	Reparatia si replanificarea grupurilor sanitare a cladirii gimnaziului cu nr.cad.92351060019, din sat.Costuleni, r-nul Ungheni
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3
 Incalzire, ventilare, conditionare (15/2025-IVC)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Zona 1



	1.1.1. Ventilare



	1
	VB26A
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm sau analog

	buc
	
	6,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,930
	17,5800

	
	28112363094002
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm 
	buc
	1,000
	6,0000

	
	2513206621493
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	0,250
	1,5000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,000
	12,0000

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,210
	1,2600

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	2,000
	12,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	2,000
	12,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	0,0600

	2
	
	Clapeta reglare manual debit de aer ф200 mm

	buc
	
	1,000



	
	6003
	Clapeta reglare manual debit de aer ф200 mm
	buc
	1,000
	1,0000

	3
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm.

	m2
	
	7,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	11,7530

	
	26261473700090.5c
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)
	m2
	1,000
	7,0700

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	106,0500

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	106,0500

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	106,0500

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	4,4541

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,3780

	4
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fitinguri

	m2
	
	2,570



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	4,3150

	
	26261473700090.5cf
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri
	m2
	1,000
	2,5957

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	38,9355

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	38,9355

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	38,9355

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	1,6353

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,1388

	5
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф200

	buc
	
	5,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	2,2500

	
	2875274204000200
	Suport pentru fixare conducte ф200
	buc
	1,000
	5,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	5,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,5000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	0,7500

	6
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф160

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	1,8000

	
	2875274204000160
	Suport pentru fixare conducte ф160
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,4000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	0,6000

	7
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125

	buc
	
	7,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	3,1500

	
	2875274204000125
	Suport pentru fixare conducte ф125
	buc
	1,000
	7,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	7,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,7000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	1,0500

	8
	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm

	m2
	
	3,300



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,474
	1,5642

	
	1111000100031*
	Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm
	m2
	1,030
	3,3990

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,045
	0,1485

	9
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	4,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	0,9400

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	4,553
	18,2120

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	0,1960

	10
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	4,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	2,3560

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	32,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	1.1.2. Incalzire



	11
	RpIB08A
	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (inclusiv demontarea si remontarea pe pozitia initiala)

	m2
	
	1,200



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,180
	0,2160

	
	2413337345875
	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%
	kg
	0,080
	0,0960

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,200
	0,2400

	
	2875274123604
	Dop din fonta maleabila Tg  Dn=1 1/4"
	buc
	0,100
	0,1200

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,050
	0,0600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 1
	

	1.2. Zona 2



	1.2.1. Ventilare



	12
	VB27B
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime"  in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,170
	2,1700

	
	2710403701320
	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm
	kg
	2,250
	2,2500

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,900
	0,9000

	
	2710703549382
	Otel cornier 22x22x2 mm
	kg
	2,410
	2,4100

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,120
	0,1200

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,0500

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,600
	0,6000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	12,0000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,300
	0,3000

	
	2710403600409*
	Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime 
	kg
	9,950
	9,9500

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,000
	12,0000

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,000
	12,0000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,310
	0,3100

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,0200

	13
	VB26A
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm sau analog

	buc
	
	4,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,930
	11,7200

	
	28112363094002
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm 
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2513206621493
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	0,250
	1,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,000
	8,0000

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,210
	0,8400

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	2,000
	8,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	2,000
	8,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	0,0400

	14
	
	Clapeta reglare manual debit de aer ф160 mm

	buc
	
	1,000



	
	6002
	Clapeta reglare manual debit de aer ф160 mm
	buc
	1,000
	1,0000

	15
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 250 mm.

	m2
	
	5,800



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	9,7382

	
	26261473700090.5c
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)
	m2
	1,000
	5,8580

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	87,8700

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	87,8700

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	87,8700

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	3,6905

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,3132

	16
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 250 mm. / Fitinguri

	m2
	
	1,950



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	3,2741

	
	26261473700090.5cf
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri
	m2
	1,000
	1,9695

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	29,5425

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	29,5425

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	29,5425

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	1,2408

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,1053

	17
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф250

	buc
	
	8,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	3,6000

	
	2875274204000250
	Suport pentru fixare conducte ф250
	buc
	1,000
	8,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	8,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,8000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	1,2000

	18
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф160

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	0,9000

	
	2875274204000160
	Suport pentru fixare conducte ф160
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,2000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	0,3000

	19
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125

	buc
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	2,7000

	
	2875274204000125
	Suport pentru fixare conducte ф125
	buc
	1,000
	6,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	6,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,6000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	0,9000

	20
	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm

	m2
	
	3,800



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,474
	1,8012

	
	1111000100031*
	Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm
	m2
	1,030
	3,9140

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,045
	0,1710

	21
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	4,600



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	1,0810

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	4,553
	20,9438

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	0,2254

	22
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	4,600



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	2,7094

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	36,8000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	1.2.2. Incalzire



	23
	RpIB08A
	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (inclusiv demontarea si remontarea pe pozitia initiala)

	m2
	
	0,800



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,180
	0,1440

	
	2413337345875
	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%
	kg
	0,080
	0,0640

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,200
	0,1600

	
	2875274123604
	Dop din fonta maleabila Tg  Dn=1 1/4"
	buc
	0,100
	0,0800

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,050
	0,0400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 2
	

	1.3. Zona 4



	1.3.1. Ventilare



	24
	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime"  in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,580
	1,5800

	
	2710403701978
	Banda din otel T 3  x  25mm
	kg
	0,417
	0,4378

	
	2710403701253
	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm
	kg
	0,350
	0,3675

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,900
	0,9450

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,100
	0,1050

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,0420

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,500
	0,5250

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,000
	6,3000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,200
	0,2100

	
	2710403600409*
	Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime 
	kg
	6,250
	6,5625

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	6,000
	6,3000

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	6,000
	6,3000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,200
	0,2000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,0200

	25
	VB26A
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm sau analog

	buc
	
	4,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,930
	11,7200

	
	28112363094002
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm 
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2513206621493
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	0,250
	1,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,000
	8,0000

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,210
	0,8400

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	2,000
	8,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	2,000
	8,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	0,0400

	26
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila 150x200

	buc
	
	4,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	3,9200

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,6800

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,1800

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,1600

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,2400

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	112,0000

	
	287411576570073
	Grila 150x200
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	2,4000

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	112,0000

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	112,0000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,7200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,0800

	27
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare IGC 200 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	0,9800

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,1700

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,0450

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,0400

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,0600

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	28,0000

	
	287411576570025
	Grila de ventilare IGC 200 
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	0,6000

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	28,0000

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	28,0000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,1800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,0200

	28
	
	Clapeta reglare manual debit de aer 150x150 mm

	buc
	
	1,000



	
	60028
	Clapeta reglare manual debit de aer 150x150 mm
	buc
	1,000
	1,0000

	29
	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2

	m2
	
	3,900



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	6,5481

	
	26261473700090.5r
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)
	m2
	1,000
	3,9390

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	1,200
	4,7268

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	59,0850

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	59,0850

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	59,0850

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,600
	2,3634

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,2106

	30
	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 / fitinguri

	m2
	
	0,035



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	0,0588

	
	26261473700090.5rf
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) / fitinguri
	m2
	1,000
	0,0354

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	1,200
	0,0424

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	0,5302

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	0,5302

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	0,5302

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,600
	0,0212

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,0019

	31
	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 800-1000 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2

	m2
	
	2,900



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,537
	4,4573

	
	26261473700090.5r
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)
	m2
	1,000
	2,9290

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	1,200
	3,5148

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	43,9350

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	43,9350

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	43,9350

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,900
	2,6361

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,064
	0,1856

	32
	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 800-1000 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 / fitinguri

	m2
	
	0,864



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,537
	1,3280

	
	26261473700090.5rf
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) / fitinguri
	m2
	1,000
	0,8726

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	1,200
	1,0472

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	13,0896

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	13,0896

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	13,0896

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,900
	0,7854

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,064
	0,0553

	33
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm.

	m2
	
	5,640



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	9,4696

	
	26261473700090.5c
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)
	m2
	1,000
	5,6964

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	85,4460

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	85,4460

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	85,4460

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	3,5887

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,3046

	34
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fitinguri

	m2
	
	2,414



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	4,0531

	
	26261473700090.5cf
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri
	m2
	1,000
	2,4381

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	36,5721

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	36,5721

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	36,5721

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	1,5360

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,1304

	35
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф160

	buc
	
	8,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	3,6000

	
	2875274204000160
	Suport pentru fixare conducte ф160
	buc
	1,000
	8,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	8,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,8000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	1,2000

	36
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125

	buc
	
	8,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	3,6000

	
	2875274204000125
	Suport pentru fixare conducte ф125
	buc
	1,000
	8,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	8,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,8000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	1,2000

	37
	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm

	m2
	
	1,900



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,474
	0,9006

	
	1111000100031*
	Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm
	m2
	1,030
	1,9570

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,045
	0,0855

	38
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	2,300



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	0,5405

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	4,553
	10,4719

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	0,1127

	39
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	2,300



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	1,3547

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	18,4000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	1.3.2. Incalzire



	40
	RpIB08A
	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (inclusiv demontarea si remontarea pe pozitia initiala)

	m2
	
	2,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,180
	0,3600

	
	2413337345875
	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%
	kg
	0,080
	0,1600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,200
	0,4000

	
	2875274123604
	Dop din fonta maleabila Tg  Dn=1 1/4"
	buc
	0,100
	0,2000

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,050
	0,1000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 4
	

	1.4. Zona 5



	1.4.1. Ventilare



	41
	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime"  in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,580
	1,5800

	
	2710403701978
	Banda din otel T 3  x  25mm
	kg
	0,417
	0,4378

	
	2710403701253
	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm
	kg
	0,350
	0,3675

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,900
	0,9450

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,100
	0,1050

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,0420

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,500
	0,5250

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,000
	6,3000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,200
	0,2100

	
	2710403600409*
	Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime 
	kg
	6,250
	6,5625

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	6,000
	6,3000

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	6,000
	6,3000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,200
	0,2000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,0200

	42
	VB26A
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,930
	5,8600

	
	28112363094002
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm 
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2513206621493
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	0,250
	0,5000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,000
	4,0000

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,210
	0,4200

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	2,000
	4,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	2,000
	4,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	0,0200

	43
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm.

	m2
	
	3,930



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	6,5985

	
	26261473700090.5c
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)
	m2
	1,000
	3,9693

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	59,5395

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	59,5395

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	59,5395

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	2,5007

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,2122

	44
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fitinguri

	m2
	
	0,850



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	1,4272

	
	26261473700090.5cf
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri
	m2
	1,000
	0,8585

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	12,8775

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	12,8775

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	12,8775

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	0,5409

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,0459

	45
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125

	buc
	
	14,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	6,3000

	
	2875274204000125
	Suport pentru fixare conducte ф125
	buc
	1,000
	14,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	14,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	1,4000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	2,1000

	46
	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm

	m2
	
	1,600



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,474
	0,7584

	
	1111000100031*
	Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm
	m2
	1,030
	1,6480

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,045
	0,0720

	47
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	1,900



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	0,4465

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	4,553
	8,6507

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	0,0931

	48
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	1,900



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	1,1191

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	15,2000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 5
	

	1.5. Zona 6



	1.5.1. Ventilare



	49
	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime"  in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,580
	1,5800

	
	2710403701978
	Banda din otel T 3  x  25mm
	kg
	0,417
	0,4378

	
	2710403701253
	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm
	kg
	0,350
	0,3675

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,900
	0,9450

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,100
	0,1050

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,0420

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,500
	0,5250

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,000
	6,3000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,200
	0,2100

	
	2710403600409*
	Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime 
	kg
	6,250
	6,5625

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	6,000
	6,3000

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	6,000
	6,3000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,200
	0,2000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,0200

	50
	VB26A
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm sau analog

	buc
	
	4,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,930
	11,7200

	
	28112363094002
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm 
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2513206621493
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	0,250
	1,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,000
	8,0000

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,210
	0,8400

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	2,000
	8,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	2,000
	8,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	0,0400

	51
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm.

	m2
	
	3,100



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	5,2049

	
	26261473700090.5c
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)
	m2
	1,000
	3,1310

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	46,9650

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	46,9650

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	46,9650

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	1,9725

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,1674

	52
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fitinguri

	m2
	
	1,660



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	2,7871

	
	26261473700090.5cf
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri
	m2
	1,000
	1,6766

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	25,1490

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	25,1490

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	25,1490

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	1,0563

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,0896

	53
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф160

	buc
	
	7,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	3,1500

	
	2875274204000160
	Suport pentru fixare conducte ф160
	buc
	1,000
	7,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	7,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,7000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	1,0500

	54
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125

	buc
	
	8,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	3,6000

	
	2875274204000125
	Suport pentru fixare conducte ф125
	buc
	1,000
	8,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	8,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,8000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	1,2000

	55
	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm

	m2
	
	1,900



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,474
	0,9006

	
	1111000100031*
	Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm
	m2
	1,030
	1,9570

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,045
	0,0855

	56
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	2,300



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	0,5405

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	4,553
	10,4719

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	0,1127

	57
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	2,300



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	1,3547

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	18,4000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	1.5.2. Incalzire



	58
	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente / Radiator din fonta cu 11 sectii, model Flat Surface 99/500, T-70*/50*, Odoksan sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,500
	2,5000

	
	282211570000011
	Radiator din fonta cu 11 sectii, model Flat Surface 99/500, T-70*/50*, Odoksan 
	buc
	1,000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,040
	0,0400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,080
	0,0800

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,000
	4,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,250
	0,2500

	59
	IB05A
	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator din fonta cu 10 sectii, model Flat Surface 99/500, T-70*/50*, Odoksan sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,000
	2,0000

	
	282211570000010
	Radiator din fonta cu 10 sectii, model Flat Surface 99/500, T-70*/50*, Odoksan 
	buc
	1,000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,030
	0,0300

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,060
	0,0600

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,000
	3,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,2000

	60
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	
	8,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	1,2000

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,000
	8,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,000
	16,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,000
	16,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,100
	0,8000

	61
	
	Kit montaj radiator

	buc
	
	2,000



	
	610
	Kit montaj radiator 
	buc
	1,000
	2,0000

	62
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Dezaerator manual Maevski

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,100
	0,2000

	
	291313450000011
	Dezaerator manual Maevski
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,100
	0,2000

	63
	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel / Dop pentru radiator

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,270
	0,5400

	
	252315671380013
	Dop pentru radiator
	buc
	1,000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,0400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,0800

	64
	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet reglaj tur ф25 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	0,4600

	
	2875274202700t
	Robinet reglaj tur ф25 mm
	buc
	1,000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,0400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,0800

	65
	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet reglaj retur ф25 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	0,4600

	
	2875274202700r
	Robinet reglaj retur ф25 mm
	buc
	1,000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,0400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,0800

	66
	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel ф25x2.0 mm

	m
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	1,6000

	
	252121670100025
	Teava din otel ф25x2.0 
	m
	1,015
	4,0600

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,2560

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,0680

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,0120

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,1200

	67
	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel ф25x2.0 mm / fitinguri

	m
	
	1,600



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	0,6400

	
	252121670100025
	Teava din otel ф25x2.0 
	m
	1,015
	1,6240

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,1024

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,0272

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,0048

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,0480

	68
	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

	m
	
	5,600



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,150
	0,8400

	
	2430226101260
	Grund minium
	kg
	0,015
	0,0840

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	0,030
	0,1680

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,010
	0,0560

	
	2430117326844
	Lac rezistent la temperatura
	kg
	0,015
	0,0840

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,050
	0,2800

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,2800

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,050
	0,2800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,002
	0,0112

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 6
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Zona 1



	2.1.1. Incalzire



	69
	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,460
	1,4600

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	0,4000

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	0,930
	0,9300

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,080
	0,0800

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	1,000
	1,0000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,700
	5,7000

	
	2710603400029
	Otel rotund  D = 10 mm
	kg
	0,300
	0,3000

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,600
	0,6000

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,000
	1,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,002
	0,0020

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004
	0,0040

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,005
	0,0050

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,0010

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 1
	

	2.2. Zona 2



	2.2.1. Ventilare



	70
	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	21,680
	21,6800

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,300
	0,3150

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,150
	0,1575

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,250
	0,2625

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	26,000
	27,3000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,120
	0,1260

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,200
	0,2100

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	26,000
	27,3000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,120
	0,1200

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,100
	0,1000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,850
	0,8500

	71
	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,860
	1,7200

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,1000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	24,0000

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,000
	24,0000

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,000
	24,0000

	72
	10-08-001-10
	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,000
	11,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0012
	0,0012

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,3000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,012
	0,0120

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,130
	0,1300

	73
	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,880
	9,7600

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,500
	3,0060

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,300
	0,6012

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	8,000
	16,0320

	
	2874115827776
	Surub pt fundatii M20
	buc
	8,000
	16,0320

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	0,0600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	2.2.2. Incalzire



	74
	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,460
	1,4600

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	0,4000

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	0,930
	0,9300

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,080
	0,0800

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	1,000
	1,0000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,700
	5,7000

	
	2710603400029
	Otel rotund  D = 10 mm
	kg
	0,300
	0,3000

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,600
	0,6000

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,000
	1,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,002
	0,0020

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004
	0,0040

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,005
	0,0050

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,0010

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 2
	

	2.3. Zona 3



	2.3.1. Incalzire



	75
	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,460
	1,4600

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	0,4000

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	0,930
	0,9300

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,080
	0,0800

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	1,000
	1,0000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,700
	5,7000

	
	2710603400029
	Otel rotund  D = 10 mm
	kg
	0,300
	0,3000

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,600
	0,6000

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,000
	1,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,002
	0,0020

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004
	0,0040

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,005
	0,0050

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,0010

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 3
	

	2.4. Zona 4



	2.4.1. Ventilare



	76
	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	21,680
	43,3600

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,300
	0,6300

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,150
	0,3150

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,250
	0,5250

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	26,000
	54,6000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,120
	0,2520

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,200
	0,4200

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	26,000
	54,6000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,120
	0,2400

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,100
	0,2000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,850
	1,7000

	77
	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,860
	1,7200

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,1000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	24,0000

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,000
	24,0000

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,000
	24,0000

	78
	10-08-001-10
	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,000
	11,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0012
	0,0012

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,3000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,012
	0,0120

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,130
	0,1300

	79
	VB01A2
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm"  / Clapeta cu servomotor

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,230
	3,2300

	
	2710403701203
	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm
	kg
	0,020
	0,0200

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,100
	0,1000

	
	2521306716872
	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737
	kg
	0,015
	0,0150

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,020
	0,0200

	
	2874125895175
	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm
	kg
	0,017
	0,0170

	
	2710603420201
	Otel patrat lam.cald D = 14 mm
	kg
	0,085
	0,0850

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,095
	0,0950

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,010
	0,0100

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	4,000
	4,0000

	
	2874115842600
	Piulite hexagonale M8 
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	12,0000

	
	2874115842661
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,110
	0,1100

	
	2710403603798
	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000
	kg
	0,014
	0,0140

	
	2710403604481
	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000
	kg
	0,380
	0,3800

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,100
	0,1000

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	4,000
	4,0000

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	12,000
	12,0000

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2874115895149
	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm
	buc
	4,000
	4,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	12,000
	12,0000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,150
	0,1500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,0200

	80
	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,880
	9,7600

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,500
	3,0060

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,300
	0,6012

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	8,000
	16,0320

	
	2874115827776
	Surub pt fundatii M20
	buc
	8,000
	16,0320

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	0,0600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	2.4.2. Incalzire



	81
	SE44B
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,220
	2,2200

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,900
	0,9000

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	1,050
	1,0500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,090
	0,0900

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	2,000
	2,0000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,000
	6,0000

	
	2875274117899
	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn
	buc
	2,000
	2,0000

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,600
	0,6000

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,000
	1,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,002
	0,0020

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,008
	0,0080

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,010
	0,0100

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,105
	0,1050

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 4
	

	2.5. Zona 5



	2.5.1. Ventilare



	82
	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	21,680
	21,6800

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,300
	0,3150

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,150
	0,1575

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,250
	0,2625

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	26,000
	27,3000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,120
	0,1260

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,200
	0,2100

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	26,000
	27,3000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,120
	0,1200

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,100
	0,1000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,850
	0,8500

	83
	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,860
	1,7200

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,1000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	24,0000

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,000
	24,0000

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,000
	24,0000

	84
	10-08-001-10
	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,000
	11,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0012
	0,0012

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,3000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,012
	0,0120

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,130
	0,1300

	85
	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,880
	9,7600

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,500
	3,0060

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,300
	0,6012

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	8,000
	16,0320

	
	2874115827776
	Surub pt fundatii M20
	buc
	8,000
	16,0320

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	0,0600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	2.5.2. Incalzire



	86
	IB02C
	Convectoradiator electric

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	0,2300

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004
	0,0040

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,008
	0,0080

	87
	SE44B
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,220
	2,2200

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,900
	0,9000

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	1,050
	1,0500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,090
	0,0900

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	2,000
	2,0000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,000
	6,0000

	
	2875274117899
	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn
	buc
	2,000
	2,0000

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,600
	0,6000

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,000
	1,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,002
	0,0020

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,008
	0,0080

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,010
	0,0100

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,105
	0,1050

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 5
	

	2.6. Zona 6



	2.6.1. Ventilare



	88
	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	21,680
	21,6800

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,300
	0,3150

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,150
	0,1575

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,250
	0,2625

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	26,000
	27,3000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,120
	0,1260

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,200
	0,2100

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	26,000
	27,3000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,120
	0,1200

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,100
	0,1000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,850
	0,8500

	89
	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,860
	1,7200

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,1000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	24,0000

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,000
	24,0000

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,000
	24,0000

	90
	10-08-001-10
	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,000
	11,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0012
	0,0012

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,3000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,012
	0,0120

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,130
	0,1300

	91
	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,880
	9,7600

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,500
	3,0060

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,300
	0,6012

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	8,000
	16,0320

	
	2874115827776
	Surub pt fundatii M20
	buc
	8,000
	16,0320

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	0,0600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	2.6.2. Incalzire



	92
	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,460
	1,4600

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	0,4000

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	0,930
	0,9300

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,080
	0,0800

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	1,000
	1,0000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,700
	5,7000

	
	2710603400029
	Otel rotund  D = 10 mm
	kg
	0,300
	0,3000

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,600
	0,6000

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,000
	1,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,002
	0,0020

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004
	0,0040

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,005
	0,0050

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,0010

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 6
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Zona 1



	3.1.1. Incalzire



	93
	
	Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24

	buc
	
	1,000



	
	70018
	Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24
	buc
	1,000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 1
	

	3.2. Zona 2



	3.2.1. Ventilare



	94
	
	Ventilator L=525 m3, P=376 Pa tip Systemair K 250 L sileo sau analog

	buc
	
	1,000



	
	70031
	Ventilator L=525 m3, P=376 Pa tip Systemair K 250 L sileo 
	buc
	1,000
	1,0000

	95
	
	Atenuator de zgomot Systemair LDC 250-900 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	70017
	Atenuator de zgomot Systemair LDC 250-900 
	buc
	1,000
	2,0000

	96
	
	Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7005
	Reglator de viteza tip Systemair REU 
	buc
	1,000
	1,0000

	97
	
	Conexiuni elastice d.250

	buc
	
	2,000



	
	700120
	Conexiuni elastice d.250
	buc
	1,000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	3.2.2. Incalzire



	98
	
	Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24

	buc
	
	1,000



	
	70018
	Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24
	buc
	1,000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 2
	

	3.3. Zona 3



	3.3.1. Incalzire



	99
	
	Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24

	buc
	
	1,000



	
	70018
	Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24
	buc
	1,000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 3
	

	3.4. Zona 4



	3.4.1. Ventilare



	100
	
	Ventilator L=250 m3 P=331 Pa tip Systemair K 160 XL sileo sau analog

	buc
	
	1,000



	
	70038
	Ventilator L=250 m3 P=331 Pa tip Systemair K 160 XL sileo 
	buc
	1,000
	1,0000

	101
	
	Instalatie de refulare L=250 m3/ora H=140Pa N=5.07 kW U=400 V, incorporat cu baterie electrica, filtru clasa G4 si panou de comanda, tip AIRTUBE 125 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	70055
	Instalatie de refulare L=250 m3/ora H=140Pa N=5.07 kW U=400 V, incorporat cu baterie electrica, filtru clasa G4 si panou de comanda, tip AIRTUBE 125 
	buc
	1,000
	1,0000

	102
	
	Atenuator de zgomot Systemair LDC 160-900 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7004*
	Atenuator de zgomot Systemair LDC 160-900 
	buc
	1,000
	2,0000

	103
	
	Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7005
	Reglator de viteza tip Systemair REU 
	buc
	1,000
	1,0000

	104
	
	Clapeta de inchidere EFD 160+LF230 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700119
	Clapeta de inchidere EFD 160+LF230 
	buc
	1,000
	1,0000

	105
	
	Conexiuni elastice d.160

	buc
	
	2,000



	
	7007*
	Conexiuni elastice d.160
	buc
	1,000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	3.4.2. Incalzire



	106
	
	Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24

	buc
	
	1,000



	
	70049
	Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24
	buc
	1,000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 4
	

	3.5. Zona 5



	3.5.1. Ventilare



	107
	
	Ventilator L=125 m3 P=218 Pa tip Systemair K 125 XL sileo sau analog

	buc
	
	1,000



	
	70072
	Ventilator L=125 m3 P=218 Pa tip Systemair K 125 XL sileo 
	buc
	1,000
	1,0000

	108
	
	Atenuator de zgomot Systemair LDC 125-900 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7004
	Atenuator de zgomot Systemair LDC 125-900 
	buc
	1,000
	2,0000

	109
	
	Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7005
	Reglator de viteza tip Systemair REU 
	buc
	1,000
	1,0000

	110
	
	Conexiuni elastice d.125

	buc
	
	2,000



	
	7007
	Conexiuni elastice d.125
	buc
	1,000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	3.5.2. Incalzire



	111
	
	Convector electric cu control mecanic,clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 tip TESY CN 02 1000Wt sau analog

	buc
	
	1,000



	
	70012
	Convector electric cu control mecanic,clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24 tip TESY CN 02 1000Wt 
	buc
	1,000
	1,0000

	112
	
	Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24

	buc
	
	1,000



	
	70049
	Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24
	buc
	1,000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 5
	

	3.6. Zona 6



	3.6.1. Ventilare



	113
	
	Ventilator L=175 m3 P=240 Pa tip Systemair K 160 XL sileo sau analog

	buc
	
	1,000



	
	70088
	Ventilator L=175 m3 P=240 Pa tip Systemair K 160 XL sileo 
	buc
	1,000
	1,0000

	114
	
	Atenuator de zgomot Systemair LDC 160-900 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7004*
	Atenuator de zgomot Systemair LDC 160-900 
	buc
	1,000
	2,0000

	115
	
	Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7005
	Reglator de viteza tip Systemair REU 
	buc
	1,000
	1,0000

	116
	
	Conexiuni elastice d.160

	buc
	
	2,000



	
	7007*
	Conexiuni elastice d.160
	buc
	1,000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	3.6.2. Incalzire



	117
	
	Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24

	buc
	
	1,000



	
	70018
	Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24
	buc
	1,000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 6
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


