____

Centru de posta Ungheni Filiala IS Posta Moldovei oficiul postal MD 3602	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz  293 560,50 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
 1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	100,0000	41,82
	4 181,52
	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	36,0000	57,66	2 075,76	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,0000	57,66	2 075,76	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,0000	15,00	30,00	
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	0,5000	221,40
	110,70
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2250	57,66	12,97	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6950	57,66	97,73	
3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.
	m3	3,7200	140,69
	523,37
	
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,4400	57,66	428,99	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6368	57,66	94,38	
4	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat
	m3	3,0300	5 048,83
	15 297,95
	
	7124010010700	Dulgher	h-om	78,3255	57,66	4 516,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7575	57,66	43,68	
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	1,9089	3 250,00	6 203,93	
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	1,2726	3 250,00	4 135,95	
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	15,1500	13,65	206,80	
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	10,6050	18,00	190,89	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0303	15,00	0,45	
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	110,0000	21,48
	2 363,20
	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	22,0000	57,66	1 268,52	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5000	57,66	317,13	
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	113,3000	6,50	736,45	
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 359,6000	0,01	13,60	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1000	25,00	27,50	
6	RpCH09C	Inlocuirea paziei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - consola profilata
	m	27,0000	99,53
	2 687,18
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	26,4600	57,66	1 525,68	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5900	57,66	264,66	
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,2700	3 250,00	877,50	
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,2160	18,30	3,95	
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,4050	18,00	7,29	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2160	15,00	3,24	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2700	18,00	4,86	
7	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m
	m2	10,0000	478,48
	4 784,84
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	38,5000	57,66	2 219,91	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000	57,66	172,98	
	2020132920073	Placi PAL  grosime 6 mm	m3	0,0650	3 250,00	211,25	
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,4000	3 250,00	1 300,00	
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	50,0000	16,00	800,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,0000	18,30	73,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3000	25,00	7,50	
8	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email lSTREASINA
	m2	10,0000	40,53
	405,33
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,5000	57,66	317,13	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,8000	16,00	12,80	
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	1,9000	26,00	49,40	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,5000	16,00	8,00	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,0000	3,60	18,00	
9	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 
	m2	100,0000	49,21
	4 920,57
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	22,5000	57,66	1 297,35	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0000	57,66	403,62	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,9000	3 250,00	2 925,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,0000	18,30	219,60	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,0000	25,00	75,00	
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata gr.0.45mm  (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Model coordonat cu beneficiarul  PROFNASTIL
	m2	100,0000	207,76
	20 776,50
	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	90,0000	57,66	5 189,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,0000	57,66	1 441,50	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	120,7500	92,33	11 148,85	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	52,5000	15,00	787,50	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	945,0000	0,85	803,25	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	10,5000	82,00	861,00	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	4,2000	95,00	399,00	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	5,2500	4,00	21,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,0000	25,00	125,00	
11	CE42A	Executarea lucarnelor 
	buc	1,0000	1 401,81
	1 401,81
	
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	5,9700	57,66	344,23	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,50	
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	36,00	144,00	
	28631463112701	Cremon   (ручка оконная)	buc	1,0000	0,00	0,00	
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 800,00	228,00	
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 250,00	195,00	
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a	m3	0,1000	3 250,00	325,00	
	2682132600001	Cerceveli  (Переплеты)	m2	0,5000	125,00	62,50	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	18,00	25,20	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	350,00	38,50	
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	18,00	2,88	
12	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip
	m3	0,7500	503,77
	377,83
	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1250	57,66	64,87	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65	
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1875	215,00	40,31	
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	0,8250	320,00	264,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0750	0,00	0,00	
13	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la scari
	kg	7,5000	25,35
	190,09
	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2325	57,66	13,41	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0375	57,66	2,16	
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	7,5750	22,30	168,92	
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0375	10,30	0,39	
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0750	23,00	1,72	
	2523156719079	Distantier  pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	1,1250	3,00	3,38	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0045	23,50	0,11	
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 20 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	7,5000	303,54
	2 276,53
	
	7123010010200	Betonist	h-om	12,0000	57,66	691,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49	
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	1,5375	950,00	1 460,62	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5000	25,00	37,50	
15	CG47D	Placare scari din placi de gresie ceramica ANTIDERAPANT , inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
	m2	10,0000	188,16
	1 881,56
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,0000	57,66	634,26	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,4030	92,00	957,08	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	64,6400	2,80	180,99	
	24302261000001	Fuga	kg	4,1410	23,00	95,24	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	202,0000	0,01	2,02	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1680	15,00	2,52	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,6300	15,00	9,45	
16	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	2,7000	221,41
	597,82
	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2150	57,66	70,06	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,1530	57,66	527,76	
17	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	0,3000	1 435,10
	430,53
	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,8450	57,66	106,38	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1350	57,66	7,78	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	93,6270	1,80	168,53	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2305	215,00	49,56	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,2117	320,00	67,74	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1020	0,00	0,00	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1800	18,00	3,24	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0840	325,00	27,30	
18	CC02A2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,  pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	60,0000	13,56
	813,35
	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,1200	57,66	179,90	
	2710602400000	Otel beton PC 52  diam mai mic sau egal cu  8 mm	kg	61,5000	10,30	633,45	
19	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	2,0000	1 515,74
	3 031,48
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	7,0800	57,66	408,23	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3800	57,66	21,91	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5400	57,66	31,14	
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,0000	1 250,00	2 500,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5600	0,00	0,00	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2800	46,00	12,88	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	1,80	5,04	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0100	215,00	2,15	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0000	4,00	4,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0020	0,00	0,00	
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	7,9000	24,22
	191,32
	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6590	57,66	95,66	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,6590	57,66	95,66	
21	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2	2,5000	983,45
	2 458,63
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,6500	57,66	95,14	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1750	57,66	10,09	
	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	2,5000	896,00	2 240,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	10,0000	0,33	3,30	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,1750	78,00	91,65	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4125	32,00	13,20	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0000	4,00	4,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25	
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg	1,0000	259,04
	259,04
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04	
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00	
23	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat  (Lavabila)
	m2	28,0000	28,37
	794,49
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,6800	57,66	500,49	
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	3,3600	17,50	58,80	
	243011610350	Vopsea  pe baza de poliacetat de  vinil EUROSTIL 	kg	8,4000	28,00	235,20	
24	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara
	m3	2,5000	1 055,23
	2 638,07
	
	7122050013400	Zidar	h-om	7,7250	57,66	445,42	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5750	57,66	90,81	
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,2500	650,00	1 462,50	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	7,5000	4,00	30,00	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,1750	850,00	148,75	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2500	623,00	155,75	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0013	3 250,00	4,22	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,9250	325,00	300,62	
25	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	69,0000	19,18
	1 323,50
	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	22,0800	57,66	1 273,13	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	3,4500	0,00	0,00	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,0700	16,00	33,12	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,6900	7,00	4,83	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,6900	18,00	12,42	
26	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m	44,0000	51,89
	2 283,33
	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4000	57,66	253,70	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	35,2000	57,66	2 029,63	
27	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardoseli 
	kg	36,0000	25,34
	912,40
	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,1160	57,66	64,35	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38	
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	36,3600	22,30	810,83	
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,1800	10,30	1,85	
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,3600	23,00	8,28	
	2523156719079	Distantier  pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	5,4000	3,00	16,20	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0216	23,50	0,51	
28	CG01A adaptat	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin protectia termoizolatie K=1.5
	m2	36,0000	113,19
	4 074,94
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,4000	57,66	1 868,18	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4000	57,66	311,36	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,7820	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	702,0000	1,80	1 263,60	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,2680	215,00	487,62	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6200	25,00	40,50	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,4800	16,00	103,68	
29	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm
	m2	40,0000	189,09
	7 563,72
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	47,2000	57,66	2 721,55	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	41,6120	92,00	3 828,30	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	189,8800	2,80	531,66	
	24302261000001	Fuga	kg	18,5840	23,00	427,43	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	808,0000	0,01	8,08	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0560	25,00	1,40	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,5000	15,00	7,50	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,5200	15,00	37,80	
30	CD72G	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m
	m2	25,0000	302,61
	7 565,18
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	68,3250	57,66	3 939,62	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	54,8730	27,00	1 481,57	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	29,9239	22,00	658,33	
	2710703520285	Profil de suport	m	57,4860	18,00	1 034,75	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	31,8786	1,00	31,88	
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	39,5970	1,00	39,60	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	14,1630	2,80	39,66	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,5727	2,80	12,80	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	39,1950	1,00	39,20	
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	768,8250	0,35	269,09	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1900	25,00	4,75	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,6200	8,60	13,93	
31	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	101,4000	225,94
	22 910,33
	
	7422010060100	Timplar	h-om	233,2200	57,66	13 447,47	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,2800	57,66	1 169,34	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	5,0700	57,66	292,34	
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	35,4900	95,00	3 371,55	
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	91,2600	21,33	1 946,58	
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	40,5600	12,60	511,06	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 867,2000	0,19	924,77	
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 839,2000	0,15	425,88	
	2822115708000	Element de sustinere	buc	273,7800	3,00	821,34	
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	101,4000	4,78
	484,67
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,0420	57,66	175,40	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,2100	19,00	288,99	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,0700	4,00	20,28	
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	101,4000	87,55
	8 878,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	123,7080	57,66	7 133,00	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	723,9960	2,10	1 520,39	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,0106	25,00	200,27	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,6224	15,00	24,34	
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	101,4000	36,39
	3 690,33
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	45,6300	57,66	2 631,03	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,1400	57,66	584,67	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	147,5269	3,20	472,09	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1014	25,00	2,54	
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	101,4000	4,78
	484,67
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,0420	57,66	175,40	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,2100	19,00	288,99	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,0700	4,00	20,28	
36	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg	2,0000	259,04
	518,07
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	57,66	8,07	
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,0400	250,00	510,00	
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	101,4000	45,08
	4 571,22
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	55,7700	57,66	3 215,70	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	40,5600	28,00	1 135,68	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0840	2,80	17,04	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	50,7000	4,00	202,80	
38	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de  dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa
	m2	101,4000	50,06
	5 076,18
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,4900	57,66	2 046,35	
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	76,0500	16,00	1 216,80	
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	12,1680	16,00	194,69	
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	30,4200	48,00	1 460,16	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,5070	0,00	0,00	
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	6,0840	26,00	158,18	
39	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	16,6000	285,50
	4 739,34
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	47,3100	57,66	2 727,89	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3200	57,66	191,43	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	17,4300	85,00	1 481,55	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,6400	1,80	11,95	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	332,0000	0,01	3,32	
	24302261000001	Fuga	kg	5,4780	23,00	125,99	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1328	0,00	0,00	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	66,4000	2,80	185,92	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3320	25,00	8,30	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1992	15,00	2,99	
40	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	33,0000	241,04
	7 954,23
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9500	57,66	285,42	
	7422010060100	Timplar	h-om	67,6500	57,66	3 900,70	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	132,0000	0,89	117,48	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	34,6500	105,00	3 638,25	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4950	25,00	12,38	
41	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	3,4000	185,47
	630,59
	
	7422010060100	Timplar	h-om	6,1200	57,66	352,88	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5100	57,66	29,41	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,1700	57,66	9,80	
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	1,1900	95,00	113,05	
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,9240	21,33	62,37	
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,9180	12,60	11,57	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	153,0000	0,19	29,07	
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	68,0000	0,15	10,20	
	2822115708000	Element de sustinere	buc	4,0800	3,00	12,24	
42	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
	m2	5,7000	830,84
	4 735,81
	
	7422010060100	Timplar	h-om	8,3790	57,66	483,13	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4560	57,66	26,29	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4250	57,66	82,17	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	5,7000	725,00	4 132,50	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4845	18,30	8,87	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1140	25,00	2,85	
43	08-02-403-3	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala
	100 m	1,1200	3 083,42
	3 453,43
	
	1	Muncitor	h-om	41,4400	57,66	2 389,43	
	5001000100119	CabluVVG 3x4	m	12,0000	12,00	144,00	
	5001000119	Cablu VVG 3x2.5	m	30,0000	12,00	360,00	
	4033525	Cablu VVG 2x1.5	m	70,0000	8,00	560,00	
44	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente  LED
	100 buc	0,0800	24 744,50
	1 979,56
	
	1	Muncitor	h-om	13,5200	57,66	779,56	
	26611228063	Corp de iluminat 	buc	8,0000	150,00	1 200,00	
45	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	3,0000	79,99
	239,98
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9300	57,66	53,62	
	2746167335100	Priza dubla 	buc	3,0600	56,00	171,36	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	3,00	9,00	
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000	0,50	3,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	6,0000	0,50	3,00	
46	RpEE01A	Montarea interupatoarelor
	buc	5,0000	66,04
	330,19
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84	
	1111000100024	Intrerupator 	buc	5,0500	47,00	237,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,0000	3,00	15,00	
47	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	6,0000	54,03
	324,17
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6200	57,66	93,41	
	1111000100024	Intrerupator 	buc	6,0600	32,00	193,92	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000	6,00	36,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	2,80	0,84	
48	pret	Panou 
	buc	1,0000	70,00
	70,00
	
	3332123797	Panou 	m	1,0000	70,00	70,00	
49	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	6,0000	45,72
	274,34
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,3400	57,66	134,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3400	57,66	134,92	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3000	15,00	4,50	
50	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren tare
	m3	10,2000	155,11
	1 582,08
	
	9312040019600	Sapator	h-om	24,3780	57,66	1 405,64	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0600	57,66	176,44	
51	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana 
	put	2,0000	1 500,00
	3 000,00
	
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10	buc	2,0000	210,00	420,00	
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1	buc	2,0000	210,00	420,00	
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	buc	4,0000	540,00	2 160,00	
52	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil
	buc	2,0000	967,85
	1 935,69
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000	57,66	86,49	
	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	2,0100	920,00	1 849,20	
53	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm
	m	28,0000	68,03
	1 904,85
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,4000	57,66	484,34	
	2521216700500	Teava din PVC mufata de 6m lungime dm 	m	29,2656	45,00	1 316,95	
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	3,2361	32,00	103,56	
54	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, fundatie 
	m3	0,8000	1 410,36
	1 128,29
	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8800	57,66	223,72	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76	
	26631021000030	Beton B15	m3	0,8446	950,00	802,37	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4800	18,00	8,64	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2240	325,00	72,80	
55	RpAcA11A	Montarea in pamint a tevilor  destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de  sudare manuala, cu manson de polietilena, cu flanse conform normativului I-6-PE,conductele avind diametrul de 20-25 mm
	m	12,0000	54,43
	653,16
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,3600	57,66	539,70	
	252121671600250	Teava din polietilena PPR	m	12,6072	9,00	113,46	
56	RpAcB03A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm
	buc	1,0000	323,42
	323,42
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2300	57,66	70,92	
	3320634625000	Contor de apa	buc	1,0100	250,00	252,50	
57	AcA54A	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului
	buc	7,0000	49,58
	347,07
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500	57,66	141,27	
	2523156719531	Racord    Pe20x20	buc	1,0000	13,00	13,00	
	2924127320000	Filet  dublu 20	buc	1,0000	20,00	20,00	
	2875274030200	Racord PE25Mx20	buc	2,0000	18,00	36,00	
	2874115800751	Suruburi  piulite	kg	0,4300	60,00	25,80	
	2523156713811	Fum lenta, pasta	buc	2,0000	50,00	100,00	
	25231567020029	Racord Pf25x25M	buc	1,0000	11,00	11,00	
58	AcB02C	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate)
	buc	3,0000	245,93
	737,80
	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	9,2400	57,66	532,78	
	2875274202000	Robine scurgere 	buc	3,0150	68,00	205,02	
59	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,0000	1 539,56
	1 539,56
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,00	
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior IN COMPLECT 	buc	1,0100	1 256,00	1 268,56	
60	SC04A1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,0000	1 078,97
	1 078,97
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,1500	57,66	123,97	
	2622102438000	Lavoar IN COMPLECT 	buc	1,0000	820,00	820,00	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,00	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	45,00	90,00	
61	SD02A	Baterie amestecatoare , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. SMESITELI 
	buc	1,0000	217,06
	217,06
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31	
	2913124201350	Baterie amesticatoare	buc	1,0050	150,00	150,75	
62	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,0000	560,94
	560,94
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	57,66	43,24	
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0302	455,00	468,74	
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0800	12,00	48,96	

		Total  	 Lei			183 470,78
	
		Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 22,5 % 	22,5 %			19 726,33
	
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 5 % 	5 %			4 718,69
	
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu 	 			207 915,80
	
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 11 % 	11 %			22 870,75
	
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 % 	6 %			13 847,19
	
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi 	 			244 633,74
	
		TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % 	20 %			48 926,76

Total deviz:
Inclisiv salariu				293 560,50

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)