# ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea reagenți de laborator și consumabile (Știița) pentru anul 2019-2020

prin procedura de achiziţie: Cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

- IDNO: 1003600151724

- Adresa: mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13

- Numărul de telefon: 0 22 572 217, fax 0 22 572 213.

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: achizitii.ifp@gmal.com, http://ftiziopneumologie.asm.md/node/351

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :

| Nr.poz | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măs. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimate (se va indica p/u fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 33696500-0 | Prosoape de hartie de unica folosinta | buc | 30,00 | Prosoape de hartie de unica folosinta, aprox. 230 x 300 mm pliate pentru a lua ca bucati unice dintr-o cutie montata pe perete. 150 prosoape / pachet | 1050,00 |
| 2 | 33696500-0 | Pungi pentru deseuri biologice | buc | 1000 | Volum 1.5-2 litri, din polietilena sau alt material impermeabil. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător. | 1800,00 |
| 3 | 33696500-0 | Manusi din latex fara pudra, marimea L | buc | 500,00 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător. Grosimea 0.13 -0.2 mm | 120,00 |
| 4 | 33696500-0 | Manusi din latex fata pudra, marimea M | buc | 500,00 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător. Grosimea 0.13 -0.2 mm | 120,00 |
| 5 | 33696500-0 | Manusi din latex fara pudra, marimea S | buc | 500,00 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător. Grosimea 0.13 -0.2 mm | 120,00 |
| 6 | 33696500-0 | Tuburi de plastic cu capac filetat detasabil pentru microcentrifuga (V=1.5 ml, fara fustita) + capacele | buc | 2000,00 | Tuburi conice din polipropilen cu capac filetat detasabil si O-ring, volumul 1.5 ml.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 2800,00 |
| 7 | 33696500-0 | Tuburi de plastic cu capac filetat detasabil pentru microcentrifuga (V=2.0 ml, diametrul 11mm, fără fustita) + capacele | buc | 2000,00 | Tuburi conice din polipropilen cu capac filetat detasabil si O-ring, volumul 1.5 ml.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 2800,00 |
| 8 | 33696500-0 | Tuburi de plastic cu capac filetat detasabil pentru microcentrifuga (V=2.0 ml, diametrul 11mm, cu fustita) + capacele | buc | 2000,00 | Tuburi conice din polipropilen cu capac filetat detasabil si O-ring, volumul 1.5 ml.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 2800,00 |
| 9 | 33696500-0 | Suporturi pentru pipete automate | buc | 5,00 | Suport cu platforma stabila pentru amplasarea pe suprafata plana, pentru 4-5 pipete automate. | 330,00 |
| 10 | 33696500-0 | Virfuri pipete automat, 5ml | buc | 960,00 | Volum 5ml, sterile, cu filtru. Ambalaj - 96 vârfuri per cutie. | 800,00 |
| 11 | 33696500-0 | Stative 40 locuri diametrul 2 cm | buc | 10,00 | Stative tubulare din plastic pentru eprubete.Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 370,00 |
| 12 | 33696500-0 | Stative pentru criotuburi | buc | 10,00 | Stative din plastic pentru criotuburi cu volum de 1.5-2.0 ml cu 80 de locuri. | 1000,00 |
| 13 | 33696500-0 | Suporturi plane pentru fortiuri (forma de talger) | buc | 10,00 | Din masa plastica, rezistente la actiunea dezinfectantilor. Dimensiunea 300*200 mm. S | 2000,00 |
| 14 | 33696500-0 | Tavă | buc | 5,00 | Din plastic, dimensiunea 35*35 cm | 150,00 |
| 15 | 33696500-0 | Folie de staniol | buc | 5,00 | Dimensiune 0.25-0.5 mm x 1000 x 25m. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 4000.00 |
| 16 | 33696500-0 | Crioboxe | buc | 20,00 | Din plastic, cu 81 locuri, cu grila din plasitc, pentru criotuburi de 1.5-2 ml. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător. | 2000,00 |
| 17 | 33696500-0 | Marcher | buc | 20,00 | Rezistent la actiunea alcoolului si a dezinfectantilor | 500,00 |
| 18 | 33696500-0 | Colbă gradată din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml | buc | 50,00 | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 5000,00 |
| 19 | 33696500-0 | Colbă gradată din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml | Buc | 20,00 | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 3700,00 |
| 20 | 33696500-0 | Colbă gradată din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml | buc | 20,00 | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 5700,00 |
| 21 | 33696500-0 | Colbă gradată din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml | buc | 20,00 | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 9000,00 |
| 22 | 33696500-0 | Colbă gradată din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | buc | 20,00 | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 18000,00 |
| 23 | 33696500-0 | Colbă gradată din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | buc | 5,00 | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 6000,00 |
| 24 | 33696500-0 | Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 200ml | buc | 20,00 | Pahar gradat din sticlă cu cioc, baza plană. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 5000,00 |
| 25 | 33696500-0 | Cilindru gradat, volumul 500ml | buc | 2,00 | Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 1200,00 |
| 26 | 33696500-0 | Cilindru gradat, volumul 100ml | buc | 2,00 | Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 400,00 |
| 27 | 33696500-0 | Pîlnie din sticlă | buc | 5,00 | Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 500,00 |
| 28 | 33696500-0 | Tuburi de sticla 16cm | buc | 1000,00 | Tuburi de sticlă, transparentă, cu fund plat și capac filetat din plastic. Autoclavabile. Lungimea 16 cm. Diametrul 18mm. | 4900,00 |
| 29 | 33696500-0 | Tuburi de sticla 12cm | buc | 100,00 | Tuburi de sticlă, transparentă, cu fund rodund și capac filetat din plastic. Autoclavabile. Lungimea 12 cm. Diametrul intern 13mm (acelasi pe toata lungimea tubului), diametrul extern nu mai mare de 20mm. | 390,00 |
| 30 | 33696500-0 | Perie pentru spălat colbe 1-2 L | buc | 10,00 | Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 300,00 |
| 31 | 33696500-0 | Perie pentru spălat tuburi, cu diametrul de 2cm | buc | 10,00 | Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 200,00 |
| 32 | 33696500-0 | Stampile si cerneala pentru stampile | buc | 12,00 | Cu inscriptia BAAR pozitiv, BAAR negativ, MTB pozitiv, MTB negativ, VALIDAT, Data/Luna/Anul. Cerneala rosie, albastra, neagra. Cite 2 de fiecare. | 1620,00 |
| 33 | 33696500-0 | Etichete termice (20*30 mm) | buc | 300000,00 | Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 12000,00 |
| 34 | 33696500-0 | Etichete termice (20*50 mm) | buc | 150000,00 | Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 6000,00 |
| 35 | 33696500-0 | Glutaminat de natriu | amb | 1,00 | Sodium glutamate monohidrat. Pulbere cristalică. Ambalaj-1 kg. | 370,00 |
| 36 | 33696500-0 | Citrat de magneziu | gram | 1,00 | Magnesium citrate tribasic nonahydrate for microbiology, ≥95.0%. Ambalaj-100g. | 500,00 |
| 37 | 33696500-0 | Verde de malahit | amb | 2,00 | Malachite green oxalate, pentru microscopie si microbiologie. Pulbere cristalică. Ambalaj-100g. | 4000,00 |
| 38 | 33696500-0 | Glicerol | litri | 2,00 | Glycerol for molecular biology, ≥99%. Lichid vîscos. Ambalaj-500ml | 3000,00 |
| 39 | 33696500-0 | Permanganat de potasiu | amb | 1,00 | KMnO4, pentru analize de laborator. Pulbere. Puritate - chimic pur >98%. Ambalaj – flacon 100g. | 100,00 |
| 40 | 33696500-0 | Acetona | litri | 1,00 | Acetona (CH3COCH3) pentru analize de laborator. Ambalaj-butelie 1L. | 200,00 |
| 41 | 33696500-0 | Tween 80 | amb | 1,00 | Tween 80 (Polysorbate). Lichid vîscos, densitatea 1.07g/cm3. Ambalaj-butelie 500 mL. | 500,00 |
| 42 | 33696500-0 | Bromothimol blue | amb | 1,00 | Conținutul de coloranți, 95%. Intervalul de tranziție vizuală 6,0 - 7,6, galben spre albastru (trece testul). Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Ambalaj-falcon 5g. | 800,00 |
| 43 | 33696500-0 | Cloroform | buc | 1,00 | Cu continut de etanol ca stabilizator, îndeplinește specificația analitică a DAB9, BP, 99-99,4% (GC). Ambalaj- butelie 2500ml | 3000,00 |
| 44 | 33696500-0 | Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000 mcl | buc | 2,00 | Micropipeta cu volum variabil 100-1000mcl. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 6000,00 |
| 45 | 33696500-0 | Pipete automate cu volum ajustabil 20-200 mcl | buc | 2,00 | Micropipeta cu volum variabil 20-200mcl.Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 6000,00 |
| 46 | 33696500-0 | Pipete automate cu volum ajustabil 1-10 mcl | buc | 2,00 | Micropipeta cu volum variabil 1-10mcl. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 6000,00 |
| 47 | 33696500-0 | Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000 mcl | buc | 1,00 | Micropipeta cu volum variabil 1.0-5ml. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 3000,00 |
| 48 | 33696500-0 | Termometru maximal cu lichid | buc | 5,00 | Intervalul de temperatura monitorizat -10+150 °C, valoarea unei diviziuni 0.1°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, obligator cu certificat metrologic | 2500,00 |
| 49 | 33696500-0 | Termometru cu lichid | buc | 5,00 | Intervalul de temperatura monitorizat -50+10 °C, valoarea unei diviziuni 0.1°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, obligator cu certificat metrologic | 1500,00 |
| 50 | 33696500-0 | Termometru digital minimal si maximal | buc | 10,00 | Termometru de minim si de maxim; Domeniu temperatura -30…+50˚C/ rezoluție 0,1˚C; Memorie interna pentru minim si maxim; Să se poată utiliza in încăperi , frigidere, congelatoare, incubatoare. Să se livreze cu suport pentru atașare pe vitrina frigorifica sau pe vitrina incubatorului .Să se livreze însoțit de declarație de conformitate de la producător; Să se livreze cu standardul European EN13485 referitor la controlul temperaturii produselor (transport si depozitare); Obligatoriu sa se livreze cu Certificat de etalonare/calibrare. | 4750,00 |
| 51 | 33696500-0 | Termometru digital minimal si maximal -80°C-+50°C | buc | 2,00 | Termometru de minim si de maxim; Domeniu temperatura -800C-+500C rezoluție 0,1˚C; Memorie interna pentru minim si maxim; Să se livreze însoțit de declarație de conformitate de la producător; Să se livreze cu standardul European EN13485 referitor la controlul temperaturii produselor (transport si depozitare); Obligatoriu sa se livreze cu Certificat de etalonare/calibrare | 4180,00 |
| 52 | 33696500-0 | Indicator biologic pentru autoclav (Autoclave Spore Test) | amb | 2,00 | Indicator biologic autonom destinat pentru monitorizarea ciclurilor de sterilizare cu abur. Testul conține spori bacterieni îmbibați pe un suport de hârtie care este amplasat într-un tub termoplastic de cultură termoplastic mic. În interiorul tubului de cultură termoplastică se află o fiolă de sticlă, sigilată, care conține mediul de cultură pe bază de cazeină de soia, conținând un indicator de culoare care se transformă în galben atunci când sporii cresc. Ambalaj 25 tuburi /kit | 3040,00 |
| 53 | 33696500-0 | Human IFN-𝛾 recombinat | mg | 2,00 | Puritate ≥ 98%, Lyophilizate, ,Ambalarea producatorului, 20 mg, | 2000,00 |
| 54 | 33696500-0 | Mycobacterium tuberculosis subsp. tuberculosis (ATCC® 27294™)TMC 102 [H37Rv] | buc | 1,00 | 1. Deposited As- Mycobacterium tuberculosis (Zopf) Lehmann and Neumann 2. Strain Designations- TMC 102 [H37Rv] 3. Application- Produces culture filtrate proteins Susceptibility testing 4. Isolation- Derived from E.R. Baldwin's 1905 human-lung isolate H37 by W. Steenken in 1934 5. Biosafety Level – 3 6. Product Format -frozen 7. Storage Conditions- Frozen: -80°C or colder Freeze-Dried: 2°C to 8°C Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 18000,00 |
| 55 | 33696500-0 | Mycobacterium tuberculosis (Zopf) Lehmann and Neumann (ATCC® 25177™) H37Ra | buc | 1,00 | 1. Strain Designations- H37Ra 2. Application - Media testing - Susceptibility testing - Emerging infectious disease research - Respiratory research 3. Biosafety Level- 2 4. Product Format- frozen 5. Storage Conditions Frozen: - - 80°C or colder - Freeze-Dried: 2°C to 8°C Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 18000,00 |
| 56 | 33696500-0 | Staphylococcus aureus subsp. aureus Rosenbach (ATCC® 27661™) | buc | 1,00 | 1. Strain Designations - 152 2. Application - Used in Enteric Research 3. Biosafety Level- 2 Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. | 18000,00 |
| 57 | 33696500-0 | Oligos (Primers):TLR10 (2)_F: TCGGATCTGAAAGTGTTCCA | buc | 1,00 | Extra pur, Lyophilizate, Eprubetă, ambalarea producatorului, unitatea de măsura fiolă | 290,00 |
| 58 | 33696500-0 | Oligos (Primers):TLR10 (2)_R: GATGGCAAAAGCCAATTTGT | buc | 1,00 | Extra pur, Lyophilizate, Eprubetă, ambalarea producatorului, unitatea de măsura fiolă | 290,00 |
| 59 | 33696500-0 | Bovine Serum Albumin | gr | 5,00 | pulbere liofilizată, pentru cultura celulară 5 gr | 1400,00 |
| 60 | 33696500-0 | IL-12p40 | amb | 1,00 | ELISA | 12000,00 |
| 61 | 33696500-0 | IL-12p70 | amb | 1,00 | ELISA | 12000,00 |
| 62 | 33696500-0 | Proteinase K | buc | 2,00 | Extra pur, Lyophilizate, Flacoane cu 100 mg | 8000,00 |
| 63 | 33696500-0 | Agaroză pentru electroforeza | Gram | 100,00 | Extra pur, Cutia cu 100 g | 3500,00 |
| 64 | 33696500-0 | Proteina C reactivă PCR | mg | 30,00 | Metoda: Metodă semicantitativă latex -test, Sensibilitatea, specificitatea, limita de detecţie - 96 -100 %; 5-10 mg / l, tipul reagentului - Lichid stabil gata pentru folosire, cu calibrator minimum 2 nivele. Material pentru investigatie - Ser plasma EDTA, sau heparinizată, Interferente - Acid Ascorbic pînă la 1.7mmol/l, Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Lipemie trigliceride - pina la 21 g/l, hemoglobulina pina la 5,5 g/l ambalaj solicitat - fl cu volumul de la 2,5 pina la 5 ml. | 900,00 |
| 65 | 33696500-0 | Factorul reumatoid FR | ml | 30,00 | Metoda: Metodă semicantitativă latex -test, Sensibilitatea, specificitatea, limita de detecţie - 97-100 %; 200 +/- UI/ml, tipul reagentului - Lichid stabil gata pentru folosire, cu calibrator minimum 2 nivele. Material pentru investigatie - Ser plasma EDTA, sau heparinizată, Interferente - Acid Ascorbic pînă la 1.7mmol/l, Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Lipemie trigliceride - pina la 21 g/l, hemoglobulina pina la 5,5 g/l ambalaj solicitat - fl cu volumul de la 2,5 pina la 5 ml. | 900,00 |
| 66 | 33696500-0 | Antistreptolizina 0 (ASO) | ml | 30,00 | Metoda: Metodă semicantitativă latex -test, Sensibilitatea, specificitatea, limita de detecţie - 97-100 %;6-16 UI/ml, tipul reagentului - Lichid stabil gata pentru folosire, cu calibrator minimum 2 nivele. Material pentru investigatie - Ser plasma EDTA, sau heparinizată, Interferente - Acid Ascorbic pînă la 1.7mmol/l, Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Lipemie trigliceride - pina la 21 g/l, hemoglobulina pina la 5,5 g/l ambalaj solicitat - fl cu volumul de la 2,5 pina la 5 ml. | 900,00 |
| 67 | 33696500-0 | Anticorpi monoclonali CD3 | set | 1,00 | Cerinţe generale*, SORBENT. Metoda Imunofluorescenţă.Sensibilitatea 95-100%, unitatea de măsura set ce contine 100 teste | 2000,00 |
| 68 | 33696500-0 | Anticorpi monoclonali CD4 | set | 1,00 | Cerinţe generale*, SORBENT. Metoda Imunofluorescenţă.Sensibilitatea 95-100%, unitatea de măsura set ce contine 100 teste | 2000,00 |
| 69 | 33696500-0 | Anticorpi monoclonali CD8 | set | 1,00 | Cerinţe generale*, SORBENT. Metoda Imunofluorescenţă.Sensibilitatea 95-100%, unitatea de măsura set ce contine 100 teste | 2000,00 |
| 70 | 33696500-0 | Anticorpi monoclonali CD16 | set | 1,00 | Cerinţe generale*, SORBENT. Metoda Imunofluorescenţă.Sensibilitatea 95-100%, unitatea de măsura set ce contine 100 teste | 2000,00 |
| 71 | 33696500-0 | Anticorpi monoclonali CD20 | set | 1,00 | Cerinţe generale*, SORBENT. Metoda Imunofluorescenţă.Sensibilitatea 95-100%, unitatea de măsura set ce contine 100 teste | 2000,00 |
| 72 | 33696500-0 | Anticorpi marcati FITŢ | set | 1,00 | Cerinţe generale*, SORBENT. Metoda Imunofluorescenţă.Sensibilitatea 95-100%, unitatea de măsura set ce contine 500 teste | 5000,00 |
| 73 | 33696500-0 | IgE totală | set | 3,00 | ELISA cu 7 calibratori, cu stripuri separate şi reagenţi lichizi gata de lucru, , să includă control normal si abnormal. Posibilitatea de a testa cîte 1 probă. Metoda ELISA Calitativă. Sensibilitatea >99,5%. unitatea de măsura set ce contine 96 teste | 9000,00 |
| 74 | 33696500-0 | KOH Hidroxid de potasiu pentru analize, pelete | gram | 250,00 | pentru analize | 80,00 |
| 75 | 33696500-0 | Acidum diatrizoicum N; methylglucaminum | mg | 200,00 | Lichid transparent, incolor sau de culoare slab gălbuie, uşor vâscos. 76% | 780,00 |
| 76 | 33696500-0 | Eprubete centrifuge (Test tubes) din polipropilen, 15 ml, DNase, RNase, pyrogenes free (tip Greiner) | buc | 600,00 | Eprubete centrifuge (Test tubes) din polipropilen, 15 ml, DNase, RNase, pyrogenes free (tip Greiner) | 4800,00 |
| 77 | 33696500-0 | Pensă pentru biopsie FB-19C-1 | buc | 4,00 | Pensă biopsie standard Fenestrată reutilizabilă, cu o deschizătură de 4,0 mm și o lungime de lucru de 105 cm. Potrivită pentru canalele de acoperire de 2,0 mm. | 18000,00 |
| 78 | 33696500-0 | Spoligotyping Kit with Primers & Controls (IM 9701) | set | 1,00 | Kit pentru spoligotipare format din patru flacoane, o membrană și un manual. 1) Două flacoane care conțin martorii pozitivi: a)Positive control 1 (M. tuberculosis strain H37Rv) b)Positive control 2 (M. bovis BCG P3) Ambele controale pozitive sunt de 10ng / μL. Pentru amplificarea PCR, 2 pl din fiecare control pozitiv trebuie adăugați la amestecul de reacție PCR (vezi pct. 3.1). Volumul fiecărui flacon este de 15 μl și, prin urmare, trebuie să fie suficient pentru aproximativ 7 reacții PCR. 2) Două flacoane care conțin primerii pentru amplificarea prin PCR: a)Primer DRa (biotinilat) b)Primer DRb Primerii sunt livrați liofilizați. Pentru a prepara ambii primeri pentru amplificarea prin PCR, ambii primeri trebuie dizolvați în 1,72 ml de apă MQ. Volumul fiecărui flacon ar trebui să fie suficient pentru aproximativ 430 reacții PCR. 3)O Spoligo-membrane Membrana este transportată în 20 mM EDTA. Evitați deshidratarea în orice moment, deoarece aceasta va scădea rapid calitatea membranei. Depozitați membrana la + 4°C ambalare producatorului | 42650,00 |
| 79 | 33696500-0 | EDAC | gr | 100,00 | E7750-1G, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride, 1 gr | 6720,00 |
| 80 | 33696500-0 | NaHCO | gr | 500,00 | NaHCO, S5761-500G, Sodium bicarbonate, 500 gr | 1380,00 |
| 81 | 33696500-0 | Pierce™ ECL | ml | 500,00 | Pierce™ ECL Western Blotting Substrate, 500 mL | 6510,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 351410,00 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe poziții;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și poderilor lor: nu se aplică;

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:   
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:                                      nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 0_.10.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică ,  (se specifică da sau nu)

- Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Noiembrie 2019 - Decembrie 2020,  DDP -Franco destinaţie vămuit

- Termenul de valabilitate a contractului: 01 Noiembrie 2019 până la 31 Decembrie 2020

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Date despre ofertant | Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 2. | Oferta | Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 3. | Decizie de înregistrare a întreprinderii | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 4. | Ultimul raport financiar | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 5. | Licența de activitate și anexa | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului, se prezintă în cazul în care documentul dat se licențiază | Obligatoriu |
| 6. | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Original sau Copia- Confirmată prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 7. | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practice frauduloase și de corupere | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 8. | Certificat de conformitate/Declarația de conformitate | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 9. | Garanția penru ofertă | Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |

p

Conducătorul grupului de lucru:       URSU Fiodor          __________________       L.Ş.

Ext:Ludmila Negrescul

tel: 022 572 217