## TenderPosEmptyTemplate
Nr. Lot | Denumirea obiectului lotului | Poziția | [5 empty] | Perioada de livrare
|  | Descrierea obiectului lotului | Clasificator (Codul CPV) | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului achiziţiei | Valoarea estimativă al lotulul | De la | pînă la
1 | Ac cu filtru Mini-Spike Standart p/u colectarea solutiilor | Dimensiunea filtrului:0.45-5.0 mkm Efect bactericid a filtrului de aer Steril, Posibilitatea de folosire multipla Pastrarea solutiilor sterile24 oreCertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentruprodusul dat. | 33100000-1 | 3000 | 794 | Ac cu filtru Mini-Spike Standart p/u colectarea solutiilor | 36000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
2 | Acumulatoare p/u ECG EDAN SE-1201 | Acumulatoare p/u ECG EDAN SE-1201 | 33100000-1 | 2 | 794 | Acumulatoare p/u ECG EDAN SE-1201 | 24 | 01.01.2022 | 31.12.2022
3 | Anticorpi monoclonali | Anti A,Anti B, Anti AB (ambalaj 100 doze, 10ml , p/u determinarea grupei sanguine pe placa si sticla) set 3fl.x10ml | 33100000-1 | 20 | 794 | Anticorpi monoclonali | 1600 | 01.01.2022 | 31.12.2022
4 | Aparat de ras dubla lama jetabil (razor) | Aparat de ras dubla lama jetabil (razor) | 33100000-1 | 3000 | 794 | Aparat de ras dubla lama jetabil (razor) | 6000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
5 | Bahile inalte de unica folosinta, perechi | Impermiabile (HDPE, LDPE, CPE) ~ 20-40 µm 2.Mărime universală ~ 41*15cm 3.Dotate cu bandă elastică 4.De unică folosință.* | 33100000-1 | 1000 | 794 | Bahile inalte de unica folosinta, perechi | 15000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
6 | Bandă adezivă ( emplastru) 1cm/5m | Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenic, chirurgical pe bază de matasa Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 33100000-1 | 50 | 794 | Bandă adezivă ( emplastru) 1cm/5m | 250 | 01.01.2022 | 31.12.2022
7 | Bandă adezivă ( emplastru) 3cm/5m | Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenic, chirurgical pe bază de matasa | 33100000-1 | 300 | 794 | Bandă adezivă ( emplastru) 3cm/5m | 1500 | 01.01.2022 | 31.12.2022
8 | Cablu si electrozi ECG cu 3 canale | Cablu EKG cu 3 canale produse consumabile pentru cardiologie. diverse tipuri de aparate, electrozi | 33100000-1 | 5 | 794 | Cablu si electrozi ECG cu 3 canale | 8500 | 01.01.2022 | 31.12.2022
9 | Cablu si electrozi ECG cu 6 canale | Cablu si electrozi ECG cu 6 canale | 33100000-1 | 5 | 794 | Cablu si electrozi ECG cu 6 canale | 8500 | 01.01.2022 | 31.12.2022
10 | Cabluri ECG p/u FX-7202 | CABLURI ECG compatibile cu aparat ECG tip FX-7202 ; electrozi EKG de unica folosinta, electrozi EKG pentru membre tip clema si electrozi EKG precordiali tip ventuza* | 33100000-1 | 5 | 794 | Cabluri ECG p/u FX-7202 | 8500 | 01.01.2022 | 31.12.2022
11 | Canule nazale | NAZALE -pentru maturi -lungimea 200cm -abordare nazala-indoit Prezentarea de mostre obligatoriu | 33100000-1 | 300 | 794 | Canule nazale | 1800 | 01.01.2022 | 31.12.2022
12 | Casoleta KSK-3 | Casoleta KSK-3 | 33100000-1 | 4 | 794 | Casoleta KSK-3 | 2000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
13 | Casolete-KSK-6 | Casolete-KSK-6 | 33100000-1 | 2 | 794 | Casolete-KSK-6 | 1000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
14 | Cearsaf de unica folosinta in rulouri 200mx80cm | CEARSAF DE UNICA FOLOSINTA IN RULOURI 200MX90CM; material SMS;20-40 g/m.p. culoare albastra. Unitate de măsura rulou | 33100000-1 | 100 | 794 | Cearsaf de unica folosinta in rulouri 200mx80cm | 26000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
15 | Colac contra escarelor | Colac contra escarelor din cauciuc 45cm | 33100000-1 | 5 | 794 | Colac contra escarelor | 750 | 01.01.2022 | 31.12.2022
16 | Compl.de electrozi ECG p/u Holtermonitoring | Compl.de electrozi ECG compatibile cu Holtermonitoring | 33100000-1 | 5 | 794 | Compl.de electrozi ECG p/u Holtermonitoring | 250 | 01.01.2022 | 31.12.2022
17 | Compres mater.absorb.50/60 10X10 2str.steril N1 | Compres material absorent .50-60 g/m.p. dimensiuni 10X10; 2straturi steril | 33100000-1 | 15000 | 794 | Compres mater.absorb.50/60 10X10 2str.steril N1 | 25500 | 01.01.2022 | 31.12.2022
18 | Compres mater.absorb.50/60 20X10 2str.steril N1 | Compres material absorent .50-60 g/m.p. dimensiuni 20X10; 2straturi steril | 33100000-1 | 20000 | 794 | Compres mater.absorb.50/60 20X10 2str.steril N1 | 48000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
19 | Compres steril, absorbant 8*4 cm, 1 strat, nr. 10 buc. in set | Compres steril, absorbant 8*4 cm, 1 strat, nr. 10 buc. in set | 33100000-1 | 5000 | 794 | Compres steril, absorbant 8*4 cm, 1 strat, nr. 10 buc. in set | 12500 | 01.01.2022 | 31.12.2022
20 | Container p/u transportarea eprubetelor | Container p/u transportarea eprubetelor. marimi 350x225x270mm,nr.de eprubete 40, din poliester, termolabile | 33100000-1 | 12 | 794 | Container p/u transportarea eprubetelor | 6000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
21 | Cortang 20 - 25cm | Cortang 20 - 25cm | 33100000-1 | 30 | 794 | Cortang 20 - 25cm | 5400 | 01.01.2022 | 31.12.2022
22 | Cutie de carton p/u colectarea deseurilor Bucată 8000.00 medicale 15 l. | Cutie de carton p/u colectarea deseurilor med. Infectioase prevazute cu saci din polietilena densitate inalta grosimea 50-70 u.. 15 l Pictograma ”Pericol biologic” | 33100000-1 | 4000 | 794 | Cutie de carton p/u colectarea deseurilor Bucată 8000.00 medicale 15 l. | 32000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
23 | Cutie de carton p/u colectarea deseurilor med. infect. 7.5L | Cutie de carton p/u colectarea deseurilor medicale Infectioase prevazute cu saci din polietilena densitate inalta grosimea 50-70 u.. 7.5l Pictograma ”Pericol biologic”* | 33100000-1 | 4000 | 794 | Cutie de carton p/u colectarea deseurilor med. infect. 7.5L | 22000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
24 | Cuva reniforma inox 26 cm | Cuva reniforma inox 26 cm | 33100000-1 | 10 | 794 | Cuva reniforma inox 26 cm | 3300 | 01.01.2022 | 31.12.2022
25 | Cuve plastic p/u trans medicamente | Cuve plastic p/u transportarea medicamentelor lătime 30 cm;lungime-40 cm;inalţime 7,5 cm* | 33100000-1 | 20 | 794 | Cuve plastic p/u trans medicamente | 2400 | 01.01.2022 | 31.12.2022
26 | Degetare de unică folosinţă nr.100 buc | Degetare de unică folosinţă nr.100 buc | 33100000-1 | 10 | 794 | Degetare de unică folosinţă nr.100 buc | 520 | 01.01.2022 | 31.12.2022
27 | Dispozitiv pu exercitii respiratorii RESPIPROGRAM LUNG EXERCISER | Material termoplastic; termostabil; -Filtru aerian p/protectie respiratorie -Antrenează inspirul și expirul -Camere transparente bine calibrate, cite o sfera(bila), p/aprecierea precisaCertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat | 33100000-1 | 50 | 794 | Dispozitiv pu exercitii respiratorii RESPIPROGRAM LUNG EXERCISER | 3500 | 01.01.2022 | 31.12.2022
28 | Dispozitiv (sistema p/u respiratie artificiala manuala) sac AMBU | Balon resuscitare AMBU adulți "Balon resuscitare AMBU adulți Cod 110430 Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienţii cu lipsă de respiraţie sau care nu respiră în mod adecvat. Parametru Specificaţie Material silicon Volum, ml ~1600 Integral reutilizabil da, autoclavabil Masca si valvele minim 20 sterilizări Valve da Intubare da Rezervor oxigen da Mască facială da Marime mască 4 sau 5 Articulaţie mobilă da Colector da Risc de contaminare scăzut Geantă de transport | 33100000-1 | 4 | 794 | Dispozitiv (sistema p/u respiratie artificiala manuala) sac AMBU | 1000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
29 | Electrod electrochirurgical lama L-5.5cm autoclavabil | Electrod electrochirurgical lama L5.5cm autoclavabil | 33100000-1 | 10 | 794 | Electrod electrochirurgical lama L-5.5cm autoclavabil | 590 | 01.01.2022 | 31.12.2022
30 | Electrod transvenos temporar ( cu generator de puls extern) cu introdiuser cu supapa | Steril - De unica folosinta | 33100000-1 | 10 | 794 | Electrod transvenos temporar ( cu generator de puls extern) cu introdiuser cu supapa | 900 | 01.01.2022 | 31.12.2022
31 | Electrozi multifunctionali Stat-padz II (compatibeli cu defibrilatorul Mindray | Electrod autoadeziv de calitate unalta pentru procedurile de defibrilare si stimulare cardiaca. De unica folosinta. | 33100000-1 | 5 | 794 | Electrozi multifunctionali Stat-padz II (compatibeli cu defibrilatorul Mindray | 500 | 01.01.2022 | 31.12.2022
32 | ELECTROZI NEUTRI CU LIPICI | ELECTROZI NEUTRI CU LIPICI | 33100000-1 | 150 | 794 | ELECTROZI NEUTRI CU LIPICI | 2250 | 01.01.2022 | 31.12.2022
33 | Eprubete cu ansa sterile | Eprubete cu ansa sterile lungime 17,5 cm | 33100000-1 | 500 | 794 | Eprubete cu ansa sterile | 1250 | 01.01.2022 | 31.12.2022
34 | Filtru respirator antiviral/antibacterian | pentru testarea fucției pulmonare A -182 -300- 004, de unică folosință, compatibil cu Stress sistem cardiopulmonar cu cicloergometru model : Quark (original) | 33100000-1 | 100 | 794 | Filtru respirator antiviral/antibacterian | 2000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
35 | Filtre bacteriene p/u ventilatoare | Efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99% Tipul filtrarii Mecaninic Durata utilizarii 24 ore Sterilizare cu etilenoxid Obligator Transparent Obligator Volumul minimal la inspire 200 ml | 33100000-1 | 2000 | 794 | Filtre bacteriene p/u ventilatoare | 30000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
36 | Filtru p/u aspirator chirurgical GIMA clinic+ | Filtru compatibil cu aspiratorul chirurgical Bucată 100.00 GIMA clinic+ (aflat în dotare) | 33100000-1 | 100 | 794 | Filtru p/u aspirator chirurgical GIMA clinic+ | 14000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
37 | Foarfece chirurgicale 15cm cu virf drept ascutit | Foarfece chirurgicale 15cm cu virf drept ascutit | 33100000-1 | 15 | 794 | Foarfece chirurgicale 15cm cu virf drept ascutit | 2250 | 01.01.2022 | 31.12.2022
38 | Garou medical p/u emisii de singe latex | Garou medical p/u emisii de singe latex | 33100000-1 | 250 | 794 | Garou medical p/u emisii de singe latex | 1500 | 01.01.2022 | 31.12.2022
39 | Ghid pentru tub endotraheal | Ghid pentru tub endotraheal | 33100000-1 | 10 | 794 | Ghid pentru tub endotraheal | 1900 | 01.01.2022 | 31.12.2022
40 | Glucometru | Cu titlu gratuit Componenţa setului: 1.1. Descrierea glucometrului: a.Dispozitiv portativ pentru determinarea nivelului de glicemie; b. Toate accesoriile şi consumabilele dispozitivului trebuie să fie compatibile; c. EcranLCD; d. Proces automat de măsurare; e. Proba: sînge capilar,venos, Volumul probei ≤4μl; f.Diapazonul de măsurare: 0,6mmol/l - 33,3mmol/l; g.Indicatorul nivelulului de baterie şi alarma baterie descărcată; h. Timpul de măsurare ≤ 10 secunde; i. Memoria 300-500 teste; j. Autonomie bateriei ≥1000 teste; k. Calibrare automată; l. Greutate mică; m. Alimentat de la baterie (tip AAA, AA sau CR); 1.2. Dispozitiv de înţepare cu nivel reglabil de străpungere; 1.3. Geanta de transport pentru glucometru şi accesorii (ace, dispozitiv de înţepare, teste) | 33100000-1 | 20 | 794 | Glucometru | 6000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
41 | Hirtie ECG 600G 110mm*20m*43mm | Hirtie ECG 600G 110mm*20m*43mm | 33100000-1 | 100 | 794 | Hirtie ECG 600G 110mm*20m*43mm | 1000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
42 | Hirtie ECG SE1201 p/u aparatul EDAN 210x140 | Hirtie ECG SE1201 p/u aparatul EDAN 210x140 | 33100000-1 | 2000 | 794 | Hirtie ECG SE1201 p/u aparatul EDAN 210x140 | 80000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
43 | Hârtie pentru ECG MAC 2000 cu dimensiunea 210×297mm (dimensiunea standard pentru hârtia A4), in formă de carte , termo | Hârtie pentru ECG MAC 2000 cu dimensiunea 210×297mm (dimensiunea standard pentru hârtia A4), in formă de carte , termo | 33100000-1 | 50 | 794 | Hârtie pentru ECG MAC 2000 cu dimensiunea 210×297mm (dimensiunea standard pentru hârtia A4), in formă de carte , termo | 2500 | 01.01.2022 | 31.12.2022
44 | Kit pentru sterilizare cu 100% Etilen Oxid | Kit pentru sterilizare cu 100% Etilen Oxid set Kit-ul va continecartridge de sterilizare cu 100% Etilen Oxid de 11 gr, punga pentru sterilizare cu dimensiunile 22in x 36in (55.88cm x 91.44cm), chip pentru umiditate, dozimetru 34. | 33100000-1 | 200 | 794 | Kit pentru sterilizare cu 100% Etilen Oxid | 100000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
45 | Lame sterile p/u bisturiu nr.11 | Lame sterile p/u bisturiu nr.11 | 33100000-1 | 300 | 794 | Lame sterile p/u bisturiu nr.11 | 210 | 01.01.2022 | 31.12.2022
46 | Lame sterile p/u bisturiu nr.22 | Lame sterile p/u bisturiu nr.22 | 33100000-1 | 2000 | 794 | Lame sterile p/u bisturiu nr.22 | 1400 | 01.01.2022 | 31.12.2022
47 | Lanteta sterila pentru glucometru | compatilibil cu glucometru oferite cu titlu gratuit Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul | 33100000-1 | 5000 | 794 | Lanteta sterila pentru glucometru | 1000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
48 | Mandren pentru sonde gastro-duodenale 12-21Fr. | Sa fie flexibil Steril | 33100000-1 | 5 | 794 | Mandren pentru sonde gastro-duodenale 12-21Fr. | 250 | 01.01.2022 | 31.12.2022
49 | Manjeta p/u cardiomonitor | Manjeta p/u cardiomonitor | 33100000-1 | 30 | 794 | Manjeta p/u cardiomonitor | 3300 | 01.01.2022 | 31.12.2022
50 | Manusa AQUA TOTAL HYGIENE pre-imbibata cu lotiune hipoalergica | Manusa AQUA TOTAL HYGIENE pre-imbibata cu lotiune hipoalergica | 33100000-1 | 1000 | 794 | Manusa AQUA TOTAL HYGIENE pre-imbibata cu lotiune hipoalergica | 8000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
51 | Masca de față din seria Hans Rudolph 7450 | V2 medium, realizată din cauciuc siliconic moale, multifuncțională, compatibilă cu Stress sistem cardiopulmonar cu cicloergometru model : Quark (original) | 33100000-1 | 5 | 794 | Masca de față din seria Hans Rudolph 7450 | 400 | 01.01.2022 | 31.12.2022
52 | Masca de oxigen | PVC transparent netoxic -nu contine latex -tub lung 210cm cu conectori universali -rezervor de Oxigen 1000ml -conector cu supape de silicon -unica folosinta -ambalate individual | 33100000-1 | 1000 | 794 | Masca de oxigen | 15000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
53 | Masca de Oxigen pu adulti cu Nebulizator XL | orma anatomica maturi compusa din 3 piese -masca cu sistem de fixare elastic -rezervor cu capacitate de 8-10ml -transparent pentru substanta medicamentoasa -racord flexibil, 200cm cu conector standart -steril -ambalate individual | 33100000-1 | 70 | 794 | Masca de Oxigen pu adulti cu Nebulizator XL | 1050 | 01.01.2022 | 31.12.2022
54 | Musama medicala 1m x 0.9m | Musama medicala 1m x 0.9m | 33100000-1 | 50 | 794 | Musama medicala 1m x 0.9m | 1750 | 01.01.2022 | 31.12.2022
55 | Paharute gradate getabile p/u med.din polister | Paharute gradate.de la 2,5 ml-30 ml, getabile p/u med.din polister | 33100000-1 | 2000 | 794 | Paharute gradate getabile p/u med.din polister | 2000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
56 | Pansament adeziv cu fisie de tifon steril 35x10cm | Pansament adeziv cu fisie de tifon steril 35x10cm | 33100000-1 | 5000 | 794 | Pansament adeziv cu fisie de tifon steril 35x10cm | 25000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
57 | Pense anatomice 150-160mm | Pense anatomice 150-160mm | 33100000-1 | 10 | 794 | Pense anatomice 150-160mm | 300 | 01.01.2022 | 31.12.2022
58 | Pipa orofaringiana Guedel marimea 4,5,6 | Pipa orofaringiana Guedel marimea 4,5,6 | 33100000-1 | 6 | 794 | Pipa orofaringiana Guedel marimea 4,5,6 | 120 | 01.01.2022 | 31.12.2022
59 | Plasturi sterili autoadezivi 8 cm/ 6 cm | Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele | 33100000-1 | 2000 | 794 | Plasturi sterili autoadezivi 8 cm/ 6 cm | 3400 | 01.01.2022 | 31.12.2022
60 | Plasturi sterili autoadezivi 15 cm/8 cm | Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele | 33100000-1 | 2000 | 794 | Plasturi sterili autoadezivi 15 cm/8 cm | 4800 | 01.01.2022 | 31.12.2022
61 | Plasturi sterili autoadezivi 20 cm/10 cm | Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele 50un – 1 cut, cantitatea este pentru cutii. | 33100000-1 | 2000 | 794 | Plasturi sterili autoadezivi 20 cm/10 cm | 6300 | 01.01.2022 | 31.12.2022
62 | Plasturi sterili autoadezivi 25 cm/10 cm | Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnathidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele | 33100000-1 | 2000 | 794 | Plasturi sterili autoadezivi 25 cm/10 cm | 7800 | 01.01.2022 | 31.12.2022
63 | Plasturi sterili autoadezivi 30cm/10cm | Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele | 33100000-1 | 2000 | 794 | Plasturi sterili autoadezivi 30cm/10cm | 8200 | 01.01.2022 | 31.12.2022
64 | Plasturi sterili autoadezivi 10 cm/ 8 cm | Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele | 33100000-1 | 2000 | 794 | Plasturi sterili autoadezivi 10 cm/ 8 cm | 3400 | 01.01.2022 | 31.12.2022
65 | Plasture steril fixare branule 6X8 cm | Plasture steril fixare branule 6X8 cm | 33100000-1 | 5000 | 794 | Plasture steril fixare branule 6X8 cm | 12500 | 01.01.2022 | 31.12.2022
66 | Plosca Medicala GT 139-100 | Plosca Medicala Plostile confectionată din material plastic non-toxic, de culoare alba, cu forma anatomica, model unisex. ambalate individual in pungi de plastic transparent. | 33100000-1 | 10 | 794 | Plosca Medicala GT 139-100 | 300 | 01.01.2022 | 31.12.2022
67 | Plosca urinara cu capac gradata | Plosca urinară unisex. Este indicata pentru acele persoane care sunt in imposibilitatea de a merge la toaletapentru a urina Aceasta ploscaunisex este din material plastic, are capacitate maxima de 800 ml-1000 ml, forma anatomica si scala gradata. De asemenea este dotat cu capac pentru o maxima igiena si siguranta. Materil rezistent. Dimensiuni cu accesoriu: (L x H xP) 10 x 15 x 31 cm cca.. | 33100000-1 | 20 | 794 | Plosca urinara cu capac gradata | 600 | 01.01.2022 | 31.12.2022
68 | Prelungitoare compatibil seringi “Perfuzor compact” | Transparente Lungime1,5-2,0 m Tip “male-female” Diametrul intern 1,5 mm Rezistent la compusii medicamentosi Rezistente la contactul cu antiseptici Ttransparent inclusiv si locusul conexiunilor Polivinilclorid (PVC) Steril ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 33100000-1 | 5000 | 794 | Prelungitoare compatibil seringi “Perfuzor compact” | 12500 | 01.01.2022 | 31.12.2022
69 | Pleuracan B- set complet pentru drenaj continu pleural si toracic | ac cu bizou scurt 3,35 x 78 mm pentru puncţionare; • seringă de unică folosinţă PVC free şi Latex-free din 3 componente- 50ml, luer-lock ; • robinet cu trei căi de culoare albă prevăzut cu tub prelungitor de 100 mm cu conexiuni luer-lock ; • pungă de 2 l, cu prelungitor de 90 cm, pentru colectare; • valvă unidirecţională; • cateter de drenaj din poliuretan, diametru 2,7 mm, lungime 450 mm, radioopac, prevăzut cu înveliş deprotecţie din PVC; • sterilizare cu EO; | 33100000-1 | 20 | 794 | Pleuracan B- set complet pentru drenaj continu pleural si toracic | 24000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
70 | Prelungitor pentru tubul endotraheal (Cateter Maunt) | Prelungitor pentru tubul endotraheal (cateter maunt Cu conexiunele mobile a unghiului Cu port suplimentar de 9,5 mm si capac pentru aspiratie Durata termenului de valabilitate Sterilizat cu etilenoxid Pentru adulţi | 33100000-1 | 600 | 794 | Prelungitor pentru tubul endotraheal (Cateter Maunt) | 12000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
71 | Pulsoximetru cu cablu p/u cardiomonitorul iM12 | Pulsoximetru cu cablu p/u cardiomonitorul iM12 | 33100000-1 | 5 | 794 | Pulsoximetru cu cablu p/u cardiomonitorul iM12 | 3500 | 01.01.2022 | 31.12.2022
72 | Pulsoximetru portabil p/u adulti | Determinarea saturației de oxigen (SpO2) și a ratei pulsului; | 33100000-1 | 50 | 794 | Pulsoximetru portabil p/u adulti | 35000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
73 | Punga p/u gheata ,volum 0,5 -1 litru | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ştampila umedă | 33100000-1 | 20 | 794 | Punga p/u gheata ,volum 0,5 -1 litru | 400 | 01.01.2022 | 31.12.2022
74 | Punga p/u voma, de unica folosinta | PUNGA PENTRU VOMA CU BANDA ABSORBANTA,Punga igienica pentru voma cu banda GelMax super absorbanta a fost special conceputa pentru a inlocui recipientele de voma traditionale si poate fi folosita atat de adulti, cat si de catre copii,punga absoarbe voma in cateva secunde si limiteaza mirosurile. Dupa ce este legata, punga se poate arunca, eliminand etapele de curatare, spalare si dezinfectare ale recipientelor de voma clasice. Volum-1000 ml | 33100000-1 | 500 | 794 | Punga p/u voma, de unica folosinta | 4400 | 01.01.2022 | 31.12.2022
75 | Punga p/u plosca 450ml,de unica folosinta | Cu substanță praf care în momentul utilizării se transformă în gel și nu provoacă mirosuri neplăcute | 33100000-1 | 1000 | 794 | Punga p/u plosca 450ml,de unica folosinta | 20000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
76 | Pungi p/u impachetare 100mmx200m | Pungi p/u impachetare materialului pentu pansament şi a instrumentarului medical 100mmx200m. UNITATE DE MĂSURA RULOU. | 33100000-1 | 20 | 794 | Pungi p/u impachetare 100mmx200m | 5400 | 01.01.2022 | 31.12.2022
77 | Pungi p/u impachetare 150mmx200m | Pungi p/u impachetare materialului pentu pansament şi a instrumentarului medical 150mmx200m UNITATE DE MĂSURA RULOU | 33100000-1 | 30 | 794 | Pungi p/u impachetare 150mmx200m | 11700 | 01.01.2022 | 31.12.2022
78 | Pungi p/u impachetare 250mmx200m | Pungi p/u impachetare materialului pentu pansament şi a instrumentarului medical 250mmx200m UNITATE DE MĂSURA RULOU | 33100000-1 | 15 | 794 | Pungi p/u impachetare 250mmx200m | 9000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
79 | Pungi p/u impachetare 300mmx200m | Pungi p/u impachetare materialului pentu pansament şi a instrumentarului medical 300mmx200m UNITATE DE MĂSURA RULOU | 33100000-1 | 10 | 794 | Pungi p/u impachetare 300mmx200m | 7800 | 01.01.2022 | 31.12.2022
80 | Pungi p/u impachetare 50mmx200m | Pungi p/u impachetare pentu pansament şI a instrumentarului medical 50mmx200m UNITATE DE MĂSURA RULOU | 33100000-1 | 5 | 794 | Pungi p/u impachetare 50mmx200m | 600 | 01.01.2022 | 31.12.2022
81 | Pungi p/u sterilizare cu etilenoxid 30x50 | Pungi p/u sterilizare cu etilenoxid 30x50 | 33100000-1 | 2000 | 794 | Pungi p/u sterilizare cu etilenoxid 30x50 | 16000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
82 | Recipient deseuri intepatoare-taitoare 0.3- 0.5L | Recipient deseuri intepatoare-taitoare 0.3- 0.5L | 33100000-1 | 9000 | 794 | Recipient deseuri intepatoare-taitoare 0.3- 0.5L | 117000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
83 | Robinete 3-directionale | Rezistentla influenta chimica a medicamentelor, la dezinfectant pe baza de alcool, rotatie robinetului 360 grade, rezistent la presiune, steril; | 33100000-1 | 3000 | 794 | Robinete 3-directionale | 15000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
84 | Robinete 3-directionale cu prelungitor Transparent | steril, mostre obligator Robinete 3- directionale Rezistent la influenta chimica a medicamentelor; Rezistent la dezinfectie pe baza de alcool. | 33100000-1 | 200 | 794 | Robinete 3-directionale cu prelungitor Transparent | 4000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
85 | Saci cu pictograma "Pericol biologic" | Saci cu pictograma "Pericol biologic", volum 120-150 L, grosime ≥ 50 | 33100000-1 | 3000 | 794 | Saci cu pictograma "Pericol biologic" | 15000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
86 | Saci cu pictograma "Pericol biologic" | Saci cu pictograma "Pericol biologic", volum 200 L, grosime ≥ 50 | 33100000-1 | 1000 | 794 | Saci cu pictograma "Pericol biologic" | 7000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
87 | Saltea antiescarica | Saltea antiescarica:materialhipoalergenic de clorură de polivinil și are o structură de tip fagure sub formă de faguri de albine. Compresorul este conectat la saltea, care pompează aerul. Fiecare celulă are o formă de cupolă ;marimea 2000 X 900 X 63mm | 33100000-1 | 2 | 794 | Saltea antiescarica | 2000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
88 | Scutec absorbant 60x60cm | Scutec absorbant 60x60cm Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 33100000-1 | 3000 | 794 | Scutec absorbant 60x60cm | 9000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
89 | Scutece pina la 100kg | Scutec absorbant 60x60cm Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătoriiautohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsuldat. | 33100000-1 | 3000 | 794 | Scutece pina la 100kg | 15000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
90 | Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”, 20 ml | Transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” Perfuzor Spritze”compatibil aparatul de perfuzie”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” Steril | 33100000-1 | 600 | 794 | Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”, 20 ml | 1200 | 01.01.2022 | 31.12.2022
91 | Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”- 5 ml | Transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” Perfuzor Spritze”compatibil aparatul de perfuzie”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” Steril | 33100000-1 | 500 | 794 | Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”- 5 ml | 500 | 01.01.2022 | 31.12.2022
92 | Servetel mater.netes.29/35 40x40cm nesteril | Transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” Perfuzor Spritze”compatibil aparatul de perfuzie”Perfuzor compact”,“Perfuzor fm” Steril | 33100000-1 | 7000 | 794 | Servetel mater.netes.29/35 40x40cm nesteril | 3500 | 01.01.2022 | 31.12.2022
93 | Servetel mater.netes.29/35 40*40cm steril | Servetel mater.netes.29-35 g/m.p marimi :40x40cm Certificat CE/ Declarație de conformitate saucertificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 33100000-1 | 10000 | 794 | Servetel mater.netes.29/35 40*40cm steril | 35000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
94 | Servetel mater.netes.29/35 (camp chirurgical) 55x70cm steril | Servetel mater.netes.29-35 g/m.p marimi :55x70cm Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 33100000-1 | 2000 | 794 | Servetel mater.netes.29/35 (camp chirurgical) 55x70cm steril | 2000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
95 | Set clisma de unica utilizare | Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat | 33100000-1 | 100 | 794 | Set clisma de unica utilizare | 25000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
96 | Set de electrozi ECG cu 6 canale | Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat | 33100000-1 | 5 | 794 | Set de electrozi ECG cu 6 canale | 3500 | 01.01.2022 | 31.12.2022
97 | Set de pelicole autoadezive pu decontaminare 90x60 Nr.30 | Set de pelicole autoadezive pu decontaminare 90x60 Nr.30 Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 33100000-1 | 100 | 794 | Set de pelicole autoadezive pu decontaminare 90x60 Nr.30 | 40000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
98 | Seturi de tuburi pentru ventilare artificiala de unica folosinta pentru adulti | CalitatiTransparent, gofrat, tip”inspire-expir” Completarea cu: 1) sac de rezerva 2 l, 2)cu conector unghiular Lungime 180 cm Steril | 33100000-1 | 400 | 794 | Seturi de tuburi pentru ventilare artificiala de unica folosinta pentru adulti | 36000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
99 | Seturi de tuburi compatibile cu Ventilatoarele Contururi | Circuit de respiratie Flextube 22 mm cu doua fire de incalzire cu umidificator, cu camera de auou mplere si furtun suplimentar Calitati: Transparent, gofrat, tip”inspire expir”, Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l 2)cu conector ungiular Lungime 150-180 cm Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir: Steril | 33100000-1 | 25 | 794 | Seturi de tuburi compatibile cu Ventilatoarele Contururi | 20000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
100 | Set jetabil personal | Set jetabil personal 5 buc.: Tampon absorbant 5x5 cm 5 buc.: Tampon absorbant 10x10 cm 1 buc.: Câmp steril 40x50 cm 1 buc.: Forceps 13 cm 1 buc: Koher forceps 14 cm 1 buc.: Aplicator 12 cm 1 buc.: Blister 22x20 cm cu 5 cavități | 33100000-1 | 300 | 794 | Set jetabil personal | 30000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
101 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-20-22-22 L=13 cm | Material: a. Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast c.Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” Certificat CE/ | 33100000-1 | 5 | 794 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-20-22-22 L=13 cm | 1750 | 01.01.2022 | 31.12.2022
102 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-16-18-18 L=15 cm | Material: a. Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast c.Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” Certificat CE/ | 33100000-1 | 100 | 794 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-16-18-18 L=15 cm | 35000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
103 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-16-12-12 L=15 cm | Material: a. Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast c.Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” Certificat CE/ | 33100000-1 | 5 | 794 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-16-12-12 L=15 cm | 1750 | 01.01.2022 | 31.12.2022
104 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 L=15 cm | Material: a. Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast c.Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” Certificat CE/ | 33100000-1 | 150 | 794 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 L=15 cm | 52500 | 01.01.2022 | 31.12.2022
105 | Set p/u cateterizarea venelor magistrale 7F | et p/u cateterizarea venelor magistrale 7F Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 33100000-1 | 70 | 794 | Set p/u cateterizarea venelor magistrale 7F | 12600 | 01.01.2022 | 31.12.2022
106 | Set p/u punctie si cateterizare arteriala G20 | Set p/u punctie si cateterizare arteriala G20 Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan L-5cm, D extern- 0,7-0,8mm, Rentghenocontrast cu aripioare p/u fixare, ac p/u punctie, Ghid (conductor)metalic drept, steril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 33100000-1 | 150 | 794 | Set p/u punctie si cateterizare arteriala G20 | 22500 | 01.01.2022 | 31.12.2022
107 | Set p/u punctie si cateterizare arteriala G22 | Set p/u punctie si cateterizare arteriala G22 Material; Polytetrafluorethylen sau poliuretan L-5cm, D extern- 0,7-0,8mm, Rentghenocontrast cu aripioare p/u fixare, ac p/u punctie, Ghid (conductor)metalic drept, steril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pe Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 33100000-1 | 200 | 794 | Set p/u punctie si cateterizare arteriala G22 | 30000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
108 | Set steril getabil subclavian p/u adulti | Set steril getabil subclavian; Bisturiu G11 - 1buc., Forceps 13cm - 2buc., Koher forceps 14cm - 1buc., Camp steril 40x45cm, aperture 8cm - 1buc., Camp steril 40x45 - 1buc., Tampon absorbant 5x5cm - 10buc.,Tampon absorbant 8x8cm - 10buc., Aplicator 12cm - 2buc., Bol 50ml din polipropilen, gradat, transparent - 2buc., Ac 18G 70cm - 1buc., Blister 22x13cm cu 3 cavitati - 1 buc. cateter subclavian | 33100000-1 | 400 | 794 | Set steril getabil subclavian p/u adulti | 160000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
109 | sistem p/u aspiratie in set cu tub aspirator, canula yankauer | sistem p/u aspiratie in set cu tub aspirator, canula yankauer | 33100000-1 | 200 | 794 | sistem p/u aspiratie in set cu tub aspirator, canula yankauer | 4000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
110 | Sonde gastro-duodenale 14Fr - 16Fr | Transparent Cu linie Rg-contrast Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Orificii laterale(14-16Fr) 4 Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8- 10Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Lungimea: 75 cm Lungimea 125cm Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Sonde (14-16Fr) - gastro duodenale Cupa mica la extremitatea proximala Steril | 33100000-1 | 60 | 794 | Sonde gastro-duodenale 14Fr - 16Fr | 7200 | 01.01.2022 | 31.12.2022
111 | Sonde pentru aspiraţie traheală 10Fr | Sonde 8Fr lungime38 -42 cm Sonde 10-18Fr lungime47-52 cm Material PVC Portiunea distala deschisa dreapta,tocita Orificiu lateral (un orificiu) Sonde 8 Fr cu cupa mica Sonde 10Fr-18Fr cu cupa mare Transparent Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala | 33100000-1 | 50 | 794 | Sonde pentru aspiraţie traheală 10Fr | 500 | 01.01.2022 | 31.12.2022
112 | Sonde pentru aspiraţie traheală 12Fr | Sonde 8Fr lungime38 -42 cm Sonde 10-18Fr lungime47-52 cm Material PVC Portiunea distala deschisa dreapta,tocita Orificiu lateral (un orificiu) Sonde 8 Fr cu cupa mica Sonde 10Fr-18Fr cu cupa mare Transparent Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala | 33100000-1 | 50 | 794 | Sonde pentru aspiraţie traheală 12Fr | 500 | 01.01.2022 | 31.12.2022
113 | Sonde pentru aspiraţie traheală 14 Fr | Sonde 8Fr lungime38 -42 cm Sonde 10-18Fr lungime47-52 cm Material PVC Portiunea distala deschisa dreapta,tocita Orificiu lateral (un orificiu) Sonde 8 Fr cu cupa mica Sonde 10Fr-18Fr cu cupa mare Transparent Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala | 33100000-1 | 500 | 794 | Sonde pentru aspiraţie traheală 14 Fr | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
114 | Sonde pentru aspiraţie traheală 16Fr | Sonde 8Fr lungime38 -42 cm Sonde 10-18Fr lungime47-52 cm Material PVC Portiunea distala deschisa dreapta,tocita Orificiu lateral (un orificiu) Sonde 8 Fr cu cupa mica Sonde 10Fr-18Fr cu cupa mare Transparent Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala | 33100000-1 | 500 | 794 | Sonde pentru aspiraţie traheală 16Fr | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
115 | Sonde pentru aspiraţie traheală 18 Fr | Sonde 8Fr lungime38 -42 cm Sonde 10-18Fr lungime47-52 cm Material PVC Portiunea distala deschisa dreapta,tocita Orificiu lateral (un orificiu) Sonde 8 Fr cu cupa mica Sonde 10Fr-18Fr cu cupa mare Transparent Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala | 33100000-1 | 100 | 794 | Sonde pentru aspiraţie traheală 18 Fr | 1000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
116 | Sort protectie polietilena 125cm | Sort protectie polietilena 125cm . Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat | 33100000-1 | 2000 | 794 | Sort protectie polietilena 125cm | 3000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
117 | Stetoscop | Sensibilitate 200-500 Hz Diametrul membranei 44 mm Lungimea tubului 56 cm 3 perechi de vârfuri moi și membrană suplimentară inclusă Acesta nu conține latex. | 33100000-1 | 5 | 794 | Stetoscop | 1000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
118 | Sutura sterila Poliglicolic acid absorbabila | USP 2/0 L-75cm, 1 ac 3/8circle 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 33100000-1 | 600 | 794 | Sutura sterila Poliglicolic acid absorbabila | 15000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
119 | Sutura sterile cu ac atraumatica non absorbabile | USP 0 L-75cm, 1 ac 3/8circle 40mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 33100000-1 | 1200 | 794 | Sutura sterile cu ac atraumatica non absorbabile | 30000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
120 | Taietor de pastile | *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. | 33100000-1 | 20 | 794 | Taietor de pastile | 700 | 01.01.2022 | 31.12.2022
121 | Tampon /bumbac absorbabil 7,5cm*7,5cm,steril | *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. | 33100000-1 | 5000 | 794 | Tampon /bumbac absorbabil 7,5cm*7,5cm,steril | 10000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
122 | Tampon absorbant 10cmx10cm steril | În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 33100000-1 | 1000 | 794 | Tampon absorbant 10cmx10cm steril | 3000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
123 | Termometru infrarosu non-contact NC150 | * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe | 33100000-1 | 50 | 794 | Termometru infrarosu non-contact NC150 | 40000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
124 | Termometru medical pu corp fara mercur | Termometru medical pu corp fara mercur. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în Registrul de Stat se vor prezenta următoarele documente: a)Certificat CE sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoriaprodusului). *Toate specificaţiile sus-menionate obligatoriu să fieconfirmate documental de producător pe suport de hîrtie avizate cu ştampila umedă. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. Instrucţiunea se utilizare a produsului, în una din limbile de circulaţie internaţională inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu ştampila umedă a participantului. | 33100000-1 | 200 | 794 | Termometru medical pu corp fara mercur | 8000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
125 | Termometru p/u frigider | Termometru p/u frigider .Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de | 33100000-1 | 15 | 794 | Termometru p/u frigider | 2250 | 01.01.2022 | 31.12.2022
126 | teste pentru glucometru | compatilibil cu glucometru oferite cu titlu gratuit Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ştampila umedă. | 33100000-1 | 5000 | 794 | teste pentru glucometru | 15000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
127 | Tonometru cu fonendoscop,manjeta universala (standart) 22-42cm | Tonometru cu fonendoscop,manjeta universala (standart) 22-42cm. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 33100000-1 | 30 | 794 | Tonometru cu fonendoscop,manjeta universala (standart) 22-42cm | 9000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
128 | Tonometru electronic | Tonometru electronic Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 33100000-1 | 10 | 794 | Tonometru electronic | 9000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
129 | truse p/u drenaj toracic complet cu valva hemlich si sistem de colectare | truse p/u drenaj toracic complet cu valva hemlich si sistem de colectare. Certificat CE/ Declarațiede conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 33100000-1 | 30 | 794 | truse p/u drenaj toracic complet cu valva hemlich si sistem de colectare | 42000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
130 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 6,5 | Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrasta Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxidertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 33100000-1 | 5 | 794 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 6,5 | 50 | 01.01.2022 | 31.12.2022
131 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 7,0 | Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrasta Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 33100000-1 | 10 | 794 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 7,0 | 100 | 01.01.2022 | 31.12.2022
132 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 7,5 | Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrasta Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 33100000-1 | 100 | 794 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 7,5 | 1000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
133 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 8,0 | Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrasta Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 33100000-1 | 200 | 794 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 8,0 | 2000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
134 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 8,5 | Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrasta Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 33100000-1 | 50 | 794 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 8,5 | 500 | 01.01.2022 | 31.12.2022
135 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 9 | Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrasta Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxidertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 33100000-1 | 10 | 794 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 9 | 100 | 01.01.2022 | 31.12.2022
136 | Umedificatoare pentru oxygen tip | Fowmeter DIN, standard oxygen02,0-15L/min, PLUG-UNIT cu umidificator ce permite conectarea la sursa de oxigen centralizat. | 33100000-1 | 10 | 794 | Umedificatoare pentru oxygen tip | 60000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
137 | Urocultor 2.5L; 24 ore cu gradatie |  | 33100000-1 | 10 | 794 | Urocultor 2.5L; 24 ore cu gradatie | 300 | 01.01.2022 | 31.12.2022
138 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia “UTAH”,compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | Cu 2 linii a. Diapazonul de masurare b. Sensibilitatea c. Protecţie de impulsul defibrilatorului b.suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa Prezentarea de mostre la momentul licitatiei 50 mmHg - 300 mmHg 5v/v/mmHg1% min 4,0 kV | 33100000-1 | 350 | 794 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia “UTAH”,compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 17500 | 01.01.2022 | 31.12.2022
139 | Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive pentru monitoarele MINDRAY compatibile cu sistemele pentru masurarea presiunii arteriale directe | Protectie de impulsuri electrice Lungimea cablului 275 – 300 cm | 33100000-1 | 6 | 794 | Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive pentru monitoarele MINDRAY compatibile cu sistemele pentru masurarea presiunii arteriale directe | 3000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
140 | Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat | Sistema Intrafix Material: poliuretan Cu reglator al vitezei de perfuzie de la 0 pina la -250 ml/ora Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare Steril Transparent Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | 33100000-1 | 400 | 794 | Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat | 4000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
141 | Dop universal | Pentru sisteme de iinfuzie, perfuzie şi catetere Tip male-female Steril: Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | 33100000-1 | 2000 | 794 | Dop universal | 20000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
142 | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2)Pentru adulţi >30 kg | Fără latex Cu pelicula adeziva Să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | 33100000-1 | 20 | 794 | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2)Pentru adulţi >30 kg | 15000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
143 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga tip”NOVOVAC” | Sistem de vacuum mic (cu presiune negativa mica in recipient) Set compus din: Transparent Steril Capacitatea colectorului Presiune de aspiratie joasa Posibilitate de conectare la drenuri1.Colector din PVC gonflabil, extensibil, care formeaza si mentine vacuumul 2. Tub de conexiune – drenaj din Redon 3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat innivele 250 ml Sa nu traumeze tesuturile In diapazonul Ch 6-Ch 18 | 33100000-1 | 100 | 794 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga tip”NOVOVAC” | 2000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
144 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal”, Tub de conexiune la sitema de vacuum Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradaiţie în mlcu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 1200 ml Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | 33100000-1 | 350 | 794 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice | 10000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
145 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal”, Tub de conexiune la sitema de vacuum Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradaţie în mlcu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Capacitatea colectorului de acumulare 500 ml Prezentarea de mostrela momentul licitatiei | 33100000-1 | 50 | 794 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice | 5686 | 01.01.2022 | 31.12.2022
146 | Colectoare de vacum pentru aspiratorul “FazziniF-30” ( consumabil ) | Ref:05.0002 (Makrolon jar 2000 ml ) ori echivalent Capacitate: 2000 Material: plastic transparent Cu marcaj: obligatoriu Reusabile:obligatoriu Cu capac detaşabil: Cu posibilitate de resterilizare Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | 33100000-1 | 5 | 794 | Colectoare de vacum pentru aspiratorul “FazziniF-30” ( consumabil ) | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
147 | Sisteme de infuzie a lichidelor pînă la 48 h compatibile cu Infuzomat Compact Plus | Sisteme de infuzie a lichidelor pînă la 48 h compatibile cu Infuzomat Compact Plus, tub calibrat din silicon -nu conține latex Rezistent la presiune (4 bari) Lungimea tubului 300cm | 33100000-1 | 1200 | 794 | Sisteme de infuzie a lichidelor pînă la 48 h compatibile cu Infuzomat Compact Plus | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
148 | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene pentru cardio-monitoare (Mindray) | Protecţie de impulsul defibrilatorului: Diametrul Lungimea Rezistente la prelucrarea cu antiseptice Pina la 3.8 mm 180-250 cm Pentru adulţi | 33100000-1 | 2 | 794 | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene pentru cardio-monitoare (Mindray) | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
149 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 12 FR | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda REF 22714186-5 | 33100000-1 | 5 | 794 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 12 FR | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
150 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 14 FR | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda REF 22714186-5 | 33100000-1 | 40 | 794 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 14 FR | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
151 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 16 FR | Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda REF 22714186-5 | 33100000-1 | 5 | 794 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 16 FR | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
152 | Mandren tip Bougie | Mandren tip Bougi.e 5.0mm /700 mm., FR 15 Pentru localizarea traheei si amplasarea ulterioara a tubului endotraheal in cazul cailor respiratorii greu de intubat | 33100000-1 | 3 | 794 | Mandren tip Bougie | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
153 | Mandren tip Bougie | Mandren tip Bougie 3.3 mm/700 FR 10 Pentru localizarea traheei si amplasarea ulterioara a tubului endotraheal in cazul cailor respiratorii greu de intubat | 33100000-1 | 2 | 794 | Mandren tip Bougie | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
154 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”, 7,5 | Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg- contrast. Presiunea admisibilă în manjetă pînă la 20mm H2O | 33100000-1 | 1 | 794 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”, 7,5 | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
155 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”,8,0 | Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg- contrast. Presiunea admisibilă în manjetă pînă la 20mm H2O | 33100000-1 | 1 | 794 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”,8,0 | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
156 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”, 8,5 | Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg- contrast. Presiunea admisibilă în manjetă pînă la 20mm H2O | 33100000-1 | 1 | 794 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”, 8,5 | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
157 | Trusa Traheostomica Percutanata cu Forceps 7.0 | Bisturiu Ac introducator 14G Seringa 10ml Fir de ghidaj cu dispozitiv de introducere Dilatator Forceps de dilatare cu ghidaj tub (canula) traheostomie si obturator tubular | 33100000-1 | 1 | 794 | Trusa Traheostomica Percutanata cu Forceps 7.0 | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
158 | Trusa Traheostomica Percutanata cu Forceps 8,0 | Bisturiu Ac introducator 14G Seringa 10ml Fir de ghidaj cu dispozitiv de introducere Dilatator Forceps de dilatare cu ghidaj tub (canula) traheostomie si obturator tubular | 33100000-1 | 1 | 794 | Trusa Traheostomica Percutanata cu Forceps 8,0 | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
159 | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S | -pentru maturi -unica folosinta M3D | 33100000-1 | 50 | 794 | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
160 | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, tip IEC compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, tip IEC compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 33100000-1 | 5 | 794 | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, tip IEC compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
161 | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray | 33100000-1 | 5 | 794 | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
162 | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 25-35cm, Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 33100000-1 | 4 | 794 | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
163 | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 33-45cm, Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 33100000-1 | 2 | 794 | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
164 | Capcana de apa DRYLINE IIwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | 10 buc/cutie, Capcana de apa DRYLINE IIwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | 33100000-1 | 1 | 794 | Capcana de apa DRYLINE IIwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
165 | Tub monitorizare CO2 Sampling line , adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | 25buc/cutie, Tub monitorizare CO2 Sampling line , adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | 33100000-1 | 1 | 794 | Tub monitorizare CO2 Sampling line , adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
166 | Hirtie terminca pentru printer 50mm x 15 m compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | Hirtie terminca pentru printer 50mm x 15 m compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 33100000-1 | 10 | 794 | Hirtie terminca pentru printer 50mm x 15 m compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
167 | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | Determinarea FiO2in circuitul respirator a ventilatorului Mindray Limitele determinarii concentratiei oxigenului 21-100% | 33100000-1 | 1 | 794 | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
168 | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, adult, tip IEC compatibil cu monitor uMEC12 Mindray | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, adult, tip IEC compatibil cu monitor uMEC12 Mindray | 33100000-1 | 1 | 794 | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, adult, tip IEC compatibil cu monitor uMEC12 Mindray | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
169 | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray | 33100000-1 | 1 | 794 | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
170 | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor uMEC12 Mindray | 25-35cm, Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor uMEC12 Mindray | 33100000-1 | 1 | 794 | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor uMEC12 Mindray | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
171 | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 600 Mindray | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 600 Mindray | 33100000-1 | 3 | 794 | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 600 Mindray | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
172 | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 600 Mindray | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 600 Mindray | 33100000-1 | 3 | 794 | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 600 Mindray | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
173 | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | 33100000-1 | 1 | 794 | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
174 | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 300 Mindray | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 300 Mindray | 33100000-1 | 1 | 794 | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 300 Mindray | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
175 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392, Lungime mai mare de 3 metri | 33100000-1 | 10 | 794 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392 | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
176 | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392 | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392 | 33100000-1 | 5 | 794 | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392 | 5000 | 01.01.2022 | 31.12.2022
50 - Milimetru patrat
51 - Centimetru patrat
53 - Decimetru patrat
54 - Mie decimetri patrati
55 - Metru patrat
56 - Milion decimetri patrati
57 - Milion metri patrati
58 - Mie metri patrati
59 - Hectar
60 - Mie hectare
61 - Kilometru patrat
62 - Metru patrat conventional
63 - Mie metri patrati conventionali
64 - Milion metri patrati conventionali
71 - Tol (inci) patrat (645,16 mm2)
73 - Picior patrat (0,092903 m2)
75 - Yard patrat (0,8361274 m2)
81 - Metru patrat arie totala
83 - Milion metri patrati arietotala
84 - Metru patrat spatiu locativ
85 - Mie metri patrati spatiu locativ
86 - Milion metri patrati spatiu locativ
87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
109 - Ar (100 m2)
487 - Kilogram pe secunda
499 - Miligram pe ora
500 - Kilogram pe ora
501 - Gram pe kilowatt-ora
510 - Kilogram pe gigacalorie
511 - Tona-numar
512 - Tona tractiune
514 - Om pe metru patrat
521 - Om pe kilometru patrat
522 - Om pe an
524 - Norma pe ora
526 - Norma pe schimb
527 - Ora de lucru al utilajului
528 - Tona de abur pe ora
533 - Tona pe ora
534 - Tona pe zi
535 - Tona pe schimb
538 - Om-ora
576 - Metru cub pe secunda
596 - Centimetru cub pe secunda
597 - Metru cub pe ora
599 - Litru pe kilometru
601 - Balon
604 - Borcan
607 - Damigeana
608 - Caldare
609 - Bara
612 - Calup
613 - Sac dehirtie
614 - Colac
615 - Bobina
616 - Butoias
620 - Butoi
621 - Scindura
623 - Foaie
626 - Vagon
627 - Vagon-ora
628 - Vagon-zi
629 - Mie caramide standardconventionale
630 - Numar vagoane de serviciu
631 - Cale de acces
632 - Doza
640 - Duzina (12 bucati)
641 - Unitate
644 - Unitate de utilaj
645 - Unitate de abonat
646 - Unitate de nutret
647 - Chintal unitati furajere
648 - Unitate pe tona
649 - Chintal pe hectar
650 - Port de legatura
652 - Linia de telecomunicatie deservita
653 - Minut de comunicare
759 - Kilogram pe hectar
760 - Tona pe hectar
761 - Kilogram pe om
762 - Hectar pe om
763 - Lei pe om
766 - Mie lei pe hectar
767 - Lei perora
768 - Ambalaj
779 - Duzina ambalaje
783 - Om
794 - Bucata
811 - Lada
814 - Concentratie masica de alcool
820 - Concentratie volumica de alcool
821 - Litru alcool absolut
831 - Hectolitru alcool absolut
833 - Capete
838 - Complet
839 - Sectie
908 - Numar
909 - Apartament
911 - Cat
913 - Volum fond de carti
915 - Reparatie conventionala
916 - Reparatie conventionala pe an
917 - Schimb
918 - Coala de autor
920 - Coala de tipar
921 - Coala editoriala
922 - Semn
923 - Cuvint
924 - Simbol
925 - Teava conventionala
2 - Micrometru
3 - Milimetru
4 - Centimetru
5 - Decimetru
6 - Metru
8 - Kilometru; mie metri
9 - Megametru; milion metri; mie kilometri
10 - Parsec
18 - Metru liniar
19 - Mie metri liniari
20 - Metru conventional
21 - Metru liniar sapare
22 - Centimetru liniar
23 - Zece metri liniari
39 - Tol (inci) (25,4 mm)
41 - Picior (0,3048 m)
43 - Yard (0,9144 m)
47 - Mila marina (1852 m)
48 - Mie metri conventio nali
49 - Kilometru conducta conventionala
160 - Hectogram
161 - Miligram
162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)
163 - Gram
165 - Mie carate metrice
166 - Kilogram
167 - Milion carate metrice
168 - Tona; tona metrica (1000 kg)
169 - Mie tone
170 - Kilotona
171 - Milion tone
172 - Tona combustibil conventional
173 - Centigram
175 - Mie tone combustibil conventional
176 - Milion tone combustibil conventional
177 - Mie tone depozitare simultana
178 - Mie tone de prelucrare
179 - Tona conventionala
180 - Tona auto
181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
207 - Milion metri cubi
208 - Erg pe secunda
209 - Kilogram-forta metru pe secunda
210 - Microwatt
211 - Miliwatt
212 - Watt
214 - Kilowatt
215 - Megawatt; mie kilowati
216 - Hectowatt
217 - Hectowatt-ora
218 - Consum in kilowati
219 - Gigawatt
220 - Microvolt
221 - Milivolt
222 - Volt
223 - Kilovolt
224 - Megavolt
225 - Volt pe metru
226 - Volt-amper
227 - Kilovolt-amper
228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
229 - Var
230 - Kilovar
231 - Metru pe ora
232 - Kilocalorie
233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi

## Legendă
Legendă
50 - Milimetru patrat
51 - Centimetru patrat
53 - Decimetru patrat
54 - Mie decimetri patrati
55 - Metru patrat
56 - Milion decimetri patrati
57 - Milion metri patrati
58 - Mie metri patrati
59 - Hectar
60 - Mie hectare
61 - Kilometru patrat
62 - Metru patrat conventional
63 - Mie metri patrati conventionali
64 - Milion metri patrati conventionali
71 - Tol (inci) patrat (645,16 mm2)
73 - Picior patrat (0,092903 m2)
75 - Yard patrat (0,8361274 m2)
81 - Metru patrat arie totala
83 - Milion metri patrati arietotala
84 - Metru patrat spatiu locativ
85 - Mie metri patrati spatiu locativ
86 - Milion metri patrati spatiu locativ
87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
109 - Ar (100 m2)
487 - Kilogram pe secunda
499 - Miligram pe ora
500 - Kilogram pe ora
501 - Gram pe kilowatt-ora
510 - Kilogram pe gigacalorie
511 - Tona-numar
512 - Tona tractiune
514 - Om pe metru patrat
521 - Om pe kilometru patrat
522 - Om pe an
524 - Norma pe ora
526 - Norma pe schimb
527 - Ora de lucru al utilajului
528 - Tona de abur pe ora
533 - Tona pe ora
534 - Tona pe zi
535 - Tona pe schimb
538 - Om-ora
576 - Metru cub pe secunda
596 - Centimetru cub pe secunda
597 - Metru cub pe ora
599 - Litru pe kilometru
601 - Balon
604 - Borcan
607 - Damigeana
608 - Caldare
609 - Bara
612 - Calup
613 - Sac dehirtie
614 - Colac
615 - Bobina
616 - Butoias
620 - Butoi
621 - Scindura
623 - Foaie
626 - Vagon
627 - Vagon-ora
628 - Vagon-zi
629 - Mie caramide standardconventionale
630 - Numar vagoane de serviciu
631 - Cale de acces
632 - Doza
640 - Duzina (12 bucati)
641 - Unitate
644 - Unitate de utilaj
645 - Unitate de abonat
646 - Unitate de nutret
647 - Chintal unitati furajere
648 - Unitate pe tona
649 - Chintal pe hectar
650 - Port de legatura
652 - Linia de telecomunicatie deservita
653 - Minut de comunicare
759 - Kilogram pe hectar
760 - Tona pe hectar
761 - Kilogram pe om
762 - Hectar pe om
763 - Lei pe om
766 - Mie lei pe hectar
767 - Lei perora
768 - Ambalaj
779 - Duzina ambalaje
783 - Om
794 - Bucata
811 - Lada
814 - Concentratie masica de alcool
820 - Concentratie volumica de alcool
821 - Litru alcool absolut
831 - Hectolitru alcool absolut
833 - Capete
838 - Complet
839 - Sectie
908 - Numar
909 - Apartament
911 - Cat
913 - Volum fond de carti
915 - Reparatie conventionala
916 - Reparatie conventionala pe an
917 - Schimb
918 - Coala de autor
920 - Coala de tipar
921 - Coala editoriala
922 - Semn
923 - Cuvint
924 - Simbol
925 - Teava conventionala
2 - Micrometru
3 - Milimetru
4 - Centimetru
5 - Decimetru
6 - Metru
8 - Kilometru; mie metri
9 - Megametru; milion metri; mie kilometri
10 - Parsec
18 - Metru liniar
19 - Mie metri liniari
20 - Metru conventional
21 - Metru liniar sapare
22 - Centimetru liniar
23 - Zece metri liniari
39 - Tol (inci) (25,4 mm)
41 - Picior (0,3048 m)
43 - Yard (0,9144 m)
47 - Mila marina (1852 m)
48 - Mie metri conventio nali
49 - Kilometru conducta conventionala
160 - Hectogram
161 - Miligram
162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)
163 - Gram
165 - Mie carate metrice
166 - Kilogram
167 - Milion carate metrice
168 - Tona; tona metrica (1000 kg)
169 - Mie tone
170 - Kilotona
171 - Milion tone
172 - Tona combustibil conventional
173 - Centigram
175 - Mie tone combustibil conventional
176 - Milion tone combustibil conventional
177 - Mie tone depozitare simultana
178 - Mie tone de prelucrare
179 - Tona conventionala
180 - Tona auto
181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
207 - Milion metri cubi
208 - Erg pe secunda
209 - Kilogram-forta metru pe secunda
210 - Microwatt
211 - Miliwatt
212 - Watt
214 - Kilowatt
215 - Megawatt; mie kilowati
216 - Hectowatt
217 - Hectowatt-ora
218 - Consum in kilowati
219 - Gigawatt
220 - Microvolt
221 - Milivolt
222 - Volt
223 - Kilovolt
224 - Megavolt
225 - Volt pe metru
226 - Volt-amper
227 - Kilovolt-amper
228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
229 - Var
230 - Kilovar
231 - Metru pe ora
232 - Kilocalorie
233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi