# ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonare a utilajului medical

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://ansp.md/achizitii/.

- Denumirea autorității contractante:  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

- IDNO: 1018601000021

- Adresa: mun.Chișinău, str. Gh. Asachi, 67 A

- Numărul de telefon/fax: 067493406

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@ansp.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate administrativă subordonată Ministerului Sănătății al RM.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii :

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificare metrologică |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50420000-5 | Lot 1: Agitator BioShake IQ, nr. 33874, 2023 (LRN în secvențiere genomică) | ℃, RPM | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | 1 120.00 |
| 2 | 50420000-5 | Lot 2: Ajustarea balanței electronice de laborator (CSP Comrat) | bucata | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | 1 214.00 |
| Lot 3 Analizatoare, Fotometre |  |  |  |  |  | 15 050.00 |
| 3.1 | 50420000-5 | Analizator biochimic CFC-3-01-3OM3,nr.0601097 nr inv 31470661 (CSP Hincesti) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 3.2 |  | Analizator biochimic semiautomat, tip DM КФК-3-01 ЗОМЗ nr. 0601039, anul 2006, nr inventariere 3141545 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 3.3 |  | Analizator biochimic tip,КФК-3,nr.9202260;nr.inv.-31470617;nr.601146 nr.inv.-31470642 (CSP Soroca) | bucata | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 3.4 |  | Fotocolorimetru – KFK-3 – nr.1570493 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 3.5 |  | Fotocolorimetru КФК-3, nr. 0500135, nr. de inventariere 31470918 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 3.6 |  | Fotoelectrocalorimetru КФК-3 nr.9202629/nr.inventar 31621459 (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 3.7 |  | Fotoelectrocolorimetru КФК-2 Nr.8611886, Nr.8703293 (CSP Chisinau) | unități | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 3.8 | 50420000-5 | Fotometru КФК-З-01 ЗОМЗ nr.de uzină1570493 ,,nr.de uzină 31430308 (CSP Ungheni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| Lot 4 Analizatoare, Aspiratoare |  |  |  |  |  | 15 246.00 |
| 4.1 | 50420000-5 | Analizator de gaze пу-4э,nr. 6006 (CSP Hincesti) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 4.2 | 50420000-5 | Analizator de gaze – ПУ -4Э – nr.6314 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 4.3 | 50420000-5 | Analizator de gaze Tip ПУ –4Э-5 nr 5404, nr 5403Rusia, nr 5964, nr 5360 (CSP Chisinau) | unități | 4 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 4.4 | 50420000-5 | Analizor de gaze tip.ПУ-4Э,nr.600,nr.inv.331470008 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 4.5 |  | Aspirator IIY 4Э Cahul nr.5997 nr.de inventariere 31470949 , (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 4.6 | 50420000-5 | aspirator universal de aer ПУ-4Э nr de uzină 6009,an.2012,nr. de inventar 31470471 (CSP Ungheni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 4.7 | 50420000-5 | aspirator universal de aer ПУ-4Э nr de uzină5361,an.2012,nr. de inventar 31470337 (CSP Ungheni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 4.5 | 50420000-5 | Aspirator universal pentru prelevarea probelor de aer ПУ-4Э, nr.5999 nr/in 31470500 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 5 | 50420000-5 | Lot 5: Analizator de gaze Cometa –M -5 nr 31223Rusia (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | 1 386.00 |
| 6 | 50420000-5 | Lot 6: Analizator de gaze Paladii 3, nr.105 nr/in 31471083 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | 1 386.00 |
| 7 | 50420000-5 | Lot 7: Aspirator AПB -4-220V-4031470775 nr.inven 31470775 (CSP Causeni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | 1 386.00 |
| 8 |  | Lot 8: Analizator madical imunofermentativ, producator Mindray Bio-Medical Chineză, model MR-96A, nr.WH3C104958, 2013 inv.31471395 (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | 1 206.00 |
| 9 |  | Lot 9: Anemometru Testo 425, 01642161 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | 720.00 |
| Lot 10: Aparate de cîntărit |  |  |  |  |  | 4 497.00 |
| 10.1 |  | Aparat de cântărit cu funcționare neautomată, tip AS 220/C/2; nr. 410112/13; RADWAG Polonia (Laboratorul toxicologie experimentală cu vivariu) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 10.2 |  | Aparat de cîntărit cu fincționare neautomată, producător KERN, Germania, model EW 420-3NMnr.087730117 II clasa,2008г. Nr.inv.31471492 (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 10.3 |  | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată AD 200 Nr..2556, inv.31471409; (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 11 |  | Lot 11: Aparat de cântărit cu funcționare neautomată, BS-30D1.3-5, nr. T4783, Republica Moldova (Laboratorul toxicologie experimentală cu vivariu) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | 283.00 |
| 12 |  | Lot 12: Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată VLCT-500 ,nr.192 nr inv 31470708 (CSP Hincesti) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | 1 499.00 |
| 13 |  | Lot 13: Aparat de măsurat multidimensional micrometru, tip. MK (0-25)mm v.d. 0,01; nr. 6355; Rusia (Laboratorul toxicologie experimentală cu vivariu) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | 327.00 |
| Lot 14: Aparate pentru măsurarea zgomotului |  |  |  |  |  | 5 692.00 |
| 14.1 |  | Aparat p/u masurarea Zgamotului Sonometru cu filtre ВШВ -003-2 nr 6202 cu microfon M-101 nr.4605 nr. invent 31430231 (CSP Causeni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 14.2 |  | Aparat p/u masurarea Zgamotului ВШВ-003M2 nr. invent.31430231 (CSP Causeni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| Lot 15: Balanțe |  |  |  |  |  | 8 994.00 |
| 15.1 |  | Balanța electronica de laborator, producător AXIS Polonia, model AD 510 nr.9786 II clasa,2013г. Nr.inv.31471370 (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 15.2 |  | Balanţă de laborator digital nr.2890cu calibrarea automată max 200g AD200 nr.31499362 (CSP Causeni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 15.3 |  | Balanţă de laborator digital nr.406268 cu calibrarea automată max 200g AS220/C/2 nr. invent.31470459 (CSP Causeni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 15.4 |  | Balanţă de laborator digital nr.606047 cu calibrarea automată max 200g PS210R2 nr.invent.31470782 (CSP Causeni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 15.5 |  | Balanţă de laborator digital nr.606047 cu calibrarea automată max 200g PS210R2; N.inv/ 31470682 (CSP Causeni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 15.6 |  | Balanţă de laborator digital nr.606047 cu calibrarea automată max 200g PS210R2; N.inv/ 31470790 (CSP Causeni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| Lot 16: Centrifugă |  |  |  |  |  | 14 840.00 |
| 16.1 |  | Centrifuga model Rotina 38, (500-4000) tur/min Nr.0000562-01-00 Germania (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 16.2 |  | Centrifuga Hittich tip Micro 200 R, nr. de uzină 0006187-14 anul 2021 nr. inventariere 31410086 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 16.3 |  | Centrifuga tip SIGMA, nr. 3-16KL, nr. 150790, nr. de inventariere 31470882 (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 16.4 |  | Centrifuga Vortex PCR plates/ strips CVP-2 зав.№ 01021921040134, nr.inv 31499963 (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 16.5 |  | Centrifugă de laborator – HC-16A – nr.220929004 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 16.6 |  | Centrifugă MIKRO 200, REF 2400, Nr. 0006569-13, nr. inventariere - transferat de la CSP Chișinău (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 16.7 |  | Rotor Centrifugă Megafuge 1.0 R, Heraeus Kendro S/N:40220003, 2002, 31491890 (LRN în infecții imunodirijabile și hepatite virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 16.8 |  | Mini-centifuga Micro 22R, Hettich, Germany S/N: 0008940008-00, 2008, 31471559 (LRN în infecții imunodirijabile și hepatite virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 16.9 |  | Centrifuga with cooling s (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| Lot 17: Conductometre |  |  |  |  |  | 2 772.00 |
| 17.1 |  | Conductometru DS-72, nr.3BWPYU2D nr/in 31430565 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | 1386 |
| 17.2 |  | Conductometru tip HANNA edge:HI2003:Nr CO93115D / nr. Inventar 314102122 (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | 1386 |
| Lot 18: Cronometre |  |  |  |  |  | 2 368.00 |
| 18.1 |  | Cronometru 60 min (CSP Causeni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 18.2 |  | Cronometru – DT CD/UP – nr.06 60 min (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 18.3 |  | Cronometru – ISOLAB – nr.8 60 min (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 18.4 |  | Cronometru de laborator ISOLAB Laborgerate GmbH 60 min (LRN în infecții imunodirijabile și hepatite virale) | buc. | 3 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 18.5 |  | Cronometru ISOLAB 60 min (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 18.6 |  | Cronometru СОС пр 2б-2-000, nr. 6713 60 min (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| Lot 19: Ionometre, pH metre |  |  |  |  |  | 22 295.00 |
| 19.1 |  | Dispozitiv medical PH-metru И-160 МП nr.120188/ nr. Inventar 31471322 (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 19.2 |  | Dispozitiv medical PH-metru И-160 МП nr.780020 / nr. Inventar31471305 (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 19.3 |  | pH metru de laborator HI5222, nr. 07270021101,nr.inv.314102120 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 19.4 |  | PH- metru F-71G, a.2014, nr.86CAB77B nr/in 31430346 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 19.5 |  | PH metru I-135, nr.02535 nr/in 31471460 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 19.6 |  | pH metru ionomer de laborator,model consort 3230, N/S 118289, nr. Inv 314102121 (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 19.7 |  | pH metru, Consort, Belgia, nr. 115533 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 19.8 |  | pH-metre de laborator (conductometru) Cond Meter DS-72, nr. 3592BYSB, nr. de inventariere 31470936 (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 19.9 |  | pH-metru CONSORT tip C3210, nr. de uzină 118997, anul 2024 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 19.10 |  | pH-metru de laborator pH 720 Nr.06230434, Germania (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 19.11 |  | pH-metru F-716G -Japonia, nr de uzină FKHOF98A, nr. de inventar 31430155 (CSP Ungheni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 19.12 |  | pH-metru inoLab pH Lovel 1;nr de uzină.03180042, nr inventar 31430174 (CSP Ungheni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 19.13 |  | PH-metru tip HANNA pH1SE, nr.07270033101, nr. de inventariere 314102121 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 19.14 |  | Ionomer I-130 M nr.invent .31470787 (CSP Causeni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 19.15 |  | Ionomer /ConductometruDS-72G,nr.WMOXVFYG nr inv 31470704 (CSP Hincesti) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 19.16 |  | Ionometru de laborator И-160, nr. 0294, nr. de inventariere 31430253 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| Lot 20: Dozatoare |  |  |  |  |  | 4 902.00 |
| 20.1 |  | Dozator 0.5-10mkl Optipette A56020287 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 20.2 |  | Dozator 100-1000mkl Discovery 843061877 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 20.3 |  | Dozator 100-1000mkl Discovery 843061912 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 20.4 |  | Dozator 10-100 mkl Discovery 843040624 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 20.5 |  | Dozator 10-100mkl Discovery 843040627 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 20.6 |  | Dozator 10-100mkl Discovery 843040631 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 20.7 |  | Dozator 20-200mkl Discovery 843051289 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 20.8 |  | Dozator 2-20 mkl DU89781 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 20.9 |  | Dozator 2-20mkl Discovery 843030975 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 20.10 |  | Dozator 2-20mkl Discovery 843030978 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 20.11 |  | Dozator 2-20mkl Discovery 843030987 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 20.12 |  | Dozator de volum nu are nr/inv micropipetă nr.359618 ThermoLabsistems (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 20.13 |  | Dozator mecanic de laborator CAPPBRAVO Danemarca Nr JL10315, 10-100µl , 31471948 (LRN în infecții imunodirijabile și hepatite virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 20.14 |  | Dozator mecanic de laborator CAPPBRAVO Danemarca Nr. JI10383, 2015 1-10µl , 31471948 (LRN în infecții imunodirijabile și hepatite virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 20.15 |  | Dozator medical cu un canal CappBravo Denmark 0,5-10 mkl B10-1 Nr. KB10302 nr.inv31471396 (set) (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 20.16 |  | Dozator medical cu un canal CappBravo Denmark 100-1000 mkl B1000-1 Nr. JK10089 nr.inv31471396 (set) (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 20.17 |  | Dozator medical cu un canal CappBravo Denmark 10-100 mkl B100-1 Nr. KB10600 nr.inv31471396 (set) (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 20.18 |  | Dozator medical cu un canal CappBravo Denmark 20-200 mkl B200-1 Nr. KB10250 nr.inv31471396 (set) (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 20.19 |  | Dozator medical cu un canal CappBravo Denmark 2-20 mkl B20-1 Nr. LB11347 nr.inv31471396 (set) (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| Lot 21: Termostate, Incubatoare, Sterilizatoare |  |  |  |  |  | 28 000.00 |
| 21.1 |  | Dulap de uscare – SNOL 58/350 – nr.1810 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 21.2 |  | Incubator – IC 802 – nr.55400351R (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 21.3 |  | Incubator BJPX-1-250 nr.inv 3145104342 (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 21.4 |  | Incubator cu convecţie forţată Esco IFA170-8 2013-86512 (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 21.5 |  | Sterilizator cu aer uscat B-151,nr.8368 nr inv 31450601 (CSP Hincesti) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 21.6 |  | Sterilizator cu aer uscat,СЭШ -3M,nr.02222,nr.inv.31450353 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 21.7 |  | Sterilizator cu aer uscat,ШСС -80П nr. 104 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 21.8 |  | Termostat (Congelator de laborator) MDF-U55V-PE, nr.14120327 nr/in 31451235 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 21.9 |  | Termostat ST-100, nr.01014 3210 40594 nr/in 314100009 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 21.10 |  | Termostat TC-80, nr.6535 nr/in 31451261 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 21.11 |  | Termostat – TC-80M-2 – nr.213 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 21.12 |  | Termostat – TC-80M-2 – nr.2325 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 21.13 |  | Termostat cu CO2,CELL 190 nr. LC 13068,nr.inv.31450126 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 21.14 |  | Termostat cu CO2,CELL190,nr uzină LC13063,nr inventar 31450596 (CSP Ungheni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 21.15 |  | Termostat ST-1 Nr. S01BF131193 anul fabricării 2013, inv.31451457 (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 21.16 |  | Termostat ST2+ Pol Eco Nr.S02CF130889 Polonia (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 21.17 |  | Termostat TC-1/80 СПУ Nr. 51428 anul fabricării 2016, inv.31453043 (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 21.18 |  | Termostat TC-80M , anul fabricării 1974, inv. 31451331; inv. 31451332 (CSP Comrat) | bucata | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 21.19 |  | Termostat TC-80M Model TC-80M, №4612 1982г., nr.inv 31451553 (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 21.20 |  | Termostat tip TC-80M nr.de uzină 21074; anul 1984 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 21.21 |  | Termostat, TC-80 M2 nr.41039 ,4108,,nr.inv.31450278 (CSP Soroca) | bucata | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 21.22 |  | Termostat,2Ц-450 M nr. 104----Fl (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 21.23 |  | Termostat,TС- 80 M,N 1115----DR,nr.inv.31450045 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| Lot 22: Thermo-Shaker |  |  |  |  |  | 4 480.00 |
| 22.1 |  | Thermoshaker PST- 60 HL- 4, Biosan, SN 450901038, 2009, 31499727 (LRN în infecții imunodirijabile și hepatite virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 22.2 |  | Thermo-shaker with cooling for microtubes and PCR plates s/n/ 01014321040626; 01014321040623 nr.inv 314100012, 314100013 (CSP Comrat) | buc | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 22.3 |  | Thermo-Shaker with cooling for microtubes TS-100C, BioSan Ltd. SN 01014321040599, 2015, 314100006 (LRN în infecții imunodirijabile și hepatite virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| Lot 23: Stația ELISA |  |  |  |  |  | 2 412.00 |
| 23.1 |  | ELISA station Microplate Reader Dynex Magellan Bioscience SN:1CXE0052, 2008, 31471035 (LRN în infecții imunodirijabile și hepatite virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 23.2 |  | Stația ELISA/Chromate 4300, Awareness Technology US, Nr. 4300-4420, 2020, 31499727 (LRN în infecții imunodirijabile și hepatite virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 24 |  | Lot 24: Greutăți – Г-2-210 – nr.1166 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 9 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | 2 835.00 |
| Lot 25: Higrometre |  |  |  |  |  | 10 340.00 |
| 25.2 |  | Higrometru psihrometru VIT2, nr. H0126, nr. inv 314102848 (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.3 |  | Higrometru psihrometru VIT2, nr. H0129, nr. inv 314102848 (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.4 |  | Higrometru psihrometru VIT2, nr. H0134 (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.5 |  | Higrometru psihrometru VIT2, nr. H0143, nr. inv 314102858 (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.6 |  | Higrometru psihrometru VIT2, nr. H0156, nr. inv 314102848 (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.7 |  | Higrometru psihrometru VIT2, nr. H0157, nr. inv 314102857 (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.8 |  | Higrometru psihrometru VIT2, nr. H2080 (Laboratorul microbiologie sanitară) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.9 |  | Higrometru psihrometru VIT2, nr. Y2902, nr. inv 314102856 (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.10 |  | Higrometru psihrometru VIT2, Nr. δ866 (Laboratorul microbiologie sanitară) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.11 |  | Higrometru psihrometru VIT2, nr. У2907 (Laboratorul microbiologie sanitară) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.12 |  | Higrometru psihrometric VIT - 2 D910/nr.inventar 31430185 (bac) (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.13 |  | Higrometru psihrometric (arhivă) Vit-1 nr.b 457 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.14 |  | Higrometru psihrometric BИТ-1 nr.de uzină b032; nr. de uzină C239; nr. de uzină b017 (CSP Edinet) | bucata | 3 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.15 |  | Higrometru psihrometric BИТ-2 nr.de uzină У066; nr.de uzină H695; nr.de uzină Ю 8031; nr.de uzină Ю 8024; nr.de uzină Ю 8008; nr. de uzină У2924; nr. de uzină 405; nr.de uzină A-068; nr. de uzină D404 (CSP Edinet) | bucata | 9 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.16 |  | Higrometru psihrometric Vit-2 nr.a861 nr/in 31430333, vaccini (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.17 |  | Higrometru psihrometric Vit-2 nr.D028 nr/in 31430473 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.18 |  | Higrometru psihrometric Vit-2, nr.a891 nr/in 31430500 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.19 |  | Higrometru psihrometric Vit-2, nr.p2165 nr/in 31430481 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.20 |  | Higrometru psihrometric Vit-2, nr.p2217 nr/in 31430479 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.21 |  | Higrometru psihrometric Vit-2, nr.p2280 nr/in 31430484 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.22 |  | Higrometru psihrometric Vit-2, nr.p2328 nr/in 31430480 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.23 |  | Higrometru psihrometric ВИТ-1- 7 buc ;ВИТ-2 -2buc (CSP Comrat) | bucata | 14 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.24 |  | Higrometru psihrometric ВИТ-1nr.12154 (CSP Hincesti) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.25 |  | Higrometru psihrometric ВИТ-1nr.K131 (CSP Hincesti) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.26 |  | Higrometru psihrometric ВИТ-2 (CSP Soroca) | bucata | 24 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.27 |  | Higrometru psihrometric ВИТ-2 H2041 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.28 |  | Higrometru psihrometric ВИТ-2 б1790 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.29 |  | Higrometru psihrometric ВИТ-2 б2798 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.30 |  | Higrometru psihrometric ВИТ-2 б2799 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.31 |  | Higrometru psihrometric ВИТ-2 б2807 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.32 |  | Higrometru psihrometric ВИТ-2 б2814 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.33 |  | Higrometru psihrometric ВИТ-2 б2815 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.34 |  | Higrometru psihrometric ВИТ-2 б2816 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.35 |  | Higrometru psihrometric ВИТ-2 б2817 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.36 |  | Higrometru psihrometric ВИТ-2-б2789 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.37 |  | Higrometru psihrometric ВИТ-2-б2803 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.38 |  | Higrometru psihrometric ВИТ-2-б2804 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.39 |  | Higrometru psihrometric ВИТ-2-б2821 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.40 |  | Higrometru psihrometric: Vit1/Vit2 (CSP Cahul) | bucăți | 4 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.41 |  | Higrometru psihrometricВИТ-2-б 2805 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.42 |  | Higrometru psihrometru ВИТ-2, Nr. 26, nr. inventariere - 00022649 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.43 |  | Higrometru psihrometru ВИТ-2, Nr. Б2787, nr. inventariere - 00022649 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.44 |  | Higrometru psihrometru ВИТ-2, Nr. Б2818, nr. inventariere - 31430185 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.45 |  | Higrometru psihrometru ВИТ-2, Nr. Б2820, nr. inventariere - 00022649 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.46 |  | Higrometru psihrometru ВИТ-2, nr. Б3101, nr. inventariere - 00022649 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.47 |  | Higrometru psihrometru ВИТ-2, Nr. Ю 8002, nr. inventariere - 00022649 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.48 |  | Higrometru psihrometru ВИТ-2, Nr. Ю 8020, nr. inventariere - 00022649 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.49 |  | Higrometru psihrometru ВИТ-2, Nr. Ю 8021, nr. inventariere - 00022649 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.50 |  | Higrometru psihrometru ВИТ-2, Nr. Ю 8023, nr. inventariere - 00022649 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.51 |  | Higrometru psihrometru ВИТ-2, nr. Ю 8025, nr. inventariere - 00022649 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.52 |  | Higrometru psihrometru ВИТ-2, Nr. Ю 8027, nr. inventariere - 00022649 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.53 |  | Higrometru psihrometru ВИТ-2, nr. Ю 8038, nr. inventariere - 00022649 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.54 |  | Higrometru VIT- 1 inven. 3143104228 (CSP Causeni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.55 |  | Psihrometru higrometru VIT 2, D254 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.56 |  | Psihrometru higrometru VIT 2, D274 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.57 |  | Psihrometru VIT-2 nr. X0090 (LRN în infecții cu risc sporit) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.58 |  | Higrometru Psihrometric ВИТ-1 (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 3 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 25.59 |  | Higrometru Psihrometric ВИТ-2 (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| Lot 26: Luxmetre |  |  |  |  |  | 50 048.00 |
| 26.1 |  | Luxmetre (pentru un element) T-10MA, nr. 20012862/31012814, nr.de inventariere 31430247 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.2 |  | Luxmetru tip T-10MA (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.3 |  | Luxmetru Ecolait-02 (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.4 |  | Luxmetru (p/u un element) tip. Ю-116 003630/nr.inventar 31430569 (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.5 |  | Luxmetru (p/u un element) tip. Ю-116 007114/nr.inventar 31430570 (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.6 |  | Luxmetru (p/u un element) tip. Ю-116 002409 nr. Inventar/31430567 (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.7 |  | Luxmetru (p/u un element) tip. Ю-116 008328/nr. Inventar 31430568 (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.8 |  | Luxmetru ,model Ю-116,nr.14160,1989,nr.inv.31430036 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.9 |  | Luxmetru Hanna HI 97500, nr. 588701 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.10 |  | Luxmetru Konica MINOLTA, t-10, 20012865, Japonia (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.11 |  | Luxmetru pentru un element , T-10A,N 20012846,2015 ,nr.inv.31430199 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.12 |  | Luxmetru p-u un element T-1OA Nr. 20012864/31012812 inv 31430599; (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.13 |  | Luxmetru T-10A nr. de uzină 20012863, anul 2014 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.14 |  | Luxmetru T-10A,nr.20012875 nr inv 31430215 (CSP Hincesti) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.15 |  | Luxmetru T-10MA nr 31012818/30012858 nr. invent.31430230 (CSP Causeni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.16 |  | Luxmetru TESTO 545, 01617381/812, Germania (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.17 |  | Luxmetru TESTO 545, 01619103/811, Germania (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.18 |  | Luxmetru TESTO 545, 01636966/812, Germania (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.19 |  | Luxmetru TESTO 545, 01636979/812, Germania (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.20 |  | Luxmetru TESTO 545, 01639636/901, Germania (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.21 |  | Luxmetru TESTO 545, 02286045, Germania (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.22 |  | Luxmetru TESTO 545, 02374810, Germania (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.23 |  | Luxmetru TESTO 545, 02382263, Germania (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.24 |  | Luxmetru TESTO 545,nr.01636962/812 nr inv 31430210 (CSP Hincesti) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.25 |  | Luxmetru tip TКА-люкс, nr. de uzină 332979 anul 2010, nr. inventariere 31430106 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.26 |  | Luxmetru Tip-10A nr. 20012848/310128141; Japonia, DATA ULTIMEI VERIFICARI 19.08.2025 (CSP Ungheni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.27 |  | Luxmetru TKA ЛЮКС, 336669 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.28 |  | Luxmetru TKA ПКМ, 431621 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.29 |  | Luxmetru Ю116 nr.007477 nr.inv 31430233 (CSP Causeni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.30 |  | Luxmetru Ю-116 (Taraclia), nr. 004134 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.31 |  | Luxmetru-marca-TKA-ЛЮКС,nr. de uzină 336668,fabricat in Rusia, anul fabricării--2014.Data ultimii verificări ; 19.08.20265; MM NU CORESPUNDE CERCETĂTRII NORMATIVE, EROAREA RELATIVĂ DEPĂȘEȘTE LIMITA ADMISIBILĂ (CSP Ungheni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 26.32 |  | Luxmetru-tip/marca ЭКОЛАЙТ-02, nr.00542-13/01569-13,Federația Rusă.Data ultimii verificări; 19.08.2025 (CSP Ungheni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| Lot 27: Monometre cu contact electric |  |  |  |  |  | 645.00 |
| 27.1 |  | Manometru cu contracte electrice ЭКМ - 1Уnr.348480/nr.inventar/ fără (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 27.2 |  | Monometru cu contact electric ĂCM1-U, nr.208493 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 27.3 |  | Monometru cu contact electric ĂCM1-U, nr.378564 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 27.4 |  | Monometru cu contact electric ĂCM1-U, nr.493152 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 27.5 |  | Monometru cu contact electric DM2010CRU2, nr.11 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| Lot 28: Monometre tehnice |  |  |  |  |  | 438.00 |
| 28.1 |  | Monometru tehnice MBP3-U, nr.99193 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 28.2 |  | Monometru tehnice MBP3-UU2, nr.1705 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 28.3 |  | Monometru tehnice OBM1-100, nr.1697101 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 28.4 |  | Monometru tehnice OBM1-100, nr.1785890 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 28.5 |  | Manometru – ДМ05063б – nr.2106086569 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 28.6 |  | Manometru МВП-У nr.17354/nr.inventar/fără (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| Lot 29: Reflactometre |  |  |  |  |  | 4 158.00 |
| 29.1 |  | Refractometru Refractometru, УРЛ, Model-1, nr. 79-4636 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 29.2 |  | Refractometru RL 3, nr. de uzină 22243/90, anul 1996 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 29.3 |  | Refractometru ИРФ-454Ь nr de uzină 881041, an.1986,nr. de inventar 31430184 (CSP Ungheni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| Lot 30: Sonometre |  |  |  |  |  | 33 000.00 |
| 30.1 |  | Sonometru (Taraclia),SL-4011, nr. I.300524, nr.de inventariere 1380366 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 30.2 |  | Sonometru PCE322A 30-130dB,nr.SN 2504482192 nr nr inv 3143104349 (CSP Hincesti) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 30.3 |  | Sonometru PCE 322 A, 2504482275 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 30.4 |  | Sonometru RION-NA-28nr. 30842042, Data ultimei verificări 07.08.2025 (CSP Ungheni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 30.5 |  | Sonometru tip SUPCO EM 5 nr.de uzină 11030044337, anul 2010 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 30.6 |  | Sonometru tip ВШВ 003М3 nr.de uzină 1348 anul 2007 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 30.7 |  | Sonometru tip ШНМ- 1-M 30 nr. de uzină 08130 anul 1987, nr. inventariere 31430110 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 30.8 |  | Sonometru Экофизика 110-А; Nr. AB130081, inv31430598 (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 30.9 |  | Sonometru Экофизика-110A nr.AB130082 cu micr. 201. nr. 0665. /nr.inventar 31430564 (CSP Orhei) | buc | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 30.10 |  | Sonometru,AKTAKOM-TT- 9000,2007,nr.inv.31430186 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 30.11 |  | Sonometru,SUPCO EM5,nr.1604F22006P,2007 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 30.12 |  | Sonometru,Testo 816, nr. 5638165 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 30.13 |  | Sonometru,TESTO-815,N 30803383/703,30-130db,2007,nr.inv. 31430618 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 30.14 |  | Sonometru RION Model NA-28 (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| Lot 31: Sonometre/Vibrometre cu filtre |  |  |  |  |  | 14 230.00 |
| 31.1 |  | Sonometru Vebrometru cu filtre ЭКОФИЗИКА-110A, nr. AB 130053 cu micr.M-201 nr. 0718, nr.de inventariere 31430251 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 31.2 |  | Sonometru- vibrometru cu filtre Ecofizica 110 A, nr.AB 130080 Rusia (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 31.3 |  | Sonometru cu filtre tip Octava 110 A, nr.A122434, Rusia (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 31.4 |  | Sonometru cu filtre ,ВШВ-003,-M-2,N 4736 cu microfon M-101 N 897031991,nr.inv.31430035 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 31.5 |  | Sonometru cu filtre ВШВ-003-М2,nr.5802 cu micr. M-101 nr.4248/nr.inventar 31430509 (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| Lot 32: Spectrofotometre cu absorbție |  |  |  |  |  | 4 594.00 |
| 32.1 |  | Spectrofotometru cu absorbție atomică AA-7000 nr. A 30945200633 AE/ nr.inventar 31471323 (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 32.2 |  | Spectrofotometru cu absorbție atomică AA-7000 ,nr.de uzină A30945200636AE, a.2014, ,nr.de iventar 31470349 (CSP Ungheni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 33 |  | Lot 33: Spectrofotometru SP-830 nr de uzină 83002693,nr. de inventar 31470351 (CSP Ungheni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | 1505.00 |
| Lot 34: Spectrofotometre |  |  |  |  |  | 6 020.00 |
| 34.1 |  | Spectrofotometru Specord 200 PLUS ,a.2011,nr.de uzină 223E1556, nr.de inventar 31470338 (CSP Ungheni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 34.2 |  | Spectrofotometru UV-VIS,Specord 200 Plus,N 2231552,2010 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 34.3 |  | Spectrofotometru SPECORD 200 plus, nr.223E1577 nr/in 31471086 (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 34.4 |  | Spectrofotometru UV-VIS Specord 200 Plus, nr. 22E1554, 2014, nr. de inventariere 31470922 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| Lot 35: Termometre |  |  |  |  |  | 5 913.00 |
| 35.1 |  | Termometre maximal (mercur), nr. 199 ТП-7 1984, , 00 - +1500 preț diviziune 10 > 0,2 °C (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.2 |  | Termometre pentru frigider(-30...+40) SN 483352, .... > 0,2 °C (CSP Soroca) | bucata | 3 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.3 |  | Termometru cu contact electric invent .314102885,314102886,314102887 > 0,2 °C (CSP Causeni) | bucata | 12 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.4 |  | Termometru de sticlă cu lichid,CП-64nr. 86-7 > 0,2 °C (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.5 |  | Termometru de sticlă cu lichid,TT nr. 75 > 0,2 °C (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.6 |  | Termometru de sticlă cu lichid,TT nr.128 > 0,2 °C (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.7 |  | Termometru de sticlă cu lichid,TЛ –2 M,N 30-6 > 0,2 °C (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.8 |  | Termometru de sticlă cu lichid,TЛ –2,N 77 > 0,2 °C (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.9 |  | Termometru din sticla cu contacte electrice TПК Nr.982(±2°C) (0°С ÷ +300°С) > 0,2 °C (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.10 |  | Termometru din sticla cu lichid (cu mercur) TT Nr.19(±2°C) (0°С ÷ +160°С) > 0,2 °C (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.11 |  | Termometru din sticla cu lichid (cu mercur) TT Nr.50 (±5°C) (0°С ÷ +450°С) > 0,2 °C (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.12 |  | Termometru din sticla cu lichid (cu mercur) ТЛ С-6 № 00431,00379,00436, 00446 > 0,2 °C (CSP Comrat) | buc | 4 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.13 |  | Termometru din sticla cu lichid (spirt) ТС-7-М1 Nr.17541,14508,09222 > 0,2 °C (CSP Comrat) | buc | 3 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.14 |  | Termometru din sticla cu lichid TTЖ-М nr.35188 > 0,2 °C (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.15 |  | Termometru din sticla cu lichid ТЛ-2, nr. 239, nr. 17, nr. 1159, nr. 51 > 0,2 °C (CSP Cahul) | bucăți | 4 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.16 |  | Termometru din sticla cu lichid, TT nr.623> 0,2 °C (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.17 |  | Termometru din sticla cu mercur 3-1987 ГОСТ 215-73 ТЛ-2,nr.de uzină 2521871 > 0,2 °C (CSP Ungheni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.18 |  | Termometru din sticlă cu contacte electrice ТПК nr.de uzină 00585 anul 2010 > 0,2 °C (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.19 |  | Termometru din sticlă cu contacte electrice ТПК nr.de uzină 00723; anul 2010 > 0,2 °C (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.20 |  | Termometru din sticlă cu contacte electrice ТПК nr.de uzină 506713, anul 1989; > 0,2 °C (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.21 |  | Termometru din sticlă cu lichid 0-300(10 buc) > 0,2 °C (CSP Causeni) | bucata | 6 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.22 |  | Termometru din sticlă cu lichid TC –7-M.1., nr. 38380, «-300 - +500 « preț diviziune 10 , > 0,2 °C (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.23 |  | Termometru din sticlă cu lichid (mercur), nr.561 Russia TЛ 5 00–1000 preț diviziune 10 > 0,2 °C (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.24 |  | Termometru din sticlă cu lichid TC4Tl Mk, nr.--- > 0,2 °C (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.25 |  | Termometru din sticlă cu lichid TC-7-M1, nr.91534 > 0,2 °C (CSP Balti) | bucata | 3 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.26 |  | Termometru din sticlă cu lichid TC-7-M1, nr.93266, nr.49867 > 0,2 °C (CSP Balti) | bucata | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.27 |  | Termometru din sticlă cu lichid tip TC - 7M1 nr.de uzina 60458 > 0,2 °C (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.28 |  | Termometru din sticlă cu lichid tip TC-7M1 nr.de uzină 67236 > 0,2 °C (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.29 |  | Termometru din sticlă cu lichid tip TC-7-M1nr. 03046 > 0,2 °C (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.30 |  | Termometru din sticlă cu lichid tip TC-7-M1nr. 91249 > 0,2 °C (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.31 |  | Termometru din sticlă cu lichid tip TC-7-M1nr.20654 > 0,2 °C (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.32 |  | Termometru din sticlă cu lichid tip TC-7-M1nr.22537 > 0,2 °C (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.33 |  | Termometru din sticlă cu lichid tip TC-7-M1nr.32535 > 0,2 °C (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.34 |  | Termometru din sticlă cu lichid tip TC-7-M1nr.38397 > 0,2 °C (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.35 |  | Termometru din sticlă cu lichid tip TC-7-M1nr.66189 > 0,2 °C (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.36 |  | Termometru din sticlă cu lichid tip TC-7-M1nr.77778 > 0,2 °C (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.37 |  | Termometru din sticlă cu lichid tip TC-7-M1nr.78888 > 0,2 °C (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.38 |  | Termometru din sticlă cu lichid tip TC-7-M1nr.79462 > 0,2 °C (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.39 |  | Termometru din sticlă cu lichid tip TC-7-M1nr.81118 > 0,2 °C (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.40 |  | Termometru din sticlă cu lichid tip TC-7-M1nr.90140 > 0,2 °C (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.41 |  | Termometru din sticlă cu lichid tip TTЖ-M nr. de uzină 23151 > 0,2 °C (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.42 |  | Termometru din sticlă cu lichid tip TTЖ-M nr. de uzină 25154 > 0,2 °C (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.43 |  | Termometru din sticlă cu lichid TL-2 nr.113 > 0,2 °C (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.44 |  | Termometru din sticlă cu lichid TM-14 nr.53 > 0,2 °C (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.45 |  | Termometru din sticlă cu lichid TT, nr.1413 > 0,2 °C (CSP Balti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.46 |  | Termometru din sticlă cu lichid, nr. 78490 TC –7-M.1., «-300 - +500 « preț diviziune 10 , > 0,2 °C (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.47 |  | Termometru din sticlă cu lichid,TT, N 1142 > 0,2 °C (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.48 |  | Termometru din sticlă,TЛ-2M,N 177-11 > 0,2 °C (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.49 |  | Termometru maximal din sticlă, nr 0097, +200 +220,0 > 0,2 °C (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.50 |  | Termometru pentru frigider nr. SN483327 calibrare 25.05.2023-25.05.2025 > 0,2 °C (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.51 |  | Termometru pentru frigider nr. SN483330 calibrare 25.05.2023-25.05.2025 > 0,2 °C (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 35.52 |  | Termometru pentru frigider TC-7-M1, nr.156463,nr inventar 31499251 > 0,2 °C (CSP Ungheni) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| Lot 36: Vortex Biosan |  |  |  |  |  | 2 968.00 |
| 36.1 |  | c | RPM | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 36.2 |  | Vortex Biosan V-1plus, nr. 01022020020474, 2020 (LRN în secvențiere genomică) | RPM | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare |  |
| 37 |  | Lot 37: Manometre Tehnice pentru O2 (Secția managementul calității serviciilor de laborator) | buc | 15 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | 1 935.00 |
| TOTAL Metrologie |  |  |  |  |  | 280 704,00 |
| Etalonare |  |  |  |  |  |  |
| Lot 38: Balanțe electronice |  |  |  |  |  | 2 744.00 |
| 38.1 |  | Ajustarea balanței electronice de laborator (CSP Comrat) | bucata | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| 38.2 |  | Ajustarea balanței electronice de laborator (CSP Causeni) | bucata | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| Lot 39: Aparate de cântărit, balanțe electronice |  |  |  |  |  | 130620.00 |
| 39.1 |  | Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – AD-200, nr.4084 Interval de măsurare: (0÷200)g Certificat de etalonare: nr.6.3-328/2025 din 08.10.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g; 5g; 10g; 20g și 50g) |  |
| 39.2 |  | Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – PS 210. R2, nr.606045 Interval de măsurare: (0÷210)g Certificat de etalonare: nr.6.3-332/2025 din 10.10.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (5g; 10g; 50g, 100g și 200g) |  |
| 39.3 |  | Analitical and Precizion Balances RADWAG Seria nr.785629 model PS 1000.2R2 max 1000g min 0,02g d=0,001 e = 0,01 CE m23 (marca CE a fost verificată in CE in a. 2023 ) +10C / +40C, nr. inv. 314102874 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (5g; 10g; 50g, 100g și 200g) |  |
| 39.4 |  | Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – AA-160, nr.0100024 Interval de măsurare: (0÷160)g Certificat de etalonare: nr. 6.3-329/2025 din 08.10.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 10g; 20g; 50g; 70g) |  |
| 39.5 |  | Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – ABT 220-5DNM, Nr.WB24E0016 Interval de măsurare: (0÷1200)g Certificat de etalonare: nr.6.3-335/2025 din 10.10.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,1g, 1g; 5g; 10g; 20g) |  |
| 39.6 |  | Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – AS 220. R2 PLUS, nr.676460 Interval de măsurare: (0÷220)g Certificat de etalonare: 8.3-331/2021 din 08.10.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g; 5g; 10g; 20g și 50g) |  |
| 39.7 |  | Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – AS 220. R2 PLUS, nr.676462 Interval de măsurare: (0÷220)g Certificat de etalonare: nr. 6.3-325/2025 din 08.10.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g; 5g; 10g; 20g și 50g) |  |
| 39.8 |  | Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – ASB 220-C2 nr.300274/10 Interval de măsurare: (0÷220)g Certificat de etalonare: nr.6.3-333/2025 din 10.10.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,05g; 0,1g; 0,5g; 1g și 5g) |  |
| 39.9 |  | Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – ASB- 220-C2, nr.300275/10 Interval de măsurare: (0÷220)g Certificat de etalonare: nr. 6.3-334/2025 din 10.10.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,1g; 0,5g; 1g; 5g și 10g) |  |
| 39.10 |  | Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – PS 1200. R2, Nr.606049 Interval de măsurare: (0÷1200)g Certificat de etalonare: nr.6.3-489/2022 din 16.12.2022 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((0÷1200)g) |  |
| 39.11 |  | Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – PS 210. R2, nr.629425 Interval de măsurare: (0÷210)g Certificat de etalonare: nr. 6.3-326/2025 din 08.10.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g; 5g; 10g; 20g și 50g) |  |
| 39.12 |  | Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – Sartorius GP 3202-OCE nr. 13707955 Interval de măsurare: (0,5÷3200)g Certificat de etalonare: nr. 6.3-336/2025 din 10.10.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10g; 50g, 100g, 300g, 500g) |  |
| 39.13 |  | Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – Scout Pro SPU 202, nr. 7124320635 Interval de măsurare: (0÷220)g Certificat de etalonare: nr.6.3-327/2025 din 08.10.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,3g; 0,5g; 1g; 5g și 10g) |  |
| 39.14 |  | Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – SL-600, nr.6021 Interval de măsurare: (0÷600)g Certificat de etalonare: nr. 6.3-330/2023 din 08.10.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g; 5g; 10g; 20g și 50g) |  |
| 39.15 |  | Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – ВЛР-200g, nr. 763 Interval de măsurare: (0÷200)g Certificat de etalonare: nr.6.3-477/2022 din 15.12.2022 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (50mg,100mg,1g) |  |
| 39.16 |  | Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – ВЛР-200g, nr. 944 Interval de măsurare: (0÷200)g Certificat de etalonare: nr.6.3-324/2025 din 08.10.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (50mg,100mg,1g) |  |
| 39.17 |  | Aparat de cintari AS220/C/2nr. de uzină 406260/13 an.2011, nr de inventar 31470455 (CSP Ungheni) | Bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g; 5g; 10g; 20g și 50g) |  |
| 39.18 |  | Aparat de cintari HT -600NA, nr.de uzină ALHNAH200020, nr de inventar 31499361 (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 10 g, 50 g ,100g) |  |
| 39.19 |  | Aparat de cintarire cu functionare neautomata Scout Pro SPU-22, nr. 7124320532, anul producerii 2007 (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10 g, 100 g, 200g) |  |
| 39.20 |  | Aparat de cintarit cu functionare neaut.nr. de uzină T1650 tip BS-1,5D1.3-1, anul 2013 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2g, 10g, 400g) |  |
| 39.21 |  | Aparat de cintarit cu functionare neautomata JJ500Y nr inv 31470728 (CSP Hincesti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 5g, 10g, 20g, 50g) |  |
| 39.22 |  | Aparat de cintarit cu functionare neautomată tip HT-600NA, nr. ALHNAH240013, anul 2024 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (5g, 10g, 20g) |  |
| 39.23 |  | Aparat de cintarit ESJ 210-4A nr 160936 (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (5g; 10g; 50g, 100g și 200g) |  |
| 39.24 |  | Aparat de cintarit PS-1000R2 nr 420277 (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,5 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g) |  |
| 39.25 |  | Aparat de cîntarit ADAM EBL 12001e (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,5 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g) |  |
| 39.26 |  | Aparat de cintarit tip AQT-600, nr.de uzină AE30910356, anul 2006 nr. de inventariere 31400042 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10g, 50g, 100g) |  |
| 39.27 |  | Aparat de cîntărit cu funcționare neatomată AS220/C/2¦ nr.382562/13 nr/in 31430570 (CSP Balti) | g | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (50 g, 100 g,150 g, 220 g) |  |
| 39.28 |  | Aparat de cîntărit cu funcț. Neautomată AS 220/c/2 Nr. 406269/13 RADWAG (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1,0 g; 5,0 g; 10,0 g; 20,0 g; 50,0 g) |  |
| 39.29 |  | Aparat de cîntărit cu funcționare neatomată HT-600NA nr.ALHNAH2200630 (CSP Balti) | g | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,5 g 250 g, 300 g 450 g, 600 g) |  |
| 39.30 |  | Aparat de cîntărit cu funcționare neatomată WLC1/A2 nr.246524/09 (CSP Balti) | kg | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,5 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g) |  |
| 39.31 |  | Aparat de cîntărit cu funcționare neaut. nr. de uzină 406261/13 tip RADWAG AS 220/C/2, anul 2013, nr. de inventariere 01300064 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10g, 50g, 200g) |  |
| 39.32 |  | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată AS 220/C/2 ,nr.406267/13 nr inv 3147066 (CSP Hincesti) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 20 g, 50 g ,150g,220g) |  |
| 39.33 |  | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată AD 200, Nr.4083, 2018 inv.31499596 (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,1g, 1g, 10g, 100g, 200g) |  |
| 39.34 |  | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată AS 220/C/2 nr.406262/13 RADWAG/ nr.inventar 31471317 (cu ajustarea)chim (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,1g, 1g, 10g, 100g, 200g) |  |
| 39.35 |  | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată AS 220/C/2 Nr.406266/13, 2013, inv.31471419 (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,01g, 0,1g, 1g, 50g, 220g) |  |
| 39.36 |  | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată AV 264C Nr. 8728275671 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1,0 g; 5,0 g; 10,0 g; 20,0 g; 50,0 g) |  |
| 39.37 |  | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată HT-600NA S/N:ALHNAH220100, 2022, inv.314101906 (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (5g, 10g, 100g, 300g, 600g) |  |
| 39.38 |  | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată KERN EMB500-1 nr.WD080058772 nr inv 31470692 (CSP Hincesti) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 20 g, 50 g) |  |
| 39.39 |  | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată KERN nr. ABT 220-5DNM, Germania (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1,0 g; 5,0 g; 10,0 g; 20,0 g; 50,0 g) |  |
| 39.40 |  | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată KERN nr. WI 1000560 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1,0 g; 5,0 g; 10,0 g; 20,0 g; 50,0 g) |  |
| 39.41 |  | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată PS 1200.R2, nr.606048,Radwag/ nr.inventar 31470460 (cu ajustarea) (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (5,0g; 10,0g; 50,0g; 100,0g) |  |
| 39.42 |  | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată Radwag AS60/220/C/2 Nr 227829/08 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1,0 g; 5,0 g; 10,0 g; 20,0 g; 50,0 g) |  |
| 39.43 |  | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată Tip ACB plus-600 nr. AE287530895, Germania (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1,0 g; 5,0 g; 10,0 g; 20,0 g; 50,0 g) |  |
| 39.44 |  | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ВК-600 g Nr.003660 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1,0 g; 5,0 g; 10,0 g; 20,0 g; 50,0 g) |  |
| 39.45 |  | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ВК-600 g Nr.003704 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1,0 g; 5,0 g; 10,0 g; 20,0 g; 50,0 g) |  |
| 39.46 |  | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată, tip BPS-750-C1 (Laboratorul toxicologie experimentală cu vivariu) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,01 g, 200 g, 400 g, 600 g, 750 g) |  |
| 39.47 |  | Aparat de cîntărit cu funcţionarea neautomată ВК-600 g Nr.003659 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1,0 g; 5,0 g; 10,0 g; 20,0 g; 50,0 g) |  |
| 39.48 |  | Aparat de cîntărit KERN ABT220-5DNM, nrWB24E002 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1,0 g; 5,0 g; 10,0 g; 20,0 g; 50,0 g) |  |
| 39.49 |  | Balanta electronica ABS-120-4, nr. WB 0700094, nr. de inventariere 31470834 (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1 g, 10 g, 100 g) |  |
| 39.50 |  | Balanta electronica PRIS HT-600NA . Nr de uzina ALHNAH 220090,China,2022 nr inv 31470731 (CSP Hincesti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1,0 g; 5,0 g; 10,0 g; 20,0 g; 50,0 g) |  |
| 39.51 |  | Balanța electronica de laborator, producător AXIS Polonia, model AD 510 nr.9786 II clasa,2013г. Nr.inv.31471370 (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1,0 g; 5,0 g; 10,0 g; 20,0 g; 50,0 g) |  |
| 39.52 |  | Balanța electronica de laborator, producător KERN, Germania, model EMB 200-2 nr.WD080062014 II clasa,2009г. Nr.inv 31471376 (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,5g, 1 g, 10 g) |  |
| 39.53 |  | Balanța electronica de laborator, producător KERN, Germania, model EW 420-3NMnr.087730117 II clasa,2008г. Nr.inv.31471492 (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 10 g, 30 g , 50g, 100g) |  |
| 39.54 |  | Balanța electronică PIONER n/s 8730053060 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 10 g, 50 g) |  |
| 39.55 |  | Balanță analitică digitală cu calibrare automată AS 220/C2 RADWAG nr.406265/13, anul producerii 2013, nr. de inventariere 31470929 (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,1 g, 10 g, 50 g) |  |
| 39.56 |  | Balanţă de laborator digital nr.406268 cu calibrarea automată max 200g AS220/C/2 nr. invent.31470459 (CSP Causeni) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 10 g, 30 g , 50g, 100g) |  |
| 39.57 |  | Balanţă de laborator digital nr.606047 cu calibrarea automată max 200g PS210R2 nr.inven..3147790 (CSP Causeni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 10 g, 30 g , 50g, 100g) |  |
| 39.58 |  | Balanță de precizie ACA1000, AXIS, Nr. 464, nr. inventariere -314102933 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10g, 50g, 100g, 200g, 500g) |  |
| 39.59 |  | Balanță digitala de laborator AXIS ATA 520, Nr. 1746, nr. inventariere - 3143104521 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100mg, 200mg, 1g, 50g, 100g,) |  |
| 39.60 |  | Balanță digitală ASIX ATA 520 (0-500g), nr. 1743, 2025 (LRN în secvențiere genomică) | g | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10g, 50g, 100g, 200g, 500g) |  |
| 39.61 |  | Balanţă electronică YP SERIES MODEL YP 5002 0,1g-500g d= 0,01g, nr. inv 314100985 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10g, 30 g, 100g) |  |
| 39.62 |  | Balanţă electronică, tip AEP-450, N/S 167118174, d=0,001, nr. inv. 31470875 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10g, 25 g, 50g) |  |
| 39.63 |  | Balanță tehnică WLC 0,6/B1 Nr. 263978/09 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1,0 g; 5,0 g; 10,0 g; 20,0 g; 50,0 g) |  |
| 39.64 |  | Blanță de laborator ВЛКТ-500g-M, nr.160 GOSMETR / nr.inventar 31471328 (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (5,0g; 10,0g; 50,0g; 100,0g) |  |
| 39.65 |  | Blanță de laborator ВЛКТ-500g-M, nr.180 GOSMETR / nr.inventar 31471116 (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (5,0g;10,0g;50,0g; 100,0g) |  |
| 39.66 |  | Blanță de laborator ВЛКТ-500g-M, nr.61 GOSMETR / nr.inventar 31471329 (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (5,0g;10,0g;50,0g;100,0g) |  |
| 39.67 |  | Cîntar cu funcționare neautomată PRIS model HT-600NA, S/N: ALHNAH200035 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20g 50g 100g) |  |
| 39.68 |  | Cîntar electric de laborator PS 1000.R2, nr. 785630, a. 2023 (Laboratorul microbiologie sanitară) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1 g., 10 g., 25 g.) |  |
| 39.69 |  | Cîntar electronic model HT600NA, nr ALHNAH240004 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1,0 g; 5,0 g; 10,0 g; 20,0 g; 50,0 g) |  |
| 39.70 |  | Cîntar Radwag Waji electronic model PS 750.R2, nr. 603705 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1,0 g; 5,0 g; 10,0 g; 20,0 g; 50,0 g) |  |
| Lot 40: Termohigrometre |  |  |  |  |  | 4 620.00 |
| 40.1 |  | Aparat p/u măsurare parametrelor microclimei tip МЕТЕОСКОП-М Nr. 102813, 2013 inv.31430592 (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (T-ra 10,25,40°C;Umiditatea relativă 50,60,85%;Presiunea 80,85,90,95,100,110kPa) |  |
| 40.2 |  | Termohigrometru digital, tip meteoscop- M, NR 101013,Rusia ultima etalonare 28.10.2024 (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (T-ra 10,25,40°C;Umiditatea relativă 50,60,85%;Presiunea 80,85,90,95,100,110kPa) |  |
| 40.3 |  | Indicator de temperatură și umiditate-Meteoscop-M,N 101613,2014,nr.inv.31430032 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (T-ra 10,25,40°C;Umiditatea relativă 50,60,85%;Presiunea 80,85,90,95,100,110kPa) |  |
| 40.4 |  | Masurator ai parametr. microcl Meteoscop nr.invent 31430227 (CSP Causeni) | grade C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (T-ra 10,25,40°C;Umiditatea relativă 50,60,85%;Presiunea 80,85,90,95,100,110kPa) |  |
| 40.5 |  | Termometru digital Meteoscop-M, nr.102913 (CSP Balti) | 0C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (T-ra 10,25,40°C;Umiditatea relativă 50,60,85%;Presiunea 80,85,90,95,100,110kPa) |  |
| 40.6 |  | Meteoscop M, 101313 (CSP Chisinau) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (T-ra 10,25,40°C;Umiditatea relativă 50,60,85%;Presiunea 80,85,90,95,100,110kPa) |  |
| 40.7 |  | Meteoscop M, 18608 (CSP Chisinau) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (T-ra 10,25,40°C;Umiditatea relativă 50,60,85%;Presiunea 80,85,90,95,100,110kPa) |  |
| 41 |  | Lot 41: Aparat pentru recoltarea aerului N18-04-4067 SAS Super (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (250,500,1000m3) | 420.00 |
| Lot 42: Autoclave, Sterilizatoare |  |  |  |  |  | 49 878.00 |
| 42.1 |  | Autoclav Adela - 3d nr.2020/01/041 nr/in 31450032 (CSP Balti) | 0C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (132,0±0,5 0C) |  |
| 42.2 |  | AUTOCLAV BIOBASE CU VID DE MASA, BKM-Z45B, Nr. BKMZ45B22105002, nr. inventariere - 314102119 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121℃, 132℃) |  |
| 42.3 |  | Autoclav cu aburi vertical ADELA-3D,nr.serie 2020/01-036 ,Ankara/Turcia,a.2020 nr. inventar 31499278 (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (132⁰C-134⁰C) |  |
| 42.4 |  | Autoclav cu aburi vertical AES-110,nr.serie 43413to43418 ,nr. inventar 314102350 (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121 ⁰C,132⁰C) |  |
| 42.5 |  | Autoclav Nuve NUVE OT 100V зав.№01.0338 nr.inv31451574 (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (132±1°C, 134±1°C) |  |
| 42.6 |  | Autoclav Nuve OT-100 nr. 01-0333 nr/in. 31471153 (CSP Balti) | 0C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (132,0±0,5 0C) |  |
| 42.7 |  | Autoclav Raypa AES-75 N/S36390, nr. inv 31450895 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121 grade, 115 grade) |  |
| 42.8 |  | Autoclav Sterivap Sl, tip SPSL 636-2ED, A5241155 (LRN în infecții cu risc sporit) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121℃,/134℃) |  |
| 42.9 |  | Autoclav Systec VX 752980 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121℃,/134℃) |  |
| 42.10 |  | Autoclav Systec VX 752985 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121℃,/134℃) |  |
| 42.11 |  | Autoclav vertical OT 100 V, nr serie 01.0335,NUVE, Turcia,a. 2014,nr. inventar 31450607 (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121 0C,132⁰C) |  |
| 42.12 |  | Autoclav vertical Sumer model Adela-3D/ nr.inventar31499276 (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121℃,/132℃) |  |
| 42.13 |  | Autoclav vertical Sumer Adela-3D, type vertical зав.№2020/01-033 nr.inv 31499273 (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (132±1°C, 134±1°C) |  |
| 42.14 |  | Preparator automat a mediilor de cultură INTEGRA MEDIACLAVE 10, Nr.15010644, nr. inventariere - 31471761 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121℃) |  |
| 42.15 |  | Sterilizator cu abur (Autoclav) Adela -3D. Nr de uzina 2020/01-034, Sumer,Turcia 2020 nr inv 31499275 (CSP Hincesti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (134±1 °C/ 121±3 °C) |  |
| 42.16 |  | Sterilizator cu abur (Autoclav) tip UV A W-80V, nr. de uzină YX-C20251093, anul 2025 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121 grade) |  |
| 42.17 |  | Sterilizator cu abur (Autoclav) AES-110 RAYPA nr.inv314102348 (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121±1°, 110±1°C,) |  |
| 42.18 |  | Sterilizator cu abur (autoclav),model Adela-3D.nr.2020/01-038,nr.inv.31499277 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (105,121±1,0°C) |  |
| 42.19 |  | Sterilizator cu abur (autoclav),NUVE OT 100V nr. 01-0342,nr.inv.31450127 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (105, 134 ±1,0°C) |  |
| 42.20 |  | Sterilizator cu abur (autoclav),Steragar 10, nr. 31662,nr.inv.31470205 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (105,121±1,0°C) |  |
| 42.21 |  | Sterilizator cu aburi (Autoclav) OT100V (YE) nr.de uzină 01-0339 Nuve, anul 2014, nr. inventariere 01300081 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121; 115 grade) |  |
| 42.22 |  | Sterilizator cu aburi (Autoclav) Sumer Adela-3D, nr.de uzină 2020/01-040, anul 2021 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (132 grade) |  |
| 42.23 |  | Sterilizator cu aburi Autoclavă NUVE OT 100, nr. 01-0336/ nr.inventar 31451355 (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121,0;132,0C) |  |
| 42.24 |  | Sterilizator cu aburi NUVE OT 100T. Nr de uzina 31450367, Turcia 2013 nr inv 31450367 (CSP Hincesti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121±3 °C / 132±2 °C) |  |
| 42.25 |  | Sterilizator cu aer POL EKO Aparatura, tip SLW 240 STD S/N-SW2SF130873, nr. inv.31470876 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (180±2 grade, 160 ±2 grade) |  |
| 42.26 |  | Sterilizator cu aer uscat Pol-Eko SLW 240 STD nr.inv31451578 (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (180±1°C, 160±1°C,) |  |
| 42.27 |  | Sterilizator cu aer uscat Pol-Eko SLW 53STD Nr.SW5SC07472, 2013 inv.31451475 (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (105°С;180°С) |  |
| 42.28 |  | Sterilizator cu aer uscat CLW 240 STD. Nr de uzina SW 2 SF 130877,Polonia nr inv 31470712 (CSP Hincesti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (170±10 °C) |  |
| 42.29 |  | Sterilizator cu aer uscat SNOL58/350 Nr.10491, 2010, inv.31451537 (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (103°С;130°С) |  |
| 42.30 |  | Sterilizator cu aer uscat ГП-80MO,nr.337 nr inv 31470037 (CSP Hincesti) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (130°C) |  |
| 42.31 |  | Sterilizator cu aer uscat Advantage-LAB ALO1-02-100 зав.№08-40912 nr.inv31471494 (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (180±1°C, 160±1°C,) |  |
| 42.32 |  | Sterilizator cu aer uscat,ГП-80 МО ,nr. 589,nr.inv31470615. (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (160,180±1,0°C) |  |
| 42.33 |  | Sterilizator SLW 240 nr.SW2SF130871 nr/in. 31471153 (CSP Balti) | 0C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (180±0,5 0C) |  |
| 42.34 |  | Systec Mediaprep-10 зав. №MF30285Sistem p/u prepararea mediilor de cultura Systec nr.inv 314102407 (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121±1°C, 110±1°C,) |  |
| 43 |  | Lot 43: Conductometru tip DS-72G, nr VKOPCSP7, Japonia (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (µS/cm) | 1 386.00 |
| Lot 44: Congelator |  |  |  |  |  | 4 401.00 |
| 44.1 |  | Congelator de laborator Panasonic, MDF- U55V-PE, Nr. 14120326, nr. inventariere - 31450220 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (minus 80℃) |  |
| 44.2 |  | Congelator de laborator Panasonic, MDF- U55V-PE, Nr. 14120328, nr. inventariere - 31450823 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (minus 80℃) |  |
| 44.3 |  | Congelator Panasonic (LRN în infecții cu risc sporit) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (-18℃, -40℃,) |  |
| Lot 45: Cuptor |  |  |  |  |  | 26 406.00 |
| 45.1 |  | Cuptor cu mufa cu termoreglare nr.invent 31420119 (CSP Causeni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (450 ±5; 650±5 grade C) |  |
| 45.2 |  | Cuptor cu mufa cu termoreglare SNOL 8.2-644 nr.invent 31420119 (CSP Causeni) | grade C | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (450 ±5; 650±5 grade C) |  |
| 45.3 |  | Cuptor cu mufa SNOL Causeni nr.invent 31420121 (CSP Causeni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (450 ±5; 650±5 grade C) |  |
| 45.4 |  | Cuptor de calcinare – SNOL 30/1100 nr.01762 Interval de măsurare: (0÷1100)ºC Certificat de etalonare: nr.6.2-849/2025 din 23.10.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (450 ±5; 650±5 grade C) |  |
| 45.5 |  | Cuptor de calcinare – SNOL 7.2/1100 nr. 10139 Interval de măsurare: (0÷1100) ºC Certificat de etalonare: nr.6.2-847/2025 din 23.10.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (150°С, 500°С) |  |
| 45.6 |  | Cuptor de calcinare – SNOL 7.2/1100 nr. 10513 Interval de măsurare: (0÷1100) ºC Certificat de etalonare: nr.6.2-850/2025 din 23.10.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (150°С, 500°С) |  |
| 45.7 |  | Cuptor de calcinare – SNOL 7.2/1100 nr. 2092 Interval de măsurare: (0÷1100) ºC Certificat de etalonare: nr.6.2-848/2022 din 23.10.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (150°С, 800°С) |  |
| 45.8 |  | Cuptor de calcinare – SNOL 7.2/1200 nr. 0539 Interval de măsurare: (0÷1100)ºC Certificat de etalonare: nr.6.2.-700/2022 din 15.12.2022 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (150°С, , 500°С) |  |
| 45.9 |  | Cuptor de calcinare SNOL 7-2/900, nr. 0011733, nr. de inventariere 31420109 (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (450 °C 800°C) |  |
| 45.10 |  | Cuptor de calcinare SNOL 7-2/900, nr. 06571 (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (450 °C 800°C) |  |
| 45.11 |  | Cuptor de calcinare SNOL nr.uzină 0011734 /nr.inventar 31420129 (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (500,0 ; 800,0 C) |  |
| 45.12 |  | Cuptor de calcinare, tip СНОЛ 8,2/1100 nr.de uzină 0011729, anul 2014 nr. de inventariere 01300072 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (700 grade) |  |
| 45.13 |  | Cuptor de calcinare,CНОЛ 8.2/1100, Nr 12241,2013,nr.inv.31420040 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (800°C) |  |
| 45.14 |  | Сuptor de calcinare 2200851/N-8L, Nr.0011728, 2013, inv.31420143 (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (450°С; 800°С) |  |
| 45.15 |  | Сuptor de calcinare SNOL 1,6.2,5.1/11-И2 Nr.03834, 1982, inv.31420146 (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (450°С; 800°С) |  |
| 45.16 |  | Incinta(cuptor de calcinare) nr 0647 (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (450 °C 800°C) |  |
| 45.17 |  | Incintă termostatică (Cuptor de calcinare) SNOL8,2/1100 nr.0011731 nr/in 31420004 (CSP Balti) | 0C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (450 °C 800°C) |  |
| Lot 46: Dozator |  |  |  |  |  | 14 136.00 |
| 46.1 |  | Aparat volumetric cu piston Dac-Pette, nr. YE168AA0001930. Volumul: 10-100µl. (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10,0 µl; 50,0 µl; 100,0 µl) |  |
| 46.2 |  | Dozatoare mecanice/fără nr.inventar (CSP Orhei) | buc | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1000 mcl) |  |
| 46.3 |  | Dozator (pipetă) automat (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| 46.4 |  | Dozator automat Thermofisher, ДПОП-1-100-1000 (dozator mecanic), nr. 2019313, a. 2020 (Laboratorul microbiologie sanitară) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 mkl, 500 mkl, 1000 mkl) |  |
| 46.5 |  | Dozator de volum – CAPP Bravo nr. KB10202 Interval de măsurare: (20÷200)µl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1086/2024 din 05.12.2024 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((20÷200)µl) |  |
| 46.6 |  | Dozator de volum – CAPP Bravo nr. KB10289 Interval de măsurare: (0,5÷10)µl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1091/2024 din 05.12.2024 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((0,5÷10)µl) |  |
| 46.7 |  | Dozator de volum – CAPP Bravo nr. KB10998 Interval de măsurare: (2÷20)µl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1090/2024 din 05.12.2024 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((2÷20)µl) |  |
| 46.8 |  | Dozator de volum – CAPP Bravo, nr. JI 10569 Interval de măsurare: (10÷100)µl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1089/2024 din 05.12.2024 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((10÷100)µl) |  |
| 46.9 |  | Dozator de volum – DACpette nr. DY 65304 Interval de măsurare: (10÷100)µl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1082/2024 din 05.12.2024 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((10÷100)µl) |  |
| 46.10 |  | Dozator de volum – DACpette nr. DY65304 Interval de măsurare: (10÷100)µl Certificat de etalonare: INITIAL (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((10÷100)µl) |  |
| 46.11 |  | Dozator de volum – DACpette nr. KE0046189 Interval de măsurare: (20÷200)µl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1088/2024 din 05.12.2024 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((20÷200)µl) | 248 |
| 46.12 |  | Dozator de volum – DACpette nr. YE3K032926 Interval de măsurare: (100÷1000)µl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1084/2024 din 05.12.2024 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((100÷1000)µl) | 248 |
| 46.13 |  | Dozator de volum – DACpette nr. YE4E409041 Interval de măsurare: (100÷1000)µl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1083/2024 din 05.12.2024 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((100÷1000)µl) |  |
| 46.14 |  | Dozator de volum – DACpette nr. YE5E411056 Interval de măsurare: (1000÷5000)µl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1080/2024 din 05.12.2024 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((1000÷5000)µl) |  |
| 46.15 |  | Dozator de volum – DLAB nr. YM22AAU0005487 Interval de măsurare: (100÷1000)µl Certificat de etalonare: INITIAL (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((100÷1000)µl) |  |
| 46.16 |  | Dozator de volum – ecoMED nr. CU0148949 Interval de măsurare: (50÷200)µl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1087/2024 din 05.12.2024 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((50÷200)µl) |  |
| 46.17 |  | Dozator de volum – MicroPettePlus, nr. YM22AAU0005486 Interval de măsurare: (100÷1000)µl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1081/2024 din 05.12.2024 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((100÷1000)µl) |  |
| 46.18 |  | Dozator de volum – MicroPettePlus, nr. YM22AAU0005487 Interval de măsurare: (100÷1000)µl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1085/2024 din 05.12.2024 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((100÷1000)µl) |  |
| 46.19 |  | Dozator de volum – Termo Scientific nr. 2016596 Interval de măsurare: (20÷200)µl Certificat de etalonare: INITIAL (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((20÷200)µl) |  |
| 46.20 |  | Dozator de volum – Termo Scientific nr. 2114507 Interval de măsurare: (10÷100)µl Certificat de etalonare: INITIAL (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((10÷100)µl) |  |
| 46.21 |  | Dozator de volum micropipetă nr.192537, Thermo scientific, popropilen (CSP Balti) | µl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (500µL) |  |
| 46.22 |  | Dozator de volum micropipetă nr.2027936 Accumax,polipropilen (CSP Balti) | µl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (50 µL) |  |
| 46.23 |  | Dozator de volum-micropipetă cu capacitatea (100-1000)mkl, nr.YM22AAU0005481, MicroPette Plus (Laboratorul microbiologie sanitară) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 mkl, 500 mkl, 1000 mkl) |  |
| 46.24 |  | Dozator de volum-micropipetă cu capacitatea (100-1000)mkl, nr.YM22AAU0005489, MicroPette Plus (Laboratorul microbiologie sanitară) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 mkl, 500 mkl, 1000 mkl) |  |
| 46.25 |  | Dozator de volum-micropipetă cu capacitatea (100-1000)mkl, nr.YM22AAU0005519, MicroPette Plus (Laboratorul microbiologie sanitară) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 mkl, 500 mkl, 1000 mkl) |  |
| 46.26 |  | Dozator mecanic CAPBRAVO(100-1000) µkl nr.JL10057,nr.inventar 314100270 (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100µkl-1000µkl) |  |
| 46.27 |  | Dozator mecanic CAPBRAVO,(10-100) µkl,nr. KB10583nr.inventar 314100269 (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10µkl-100µkl) |  |
| 46.28 |  | Dozator mecanic de laborator Cole Parmer, Nr. 08054053, SUA, 2007 (LRN în infecții imunodirijabile și hepatite virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (200-1000 µl) |  |
| 46.29 |  | Dozator mecanic de laborator Cole Parmer, SUA Nr. 08052543, SUA, 2007 (LRN în infecții imunodirijabile și hepatite virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,1-10 µl) |  |
| 46.30 |  | Dozator mecanic de laborator Cole Parmer, SUA Nr. 08055967, SUA, 2007 (LRN în infecții imunodirijabile și hepatite virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,1-10 µl) |  |
| 46.31 |  | Dozator mecanic de laborator Thermo Lenpipet, Rusia Nr. BK26402, Rusia, 2020 (LRN în infecții imunodirijabile și hepatite virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2-20 µl) |  |
| 46.32 |  | Dozator mecanic de laborator, DLAB, nr. YM22AAU0005485, R.P.Chineză (Laboratorul toxicologie experimentală cu vivariu) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100-1000 µl) |  |
| 46.33 |  | Dozator mecanic de laborator, DLAB, nr. YM22AAU0005499, R.P.Chineză (Laboratorul toxicologie experimentală cu vivariu) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100-1000 µl) |  |
| 46.34 |  | Dozator mecanic volum 100-1000mkl producător CAPP Denmark, model CAPPBravo B100-1 (дозатор пипеточный одноканальный), №JK10088, 2015г. nr.inv31471396 (set) (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100±2,00µl, 500±4,00µl, 1000±8,00µl) |  |
| 46.35 |  | Dozator mecanic volum 10-100mkl, producător CAPP Denmark, model CAPPBravo B100-1 (дозатор пипеточный одноканальный), №КВ10600, 2015г. nr.inv31471396 (set) (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10±0,25µl, 50±0,45µl, 100±0,70µl) |  |
| 46.36 |  | Dozator mecanic,tipДПОП-1-100-1000,nr.2028291 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100,500,1000µl) |  |
| 46.37 |  | Dozator mecanic,tipДПОП-1-100-1000,nr.2028294 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100,500,1000µl) |  |
| 46.38 |  | Dozator mecanic,tipДПОП-1-100-1000,nr.2028301 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100,500,1000µl) |  |
| 46.39 |  | Dozator mechanic, nr.2113376 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2-20 μl) |  |
| 46.40 |  | Dozator mechanic,nr.2027152 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100,150,200µl) |  |
| 46.41 |  | Dozator mechanic,nr.2027942 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10 ,100µl) |  |
| 46.42 |  | Dozator mechanic,nr.2111942 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100,500,1000µl) |  |
| 46.43 |  | Dozator medical cu un canal DAC Pette, nr. YE171AA0161089. Volumul: 2-20µl. (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (5,0 µl; 10,0 µl; 20,0 µl) |  |
| 46.44 |  | Dozator medical cu un canal ДПОП-1-100-1000 Thermo scientific, nr. 1920532 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100,0 µl; 500,0 µl; 1000,0 µl) |  |
| 46.45 |  | Dozator medical cu un canal ДПОП-1-20-200 Thermo scientific, nr. 2016612 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,0 µl; 60,0 µl; 200,0 µl) |  |
| 46.46 |  | Dozator medical de laborator Thermoscientific, Nr. BK45830, Rusia, 2020 (LRN în infecții imunodirijabile și hepatite virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2-200 µl) |  |
| 46.47 |  | Dozator medical de laborator Thermoscientific, Nr. BK27675, Rusia, 2007, (LRN în infecții imunodirijabile și hepatite virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2-20 µl) |  |
| 46.48 |  | Dozator medical de laborator Thermoscientific, R Nr. BK45831, Rusia , 2020 (LRN în infecții imunodirijabile și hepatite virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20-200 µl) |  |
| 46.49 |  | Dozator Medical, Nr. DV28173, a. 2009 (Laboratorul microbiologie sanitară) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 mkl, 500 mkl, 1000 mkl) |  |
| 46.50 |  | Dozator Medical, Nr. DV28175, a. 2009 (Laboratorul microbiologie sanitară) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 mkl, 500 mkl, 1000 mkl) |  |
| 46.51 |  | Dozator medicanic pentru un interval Thermoshcientific 100-1000µl (CSP Cahul) | bucăți | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1000µl) |  |
| 46.52 |  | Dozator medicanic pentru un interval 20-200µl Thermoshcientific (CSP Cahul) | bucăți | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100µl) |  |
| 46.53 |  | Dozator medicanic pentru un interval 2-20µl ,Thermoshcientific (CSP Cahul) | bucăți | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10µl) |  |
| Lot 47: Dozimetru mini |  |  |  |  |  | 16 390.00 |
| 47.1 |  | Dozimetru Termo FH 40 GL 10, nr.030371 nr/in 31471079 (CSP Balti) | µSv/h, nSv/h | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| 47.2 |  | Dozimetru mini TRACEγ MG-S10 (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| 47.3 |  | Dozimetru Graetz,model ZX5 DE (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| 47.4 |  | Dozimetru individual AT3509B (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| 47.5 |  | Dozimetru individual MIRION (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 10 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| 47.6 |  | Dozimetru MKS-PM1401K (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| 47.7 |  | Dozimetru Piranha 657 (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| 47.8 |  | Instalație dozimetrică HARSHAW 6600 plus (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| 47.9 |  | Instalație dozimetrică MyOSLraser 4.0 (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| 47.10 |  | Dozimetru tip Radeye (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| 47.11 |  | Dozimetre HARSHAW 6600 plus TLD (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| 47.12 |  | Dozimetre MyQSL (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| Lot 48: Dulap de sterilizare |  |  |  |  |  | 7 335.00 |
| 48.1 |  | Dulap de sterilizare, SLW 240 STD Nr SW2SF 130874,nr.inv.31470116 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (160,180±1,0°C) |  |
| 48.2 |  | Dulap de uscat 2B-151, nr. 7211, anul producerii 1979 (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (105 °C, 110 °C) |  |
| 48.3 |  | Dulap de uscat 2Б nr.1246 nr. invent 31470688 (CSP Causeni) | grade C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (150 ± 1;130 ± 1 grade C) |  |
| 48.4 |  | Dulap de uscat СЭШ-3M, nr. 06833, anul producerii 1988, nr. de inventariere 31634637 (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (130 °C) |  |
| 48.5 |  | Dulap pentru sterilizare Pol EKO SLW 240STD,nr.uzinĂSW2SF130869 nr.inventar 31470551 (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (180⁰C) |  |
| Lot 49: Greutăți |  |  |  |  |  | 45 800.00 |
| 49.1 |  | Greutati 500G nr1,2 (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (500G) |  |
| 49.2 |  | Set de greutati de verificare (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 3 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (5g 50g 100g) |  |
| 49.3 |  | Greutăți cl . II nr inv 3143104412 (CSP Hincesti) | bucata | 3 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 50g, 100g,) |  |
| 49.4 |  | Greutăţi F1 G-2-210 Nr. 5704 (CSP Chisinau) | unități | 3 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 50g, 100g,) |  |
| 49.5 |  | Greutăți – TROEMNER, nr. 09599 Interval de măsurare: 20mg ÷100g Certificat de etalonare: nr. 6.3-294/2025 din 23.09.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 6 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,03mg, 0,06mg, 0,10mg, 1g, 10g; 50g) |  |
| 49.6 |  | Greutăți Г-2-210 nr.205 nr inv 31470749 (CSP Hincesti) | set | 4 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 20 g, 50 g ,100g) |  |
| 49.7 |  | Greutăți Г-2-210, nr.de uzină 420 anul 2015 (CSP Edinet) | bucata | 4 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 2g, 5g, 10g,) |  |
| 49.8 |  | Greutăți Г-4-211,10 nr.0000098 (CSP Causeni) | buc | 4 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 10g, 50g, 100g,) |  |
| 49.9 |  | Set de Greutati Г-2-210, nr. 506 (CSP Ungheni) |  | 4 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1 g,10g,50 g,100g) |  |
| 49.10 |  | Set de greutati Г-2-210, nr. 6424 (CSP Cahul) | bucata | 3 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 50g, 100g,) |  |
| 49.11 |  | SET DE GREUTĂȚI (Laboratorul microbiologie sanitară) | buc | 3 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1 g., 10 g., 50 g.) |  |
| 49.12 |  | Set de greutăți 1g - 200g, Nr. G2526514, nr. inventariere -3143104413 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 4 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 50g, 100g, 200g) |  |
| 49.13 |  | Set de greutăți 1g-200g, 334-044, KERN&SOHN S/N G2526515, nr. de inventar 3143104411 (CSP Cahul) | bucăți | 3 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 50g, 100g,) |  |
| 49.14 |  | Set de greutăţi Г-2-210 Nr.392 (9 buc- 1 set) , 2006 (CSP Comrat) | buc | 3 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 50g, 100g,) |  |
| 49.15 |  | Set de greutăţi, Г-4-111110,nr. 19 (CSP Soroca) | bucata | 4 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10g;20g;50g;100g±0,01) |  |
| 49.16 |  | Set de greutăţi,Г-2-210,nr. 923 (CSP Soroca) | bucata | 3 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g;10g;20g±0,01) |  |
| 49.17 |  | Set greutăți Г-2-210 (1 set)/nr.inventar 31490069 (CSP Orhei) | buc | 3 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 50g, 100g,) |  |
| Lot 50: Incintă termostatată |  |  |  |  |  | 23 472.00 |
| 50.1 |  | Incintă termostatată ST2+ nr. S02CF140148 Interval de măsurare: (3÷70) ºC Certificat de etalonare: nr.6.2-861/2025 din 24.10.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (40°С, 60°С) |  |
| 50.2 |  | Incintă termostatată TC-80M-2 nr. 2325 Interval de măsurare: (5÷60) ºC Certificat de etalonare: nr.6.2-864/2025 din 24.10.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (40°С, 60°С) |  |
| 50.3 |  | Incintă termostatată(Etuvă)SNOL 220/300 nr.127 Interval de măsurare: (0÷350) ºC Certificat de etalonare: nr.6.2-851/2025 din 24.10.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (105°С) |  |
| 50.4 |  | Incintă termostatată(Etuvă)SNOL 58/350 nr.1810 Interval de măsurare: (5÷60) ºC Certificat de etalonare: nr.6.2-860/2025 din 24.10.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (150°С) |  |
| 50.5 |  | Incintă termostatică (dulap de uscare) POL-EKO SP.K. CLN 240 SMART, nr.CN24230011 nr/in 314101960 (CSP Balti) | 0C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36,0±2 grade) |  |
| 50.6 |  | Incintă termostatică (dulap de uscare) POL-EKO SP.K. SLW 180 SMART, nr.SW 182 30025 nr/in 314102557 (CSP Balti) | 0C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (180±0,5 0C) |  |
| 50.7 |  | Incintă termostatică IFA-170-8 nr.2013-86 501 nr/in 314102559 (CSP Balti) | 0C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36,0±2 0C) |  |
| 50.8 |  | Incintă termostatică ST2+ nr.SO2CF130881 nr/in31451230 (CSP Balti) | 0C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,0 ±2 C 44,0±0,5 0C) |  |
| 50.9 |  | Incintă termostatică ST2+ nr.SO2CF130886 nr/in 31451231 (CSP Balti) | 0C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (24,0grade 41,5±1 0C) |  |
| 50.10 |  | Incintă termostatică(Etuvă) 2B-151nr.5219 nr/in 31451222 (CSP Balti) | 0C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (105,0 130,0 grade) |  |
| 50.11 |  | Incubator BIOBASE tip BJPX-M64II, S/N 2011463, Producător China, anul producerii 2020.11, nr. inv 31499679 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (37±1 grade, 44 grade,) |  |
| 50.12 |  | Incubator cu convecţie foirţată Esco, tip IFA170-8, N/S : 2013-86514 nr. inv 31450901 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (37±1 grade, 41±0,5 grade,) |  |
| 50.13 |  | Incubator cu răcire POL- EKO APARATURA, tip:ST2+, S/N S02CF130875, nr. de inv. : 31450896 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36±2, 41 grade,) |  |
| 50.14 |  | Incubator de laborator CLN 240 SMART (Laboratorul microbiologie sanitară) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (37± 1,0 grade) |  |
| 50.15 |  | Incubator de plăci Memmert IPP 200-500, C.3245228, nr. inventariere - 31451435 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (41℃,, 60℃) |  |
| 50.16 |  | Incubator de plăci Panasonic MIR-262-PE, Nr. 14120175, nr. inventariere - 31451435 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (22℃, 41℃) |  |
| Lot 51: Pipete |  |  |  |  |  | 14 384.00 |
| 51.1 |  | Micropipetă REF. MPC-2.5, Nr. SA885808, nr. inventariere - 3147103643 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0.5µl, 1µl, 2µl) |  |
| 51.2 |  | Micropipetă REF. MPC-2.5, Nr. SA885812, nr. inventariere - 3147103642 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0.5µl, 1µl, 2µl) |  |
| 51.3 |  | micropipete CappBravo, nr. KB 10238 (Laboratorul microbiologie sanitară) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 mkl, 200 mkl) |  |
| 51.4 |  | micropipete CappBravo, nrJI 10307 (Laboratorul microbiologie sanitară) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 mkl) |  |
| 51.5 |  | Pipeta automatizată Gram neg (-) V1221, Nr. 17503812, nr. inventariere - 31499165 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (145µl) |  |
| 51.6 |  | Pipeta automatizată Gram pos (+) V1222, Nr. 16611859, nr. inventariere -31499165 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (280µl) |  |
| 51.7 |  | Pipeta automatizată Nr. 2019344, nr. inventariere -314102041 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (200µl, 300µl, 1000µl) |  |
| 51.8 |  | Pipeta automatizată Nr. C40460572 Polonia, DISCOVERY Comfort (LRN în infecții cu risc sporit) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100-500-1000 mkl) |  |
| 51.9 |  | Pipeta automatizată Nr. MN50279, nr. inventariere -314102041 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (200µl, 300µl, 1000µl) |  |
| 51.10 |  | Pipeta monocanal automatic Discovery Comfort 0,5-10mkl, C40420223, 2022 (LRN în secvențiere genomică) | mkl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,5 mkl, 5,25 mkl, 10 mkl) |  |
| 51.11 |  | Pipeta monocanal automatic Discovery Comfort 0,5-10mkl, C40420232, 2022 (LRN în secvențiere genomică) | mkl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,5 mkl, 5,25 mkl, 10 mkl) |  |
| 51.12 |  | Pipeta monocanal automatic Discovery Comfort 0,5-10mkl, C40420233, 2022 (LRN în secvențiere genomică) | mkl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,5 mkl, 5,25 mkl, 10 mkl) |  |
| 51.13 |  | Pipeta monocanal automatic Discovery Comfort 100-1000mkl, C40460594, 2022 (LRN în secvențiere genomică) | mkl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 mkl, 500 mkl, 1000 mkl) |  |
| 51.14 |  | Pipeta monocanal automatic Discovery Comfort 10-100mkl, C40440251, 2022 (LRN în secvențiere genomică) | mkl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10 mkl, 55 mkl, 100 mkl) |  |
| 51.15 |  | Pipeta monocanal automatic Discovery Comfort 10-100mkl, C40440261, 2022 (LRN în secvențiere genomică) | mkl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10 mkl, 55 mkl, 100 mkl) |  |
| 51.16 |  | Pipeta monocanal automatic Discovery Comfort 20-200mkl, C40450287, 2022 (LRN în secvențiere genomică) | mkl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20 mkl, 105 mkl, 200 mkl) |  |
| 51.17 |  | Pipeta monocanal automatic Discovery Comfort 2-20mkl, C40430183, 2022 (LRN în secvențiere genomică) | mkl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2mkl, 11 mkl, 20 mkl) |  |
| 51.18 |  | Pipeta monocanala automata CAPP BRAVO (CSP Hincesti) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 µl) |  |
| 51.19 |  | Pipeta monocanala automata Discovery Comfort (CSP Hincesti) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100/1000 µl) |  |
| 51.20 |  | Pipetă automatizată Nr. C40430232 Polonia, DISCOVERY Comfort (LRN în infecții cu risc sporit) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2-10-20 mkl) |  |
| 51.21 |  | Pipetă automatizată Nr. C40450323 Polonia, DISCOVERY Comfort (LRN în infecții cu risc sporit) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20-100-200 mkl) |  |
| 51.22 |  | Pipetă automatizată Nr. C40420221 Polonia, DISCOVERY Comfort (LRN în infecții cu risc sporit) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (05-10 mkl) |  |
| 51.23 |  | Pipetă automatizată Nr. C40440266, nr. inventariere -314101994 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10µl, 20µl, 100µl) |  |
| 51.24 |  | Pipetă automatizată Nr. C40460593 Polonia, DISCOVERY Comfort (LRN în infecții cu risc sporit) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100-500-1000 mkl) |  |
| 51.25 |  | Pipetă automatizată Nr. CB52631, nr. inventariere -314102029 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2µl, 10µl, 20µl) |  |
| 51.26 |  | Pipetă automatizată Nr. 058678 AccumaxPro (LRN în infecții cu risc sporit) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1000 mkl) |  |
| 51.27 |  | Pipetă automatizată Nr. 2018341 Thermo Scientific muiticanal (LRN în infecții cu risc sporit) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (50-100-200 mkl) |  |
| 51.28 |  | Pipetă automatizată Nr. A42710236, nr. inventariere - 3147103640 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,5µl, 1µl, 2µl) |  |
| 51.29 |  | Pipetă automatizată Nr. C40420211 Polonia, DISCOVERY Comfort (LRN în infecții cu risc sporit) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0.5- 10 mkl) |  |
| 51.30 |  | Pipetă automatizată Nr. C40420212 Polonia, DISCOVERY Comfort (LRN în infecții cu risc sporit) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,5-10 mkl) |  |
| 51.31 |  | Pipetă automatizată Nr. C40420222, nr. inventariere -314102019 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,5µl, 1µl, 10µl) |  |
| 51.32 |  | Pipetă automatizată Nr. C40430184, nr. inventariere -314102030 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2µl, 10µl, 20µl) |  |
| 51.33 |  | Pipetă automatizată Nr. C40450283, nr. inventariere -314102009 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20µl, 100µl, 200µl) |  |
| 51.34 |  | Pipetă automatizată Nr. C40450303, nr. inventariere -314102016 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20µl, 100µl, 200µl) |  |
| 51.35 |  | Pipetă automatizată Nr. C40460596, nr. inventariere - 314102040 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100µl, 200µl, 1000µl) |  |
| 51.36 |  | Pipetă automatizată Nr. C40460597, nr. inventariere -314102041 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100µl, 200µl, 1000µl) |  |
| 51.37 |  | Pipetă automatizată Nr. MN50500, nr. inventariere -314102029 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100µl, 200µl, 1000µl) |  |
| 51.38 |  | Pipetă monocanal eppendorf 0,1-2.5 mkl, K05405M, 2023 (LRN în secvențiere genomică) | mkl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,1 mkl, 1,3 mkl, 2.5 mkl,) |  |
| 51.39 |  | Pipetă monocanal eppendorf 0,1-2.5 mkl, K05785M, 2023 (LRN în secvențiere genomică) | mkl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,1 mkl, 1,3 mkl, 2.5 mkl,) |  |
| 51.40 |  | Pipetă monocanal eppendorf 0,25-2,5 ml, Q18676N, 2025 (LRN în secvențiere genomică) | ml | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,25 ml, 1,40 ml, 2,5 ml) |  |
| 51.41 |  | Pipetă monocanal eppendorf 0,25-2,5 ml, Q18710N, 2025 (LRN în secvențiere genomică) | ml | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,25 ml, 1,40 ml, 2,5 ml) |  |
| 51.42 |  | Pipetă monocanal eppendorf 0,5-10 mkl, P06208N, 2025 (LRN în secvențiere genomică) | mkl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,5 mkl, 5,25 mkl, 10 mkl) |  |
| 51.43 |  | Pipetă monocanal eppendorf 0,5-10 mkl, P06211N, 2025 (LRN în secvențiere genomică) | mkl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,5 mkl, 5,25 mkl, 10 mkl) |  |
| 51.44 |  | Pipetă monocanal eppendorf 0,5-5ml, I04152O, 2025 (LRN în secvențiere genomică) | ml | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,5 ml, 2,75 ml ,5 ml) |  |
| 51.45 |  | Pipetă monocanal eppendorf 100-1000 mkl, I12014O, 2025 (LRN în secvențiere genomică) | mkl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 mkl, 500 mkl, 1000 mkl) |  |
| 51.46 |  | Pipetă monocanal eppendorf 100-1000mkl, I11962O, 2025 (LRN în secvențiere genomică) | mkl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 mkl, 500 mkl, 1000 mkl) |  |
| 51.47 |  | Pipetă monocanal eppendorf 1-10 ml, I03859O, 2025 (LRN în secvențiere genomică) | mkl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1 mkl, 5 mkl, 10 mkl) |  |
| 51.48 |  | Pipetă monocanal eppendorf 20-200 mkl, Q05856N, 2025 (LRN în secvențiere genomică) | mkl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20 mkl, 105 mkl, 200 mkl) |  |
| 51.49 |  | Pipetă monocanal eppendorf 20-200 mkl, Q05868N, 2025 (LRN în secvențiere genomică) | mkl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20 mkl, 105 mkl, 200 mkl) |  |
| 51.50 |  | Pipetă monocanal Optipette 20-200 mkl, A56050478, 2021 (LRN în secvențiere genomică) | mkl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20 mkl, 105 mkl, 200 mkl) |  |
| 51.51 |  | Pipetă monocanal Optipette nr. de uzină A56060492, diapazon 100-1000mkl (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 mkl; 500 mkl; 1000 mkl) |  |
| 51.52 |  | Pipetă monocanal ThermoScientific 2-20 mkl, 2113365, 2009 (LRN în secvențiere genomică) | mkl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2mkl, 11 mkl, 20 mkl) |  |
| 51.53 |  | Pipetă monocanal Thermo-scientific nr.de uzină 2113377, diapazon 2-20 mkl anul 2021 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2,0 mkl; 10,0 mkl; 20 mkl) |  |
| 51.54 |  | Pipetă multicanal eppendorf 0,5-10 mkl, G10384M, 2023 (LRN în secvențiere genomică) | mkl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,5 mkl, 5,25 mkl, 10 mkl) |  |
| 51.55 |  | Pipetman P1000 (200 µL - 1000 µL) (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (200 µL - 1000 µL) |  |
| 51.56 |  | Pipetman P20 (2 µL- 20 µL) (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2 µL- 20 µL) |  |
| 51.57 |  | Pipetman P200 (50 µL – 200 µL) (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (50 µL – 200 µL) |  |
| 51.58 |  | Thermo FH 40 Len pipete (1-10 мл) ДПОП-1-1000-10000 (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1-10 мл) |  |
| Lot 52: Radiometru |  |  |  |  |  | 5 960.00 |
| 52.1 |  | Radiometru FHT-111M (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| 52.2 |  | Radiometru ДКС-АТ1123 (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| 53.3 |  | Radiometru mini-ION model 2130S (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| 53.4 |  | Radiometru ATC-AT1117M (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| 53.5 |  | Radiometru Thermo FH 40 G-L10 (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| 53.6 |  | Radiometru Thermo FH 40 G-L10 (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| 53.7 |  | Radiometru Thermo FH 40 G-L10 (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| 53.8 |  | Radiometru Thermo FH 40 G-L10 (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare |  |
| 54 |  | Lot 54: Aparat de măsurare a climatului Testo 480 (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare | 400.00 |
| 55 |  | Lot 55: Aparat p/u determinarea el. Chimice, Spectrofotometru Acvilon CФ-101 Nr.0140 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (256 nm; 450 nm; 540 nm) | 2200.00 |
| Lot 56: Termohidrometru |  |  |  |  |  | 1 980.00 |
| 56.1 |  | Termohidrometru HI-9161, 762993 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (15,40,50 °C) |  |
| 56.2 |  | Termohidrometru HI-9161, 762994 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (15,40,50 °C) |  |
| 56.3 |  | Termohidrometru HI-9161, 762996 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (15,40,50 °C) |  |
| Lot 57: Termohigrometre, Termometre |  |  |  |  |  | 29 400.00 |
| 57.1 |  | Termohigrometru digital tip HANA HI-147 nr.07380123221,nr.inv.314103066 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (37,40,55±0,5°C) |  |
| 57.2 |  | Termohigrometru digital tip HANA HI-147 nr.08100189221,nr.inv.3143104337 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,36,37±0,1°C) |  |
| 57.3 |  | Termohigrometru digital tip HANA HI-147 nr.08100292221,nr.inv.3143104336 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,36,37±0,1°C) |  |
| 57.4 |  | Termohigrometru digital tip TA -298 nr.001,nr.inv.3143102445 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (38,40,45±0,5°C) |  |
| 57.5 |  | Termohigrometru digital tip WS1 Pro nr F59520BAWS1P (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | mkl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (minus 80℃) |  |
| 57.6 |  | Termohigrometru digital tip WS1 Pro nr X63QDTAXWS1P (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | mkl | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (minus 80℃) |  |
| 57.7 |  | Termohigrometru digital tip WS1 Pro, Nr. T91746V4WS1P/Nr. YK61B056WS1P, nr. inventariere - 3143104393 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (minus 20℃, minus 80℃) |  |
| 57.8 |  | Termohigrometru digital tip WS1 Pro, Nr. X8M62QD9WS1P/Nr. A20NPQ00WS1P, nr. inventariere - 3143104395 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (minus 20℃, minus 80℃) |  |
| 57.9 |  | Termohigrometru digital tip WS1 Pro, nr. Y0T27P3VWS1P/Nr. F59520BAWS1P, nr. inventariere - 3143104394 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (minus 20℃, minus 80℃) |  |
| 57.10 |  | Termohigrometru model UTREL 30-16 nr serie AOAC00123380,nr.inv.3143104403 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,36,40±1°C) |  |
| 57.11 |  | Termohigrometru model UTREL 30-16 nr serie AOAC00123415,nr.inv.3143104398 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,34,,40±0,5°C) |  |
| 57.12 |  | Data logger de temperatură digital WIFI,WS1 PRO,nr inventar 3143104386 (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (37⁰C,30⁰C,41⁰C) |  |
| 57.13 |  | Termometru digital WS1PRO/ nr.inventar123301049 (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,0: C,6,0 C,: -20,0 С:) |  |
| 57.14 |  | Termometru digital 122136497 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | t | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (minus18 minus20) |  |
| 57.15 |  | Termometru digital 72027317 (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | t | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (minus18 minus21) |  |
| 57.16 |  | Termometru digital diapazon(-50-150)C,rezolutia 0,1C,hi147-00,nr.08100014221,HANNA,nr inventar 3143104253 (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,0 ⁰C; 37,0⁰C; 41,5⁰C,) |  |
| 57.17 |  | Termometru digital diapazon(-50-150)C,rezolutia 0,1C,hi147-00,nr.08100020221,HANNA,nr inventar 3143104255 (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,0 ⁰C; 37,0⁰C; 41,5⁰C,) |  |
| 57.18 |  | Termometru digital diapazon(-50-150)C,rezolutia 0,1C,hi147-00,nr.08100125221,HANNA.,nr inventar 3143104252 (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,0 ⁰C; 37,0⁰C; 41,5⁰C,) |  |
| 57.19 |  | Termometru digital diapazon(-50-150)C,rezolutia 0,1C,hi147-00,nr.08100294221,HANNA ,nr inventar 3143104254 (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (29,9 ⁰C; 36,9⁰C; 41,4⁰C,) |  |
| 57.20 |  | Termometru digital H1147-00 № 08100007221, nr.inv.3143104265 (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30°C,32,5°C,44°C) |  |
| 57.21 |  | Termometru digital H1147-00 № 08100040221, nr.inv.3143104266 (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (25°C,24°C,22,5°C) |  |
| 57.22 |  | Termometru digital H1147-00 № 08100118221, nr.inv.3143104264 (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (35°C,,41,44°C) |  |
| 57.23 |  | Termometru digital H1147-00 № 08100181221, nr.inv.3143104267 (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (35°C,36°C,37°C) |  |
| 57.24 |  | Termometru digital HI147-00 nr serie 08100106221 nr inv 3143104269 (CSP Hincesti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36,0 / 57,0 °C) |  |
| 57.25 |  | Termometru digital HI147-00 nr serie 08100288221 nr inv 3143104270 (CSP Hincesti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36,0/ 24,0 °C) |  |
| 57.26 |  | Termometru digital HI147-00 nr serie 08100289221 nr inv 3143104271 (CSP Hincesti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (44,0/ 30,0 °C) |  |
| 57.27 |  | Termometru digital HI147-00 nr serie 08100295221 nr inv 314314268 (CSP Hincesti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (41,5/ 24,0 °C) |  |
| 57.28 |  | Termometru digital HI147-00/ nr.inventar 3143104330 (1) (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36, 5,0; -20,0) |  |
| 57.29 |  | Termometru digital HI147-00/ nr.inventar 3143104330 (2) (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (44,35,41,5) |  |
| 57.30 |  | Termometru digital HI147-00/FĂRĂ NR. INVENTAR (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (44,0 C,36,0 C, 30,) |  |
| 57.31 |  | Termometru digital tip HI147-00, Nr. 08100034221, nr. inventariere - 3143104256 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (35℃, 36℃, 37℃) |  |
| 57.32 |  | Termometru digital tip HI147-00, Nr. 08100070221, nr. inventariere -3143104340 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (35℃, 36℃, 41℃) |  |
| 57.33 |  | Termometru digital tip HI147-00, Nr. 08100105221, nr. inventariere - 3143104339 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (35℃, 36℃, 37℃) |  |
| 57.34 |  | Termometru digital tip HI147-00, Nr. 08100191221, nr. inventariere - 3143104338 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (35℃, 36℃, 37℃) |  |
| 57.35 |  | Termometru digital tip HI147-00, Nr. 08100282221, nr. inventariere - 3143104257 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (35℃, 36℃, 37℃) |  |
| 57.36 |  | Termometru digital tip HI147-00, Nr. 08100298221, nr. inventariere - 3143104341 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (35℃, 36℃, 37℃) |  |
| 57.37 |  | Termometru digital UbiBot WS1 PRO, 2025 (LRN în secvențiere genomică) | ℃ | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (minus 80℃) |  |
| 57.38 |  | Termometru digital UbiBot WS1 PRO, 2025 (LRN în secvențiere genomică) | ℃ | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (minus 80℃) |  |
| 57.39 |  | Termometru din sticlă tip HI147-00 HANNA, nr. de uzină 08100283221; anul 2025 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (44±0,5 ; 36±2 grade) |  |
| 57.40 |  | Termometru din sticlă tip HI147-00 HANNA, nr.de uzină 08100055221; anul 2025 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (44±0,5 ; 36±2 grade) |  |
| 57.41 |  | Termometru din sticlă tip HI147-00 HANNA, nr.de uzină 08100296221; anul 2025 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (44±0,5 ; 36±2 grade) |  |
| 57.42 |  | Termometru din sticlă tip HI147-00 HANNA, nr.de uzină 08100185221, anul 2025 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (44±0,5 ; 36±2 grade) |  |
| 57.43 |  | Termometru HANNA, tip HI147, N/S 08100006221, nr. inv 314102829 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36±2) |  |
| 57.44 |  | Termometru HANNA, tip HI147, N/S 08100021221, nr. inv 314102827 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (37±1) |  |
| 57.45 |  | Termometru HANNA, tip HI147, N/S 08100285221, nr. inv 314102928 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (37) |  |
| 57.46 |  | Termometru HANNA, tip HI147, N/S 08100297221,nr. inv 314102828 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (37±1) |  |
| 57.47 |  | Termometru INDOOR OUTDOOR THERMOMETER WITH HYQROMETER CLOK,TA298 (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,0 ⁰C; 37,0⁰C; 41,0⁰C,) |  |
| 57.48 |  | Termometru LogTag -70o (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | t | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (35,37⁰C) |  |
| 57.49 |  | Termometru LogTag -70o (LRN în infecții respiratorii și enterice virale) | t | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (-20) |  |
| 57.50 |  | Termometru tip UTREL 30-16, nr. de uzină 12330145 (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2 ; 8 grade) |  |
| Lot 58: Termometru |  |  |  |  |  | 44 642.00 |
| 58.1 |  | Termometre cu lichid rosu TTЖ-M, nr.02541,nr.inventar 00000646 > 0,1 °C (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20⁰C,25⁰C,30⁰C) |  |
| 58.2 |  | Termometre cu mercur 0-100 grade nr.invent. 314102927 > 0,1 °C (CSP Causeni) | grade C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36 ±0.5;44 ±0.5;100±0.5 grade C) |  |
| 58.3 |  | Termometre cu mercur 0-300 grade nr inven 314102887 > 0,1 °C (CSP Causeni) | grade C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 ±0.5;150±0.5;180±0.5;grade C) |  |
| 58.4 |  | Termometre cu mercur > 0,1 °C 0-500grade nr.invent 314102885 (CSP Causeni) | grade C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (250 ,400 ± 1 grade C) |  |
| 58.5 |  | Termometre din sticlă cu lichid 2045-71 СП-64,nr.1155,nr.inventar 314102825 > 0,1 °C (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,0 ⁰C; 37,0⁰C; 41,0⁰C, 0,3grad) |  |
| 58.6 |  | Termometre din sticlă cu lichid ГОСТ 2045-71 СП-64,nr.392,nr.inventar 314102826 > 0,1 °C (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (56⁰C) |  |
| 58.7 |  | Termometre din sticlă cu lichid ГОСТ 215-73 TЛ-4,1269,nr.inventar 314102824 > 0,1 °C (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (6,24,⁰C; 30,⁰C; 37,⁰C, 44⁰C,grad) |  |
| 58.8 |  | Termometru – 0-500 ˚C> 0,2 °C (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100°С, 150°С, 300°С, 500°С) |  |
| 58.9 |  | Termometru cu lichid- mercur СП-82 – Nr. 34 (+20 +1500C ) diap. 1 grad > 0,1 °C (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et.la 115,0 °C; 121,0°C ; 134,0°C) |  |
| 58.10 |  | Termometru cu lichid TC 7 M1 ( -30 +30), , div.10 nr. 70099> 0,1 °C (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et.la -18,0 °C; 2,0°C ; 8,0°C) |  |
| 58.11 |  | Termometru cu lichid TC 7 M1 ( -30 +30), , div. 1,0, nr. 03065 > 0,1 °C (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et.la -18,0 °C; 2,0°C ; 8,0°C) |  |
| 58.12 |  | Termometru cu lichid TC 7 M1 ( -30 +50), div. 1,0, Nr.78494> 0,1 °C (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et.la 2,0 °C; 8,0°C ;37,0°C) |  |
| 58.13 |  | Termometru cu lichid TC 7 M1 . (-30 +30)nr. 22812, div. 1,0 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et.la 2,0 °C; 8,0°C ; 22,0°C) |  |
| 58.14 |  | Termometru cu lichid TC 7 M1 . (-30 +50) , div. 1,0, Nr.35298 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et.la -18,0 °C; 5,0°C ; 22,0°C ;37,0°C) |  |
| 58.15 |  | Termometru cu lichid TC 7 M1 . (-30 +50), div.1,0, Nr.77772 ,> 0,1 °C (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et.la 5,0°C ; 22,0°C ;30,0°C , 37,0°C) |  |
| 58.16 |  | Termometru cu lichid TC 7 M1 Nr. 10898(-20+70)-NT> 0,1 °C (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et.la -18,0 °C; 2,0°C ; 8,0°C ;22,0°C) |  |
| 58.17 |  | Termometru cu lichid tip TL 19, nr 605 (10- 350C), > 0,1 °C (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et la 20,0 °C) |  |
| 58.18 |  | Termometru cu lichid TL-2 M, nr. 29 div. 1,0; (0-1500 C) (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et la 105°C, 130°C; 150 °C) |  |
| 58.19 |  | Termometru cu lichid TL-2 Nr. 76(-30+70), div.1,0 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et. La -18,0 ; 5,0 ; 55,0) |  |
| 58.20 |  | Termometru cu lichid ТП-22 Nr.981; -30 +30, div.0,5 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et.-18,0 °C; 2,0°C ; 8,0 °C) |  |
| 58.21 |  | Termometru cu lichid ТП-7 Nr. 91-(+20 +1500C ) , div.1,0, diap. 1 grad (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et.la 37,0 °C;134,0°C ; 121,0°C, 115,0) |  |
| 58.22 |  | Termometru cu mercur ТЛ-2 nr. 215/fără nr.inventar> 0,1 °C (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20,0;30,0;35,0;37,0 C) |  |
| 58.23 |  | Termometru cu mercur ТЛ-2 nr. 34/fără nr.inventar > 0,1 °C (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (22,0;24,0;30,0;35,0;37,0 C) |  |
| 58.24 |  | Termometru cu mercur ТЛ-2 nr. 47/fără nr.inventar(chim) > 0,1 °C (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (4,0; 5,0; 7 ,0 ; 20,0 C) |  |
| 58.25 |  | Termometru cu mercur ТЛ-2 nr. 73/fără nr.inventar > 0,1 °C (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,0; 35,0;37,0;40,0;44,0 C) |  |
| 58.26 |  | Termometru cu mercur ТЛ-2 nr.16>0,2/fără nr.inventar (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,0;35,0;37,0;40,0 C) |  |
| 58.27 |  | Termometru cu mercur ТЛ-2 nr.64>0,2/fără nr.inventar (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (22,0;25,0;30,0;35,0;37,0 C) |  |
| 58.28 |  | Termometru cu mercur ТЛ-2 nr.66 >0,2/fără nr.inventar (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (5,0;35,0;30,0;36,0 C) |  |
| 58.29 |  | Termometru cu mercur ТЛ-2 nr.68>0,2/fără nr.inventar (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (7,0;35,0; 30,0;36,0;42,0 C) |  |
| 58.30 |  | Termometru cu mercur ТЛ-6 nr. 190/fără nr.inventar> 0,1 °C (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,0; 36,0; 5,0; C) |  |
| 58.31 |  | Termometru cu mercur ТЛ-6 nr. 37/fără nr.inventar > 0,1 °C (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (22,0; 25,0; 5,0; 35,0 C) |  |
| 58.32 |  | Termometru СП -82/nr.54/fără nr.inventar > 0,1 °C (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (110,0; 121,0; 132,0; C) |  |
| 58.33 |  | Termometru 1-1990.TY 25-11.1180-75 CП-82, Nr. 138, nr. inventariere - 314101937> 0,1 °C (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (115℃, 121℃, 132℃) |  |
| 58.34 |  | Termometru 1991. TY 25-11.1180-75 CП-82, Nr. 34, nr. inventariere - 314101937 > 0,1 °C (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (22℃, 35℃, 37℃) |  |
| 58.35 |  | Termometru 2-1987.TY 25-11.1180-769 TП-7, Nr. 140, nr. inventariere -314101938 > 0,1 °C (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (115℃, 121℃, 132℃) |  |
| 58.36 |  | Termometru 3-1969 ГОСТ 215-75, Nr. 119, nr. inventariere -314101936 > 0,1 °C (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121℃, 132℃, 180℃) |  |
| 58.37 |  | Termometru cu contacte electrice TПK, №1 0-3000C, div. 5,0 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et la 130°C; 150 °C) |  |
| 58.38 |  | Termometru cu lichid TC 7 (+20-+150), div. 1,0, Nr. 140 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et.la 22,0°C ;37,0°C , 134,0°C) |  |
| 58.39 |  | Termometru cu lichid TC 7 M1 Nr. 19425-(-20 +700C ), div.1,0 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et.la -18,0 °C; 2,0°C ; 8,0°C ;22,0°C) |  |
| 58.40 |  | Termometru cu lichid TC 7 M1(-30 +30), div1,0, Nr. 19048 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et.la -18,0 °C; 2,0°C ; 8,0°C) |  |
| 58.41 |  | Termometru cu lichid TC 7M1, nr. 19471 > 0,1 °C (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (35 °C) |  |
| 58.42 |  | Termometru cu lichid TC 7M1, nr. 47611 > 0,1 °C (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (34 °C ; 36°C) |  |
| 58.43 |  | Termometru de sticlă tip.СП-82, nr.118,nr.inv.314102923 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (130,160,180,190±2,0°C) |  |
| 58.44 |  | Termometru de sticlă tip.СП-83M, nr. 00855,nr.inv314102882. (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (105, 121, 132,134 ±1,0°C) |  |
| 58.45 |  | Termometru de sticlă tip.СП-83M,nr.00328,nr.inv.314102883 > 0,1 °C (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (105, 121, 132,134 ±1,0°C) |  |
| 58.46 |  | Termometru de sticlă cu lichid tip.TC-7-M1 nr.24011 > 0,1 °C (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2,5,8±1,0°C) |  |
| 58.47 |  | Termometru de sticlă cu lichid tip.TC-7-M1 nr.26374 > 0,1 °C (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2,5,8±1,0°C) |  |
| 58.48 |  | Termometru de sticlă cu lichid tip.TC-7-M1 nr.43782 > 0,1 °C (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2,5,8±1,0°C) |  |
| 58.49 |  | Termometru de sticlă cu lichid tip.TC-7-M1 nr.44731> 0,1 °C (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2,5,8±1,0°C) |  |
| 58.50 |  | Termometru din sticla cu lichid (cu mercur) maximal СП-83М № 01920 (±1°C) (+20°С ÷ +220°С) (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (103°С;130°С;150°С;180°С) |  |
| 58.51 |  | termometru din sticla cu lichid (cu mercur) maximal CП-21 nr.121 > 0,1 °C (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (35°C,36°C,37°C,41°C,41,5°C,44°C) |  |
| 58.52 |  | termometru din sticla cu lichid (cu mercur) maximal CП-21 nr.140, > 0,1 °C (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (5°C, 3°C, -20°C,-18°C) |  |
| 58.53 |  | termometru din sticla cu lichid (cu mercur) maximal CП-83M nr.00669, nr.00155 > 0,1 °C (CSP Comrat) | bucata | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (180°C, 160°C,132°C, 134°C) |  |
| 58.54 |  | termometru din sticla cu lichid (cu mercur) maximal ТП-7 nr. 95 > 0,1 °C (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (46°C, 60°C, 70°C, 100°C) |  |
| 58.55 |  | termometru din sticla cu lichid (cu mercur) maximal ТП-7 nr.166 > 0,1 °C (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121°C, 105°C, 110°C, 134°C) |  |
| 58.56 |  | Termometru din sticla cu lichid TП-7, nr 51> 0,1 °C (LRN în infecții cu risc sporit) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2-8℃, -20℃, -30℃, +37℃) |  |
| 58.57 |  | Termometru din sticla cu lichid ТЛ-2M, nr. 194 > 0,1 °C (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (129 °C, 130 °C, 131 °C) |  |
| 58.58 |  | Termometru din sticla cu lichid ТЛ-3, nr. 420 > 0,1 °C (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (105°C, 450 °C) |  |
| 58.59 |  | Termometru din sticla cu lichid, nr. C1-515> 0,1 °C (CSP Cahul) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (105 °C, 110 °C) |  |
| 58.60 |  | Termometru din sticlă cu contact electric,ТПК М > 0,1 °C (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (150°C) |  |
| 58.61 |  | Termometru din sticlă cu lichid (mercur ), nr.157, 1-1987, GOST 215-73 ТЛ-2, 0°+ 100°, preț diviziune 1°, , de > 0.2°C (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (37) |  |
| 58.62 |  | Termometru din sticlă cu lichid (mercur ), nr.124, 1992, ТУ 25-2021.003 – 88 TЛ-2M, 0°+ 150°, preț diviziune 10, , diviziunea de > 1°C (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100) |  |
| 58.63 |  | Termometru din sticlă cu lichid (mercur ), nr.134, 2-1985, GOST 215-73 ТЛ-2, 0°+ 100°, preț diviziune 1°, , de > 0.2°C (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36) |  |
| 58.64 |  | Termometru din sticlă cu lichid (mercur ), nr.38, 1990, ТУ 25-2021.010 – 89 TT M, 0°+ 200°, preț diviziune 10, , diviziunea de > 0.2°C (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (”1800”) |  |
| 58.65 |  | Termometru din sticlă cu lichid (mercur ), nr.411, 4-1971, GOST 215-57, 0°+ 100°, preț diviziune 0.5°, , de > 0.2°C (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (37) |  |
| 58.66 |  | Termometru din sticlă cu lichid -- nr.2-71 > 0,1 °C (CSP Balti) | 0C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100,0 121,0 123,0 134,0 grade) |  |
| 58.67 |  | Termometru din sticlă cu lichid – TTЖ-M, nr.47582 Interval de măsurare: (0÷100)˚C> 0,2 °C Certificat de etalonare: nr.6.2-720/2022 din 27.12.2022 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30°С, 50°С, 100°С) |  |
| 58.68 |  | Termometru din sticlă cu lichid , nr.01571 2018, ТУ У 33.2- 14307481 – 036:2006, СП-83 -200°+ 220°, preț diviziune 1°, , de > 0.2°C (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (180) |  |
| 58.69 |  | Termometru din sticlă cu lichid CП-64,nr.108/fără nr.inventar> 0,1 °C (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (24,0;37,0 ;44,0 C) |  |
| 58.70 |  | Termometru din sticlă cu lichid IP nr.147/975.1 > 0,1 °C (CSP Balti) | 0C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10,0 grade) |  |
| 58.71 |  | Termometru din sticlă cu lichid TC-4TlMk nr.19 > 0,1 °C (CSP Balti) | 0C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (60,0 100,0 grade) |  |
| 58.72 |  | Termometru din sticlă cu lichid TC-7-M1 nr.67694 > 0,1 °C (CSP Balti) | 0C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10,0 grade) |  |
| 58.73 |  | Termometru din sticlă cu lichid TC-7-M1 nr.90009 > 0,1 °C (CSP Balti) | 0C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10,0 grade) |  |
| 58.74 |  | Termometru din sticlă cu lichid TGL nr.11996 Interval de măsurare: (0÷100)˚C> 0,2 °C Certificat de etalonare: nr.6.2-13/2025 din 03.01.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (70°С, 105°С, 150°С, 180°С) |  |
| 58.75 |  | Termometru din sticlă cu lichid TЛ-2 nr.105 > 0,1 °C (CSP Balti) | 0C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100,0 121,0 200,0 360,0 grade) |  |
| 58.76 |  | Termometru din sticlă cu lichid TЛ-2 nr.139 Interval de măsurare: (0÷100)˚C> 0,2 °C Certificat de etalonare: nr.6.2-12/2022 din 03.01.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20°С, 25°С, 40°С,) |  |
| 58.77 |  | Termometru din sticlă cu lichid TЛ-2 nr.14 > 0,1 °C (CSP Balti) | 0C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100,0 121,0 200,0 360,0 grade) |  |
| 58.78 |  | Termometru din sticlă cu lichid TЛ-2 nr.152 Interval de măsurare: (0÷100)˚C> 0,2 °C Certificat de etalonare: nr.6.2-11/2022 din 03.01.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20°С, 25°С, 50°С, 100°С) |  |
| 58.79 |  | Termometru din sticlă cu lichid TЛ-2 nr.165 Interval de măsurare: (0÷100)˚C> 0,2 °C Certificat de etalonare: nr.6.2-716/2024 din 21.11.2024 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100°С, 200°С, 300°С, 400°С) |  |
| 58.80 |  | Termometru din sticlă cu lichid TЛ-2 nr.196 Interval de măsurare: (0÷100)˚C> 0,2 °C Certificat de etalonare: nr.6.2-10/2025 din 03.01.2025 (Laboratorul de încercări chimice) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20°С, 25°С, 50°С, 100°С) |  |
| 58.81 |  | Termometru din sticlă cu lichid СП-82 nr.156 > 0,1 °C (CSP Balti) | 0C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100,0 grade) |  |
| 58.82 |  | Termometru din sticlă cu lichid СП-82 nr.186 > 0,1 °C (CSP Balti) | 0C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (134,0 grade) |  |
| 58.83 |  | Termometru din sticlă cu lichid СП-82 nr.193 > 0,1 °C (CSP Balti) | 0C | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121,0 grade) |  |
| 58.84 |  | Termometru din sticlă cu lichid ТТМ ,nr.13/fără nr.inventar(chim) > 0,1 °C (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (110С ; 180С) |  |
| 58.85 |  | Termometru din sticlă cu lichid, nr.125, 2-1970, GOST 2823-59, 0°+ 200° (mercur ), preț diviziune 20,, diviziunea de 2°C, nr. inv 314102888 (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (”1800”) |  |
| 58.86 |  | Termometru din sticlă cu lichid,TЛ-20, nr. 795 > 0,1 °C (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (40±0,1°C) |  |
| 58.87 |  | Termometru din stilă cu lichid (imersie parțială) (±0,5°C) Nr. 0156695 (0°С ÷ 150°С) (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20,0°С, 40,0°С, 70°С) |  |
| 58.88 |  | Termometru din stilă cu lichid ТЛ-13 Nr.26 (±2°C) (0°С ÷ 500°С) (CSP Comrat) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (103°С;130°С;150°С, 300°С, 500°С) |  |
| 58.89 |  | Termometru maximal CП 83 (+20-220 grade), , div.1,0 Nr. 291 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et.la 115,0 °C; 121,0°C ; 134,0°C ;180,0°C) |  |
| 58.90 |  | Termometru maximal CП 83 (20-220 grade), div.1,0 Nr. 01322 > 0,1 °C (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et. la 41,5°C ; 44,0°C ; 55,0 °C;180,0 °C) |  |
| 58.91 |  | Termometru maximal CП 83, Rusia (20 +220 grade), div. 1,0 Nr.111 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et.la 115,0 °C; 134,0°C ; 180,0°C) |  |
| 58.92 |  | Termometru maximal CП 83, Rusia (20 +220 grade), div.1,0, Nr.01391 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et.la 115,0 °C; 121,0°C ; 134,0°C ;180,0°C) |  |
| 58.93 |  | Termometru maximal CП 83M (-30+50grade), , div.1,0 Nr. 09012 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et. La 2,0°C ; 8,0°C ; 23,0°C ; 30,0°C ;37,0 °C) |  |
| 58.94 |  | termometru maximal, S/N 00974 ТУ У 33.2-14307481-036:2006 СП 83M, nr. inv 314102929 > 0,1 °C (CSP Cahul) | bucăți | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (41±0,5) |  |
| 58.95 |  | Termometru TTL-2, nr.2624(-20- +30), div. 0,5 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (et.la -18,0 °C; 5,0°C ; 30,0°C) |  |
| 58.96 |  | Termometru TY 25-2021.003-88 TЛ-2, Nr. 37, nr. inventariere - 314101935 > 0,1 °C (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (35℃, 37℃, 42℃) |  |
| 58.97 |  | Termometru TY 25-2021.003-88 TЛ-2, Nr. 62, nr. inventariere -314101926 > 0,1 °C (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (35℃, 37℃, 42℃) |  |
| 58.98 |  | Termometru TУ У CП-83 M Maximal Nr.uzină 00575,nr inventar 314102884 > 0,1 °C (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (132,134,180⁰C) |  |
| 58.99 |  | Termometrul din sticlă ТУ 25-2021.010-89 TTM nr224183 nr. de inventar 31450633 > 0,1 °C (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (105⁰C,110⁰C,120⁰C) |  |
| 58.100 |  | Termometrul din sticlă-1989 ТУ 25-2021.010-88 TT nr 2521091,1544 nr. de inventar 31470299 > 0,1 °C (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (105⁰C,130⁰C, 150⁰C) |  |
| Lot 59: Termostat |  |  |  |  |  | 46 944.00 |
| 59.1 |  | Termo-Shaker tip TS-100C cu blocuri 1×SC-24NC și 1×sc-24C nr.de uzină 01014321040629 anul 2020; (CSP Edinet) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (37,65 grade) |  |
| 59.2 |  | Termostat ST4COMF, Nr. S04BF 171037 (Laboratorul microbiologie sanitară) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30± 1,0 grade) |  |
| 59.3 |  | Termostat ST4COMF, Nr. ST 04190010 (Laboratorul microbiologie sanitară) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (32,5± 2,5 grade) |  |
| 59.4 |  | Termostat TC-80M-2 nr.uzină 1883,nr.inventar 31450575 (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30⁰C,,41⁰C) |  |
| 59.5 |  | Termostat Biobase BJPX-1-150 nr. Inventar 31450140 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36±2°C) |  |
| 59.6 |  | Termostat cu aer uscat ТСвЛ -80. Nr de uzina 582,Rusia 2006 nr inv 31450378 (CSP Hincesti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30±1 °C) |  |
| 59.7 |  | Termostat cu aer uscat ТСвЛ -80. Nr de uzina 646,Rusia 2006 nr inv 31450377 (CSP Hincesti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (44±0,5 °C) |  |
| 59.8 |  | Termostat cu răcire POL-EKO, producător POL-EKO-APARATURA sp.j Poland, model ST 2+, №S02CF130890, 2013 nr.inv 31451577 (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (25±1, , 22,5±2,5 grade) |  |
| 59.9 |  | Termostat cu sistem de racire ST 4 C SMART, Nr. ST04200050, nr. inventariere -31499600 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (34℃, 36℃) |  |
| 59.10 |  | Termostat cu sistem de racire ST 4 COMF, Nr. S04BF 171036, nr. inventariere -31430354 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36℃, , 55℃) |  |
| 59.11 |  | Termostat cu sistem de răcire SMART ST 4C, Nr. ST04190111, nr. inventariere -31451631 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (35℃, , 37℃) |  |
| 59.12 |  | Termostat cu sistem de răcire SMART ST 4C, nr. ST04200049 (LRN în infecții cu risc sporit) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (37℃, 70℃) |  |
| 59.13 |  | Termostat Esco, producător ESCO Group Singapore, model IFA-170-8, №2013-86497, 2013г. Nr.inv 31451573 (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36±2, 37±1 grade) |  |
| 59.14 |  | Termostat High Performance Incubator 211 DS, SN 09018908, 2009, 31452084 (LRN în infecții imunodirijabile și hepatite virale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (37±0,5 C) |  |
| 59.15 |  | Termostat POL-ECO marca CLN 240 SMART nr.CN 24230012/ nr.inventar 314102554 (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36,0C) |  |
| 59.16 |  | Termostat POLECO nr CN24230010 nr inv 314102553 (CSP Hincesti) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (24±1) |  |
| 59.17 |  | Termostat POLEKOST+,nr.SO2CF130874,nr.inventar 31450626 (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30⁰C,,41⁰C) |  |
| 59.18 |  | Termostat ST 2+. Nr de SO2CF. Nr de uzina 130884. Pol-Eko-Aparatura nr inv 31450365 (CSP Hincesti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (24±2 °C / 41,5±1 °C) |  |
| 59.19 |  | Termostat ST 2+. Nr de SO2CF. Nr de uzina 130887. Pol-Eko-Aparatura nr inv 31450364 (CSP Hincesti) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36±2 °C / 57±2 °C) |  |
| 59.20 |  | Termostat ST2+ nr.SO2CF 130876/nr.inventar 31451382 (CSP Orhei) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (22,0C) |  |
| 59.21 |  | Termostat TB-80-1 nr.uzină87,nr inventar 31450617 (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20⁰C,,30⁰C) |  |
| 59.22 |  | Termostat TC-80M, model TC-80M, №4842 1982г. Nr.inv 31451558 (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30±1, 44±0,5 grade) |  |
| 59.23 |  | Termostat TC-80M, model TC-80M, №4956 1982г. Nr.inv 31451557 (CSP Comrat) | buc | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (41±0,5, 44±0,5 grade) |  |
| 59.24 |  | Termostat TC-80M-2,nr.uzină 2740,nr.inventar 31450605 (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30±1, 44±0,5 grade) |  |
| 59.25 |  | Termostat TC-80M-2,nr.uzină5309,nr inventar 31450576 (CSP Ungheni) |  | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (37⁰C,,55⁰C ± 0,5C) |  |
| 59.26 |  | Termostat WNB 14;Nr.L415 0187, baie de apa,nr.inv.31470602 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (45,,70 ±1,0°C) |  |
| 59.27 |  | Termostat,ST2+ N SO2CF130877,nr.inv.31450122 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (41,44±0,5°C) |  |
| 59.28 |  | Termostat,ST2+ N SO2CF130882,nr.inv.31450123 (CSP Soroca) | bucata | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (40,55±0,5°C) |  |
| 59.29 |  | THERMO SHAKER DBS-001, Nr. 002-16379-25020006, nr. inventariere - 3147103634 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (65℃, 70℃) |  |
| 59.30 |  | Thermo-Shaker PST-60HL-4, 450901010 (LRN în infecții cu risc sporit) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (25℃, 37℃) |  |
| 59.31 |  | Thermo-Shaker TS-100, Nr. 01012022030194 (LRN în infecții cu risc sporit) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (56℃, 65℃) |  |
| 59.32 |  | Thermo-Shakers TS-100, Nr. 01012022030215, nr. inventariere -31490115 (LRN IAAM RAM, infecții bacteriene și parazitoze) | Bucată | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (65℃, 70℃) |  |
| 60 |  | Lot 60: pH metru, Consort, Belgia, nr. 118998 (CSP Chisinau) | unități | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (unități de pH) | 1 123.00 |
| 61 |  | Lot 61: Digital multimeter UT890C+ (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare | 620.00 |
| 62 |  | Lot 62: Dispozitiv de masurare a radiatiei, selectiv Narda SRM-3006 (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare | 745.00 |
| 63 |  | Lot 63: Sound calibrator NC-72A (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare | 800.00 |
| Lot 64: Greutate |  |  |  |  |  | 1 029.00 |
| 64.1 |  | Greutate 5kg (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (5 kg) |  |
| 64.2 |  | Greutate etalon 2000g (Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale) | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2000g) |  |
| 65 |  | Lot 65: Device: ALPHAGUARD Brand/Model: professional radon meter. Series: T:AG, serial number: 00173 | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare | 33 666.66 |
| 66 |  | Lot 66: Device: Marcus-10+sampling tube (2kg, 1=10 cm, d=5 cm) Brand/Model: Port, serial number: 300900 Series: serial number: 2002 Weight: 9kg, dimensions: 45x31x20 cm | buc. | 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare | 33 666.66 |
| Total Etalonare |  |  |  |  |  | 545 168,32 |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 825 872,32 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora._________________________________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: Serviciile vor fi prestate la comanda Beneficiarului,

în termen de max. 15 zile lucrătoare pentru loturile ce fac parte din Verificare metrologică și în termen de max.30 de zile lucrătoare pentru loturile ce fac parte din Etalonare, din data înaintării solicitării. Cheltuielile de transport vor fi suportate de Prestator

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 2. | Propunerea tehnică (anexa 22) | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 3. | Propunerea financiară (anexa 23) | Original. Semnat electronic de către participant. Ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului. | Obligatoriu |
| 4. | Cerere de participare (anexa nr. 7) | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 5. | Garanţia pentru ofertă în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA | Valabilă pe perioada de valabilitate a ofertelor, Anexa nr.9, garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autărității contractante conform următoarelor date bancare: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SANATATE PUBLICĂ Chisinău str. Gh.Asachi,67A Cod fiscal :1018601000021 CONT BANCAR: 226301 IBAN: MD91TRPCAA518410A01513AA MF-TR Chișinău Bugetul de Stat TREZMD2X. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8) | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Dovada deținerii certificatului de acreditare pentru efectuarea verificărilor metrologice eliberat de instituția de licențiere. | Copie-scanată de pe original, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 8. | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copia. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 9. | Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de bancă. | Copie scanată de pe original. Semnat electronic de către participant.. | Obligatoriu |
| 10. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică | Obligatoriu |
| 11. | Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului. | Forma garanției de bună execuție: - Scrisoare de garanție bancară emisă de către o bancă comercială conform Anexei nr.10 sau - Transfer pe contul autorității contractante, în cuantumul 5% din valoarea totală a contractului de achiziții publice, , conform următoarelor date bancare: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SANATATE PUBLICĂ Chisinău str. Gh.Asachi,67A Cod fiscal :1018601000021 CONT BANCAR: 226301 IBAN: MD70TRPCAA518440B01513AA MF-TR Chișinău Bugetul de Stat TREZMD2X. | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, în formă de scrisoare de garanție bancară sau transfer pe contul autorității contractante, în cuantumul 1%  din valoare ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, în formă de scrisoare de garanție bancară sau transfer pe contul autorității contractante, în cuantumul 5% din valoarea totală a contractului de achiziții publice.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz, nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valută lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP, platforma achiziții.md

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP 07 din 23.01.2026.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu.

Conducătorul grupului de lucru:  ________________________Nicolae JELAMSCHI

Ex. Pavel Slonina

E-mail: achizitii@ansp.gov.md

Tel: 067493406