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                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                   la Documentația standard nr.115
                                                                                                                                                                                                  din “_15_” _09_ 2021
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice 

	
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	
	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	
	Obiectul achiziției:____________________

	
	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Nr. de înregistrare la AMDM
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	
	

	1.Aparat de sutură liniar, 
reîncărcabil, lungimea suturii 
de 30 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYXZJ-B30(H)
	
	
	
	1.Aparat de sutură liniar, 
reîncărcabil, lungimea suturii 
de 30 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYXZJ-B30(H)
	
	
	

	2.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 45 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYXZJ-B45(H) 
	
	
	
	2.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 45 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYXZJ-B45(H) 
	
	
	

	3.Aparat de sutură liniar, 
reîncărcabil, lungimea 
suturii de 60 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau 
insuficientă. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYXZJ-B60(H) 
	
	
	
	3.Aparat de sutură liniar, 
reîncărcabil, lungimea 
suturii de 60 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau 
insuficientă. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYXZJ-B60(H) 
	
	
	

	4.Cartușe pentru aparat de sutură steril, conține 10  ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, lungimea suturii de 30 ± 2 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure compatibil cu stapler Jiangsu Ripe Medical model RYZXA30L 
	
	
	
	4.Cartușe pentru aparat de sutură steril, conține 10  ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, lungimea suturii de 30 ± 2 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure compatibil cu stapler Jiangsu Ripe Medical model RYZXA30L 
	
	
	

	5.Cartușe pentru aparat de sutură liniar propus, steril, conține 15 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, lungimea suturii de 45 ± 2 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure Jiangsu Ripe Medical model RYZXA45L 
	
	
	
	5.Cartușe pentru aparat de sutură liniar propus, steril, conține 15 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, lungimea suturii de 45 ± 2 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure Jiangsu Ripe Medical model RYZXA45L 
	
	
	

	6.Cartușe pentru aparat de sutură liniar, steril, conține 20 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, lungimea suturii de 60 ± 2 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan.Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYZXA60L 
	
	
	
	6.Cartușe pentru aparat de sutură liniar, steril, conține 20 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, lungimea suturii de 60 ± 2 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan.Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYZXA60L 
	
	
	

	7.Cartus unica folosinta pentru stapler liniar reutilizabil FZ-60-D
	
	
	
	7.Cartus unica folosinta pentru stapler liniar reutilizabil FZ-60-D
	
	
	

	8.Cartus unica folosinta pentru stapler liniar reutilizabil FZ-90-D
	
	
	
	8.Cartus unica folosinta pentru stapler liniar reutilizabil FZ-90-D
	
	
	

	9.Stapler autoliniar reutilizabil- 30
	
	
	
	9.Stapler autoliniar reutilizabil- 30
	
	
	

	10.Cartus unica folosinta pentru stapler liniar reutilizabil FZ-30-D
	
	
	
	10.Cartus unica folosinta pentru stapler liniar reutilizabil FZ-30-D
	
	
	

	11.Pensă cu ultrasunet, diametru 5 mm, lungimea 360 mm, falcă curbă, destinat pentru coagulare și disecție laparoscopică compatibil cu generator Harmonic Gen 11, echivalent la modelul HARH36
	
	
	
	11.Pensă cu ultrasunet, diametru 5 mm, lungimea 360 mm, falcă curbă, destinat pentru coagulare și disecție laparoscopică compatibil cu generator Harmonic Gen 11, echivalent la modelul HARH36
	
	
	

	12.Buclă vasculară chirurgicală roșie
	
	
	
	12.Buclă vasculară (Vessel Loop) din silicon de grad medical, forma secțiunii eliptică, radiopac, steril, 1 cutie include 10 unități, mărime: maxi.  Lățime: 2.4 mm – 2.5 mm Grosime: 1.0 mm , Lungime: 400 - 480 mm, de culoare roșie
	
	
	

	13.Buclă vasculară chirurgicală albastră
	
	
	
	13.Buclă vasculară (Vessel Loop) din silicon de grad medical, forma secționei eliptică, radiopac, steril, 1 cutie include 10 unități, mărime maxi. Lățime: 2.4 mm – 2.5 mm , Grosime: 1.0 mm , lungime 400 - 480 mm, de culoare albastră

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________





