Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  Necesarului de recipiente pentru colectarea deșeurilor medicale pentru anul 2023 
                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):Nu

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: urmează a fi introdus în planul de achiziții publice provizoriu pentru anul 2023.

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Cahul

- IDNO:1009603003860

- Adresa mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23

- Numărul de telefon/fax: 0299/2-24-48

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: sr.cahul.anticamera@gmail.com; spital.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritatea contractantă

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 44613800-8 | Lot 1: Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare 1 L | Buc | 4000 | Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermiabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 1 L ( se acceptă o deviere de +15-20%); - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înteptoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma”Pericol Biologic”; | 88000,00 |
|  | 44613800-8 | Lot 2: Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare 2,5 L | Buc | 50 | Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermiabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 2,5 L ( se acceptă o deviere de +15-20%); - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înteptoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma”Pericol Biologic”; | 1700,00 |
|  | 44613800-8 | Lot 3: Saci galbeni pentru deșeurile medicale ,volumul 30L | Buc | 4000 | Saci pentru deșeuri medicale cu inscripția "pericol biologic"foarte rezistenți, produși prin procedee moderne,cu destinație de transport și depozitare a deșeurilor sanitare și a produselor ce se incadreaza în gama produselor cu regim de pericol biologic. -Volumul de 30L (600x700x40mm) -Material PE din polietilenă minim 50-70 (nm) micrometri -Pictograma "pericol Biologic". - Culoarea galbenă. - Rezistență termică și mecanică (șoc, tractiune, sfașiere) mare datorită densității și prezenței a două termosuturi care sunt continue și nu vor permite scurgerea lichidelor. -Sacul să poată fi închis ușor și sigur. | 13600,00 |
|  | 44613800-8 | Lot 4: Cutii carton pentru deșeuri infecțioase 7,5 L | Buc | 8000 | Cutii din carton triplu start destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical. - Volumul 7.5 l ( se acceptă o deviere de +15-20%);; - Prevăzut cu sac galben “Pericol biologic”; - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; | 112000,00 |
|  | 44613800-8 | Lot 5: Cutii carton pentru deșeuri infecțioase 20 L | Buc | 400 | Cutii din carton triplu start destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical. - Volumul 20 l ( se acceptă o deviere de +15-20%);; - Prevăzut cu sac galben “Pericol biologic”; - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; | 7200,00 |
|  | 44613800-8 | Lot 6: Cutii carton pentru deșeuri infecțioase 40 L | Buc | 800 | Cutii din carton triplu start destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical. - Volumul 40 l ( se acceptă o deviere de +15-20%);; - Prevăzut cu sac galben “Pericol biologic”; - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; | 17600,00 |
|  | 44613800-8 | Lot 7: Saci galbeni pentru deșeurile medicale ,volumul 7,5 L | Buc | 8000 | Saci pentru deșeuri medicale cu inscripția "pericol biologic"foarte rezistenți, produși prin procedee moderne,cu destinație de transport și depozitare a deșeurilor sanitare și a produselor ce se incadreaza în gama produselor cu regim de pericol biologic. -Volumul de 7,5 L (350x490x40nm) -Material PE din polietilenă minim 50-70 (nm) micrometri -Pictograma "pericol Biologic". - Culoarea galbenă. - Rezistență termică și mecanică (șoc, tractiune, sfașiere) mare datorită densității și prezenței a două termosuturi care sunt continue și nu vor permite scurgerea lichidelor. -Sacul să poată fi închis ușor și sigur. | 19200,00 |
|  | 44613800-8 | Lot 8: Saci galbeni pentru deșeurile medicale ,volumul 20 L | Buc | 400 | Saci pentru deșeuri medicale cu inscripția "pericol biologic"foarte rezistenți, produși prin procedee moderne,cu destinație de transport și depozitare a deșeurilor sanitare și a produselor ce se incadreaza în gama produselor cu regim de pericol biologic. -Volumul de 20 L (460x60x40nm) -Material PE din polietilenă minim 50-70 (nm) micrometri -Pictograma "pericol Biologic". - Culoarea galbenă. - Rezistență termică și mecanică (șoc, tractiune, sfașiere) mare datorită densității și prezenței a două termosuturi care sunt continue și nu vor permite scurgerea lichidelor. -Sacul să poată fi închis ușor și sigur. | 1160,00 |
|  | 44613800-8 | Lot 9: Saci galbeni pentru deșeurile medicale ,volumul 40 L | Buc | 800 | Saci pentru deșeuri medicale cu inscripția "pericol biologic"foarte rezistenți, produși prin procedee moderne,cu destinație de transport și depozitare a deșeurilor sanitare și a produselor ce se incadreaza în gama produselor cu regim de pericol biologic. -Volumul de 40L -Material PE din polietilenă minim 50-70 (nm) micrometri -Pictograma "pericol Biologic". - Culoarea galbenă. - Rezistență termică și mecanică (șoc, tractiune, sfașiere) mare datorită densității și prezenței a două termosuturi care sunt continue și nu vor permite scurgerea lichidelor. -Sacul să poată fi închis ușor și sigur. | 3840,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 264300,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: la solicitare, în decurs de 10 zile din data comenzii pe parcursul anului 2023;

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr.8 | Semnat electronic *Notă: Conform prevederilor pct. 53 Anexa nr. 1 al Ordinului MF115/2021, temernul pentru valabilitatea ofertelor se calculează din momentul termenului limită de depunere a ofertelor (data deschiderii inclusiv). În cazul în care se va indica un termen mai mic (inclusiv data în declarație va fi greșită, oferta va fi descalificată). | Obligatoriu |
| 4 | Certificat a contului bancar | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Specificația tehnică, conform anexei nr. 22 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Specificația de preț, conform anexei nr. 23 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Extras din Registru de Stat a Persoanelor Juridice | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | Certificat de conformitate - prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 9 | Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice În catalog va fi subliniat codul produsului, care trebuie să corespundă cu cel indicat în ofertă | Obligatoriu |
| 10 | Prezentarea mostre | La solicitare, în decurs de 5 zile calendaristice | La solicitare |
| 11 | Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020. | Original, autentificat prin semnătura electronică | Obligatoriu la semnarea contractului |
|  | Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |

- Garanția pentru ofertă, după caz:nu este caz.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz: nu este caz.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică. Numărul de runde – 3. Durata rundelor este stabilită de sistem. Pasul minim – 1% din suma totală a lotului fără TVA.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este caz.

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot cu corespunderea cerințelor solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu este caz

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIAR SAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:  ____________________Lilia Postolachi  .