Caiet de sarcini privind achiziția lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei asfaltice de pe teritoriul Pieței Centrale, str. M. Varlaam, 63, Hala ”Legume” Prezentul caiet de sarcini se aplică pentru achiziționarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei asfaltice din teritoriul Pieței Centrale, este parte componentă a documentației de atribuire în cadrul procedurii de achiziție și constituie ansamblul cerințelor în baza cărora operatorii economici vor întocmi oferta tehnico-financiară. Caietul de sarcini conține cerințe (caracteristici, specificații tehnice, cantități, condiții) care vor fi considerate ca minimale și obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi respinsă. 1. Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a îmbrăcămintei asfaltice. 2. Volumele de lucrări estimate: Nr.; Denumirea lucrărilor; Unitatea de măsură; Volumul. 1.; Demolarea (frezarea) îmbrăcămintei asfaltice cu mijloace tehnice pînă la h=40mm/strat frezat/; m2; 370. 2.; Încărcarea materialelor în autotransport cu evacuarea deșeurilor la L≤ 10km; t; 23. 3.; Disprăfuirea suprafețelor frezate cu mijloace tehnice; m2; 370. 4.; Amorsarea suprafețelor cu praimer/mastic/ bituminos(cald)-prelucrare mecanică.; m²; 370. 5.; Executare strat suport / h=40mm /strat superior fracție măruntă-asfalt cald.; m2; 370. 6.; Tasare strat suport h=40mm -Tasator autopropulsant Q≤5t; m2; 370. 3. Termenul de realizare a lucrărilor: 36 ore 4. Condiții obligatorii: a) Întocmirea documentației de deviz cu toate costurile aferente b) Prezentarea listei utilajelor, mecanismelor și tehnicii ce va fi utilizată de către Antreprenor. c) Antreprenorul trebuie să deţină personal calificat pentru executarea lucrărilor. d) În oferta tehnică se indică informații despre experiența la efectuarea lucrărilor similare. e) Asigurarea tehnicii, echipamentului, utilajelor, mecanismelor, instrumentelor și lucrătorilor se efectuează de către Antreprenor. Beneficiarul nu va pune la dispoziția Antreprenorului nici un fel de utilaje. f) Transportarea utilajelor, mecanismelor speciale și cheltuielile de deplasare se va pune în sarcina Antreprenorului. g) Antreprenorul se angajează să asigure implementarea măsurilor necesare de securitate a muncii, de securitate antiincendiară, protecție a mediului și respectarea normelor de sanitarie în timpul executării lucrărilor la obiectivele Beneficiarului. h) Accesul pe şantier pentru executarea lucrărilor se va admite în baza Ordinului conducerii întreprinderii. i) La modificarea volumului de lucrări, Antreprenorul coordonează modificările cu Beneficiarul înainte de a executa lucrările suplimentare, pentru a face modificări în documentele de deviz. j) În cazul apariţiei oricăror circumstanțe care încetinesc progresul lucrărilor sau fac imposibilă continuarea lucrărilor, Antreprenorul se obligă să notifice imediat Beneficiarul cu privire la acest lucru. k) Antreprenorul va preda obiectivul supus lucrării în stare curată și amenajat. l) Predarea-recepția tuturor lucrărilor descrise în pct.2, vor fi însoțite de Proces-verbal semnat de către dirigintele de șantier și persoana desemnată responsabilă pentru monitorizarea lucrărilor din partea Beneficiarului. 5. Termenul de achitare: în timp de 15 zile de la semnarea, fără obiecții a Procesului verbal de recepție finală.