CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s. Copceac

(Примария с. Копчак)

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s. Copceac

(Примария с. Копчак)

3. Obiectul achiziţiilor Развитие социальной инклюзивности через благоустройство территории Дневного социального Центра в с. Копчак АТО Гагаузия

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucari de constructie |  |  |
| 1 | TsA05A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren usor. | m3 | 2,00 |
| 2 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 2,00 |
| 3 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 938,19 |
| 4 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 45,00 |
| 5 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 33,00 |
| 6 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 22,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | M1A01A apl | Montarea caminului pt. barbecue | t | 3,50 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 8 |  | Caminul - cuptor pentru zona barbecue | buc | 1,00 |