Aprob:

Director IMSP SCTO

# _________ Serghei ȘTEPA

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Reactive pentru laborator, Consumabile medicale și Dezinfectanți conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2023

prin procedura de achiziție

# Valoare mică

- Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- IDNO: 1003600150598

- Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

- Numărul de telefon/fax: (022) 24-23-30

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://scto.imsp.md/sericiul-achizitii-publice/

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

- Codul CPV 33600000-6

| Nr. d/o | Denumire: Bunuri solicitate | Unita-tea de măsură |  |  | Cantitatea |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 Reactive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mediu Endo | Kg |  |  | 1,0 |  |  | Mediu Endo- Praf dehidratat, se folosește la diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare , ambalat-0,5kg. Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 2 | Enterococ agar | Kg |  |  | 0,5 |  |  | Praf dehidratant se folosește pentru creșterea și diferențierea enterococilor prin metoda de însămânțare |  |  |  |
| 3 | Standard turbibitate Mk. Farland(0,5;1) | Set |  |  | 1 |  |  | Se folosește pentru pregătirea inoculatolui pentru aprecierea sensibilității la antibiotice |  |  |  |
| 4 | Mediu Saburo Lichid | Kg |  |  | 0,5 |  |  | Mediu Saburo Lichid -Praf dehidratat, se folosește la controlul sterilitații materialelor, ambalat-0,5kg. Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 5 | Suspenzie de galbenuș | Mililitru |  |  | 400 |  |  | Suspenzie de galbenuș de ouă pentru diferențierea staphylococcilor. Tipul reactivului-lichid, ambalat in flacoane a cite 100 ml.Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 6 | Plazma de iepure | Fiole |  |  | 40 |  |  | Plazma de iepure liofilizată pentru diferențierea staphylococcilor. Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 7 | Stafilococagar (geloza salina cu manitol) | Kg |  |  | 2,0 |  |  | Stafilococagar -Praf dehidratat se folosește pentru cresterea si diferențierea stafilococilor prin metoda de însămînțare., amb.-05, kg. Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 8 | Mediu Sorbitol | Kg |  |  | 0,1 |  |  | Praf dehidratant se folosește pentru diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămânțare. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 9 | Candida agar | Kg |  |  | 0,5 |  |  | Praf dehidratant se folosește pentru cultivarea levurilor. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 10 | Mediu Kligler | Kg |  |  | 0,1 |  |  | Mediu Kligler -Praf dehidratat se folosește pentru diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare, amb-0,1kg. Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 11 | Mediu cu Adonitol | Kg |  |  | 0,1 |  |  | Mediu coda (sds bulion)-Praf dehidratat se folosește pentru diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare, amb-0,1kg . Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 12 | Mediu Kristensen pentru uree | kg |  |  | 0,1 |  |  | Mediu Kristensen pentru uree Praf dehidratat se folosește pentru diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare. Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 13 | Mediu nr.9 (pentru aprecierea piocianinei) | Kg |  |  | 0,1 |  |  | Praf dehidratant se folosește pentru diferintierea enterobacteriilor prin metoda de însământare. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 14 | Fenil alanine agar | Kg |  |  | 0.1 |  |  | Praf dehidratant se folosește pentru diferintierea enterobacteriilor prin metoda de însământare. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 15 | Mediu Hugh Leifson | Kg |  |  | 0,1 |  |  | Praf dehidratant se folosește pentru diferintierea enterobacteriilor prin metoda de însământare. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 16 | Mediu apă peptonată, 2% | Kg |  |  | 0,2 |  |  | Praf dehidratant se folosește pentru diferintierea enterobacteriilor prin metoda de însământare. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 17 | Geloza baza sânge | Kg |  |  | 0,5 |  |  | Praf dehidratant se folosește pentru diferintierea enterobacteriilor prin metoda de însământare. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 18 | Mediu dublu | buc |  |  | 80 |  |  | Mediu dublu format din două medii- mediu lichid și mediu solid într-un flacon, se folosește pentru controlul sterilitate. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 19 | Mediu tioglicolat | Kg |  |  | 1,0 |  |  | Praf dehidratant se folosește pentru controlul sterilității. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 20 | Latex text | buc |  |  | 100 |  |  | Se folosește pentru diferințierea streptococilor. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 21 | Mediul Muller Hinton | Kg |  |  | 2,0 |  |  | Mediul Muller Hinton -Praf dehidratat se folosește pentru aprecierea sensibilității la antibiotic, amb.0,5kg. Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 34200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 Rondele cu antibiotic pentru laboratorul bacteriologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Clindomycina | Buc |  |  | 6 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 2 | Azithromycina | Buc |  |  | 7 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 3 | Tetracyclina | Buc |  |  | 8 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 4 | Erythromicin | Buc |  |  | 7 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 5 | Doxycyclina | Buc |  |  | 2 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 6 | Chloramphenicol | Buc |  |  | 7 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 7 | Rifampicina | Buc |  |  | 8 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 8 | Gentamicina | Buc |  |  | 8 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 9 | Tobramycina | Buc |  |  | 3 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 10 | Amikacina | Buc |  |  | 4 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 11 | Ofloxacina | Buc |  |  | 2 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 12 | Ciprofloxacina | Buc |  |  | 10 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 13 | Levofloxacina | Buc |  |  | 6 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 14 | Cephalotina | Buc |  |  | 8 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 15 | Cefuroxim | Buc |  |  | 8 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 16 | Cefaperazon /sulbactam | Buc |  |  | 4 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 17 | Ceftazidim | Buc |  |  | 4 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 18 | Ceftriaxon | Buc |  |  | 8 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 19 | Cefaclor | Buc |  |  | 4 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 20 | Cefazolin | Buc |  |  | 8 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 21 | Ceftriaxon/sulbactam | Buc |  |  | 3 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 22 | Cefoperazon | Buc |  |  | 10 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 23 | Cefepim | Buc |  |  | 3 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 24 | Cefoxitina | Buc |  |  | 8 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 25 | Cefotaxim | Buc |  |  | 3 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 26 | Amoxyclav | Buc |  |  | 8 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 27 | Co-trimaxozol | Buc |  |  | 6 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 28 | Furazolidon | Buc |  |  | 1 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 29 | Piperacillina | Buc |  |  | 1 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 30 | Aztreonam | Buc |  |  | 1 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 31 | Piperacillina/tazobactam | Buc |  |  | 1 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 32 | Ampicillina | Buc |  |  | 2 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 33 | Nistatina | Buc |  |  | 1 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 34 | Nitrofurantoin | Buc |  |  | 1 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 35 | Ketoconazol | Buc |  |  | 1 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 36 | Fluconazol | Buc |  |  | 1 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 37 | Itraconazol | Buc |  |  | 1 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 38 | Amphotericina | Buc |  |  | 1 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 39 | Imipinem | Buc |  |  | 4 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 40 | Linezolid | Buc |  |  | 4 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 41 | Clotrimazol | Buc |  |  | 1 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 42 | Variconazol | Buc |  |  | 1 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 43 | Meropinem | Buc |  |  | 1 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 44 | Teicloplanin | buc |  |  | 4 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 45 | Amoxacillina | Buc |  |  | 2 |  |  | Flacon cu 25/50/75/100 discuri (rondele). Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 46 | Vancomicina | Buc |  |  | 6 |  |  | E teste pentru determinarea concentrației minimă de inhibiție prin metoda difuzimetrică Vancomicina stripuri |  |  |  |
| 47 | Discuri cu indol | Bucata |  |  | 200 |  |  | Discuri din hîrtie îmbibate cu reactive Kovaci. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| 48 | Discuri cu oxidaza | Bucata |  |  | 200 |  |  | Discuri din hîrtie îmbibate cu dimetil-parafinilendiamin . Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 16000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 3 Ulei de vazilină 1 fl. = 100 ml |  |  | Fl. |  |  | 10 |  |  | Se folosește pentru crearea condițiilor anaerobe |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 4 Eprubetă din sticlă, D -14 |  |  | Bucata |  |  | 200 |  |  | Sticlă transparentă, se folosesc la turnarea reactivelor |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700.00 |  |
| 1 | LOTUL 5 Tulpini de referință control calității |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tulpini de referință control calității E. coli ATCC 25922 |  |  |  |  |  | Bucata |  |  | 1 |  |
| 3 | Tulpini de referință control calității S. Aureus ATCC 25923 |  |  |  |  |  | Bucata |  |  | 1 |  |
| 4 | Tulpini de referință control calității C. albicans ATCC 10231 |  |  |  |  |  | Bucata |  |  | 1 |  |
| 5 | Tulpini de referință control calității P. Aeruginosa ATCC 27853 |  |  |  |  |  | Bucata |  |  | 1 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 8250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 6 Lamele de sticlă 76 x 26 mm |  | Bucata |  |  | 1000 |  |  | Lame 26x76 mm, din sticla, degresate, șlefuite gata pentru folosire, pentru diagnostic în vitro cu colțuri rotunjite cu banda pentru marcaj de culoare alba, cu prezentarea mostrelor. |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Lotul 7 Reagenti pentru sectia ,,Anotomia patologică’’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formaldehidă 40% | Formaldehidă 40% | kg | 20 |
| 2 | Polisterol | Polisterol granule | kg | 1 |
| 3 | Clorura de sodiu | Pulbere analitica sau chimica | kg | 5 |
| 4 | Hîrtie de filtru (rulou) |  | kg | 10 |
| 5 | Acid Clorhidric | Pur 99,9% | L | 2 |
| 6 | Glicerina | Chimică,nesterilă | L | 2 |
| 7 | Acid azotic |  | L | 2 |
| 8 | Cloroform | Chimic, ambalat câte 1 kg | kg | 20 |
| 9 | Iodură de potasiu | Chimic | kg | 1 |
| 10 | Iod cristalic | Chimic | kg | 5 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 73400,00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 8 Eozina | Chimic | kg | 0,05 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 100,00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 9 Fuxină | Colorant- praf | kg | 0,05 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 200,00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 10 Aluam de potasiu |  | kg | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 200,00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 11 Acid boric | Pulbere | kg | 5 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 2000,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 12 Dezinfectat pentru aparatul NOCOSPRAY |  |  |  |
| 1 | Solutie de dezinfectie NOCOLYSE de 12% | Sol. NOCOLYSE sa fie gata pregătită pentru efectuarea dezinfecției, biodegradabilă, compatibila cu dispozitivul NOCOSPRAY Componența: Piroxid de hidrogen, Argint coloidal. Sa nu contina acizi. Sa aiba eficacitate de: virucid, sporicid, fungicid, bactericid. Sa nu fie toxic , alergic, sa nu corozeze, sa nu produca rezistenta microbilor, sa nu pateaze, sa nu fie nevoie de prelucrare suplimentară sau aerisire si sa fie econom. Sa fie compatibil cu diferite materiale: lemn, plastic, fier, tapete si altele. Sa fie efectiv pentru diferite infectii severe: Covid, Ebola, tuberculoza, gripă H1N1, HIV și altele Sa fie însoțit de certificate de calitate și teste de laborator. Sa fie înregistrate la Agenția Naționala pentru Sănătate Publică Solutia din momentul producerii sa fie valabila 2 ani, din momentul deschiderii recipientului 2 luni Ambalaj în canistră de 5 L | buc | 4 |
| 2 | Solutie de dezinfectie NOCOLYSE de 6% | Sol. NOCOLYSE - gata pregătită pentru efectuarea dezinfecției, biodegradabilă, compatibila cu dispozitivul NOCOSPRAY Componența: Piroxid de hidrogen, Argint coloidal.Sa nu contina acizi. Sa aiba eficacitate de : virucid, sporicid, fungicid, bactericid. Sa nu fie toxic , alergic, sa nu corozeze, sa nu produca rezistenta microbilor, sa nu pateze, sa nu fie nevoie de prelucrare suplimentară sau aerisire si sa fie econom. Sa fie compatibil cu diferite materiale: lemn, plastic, fier, tapete si altele. Sa fie efectiv pentru diferite infectii severe: Covid, Ebola, tuberculoza, gripă H1N1, HIV și altele Sa fie însoțit de certificate de calitate și teste de laborator. Sa fie înregistrate la Agenția Naționala pentru Sănătate Publică Solutia din momentul producerii sa fie valabila 2 ani, din momentul deschiderii recipientului 2 luni Ambalaj în cantitate de 1 L | buc | 12 |
| 3 | Solutie de dezinfectie NOCOLYSE de 6% | Sol. NOCOLYSE - gata pregătită pentru efectuarea dezinfecției, biodegradabilă, compatibila cu dispozitivul NOCOSPRAY Componența: Piroxid de hidrogen, Argint coloidal. Sa nu contina acizi. Sa aiba eficacitate de: virucid, sporicid, fungicid, bactericid. Sa nu fie toxic , alergic, sa nu corozeze, sa nu produca rezistenta microbilor, sa nu pateze, sa nu fie nevoie de prelucrare suplimentară sau aerisire si sa fie econom. Sa fie compatibil cu diferite materiale: lemn, plastic, fier, tapete si altele. Sa fie efectiv pentru diferite infectii severe: Covid, Ebola, tuberculoza, gripă H1N1, HIV și altele Sa fie însoțit de certificate de calitate și teste de laborator. Sa fie înregistrate la Agenția Naționala pentru Sănătate Publică Solutia din momentul producerii este valabila 2 ani, din momentul deschiderii recipientului 2 luni Ambalaj în canistră de 5 l | buc | 8 |
| 4 | NOCOTEST- pentru evaluarea dezinfectiei (100) | Nocotest – benzi pentru evaluarea dezinfectiei care se aplica pe diferite suprafete din încăpere înainte de efectuarea dezinfectiei. | set | 20 |
| 5 | Oxydor | Oxydor - Solutie gata pregatita pentru eliminarea mirosurilor biologice, neplacute din incaperi, compatibila cu aparatul NOCOSRAY Ambalaj – 1 litru | buc. | 10 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 102000,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 13 Ac spinal G 22-23 | Ace spinale cu vârf Quinke din oțel de înaltă calitate, dimensiuni G-22-23, lungimea 90mm,-Oțelul de cea mai mare calitate, ce permite o traumă minimală a țesuturilor, -vârful este tăiat în trei pliuri și are mandren din același material,-ambou transparent pentru vizualizarea rapidă a LCR(lichidului cefalorahidian) sau sânge,-ambou cu dising ergonomic, steril EO, apirogen, fara silicon cu conector transparent pentru vizualizarea LCR, -respectarea codului internațional al culorilor,, ambalat individual, marcat număr lot, data fabricării, data expirării, producator, marca CE. | buc | 1000 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 25000,00 |  |  |  |  |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din momentul semnarii contractului  pînă la  pînă la 31.12.2023, zilnic, DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2023.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |
|  | La solicitare operatorii economici vor prezenta mostre în termen de trei zile | La solicitare operatorii economici vor prezenta mostre în termen de trei zile. | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

36.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Persoană de contact: 078913550

- Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: Coșpormac Igor ______________________