|  | Caiet de sarcini Ventilare si conditionare (repetat) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sintepon.Densitatea 200g/m²,lățime1500mm, culoare albă | 50600000-1 | 20 |
| 2 | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator 2.st 14,4V/1,3Ah-P 6281DWPE | 50600000-1 | 1 |
| 3 | Soluție odorizantă și dezinfectantă p/u curațirea suprafețelor metalice 1L.(spray) | 50600000-1 | 20 |
| 4 | Perii 20x40 mm coadă lungă de 30-40 cm sub unghi de 45° | 50600000-1 | 5 |
| 5 | Garnituri din cauciuc pentru furtun de încărcare agent frigorific.set 10 buc. | 50600000-1 | 1 |
| 6 | Curea de transmisie SPA 1120 | 50600000-1 | 2 |
| 7 | Curea de transmisie SPZ 1237 | 50600000-1 | 1 |
| 8 | Curea de transmisie SPZ 800 | 50600000-1 | 2 |
| 9 | Curea de transmisie SPZ 987 | 50600000-1 | 3 |
| 10 | Curea de transmisie SPZ 850 | 50600000-1 | 1 |
| 11 | Curea de transmisie SPA 1757 | 50600000-1 | 2 |
| 12 | Curea de transmisie SPZ 1487 | 50600000-1 | 1 |
| 13 | Curea de transmisie SPZ 1000 | 50600000-1 | 2 |
| 14 | Curea de transmisie SPZ 1250 | 50600000-1 | 1 |
| 15 | Curea de transmisie SPZ 825 | 50600000-1 | 1 |
| 16 | Grilă de ventilare reglabilă 200x300mm(plastic) | 50600000-1 | 10 |
| 17 | Contactor electric,trifazat KMH-11210/le 12A/Uc 230v~ | 50600000-1 | 5 |
| 18 | Releu electric (termic) PТИ 1310.Diapazonul de reglare 4,0-6,0A . | 50600000-1 | 5 |
| 19 | Siguranță Fuzibilă PPNI-33, gab.00, 63А | 50600000-1 | 48 |
| 20 | Soclu pentru siguranță DP 33 gabarit 00 160A | 50600000-1 | 48 |
| 21 | Element electric de încălzire pentru perdea de aer cald.Putere 10 kW. | 50600000-1 | 6 |