| Amenajarea terenului de volei in s.Micleuseni pe lotul cu nr. cad. 6039203.013, r-nul Straseni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de amenajare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de amenajare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  |  | 100 m3 |  | 0,78 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,638 |  |  |
| 2 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,78 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,521 |  |  |
| 3 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 109,20 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 4,1824 |  |  |
| 4 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,78 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,234 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0016 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,2574 |  |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,89 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,0025 |  |  |
| 6 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 146,85 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 5,6244 |  |  |
| 7 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,89 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3204 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0036 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,356 |  |  |
| 8 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,89 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,6878 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 3,3286 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Amenajare teren 162 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 1,62 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,6286 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,62 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 2,268 |  |  |
| 10 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu pietris fractia 20-40 mm h-100 mm |  |  | m3 |  | 16,20 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,994 |  |  |
|  | 14214022003931 |  | Pietris fractia 20-40 mm |  |  | m3 |  | 21,2382 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,7584 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,4786 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,3726 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,7776 |  |  |
| 11 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu pietris fractia 5-20 mm h-50 mm |  |  | m3 |  | 8,10 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 2,997 |  |  |
|  | 14214022003932 |  | Pietris fractia 5-20 mm |  |  | m3 |  | 10,6191 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,8792 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,2393 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,1863 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,3888 |  |  |
| 12 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m k-0.3, (exclusiv confectii) |  |  | buc |  | 31,00 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,744 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,856 |  |  |
|  | 3520200005303 |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  | h-ut |  | 4,464 |  |  |
| 13 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 77,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,48 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 77,40 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,387 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 23,22 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 23,22 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,322 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,87 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,935 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 10,062 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0774 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0774 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 9,288 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,548 |  |  |
| 14 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 212,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 217,30 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,12 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 59,36 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,212 |  |  |
| 15 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 200,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 19,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 205,00 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 16 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Tub d50 mm 4 mm l=3,5 m |  |  | kg |  | 668,36 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 126,9884 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,6836 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,6836 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 6,6836 |  |  |
|  | 2775276309886, |  | Confectii metalice inglobate in beton - Tub d50 mm 4 mm l=3,5 m |  |  | kg |  | 668,36 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,3418 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,3469 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 10,0254 |  |  |
| 17 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,67 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 4,8776 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 8,04 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 4,02 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,5628 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,01 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,005 |  |  |
| 18 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C10 |  |  | m3 |  | 26,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 127,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,79 |  |  |
|  | 2663102100000, |  | Beton C10 |  |  | m3 |  | 27,6606 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,0479 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 15,72 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 7,336 |  |  |
| 19 | IzF04J2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite - Aplicativ geotextil |  |  | m2 |  | 162,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |
|  | 26821326020700 |  | Geotextil |  |  | m2 |  | 174,96 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,081 |  |  |
| 20 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 8,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,29 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 8,91 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,81 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,701 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,402 |  |  |
| 21 | TsH43A |  | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat |  |  | m2 |  | 162,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,007 |  |  |
|  | 2774413590401 |  | Acoperire din gazon artificial |  |  | m2 |  | 167,0269 |  |  |
|  | 2774413590402 |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  | m |  | 45,8918 |  |  |
|  | 2774413590403 |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  | kg |  | 17,5459 |  |  |
|  | 1421102200801 |  | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm |  |  | kg |  | 2 756,754 |  |  |
|  | 2513206621441 |  | Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 |  |  | kg |  | 1 135,134 |  |  |
|  | 2952270003648 |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  |  | h-ut |  | 1,1502 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,243 |  |  |
|  | 2952270007612 |  | Masina pentru acoperire |  |  | h-ut |  | 5,6862 |  |  |
|  | 3410440005607 |  | Tractor cu Utilaje suspendat |  |  | h-ut |  | 1,377 |  |  |
|  | 2952270007613 |  | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat |  |  | h-ut |  | 0,0486 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare teren 162 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Instalare stilpi |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m k-0.3, (exclusiv confectii) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,048 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,152 |  |  |
|  | 3520200005303 |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |  |
| 23 | CA03D2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,583 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,044 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 30,8154 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0832 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,0765 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0324 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,0358 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,0275 |  |  |
| 24 | RpEN05A |  | Montarea pilonilor - aplicativ |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 4,48 |  |  |
| 25 |  |  | Stipli pentru volei in set cu plasa |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  | 22221121 |  | Stipli pentru volei in set cu plasa |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalare stilpi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Ingradire teren |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CC09D |  | Montarea plasa rabit (numai manopera si sirma zincata si utilajul) |  |  | m2 |  | 212,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 42,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,0625 |  |  |
| 27 | pret furnizor |  | Plasa din sirma zincata d=2.5 mm, ochi 45x45 mm (1,05m2/m2) |  |  | m2 |  | 212,50 |  |  |
|  | 013 |  | Plasa din sirma zincata d=2.5 mm, ochi 45x45 mm, |  |  | m2 |  | 223,125 |  |  |
| 28 | DF50A |  | Intinderea cablului de parapet |  |  | 100 m |  | 3,44 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,576 |  |  |
| 29 | pret furnizor |  | Cablu din otel D=6.0 mm, incarcatura maxima - 2000 kg |  |  | m.l. |  | 344,00 |  |  |
|  | 2873114717950 |  | Cablu de otel pentru tiranti D=6 mm |  |  | m.l. |  | 352,60 |  |  |
| 30 | pret furnizor |  | Bulon zincat M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 287411584410 |  | Bulon zincat M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
| 31 | pret furnizor |  | Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2873114717975 |  | Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
| 32 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Portita tip Eurogard b=1 m H-1,8 m in set cu accesorii si lacat |  |  | m2 |  | 1,80 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,342 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,728 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,324 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,684 |  |  |
|  | 20301129230150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) - Portita tip Eurogard b=1 m H-1,8 m in set cu accesorii si lacat |  |  | m2 |  | 1,80 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 7,20 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 7,20 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 7,20 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,207 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,414 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,25 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0072 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0018 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ingradire teren |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de amenajare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |