Reparatia WC din blocul de studii et 1 si 2 ; et.3 si 4 a Colegiului "I. Hasdeu"	WinСмета2000
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 1

Valoarea de deviz  296 383,57 lei	
Intocmit in preюuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme єi Cod  resurse  	
Denumire lucrгri єi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mгsurг
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 1:					
			Manopera:
 1.	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	3,857	35,00	135,00	
 2.	7122050013400	Zidar	h-om	322,7664	35,00	11 296,82	
 3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	29,127	35,00	1 019,45	
 4.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 313,9595	35,00	45 988,58	
 5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	219,849	35,00	7 694,72	
 6.	7132040012700	Parchetar	h-om	11,571	35,00	404,99	
 7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	161,44	35,00	5 650,40	
 8.	7422010060100	Timplar	h-om	161,994	35,00	5 669,79	
 9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,70	35,00	269,50	
 10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	309,9625	35,00	10 848,69	
 11.	9310060019930	Muncitor	h-om	128,6038	35,00	4 501,13	
		Total manopera				93 479,06	
			Materiale:
 1.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	41,713	0,00	0,00	
 2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	28,3302	100,00	2 833,02	
 3.	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	12 513,90	0,03	375,42	
 4.	2010407343982	Rumegus	kg	3,857	0,00	0,00	
 5.	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	39,90	1 100,00	43 890,00	
 6.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	79,4453	0,50	39,72	
 7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,7204	5,00	13,60	
 8.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	19,95	50,00	997,50	
 9.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,2686	18,00	166,83	
 10.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,9825	35,00	244,39	
 11.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	28,7062	2,00	57,41	
 12.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,1661	18,00	56,99	
 13.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,064	0,00	0,00	
 14.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	80,2397	0,80	64,19	
 15.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	18,36	35,00	642,60	
 16.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	16,00	40,00	640,00	
 17.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	18,36	10,00	183,60	
 18.	2521106718394	Baghete  din mase plastice pentru tavane suspendate	m	202,0181	5,00	1 010,09	
 19.	2521216717050	Teava din material plastic 	m	37,536	20,00	750,72	
 20.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	65,92	30,00	1 977,60	
 21.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	42,228	25,00	1 055,70	
 22.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	4,04	50,00	202,00	
 23.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,28	5,00	6,40	
 24.	2523156719430	Cot din material plastic 	buc	6,40	5,00	32,00	
 25.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	6,72	5,00	33,60	
 26.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,28	5,00	6,40	
 27.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	32,00	15,00	480,00	
 28.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	64,6155	10,00	646,16	
 29.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare	buc	32,00	16,00	512,00	
 30.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare	buc	16,00	5,00	80,00	
 31.	2622102438000	Lavoar	buc	8,2416	600,00	4 944,96	
 32.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	18,36	800,00	14 688,00	
 33.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	18,36	50,00	918,00	
 34.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	540,554	1,60	864,89	
 35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 055,412	1,60	11 288,66	
 36.	2652102100713	Var pasta	m3	0,6257	1 200,00	750,84	
 37.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 003,968	0,00	0,00	
 38.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	79,4542	80,00	6 356,34	
 39.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	111,2234	68,00	7 563,19	
 40.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	104,2825	2,00	208,57	
 41.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,3944	0,00	0,00	
 42.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	4,4621	0,00	0,00	
 43.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	11,6796	0,00	0,00	
 44.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,0912	0,00	0,00	
 45.	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	435,9009	80,00	34 872,06	
 46.	2670112204050	Placi PFL  melaminate	m2	83,1839	80,00	6 654,71	
 47.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,94	1,00	23,94	
 48.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,8474	1,00	0,85	
 49.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	60,6432	23,00	1 394,79	
 50.	2710703520285	Profil de suport	m	116,5197	22,00	2 563,43	
 51.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	16,16	0,00	0,00	
 52.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	159,60	0,50	79,80	
 53.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 558,7158	0,30	467,61	
 54.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	18,36	45,00	826,20	
 55.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	18,36	20,00	367,20	
 56.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,16	50,00	408,00	
 57.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	18,36	50,00	918,00	
 58.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,16	20,00	163,20	
 59.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,32	10,00	163,20	
 60.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,00	250,00	2 000,00	
 61.	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru  tevi de otel	buc	16,16	50,00	808,00	
 62.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord	buc	4,024	50,00	201,20	
 63.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	4,024	0,00	0,00	
 64.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	18,36	50,00	918,00	
 65.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	18,36	50,00	918,00	
 66.	3220137315778	Decapant	kg	0,192	5,00	0,96	
 67.	4011106202741	Energie electrica	kw	39,90	2,00	79,80	
 68.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	27,759	20,00	555,18	
 69.	4100126202818	Apa	m3	3,857	20,00	77,14	
		Total materiale de construcюii				159 042,67	
			Utilaje de construcюii:
 1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,7428	0,00	0,00	
 2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,6592	0,00	0,00	
 3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,8271	0,00	0,00	
 4.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,4171	0,00	0,00	
 5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,415	0,00	0,00	
		Total utilaje de construcюii				0,00	
 
	Total:					
	Total  	 lei			252 521,72	
	CASM (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %			21 032,79	
	Total ПЗ+CASM 	100,00 +			273 554,51	
	Transportarea  materialelor (ПЗ+CASM) * 2 % 	2,00 %			3 180,85	
	Total ПЗ+CASM+Transp 	100,00 +			276 735,36	
	Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * 5 % 	5,00 %			13 836,77	
	Total ПЗ+CASM+Transp+Cheltu 	100,00 +			290 572,13	
	Beneficiu (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * 2 % 	2,00 %			5 811,44	
	Total ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi 	100,00 +			296 383,57	
	Total deviz:				296 383,57	

Intocmit 	()	
                                       (funcюia, semnгtura)	
Verificat	()	
                                      (funcюia, semnгtura)