	DGPDC, Centrele de zi pentru copii in situatii de risc
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Servicii curente de reparatii
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. str. Lomonosov, 40/2

	
	
	

	
	
	1.1.1. Finisrea peretilor

	
	
	

	1
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
K=3,0000


	m2
	45,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	16,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,2500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,3500

	
	
	Total
	
	
	

	2
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	85,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,5500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,2500

	
	
	Total
	
	
	

	3
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 

	m2
	85,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	38,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,5000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	89,6665

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0850

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0850

	
	
	Total
	
	
	

	4
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	85,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,5500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,2500

	
	
	Total
	
	
	

	5
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	85,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	46,7500

	
	24301161038001
	Vopsea
	kg
	34,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,1000

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	42,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1700

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Finisrea peretilor
	            
	

	 
	
	1.1.2. Tavan

	
	
	

	6
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	27,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,8100

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,0500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,3500

	
	
	Total
	
	
	

	7
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
K=2,0000


	m2
	27,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	24,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,4000

	
	26531021008334
	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau analog
	kg
	56,9646

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0540

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0540

	
	
	Total
	
	
	

	8
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	27,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	14,8500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	10,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,6200

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	13,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,3500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0540

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	1.1.3. Lucrari diverse

	
	
	

	9
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
K=2,0000


	t
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,2200

	
	
	Total
	
	
	

	10
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 
K=2,0000


	t
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,0200

	
	
	Total
	
	
	

	11
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	1,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,3750

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total str. Lomonosov, 40/2
	            
	

	 
	
	1.2. str. Matei Basarab, 5/5

	
	
	

	
	
	1.2.1. Finisrea peretilor

	
	
	

	12
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
K=3,0000


	m2
	45,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	16,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,2500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,3500

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	85,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,5500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,2500

	
	
	Total
	
	
	

	14
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 

	m2
	85,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	38,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,5000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	89,6665

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0850

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0850

	
	
	Total
	
	
	

	15
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	85,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,5500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,2500

	
	
	Total
	
	
	

	16
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	85,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	46,7500

	
	24301161038001
	Vopsea
	kg
	34,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,1000

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	42,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1700

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Finisrea peretilor
	            
	

	 
	
	1.2.2. Tavan

	
	
	

	17
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	27,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,8100

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,0500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,3500

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
K=2,0000


	m2
	27,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	24,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,4000

	
	26531021008334
	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau analog
	kg
	56,9646

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0540

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0540

	
	
	Total
	
	
	

	19
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	27,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	14,8500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	10,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,6200

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	13,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,3500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0540

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	1.2.3. Lucrari diverse

	
	
	

	20
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
K=2,0000


	t
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,2200

	
	
	Total
	
	
	

	21
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 
K=2,0000


	t
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,0200

	
	
	Total
	
	
	

	22
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	1,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,3750

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total str. Matei Basarab, 5/5
	            
	

	 
	
	1.3. str. Ion Pelivan, 15

	
	
	

	
	
	1.3.1. Finisrea peretilor

	
	
	

	23
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
K=3,0000


	m2
	45,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	16,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,2500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,3500

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	85,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,5500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,2500

	
	
	Total
	
	
	

	25
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 

	m2
	85,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	38,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,5000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	89,6665

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0850

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0850

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	85,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,5500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,2500

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	85,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	46,7500

	
	24301161038001
	Vopsea
	kg
	34,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,1000

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	42,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1700

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Finisrea peretilor
	            
	

	 
	
	1.3.2. Tavan

	
	
	

	28
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	27,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,8100

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,0500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,3500

	
	
	Total
	
	
	

	29
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
K=2,0000


	m2
	27,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	24,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,4000

	
	26531021008334
	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau analog
	kg
	56,9646

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0540

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0540

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	27,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	14,8500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	10,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,6200

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	13,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,3500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0540

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	1.3.3. Lucrari diverse

	
	
	

	31
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
K=2,0000


	t
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,2200

	
	
	Total
	
	
	

	32
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 
K=2,0000


	t
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,0200

	
	
	Total
	
	
	

	33
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	1,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,3750

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total str. Ion Pelivan, 15
	            
	

	 
	
	1.4. str. Alba-Iulia, 122

	
	
	

	
	
	1.4.1. Finisrea peretilor

	
	
	

	34
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
K=3,0000


	m2
	45,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	16,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,2500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,3500

	
	
	Total
	
	
	

	35
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	85,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,5500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,2500

	
	
	Total
	
	
	

	36
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 

	m2
	85,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	38,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,5000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	89,6665

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0850

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0850

	
	
	Total
	
	
	

	37
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	85,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,5500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,2500

	
	
	Total
	
	
	

	38
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	85,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	46,7500

	
	24301161038001
	Vopsea
	kg
	34,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,1000

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	42,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1700

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Finisrea peretilor
	            
	

	 
	
	1.4.2. Tavan

	
	
	

	39
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	27,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,8100

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,0500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,3500

	
	
	Total
	
	
	

	40
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
K=2,0000


	m2
	27,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	24,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,4000

	
	26531021008334
	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau analog
	kg
	56,9646

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0540

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0540

	
	
	Total
	
	
	

	41
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	27,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	14,8500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	10,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,6200

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	13,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,3500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0540

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	1.4.3. Lucrari diverse

	
	
	

	42
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
K=2,0000


	t
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,2200

	
	
	Total
	
	
	

	43
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 
K=2,0000


	t
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,0200

	
	
	Total
	
	
	

	44
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	1,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,3750

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total str. Alba-Iulia, 122
	            
	

	 
	
	1.5. str. N. Titulescu, 8

	
	
	

	
	
	1.5.1. Finisrea peretilor

	
	
	

	45
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
K=3,0000


	m2
	45,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	16,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,2500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,3500

	
	
	Total
	
	
	

	46
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	85,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,5500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,2500

	
	
	Total
	
	
	

	47
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 

	m2
	85,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	38,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,5000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	89,6665

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0850

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0850

	
	
	Total
	
	
	

	48
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	85,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,5500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,2500

	
	
	Total
	
	
	

	49
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	85,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	46,7500

	
	24301161038001
	Vopsea
	kg
	34,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,1000

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	42,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1700

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Finisrea peretilor
	            
	

	 
	
	1.5.2. Tavan

	
	
	

	50
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	27,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,8100

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,0500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,3500

	
	
	Total
	
	
	

	51
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
K=2,0000


	m2
	27,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	24,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,4000

	
	26531021008334
	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau analog
	kg
	56,9646

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0540

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0540

	
	
	Total
	
	
	

	52
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	27,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	14,8500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	10,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,6200

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	13,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,3500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0540

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	1.5.3. Lucrari diverse

	
	
	

	53
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
K=2,0000


	t
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,2200

	
	
	Total
	
	
	

	54
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 
K=2,0000


	t
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,0200

	
	
	Total
	
	
	

	55
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	1,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,3750

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total str. N. Titulescu, 8
	            
	

	 
	
	1.6. sos. Muncesti, 808

	
	
	

	
	
	1.6.1. Finisrea peretilor

	
	
	

	56
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
K=3,0000


	m2
	45,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	16,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,2500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,3500

	
	
	Total
	
	
	

	57
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	85,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,5500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,2500

	
	
	Total
	
	
	

	58
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 

	m2
	85,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	38,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,5000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	89,6665

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0850

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0850

	
	
	Total
	
	
	

	59
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	85,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,5500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,2500

	
	
	Total
	
	
	

	60
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	85,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	46,7500

	
	24301161038001
	Vopsea
	kg
	34,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,1000

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	42,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1700

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Finisrea peretilor
	            
	

	 
	
	1.6.2. Tavan

	
	
	

	61
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	27,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,8100

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,0500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,3500

	
	
	Total
	
	
	

	62
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
K=2,0000


	m2
	27,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	24,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,4000

	
	26531021008334
	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau analog
	kg
	56,9646

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0540

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0540

	
	
	Total
	
	
	

	63
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	27,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	14,8500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	10,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,6200

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	13,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,3500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0540

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	1.6.3. Lucrari diverse

	
	
	

	64
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
K=2,0000


	t
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,2200

	
	
	Total
	
	
	

	65
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 
K=2,0000


	t
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,0200

	
	
	Total
	
	
	

	66
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	1,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,3750

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total sos. Muncesti, 808
	            
	

	 
	
	1.7. str. Mircea cel Batrвn, 24

	
	
	

	
	
	1.7.1. Finisrea peretilor

	
	
	

	67
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
K=3,0000


	m2
	45,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	16,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,2500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,3500

	
	
	Total
	
	
	

	68
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	85,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,5500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,2500

	
	
	Total
	
	
	

	69
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 

	m2
	85,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	38,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,5000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	89,6665

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0850

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0850

	
	
	Total
	
	
	

	70
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	85,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,5500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,2500

	
	
	Total
	
	
	

	71
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	85,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	46,7500

	
	24301161038001
	Vopsea
	kg
	34,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,1000

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	42,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1700

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Finisrea peretilor
	            
	

	 
	
	1.7.2. Tavan

	
	
	

	72
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	27,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,8100

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,0500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,3500

	
	
	Total
	
	
	

	73
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
K=2,0000


	m2
	27,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	24,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,4000

	
	26531021008334
	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau analog
	kg
	56,9646

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0540

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0540

	
	
	Total
	
	
	

	74
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	27,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	14,8500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	10,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,6200

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	13,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,3500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0540

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	1.7.3. Lucrari diverse

	
	
	

	75
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
K=2,0000


	t
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,2200

	
	
	Total
	
	
	

	76
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 
K=2,0000


	t
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,0200

	
	
	Total
	
	
	

	77
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	1,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,3750

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total str. Mircea cel Batrвn, 24
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


