____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Deviz-local nr.2-1

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor    Reparatia capitala complexa a cantinei la Liceul Teoretic ..B.P. Haideu din str.Cehov,19 mun.Balti.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolarea |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 45,9900 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 | 32,0800 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti .coloane si glafuri | m2 | 1 117,7800 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane -Потолок и выступающие части прогонов | m2 | 755,3900 |
| 5 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemnДемонтаж обшивки стен деревян панелями | m2 | 32,6000 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, (Разборка облицовки из фаянса,керамики) лист 4 | m2 | 98,2000 |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 347,2100 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 347,2100 |
| 9 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice Демонтаж мет подьемника | kg | 200,0000 |
| 10 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 12,4800 |
| 11 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida (стены подьемника) | m2 | 0,0000 |
| 12 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice Демонтаж металлоконструкций стола | kg | 360,0000 |
|  |  | 2. Perete |  |  |
| 13 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie Прорезка с двух сторон по периметру дверных проемов) | m | 50,6000 |
| 14 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах) | m3 | 0,9000 |
| 15 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m-Закладка проема кирпичом | 100m2 | 0,1000 |
|  |  | 3. Pereti despartitori |  |  |
| 16 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,2230 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri Крепление перегородок | kg | 37,9000 |
| 18 | CL08A | Elemente metalice (stilp) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Каркас из труб | t | 0,3627 |
| 19 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,3627 |
| 20 | CK27A | Перегодка пластиковая | m2 | 46,8000 |
|  |  | 4. Pardosele |  |  |
|  |  | 4.1. tip 1(306,65m2) |  |  |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 306,6500 |
| 22 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica PORCELONAT gr 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv5 mm , executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 306,6500 |
|  |  | 4.2. Tip II (40.56 m2) |  |  |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de2cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 40,5600 |
| 24 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -40,5600 |
| 25 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat ПРАЙИЕР | m2 | 40,5600 |
| 26 | CE13A2 | Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Izol sau Gidroizol) | m2 | 40,5600 |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de20mm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 40,5600 |
| 28 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -40,5600 |
| 29 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica PORCELONAT gr 8mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv5 mm | m2 | 40,5600 |
|  |  | 4.3. Tip III (314.65m2) |  |  |
| 30 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat | m2 | 314,6500 |
| 31 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica PORCELONAT gr 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv5 mm , executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 314,6500 |
|  |  | 5. Ferestre |  |  |
| 32 | CK19C1 | Ferestre din aluminiu-F 1 1800*3900 Окно из алюмин профиля две открыв створки в двойном открывании | m2 | 7,0200 |
| 33 | CK19A1 | Ferestre din aluminiu cu unul saumai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusivОкно из алюмин профиля F-2 1.5*1.8m открыв створка в двойном направлении | m2 | 13,5000 |
| 34 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv , F3 .8*2.1 m Открывание одной створки в двойном направлении | m2 | 11,3400 |
| 35 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre Подоконник шир 20 мм | m | 18,5000 |
|  |  | 6. Usi |  |  |
| 36 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu,U-1 1,5*2,1 Алюмин дверной блок глухой НАРУЖНЫЙ в комплекте | m2 | 3,1500 |
| 37 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu,U-1 1,5*2,1 Алюмин дверной блок глухой Внутренний U-2 в комплекте | m2 | 22,0500 |
| 38 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii Алюмин дверной блок U-3 1,2*2,1 м внутрен глухие | m2 | 7,5600 |
| 39 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii Алюмин дверной блок U-4 1,0*2,1 м внутрен глухие | m2 | 10,5000 |
| 40 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii Алюмин дверной блок U-5 0,9*2,1 м внутрен глухое | m2 | 7,5600 |
| 41 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii Алюмин дверной блок U-5* 0,9*2,1 м внутрен с передаточным окном | m2 | 1,8900 |
| 42 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii Алюмин дверной блок U-5 0,7*2,1 м внутрен глухое | m2 | 5,8800 |
|  |  | 7. Finisarea interioare |  |  |
|  |  | 7.1. Tavane 755.39 m2 |  |  |
| 43 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat | m2 | 755,3900 |
| 44 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 755,3900 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 755,3900 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare ai tavanelor | m2 | 755,3900 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 755,3900 |
|  |  | 7.2. Perete 1161,78 m2 |  |  |
| 48 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat | m2 | 1 161,7800 |
| 49 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment | m2 | 1 161,7800 |
| 50 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 598,6500 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 598,6500 |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 598,6500 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 598,6500 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 598,6500 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 598,6500 |
| 56 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 527,6600 |
| 57 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Установка уголка из пластмассы) | m | 291,9700 |
| 58 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina),Облицовка стен деревян панелями h =0.9 m | m2 | 35,4700 |
|  |  | 8. Finisarea exterioare |  |  |
| 59 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat | m2 | 7,5000 |
| 60 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la i ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment- marca 100, avind spaletii drepti ,Штукатурка откосов | m | 50,0000 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor | m2 | 7,5000 |
| 62 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos,Перетирка откосов клеем на основе цемента | m2 | 7,5000 |
| 63 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,5000 |
| 64 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке) | m2 | 7,5000 |
| 65 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu b=150 mm | m | 18,5000 |
|  |  | 9. Lucrari auxiliare |  |  |
| 66 | TsH92B | Incarcarea in auto: погрузка строительно мусора | t | 69,5000 |
| 67 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 69,5000 |

| Reparatia capitala complexa a cantinei la Liceul Teoretic ..B.P. Haideu din str.Cehov,19 mun.Balti.RAC.SU | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret de piata | Жироуловитель ST-2 Q=2.0L/s | buc | 1,000 |
| 2 | NOVA | Бойлер V=100л | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | IA25B | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 100...200 mm Жироуловитель | buc | 1,000 |
| 4 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Водопровод A1,А3 |  |  |
| 5 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, Труба в изоляции PPR PN20 d15mm | m | 105,000 |
| 6 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale,Труба в изоляции PPR PN20 d20mm | m | 50,000 |
| 7 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale,Труба в изоляции PPR PN20 d25mm | m | 25,000 |
| 8 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, Труба в изоляции PPR PN20 d32mm | m | 4,000 |
| 9 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, Труба в изоляции PPR PN20 d40mm | m | 4,000 |
| 10 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 188,000 |
| 11 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль d15mm | buc | 2,000 |
| 12 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль d20mm | buc | 10,000 |
| 13 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль d25mm | buc | 2,000 |
| 14 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль d32mm | buc | 1,000 |
| 15 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль d40mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Канализация C1,С3 |  |  |
| 16 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
| 17 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 18 | SC02A | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 1,000 |
| 19 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 20 | SC11A1 | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 1 punct de sprijin | buc | 1,000 |
| 21 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 14,000 |
| 22 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 23 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm ПП ( К=1,15 на фитинги) | m | 110,000 |
| 24 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm ПП ( К=1,15 на фитинги) | m | 45,000 |
| 25 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 15,500 |
| 26 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.Трап d50mm | buc | 1,000 |
| 27 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.Трап d100mm | buc | 9,000 |
| 28 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7,5 | м3 | 0,060 |
| 29 | SD09E | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm Вентиляц.клапан d100mm | buc | 3,000 |
| 30 | SD09C | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm Вентиляц.клапан d50mm | buc | 1,000 |
| 31 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | м3 | 5,200 |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | м3 | 4,900 |
| 33 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | м3 | 4,900 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala complexa a cantinei la Liceul Teoretic ..B.P. Haideu din str.Cehov,19 mun.Balti.15/19-IV SU | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Bloc D. Incalzire si ventilare interioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Sistemair | Приточная установка KT70-40-4 L=3007m3/ч | buc | 1,000 |
| 2 | Sistemair | Приточная установка RS80-50L3 L=5656.0 m3/ч | buc | 1,000 |
| 3 | Sistemair | Воздушный клапан КВУ 70-40/27 с эл.приводом Belimo | buc | 1,000 |
| 4 | Sistemair | Воздушный клапан КВУ 80-40/45 с эл.приводом Belimo | buc | 1,000 |
| 5 | Systemair | Шумоглушитель LDR 70-40 L=900mm | buc | 1,000 |
| 6 | Systemair | Шумоглушитель LDR 80-50 L=900mm | buc | 1,000 |
| 7 | Systemair | Калорифер RB70-40/27 | buc | 1,000 |
| 8 | Systemair | Калорифер RB 80-50/45 | buc | 1,000 |
| 9 | Sistemair | Фильтр FFK 70-40 | buc | 1,000 |
| 10 | Sistemair | Фильтр FFK 80-50 | buc | 1,000 |
| 11 | Sistemair | Гибкая вставка DS 70-40 | buc | 5,000 |
| 12 | Sistemair | Гибкая вставка DS 80-50 | buc | 5,000 |
| 13 | Sistemair | Вентилятор кухонный KBT E4 | buc | 1,000 |
| 14 | Sistemair | Вентилятор канальный KD 250 L | buc | 2,000 |
| 15 | Sistemair | Вентилятор канальный KD 400 XL | buc | 2,000 |
| 16 | Systemair | Шумоглушитель LDC 250 L=900mm | buc | 3,000 |
| 17 | Systemair | Шумоглушитель LDC 400 L=900mm | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 18 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжная установка ) | buc | 2,000 |
| 19 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Воздушный клапан | buc | 2,000 |
| 20 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 2,000 |
| 21 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 7,000 |
| 22 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) | buc | 2,000 |
| 23 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc | 2,000 |
| 24 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка) | buc | 10,000 |
| 25 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Вентиляция |  |  |
| 26 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка металлич. МВМ 800х300 | buc | 2,000 |
| 27 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime Зонт Д500 | m2 | 1,570 |
| 28 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime Зонт 0,84х0,9х0,9(h) | m2 | 3,130 |
| 29 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime Зонт 1,2х0,6х0,6(h) | m2 | 2,160 |
| 30 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime Зонт 0,7х0,8х0,4(h) | m2 | 1,200 |
| 31 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime Зонт 0,5х0,4х0,6(h) | m2 | 1,080 |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Заслонка воздушная Р200х250Р | buc | 3,000 |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Заслонка воздушная Р150х250Р | buc | 1,000 |
| 34 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Заслонка воздушная Р100х150Р | buc | 2,000 |
| 35 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Заслонка воздушная Р100х200Р | buc | 2,000 |
| 36 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Заслонка воздушная Р200х400Р | buc | 1,000 |
| 37 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Заслонка воздушная Р150х200Р | buc | 1,000 |
| 38 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 14,010 |
| 39 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 247,200 |
| 40 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 41,080 |
| 41 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка RAG 150x100 | buc | 3,000 |
| 42 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка RAG 500x100 | buc | 2,000 |
| 43 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка RAG 500x250 | buc | 5,000 |
| 44 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка RAG 200x100 | buc | 1,000 |
| 45 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка RAG 400x300 | buc | 5,000 |
| 46 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка RAG 500x200 | buc | 5,000 |
| 47 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка RAG 100x150 | buc | 5,000 |
| 48 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка RAG 300x150 | buc | 4,000 |
| 49 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка RAG 600x200 | buc | 6,000 |
| 50 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка RAG 700x200 | buc | 10,000 |
| 51 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка RAG 400x200 | buc | 5,000 |
| 52 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка RAG 300x200 | buc | 8,000 |
| 53 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка RAG 500x150 | buc | 1,000 |
| 54 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV450 VENTS | buc | 4,000 |
| 55 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 30,000 |
| 56 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 30,000 |
| 57 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm Плиты минватные прошивные М75 | m2 | 25,000 |
| 58 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv/Изоляция из тонколист.оцин стали 0,5мм | m2 | 25,000 |
| 59 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm Демонтаж воздухоотводов 800х400 | m2 | 120,000 |
| 60 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm Демонтаж воздухоотводов 400х400 | m2 | 80,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Отопление |  |  |
| 61 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Радиатор чугунный М140-АО -95 секц (0,290m2-1секц) | m2 | 27,550 |
| 62 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат.терморегулятор d15mm | buc | 10,000 |
| 63 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Угловой отсечной клапан d15mm (R14TG) | buc | 10,000 |
| 64 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускная пробка (R90) | buc | 10,000 |
| 65 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Подключение стальных радиаторов | buc | 10,000 |
| 66 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 9,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala complexa a cantinei la Liceul Teoretic ..B.P. Haideu din str.Cehov,19 mun.Balti. | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Deviz-oferta №

Bloc D. Simnalizarea antiincediu.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Luсrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (контрольная панель на 8 зон MAG8plus) | buc | 1,00 |  |  |

| 2 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 (блок расширения на 4 зоны РС-585) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 08-01-101-2 | Convertizor, masa pina la 0,25 t (резервный источник питания РИП, 12В, 7А/ч) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (аккумулятор 12В, 7А/ч) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (сирена со стробоскопом 24V, ОРОТ) | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (датчик дымовой SENSO MAG-S30) | buc | 45,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (датчик дымовой SENSO MAGS-R20) | buc | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной SENSO MAGMCP50IP67) | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (радиопередатчик 1 канальный АТС-100) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 |  | Реле 12В РПУ-2 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 |  | Модуль реле MR8 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель емкостью 2х0,5 КПСнгFRLS 1x2x0,5) | 100 m | 5,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (ВВГнг-FRLS 3х1,0 мм2) | 100 m | 2,30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 |  | Кабель емкостью 2х0,5 КПСнгFRLS 1x2x0,5 | m | 550,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 |  | Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,0 мм2 | m | 230,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (желоб пластиковый 10х22, MCS-1) | m | 500,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 |  | Резистор 10К+1% 0,25W | buc | 9,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба гофрированная Д=16 мм с зондом) | 100 m | 2,80 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 19 |  | Контрольная панель на 8 зон MAG8plus | buc | 1,00 |  |  |
| 20 |  | Панель расширения на 4 зоны | buc | 1,00 |  |  |

| 21 |  | Резервный источник питания РИП 12 V 7A/ч | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 |  | Аккумулятор 12Вт, 7 А/ч | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 |  | Сирена со стробоскопом 24V, ОРОТ | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 |  | Датчик дымовой SENSO MAG-S30 | buc | 45,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 |  | Датчик дымовой SENSO MAGS-R20 | buc | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 |  | Извещатель пожарный ручной SENSO MAGMCP50IP67 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 |  | Радиопередатчик 1 канальный АТS-100 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Прямые затраты | Lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cheltueli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reparatia capitala complexa a cantinei la Liceul Teoretic ..B.P. Haideu din str.Cehov,19 mun.Balti. | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-1-5

Deviz-oferta №

Bloc D. Demontarea instalatie de iluminat.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (демонтаж щита) | buc | 5,00 |  |  |
| 2 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (демонтаж светильников) | buc | 45,00 |  |  |
| 3 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (демонтаж розеток, выключателей) | buc | 25,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reparatia capitala complexa a cantinei la Liceul Teoretic ..B.P. Haideu din str.Cehov,19 mun.Balti. | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-1-6

Deviz-oferta №

Bloc D. Instalatie de iluminat si luminat electric

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ВРУ, PDC-A.B-05-400 46-C) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,00 |  |  |
| 3 | 08-01-053-2 | Transformator de curent, tensiune pina la 20 kV (трансформатор тока ТТи-А-200/5 10 ВА) | buc | 6,00 |  |  |
| 4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMD405CR, 380В) | buc | 2,00 |  |  |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ГРЩ, ПР11-3054) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 4,00 |  |  |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ГРЩ, ПР11-3054) | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 3,00 |  |  |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ЩРв-18з-136) | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,00 |  |  |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ЩРв-18з-136) | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,00 |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ПР-3 074У2, IP54) | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 17,00 |  |  |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ЩСВ, ПР11-3064) | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,00 |  |  |
| 17 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A контактор электромагнитный КТИ 51853, КТИ 51503 | buc | 2,00 |  |  |
| 18 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A контактор малогабаритный КМИ 10960, КМИ 48062 | buc | 6,00 |  |  |
| 19 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (пост кнопочный, ПКЕ-221-1) | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (с указателем "Выход" со встроенным аккумулятором, ССА 1001) | 100 buc | 0,06 |  |  |
| 21 |  | Блок аварийного питания "Multi", AWEXLE 58/3 | buc | 18,00 |  |  |
| 22 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник ЛБО 54-1х18) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 23 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (светильник LPO 03-4x18) | 100 buc | 0,61 |  |  |
| 24 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник LPO 01-2x36) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 25 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник LPO 01-2x18) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 26 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник ЛСП44-2х36) | 100 buc | 0,45 |  |  |
| 27 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник ЛСП44-2х18) | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 28 |  | Светильник светодиодный, с указателем "ВЫХОД", со встроенным аккумулятором, ССА 1001 | buc | 6,00 |  |  |
| 29 |  | Светильник с люминесцентыми лампами, настенный, 220В, ЛБО 54-1х18 | buc | 1,00 |  |  |
| 30 |  | Светильник с люминесцентыми лампами, потолочный, 220В, 4х18 Вт, LPO 03-4x18 | buc | 61,00 |  |  |
| 31 |  | Светильник с люминесцентыми лампами, потолочный, 220В, 2х18 Вт, LPO 01-2x36 | buc | 1,00 |  |  |
| 32 |  | Светильник с люминесцентыми лампами, потолочный, 220В, 2х18 Вт, LPO 01-2x18 | buc | 1,00 |  |  |
| 33 |  | Светильник с люминесцентными лампами, 220В, 2х36, в пылевлагозащищенном исполнении, ЛСП44-2х36 | buc | 45,00 |  |  |
| 34 |  | Светильник с люминесцентными лампами, 220В, 2х18, в пылевлагозащищенном исполнении, ЛСП44-2х18 | buc | 3,00 |  |  |
| 35 |  | Лампа люминесцентная линейная, 230В, 18Вт, FDT8/G13 | buc | 260,00 |  |  |
| 36 |  | Лампа люминесцентная линейная, 230В, 36Вт, FDT8/G13 | buc | 95,00 |  |  |
| 37 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (одноклавишный IP44) | 100 buc | 0,07 |  |  |
| 38 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (IP44 двухклавишный) | 100 buc | 0,06 |  |  |
| 39 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (одноклавишный IP20) | 100 buc | 0,12 |  |  |
| 40 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20 двухклавишный) | 100 buc | 0,08 |  |  |
| 41 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная 250В Iн=16A IP20) | 100 buc | 0,17 |  |  |
| 42 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная 250В Iн=16A IP20) | 100 buc | 0,15 |  |  |
| 43 |  | Коробка ответвительная Л245У3 | buc | 35,00 |  |  |
| 44 |  | Коробка для установки выключателей и розеток Л250У3 | buc | 55,00 |  |  |
| 45 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 провод АПВнг-0,45, сеч. 70 мм2 | 100 m | 0,65 |  |  |
| 46 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 провод АПВнг-0,45, сеч. 50 мм2 | 100 m | 6,50 |  |  |
| 47 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х16мм2) | 100 m | 0,07 |  |  |
| 48 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х10мм2) | 100 m | 0,25 |  |  |
| 49 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х4мм2) | 100 m | 0,45 |  |  |
| 50 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х2,5мм2) | 100 m | 0,10 |  |  |
| 51 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х1,5мм2) | 100 m | 0,15 |  |  |
| 52 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 3х2,5мм2) | 100 m | 0,60 |  |  |
| 53 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 8,50 |  |  |
| 54 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 4х1,5мм2) | 100 m | 1,80 |  |  |
| 55 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-FRLS сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 0,20 |  |  |
| 56 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-FRLS сеч. 2х1,5мм2) | 100 m | 0,20 |  |  |
| 57 |  | Провод с алюминиевой жилой АПВ-0,45, сеч. 70 мм2 | m | 65,00 |  |  |
| 58 |  | Провод с алюминиевой жилой АПВ-0,45, сеч. 50 мм2 | m | 650,00 |  |  |
| 59 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS сеч. 5х16 мм2 | m | 7,00 |  |  |
| 60 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS сеч. 5х10 мм2 | m | 25,00 |  |  |
| 61 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS сеч. 5х4 мм2 | m | 45,00 |  |  |
| 62 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS сеч. 5х2,5 мм2 | m | 10,00 |  |  |
| 63 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS сеч. 5х1,5 мм2 | m | 15,00 |  |  |
| 64 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS сеч. 3х2,5 мм2 | m | 60,00 |  |  |
| 65 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS сеч. 3х1,5 мм2 | m | 850,00 |  |  |
| 66 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS сеч. 4х1,5 мм2 | m | 180,00 |  |  |
| 67 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ВВГнг FRLS-0.66 сеч. 3х1,5 мм2 | m | 20,00 |  |  |
| 68 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ВВГнг FRLS-0.66 сеч. 2х1,5 мм2 | m | 15,00 |  |  |
| 69 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ | 100 m | 10,70 |  |  |
| 70 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 32 mm ПВХ | 100 m | 0,45 |  |  |
| 71 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба стальная Д=25 мм) | 100 m | 0,20 |  |  |
| 72 | 08-02-407-7 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm (труба стальная Dn32мм) | 100 m | 0,25 |  |  |
| 73 | 08-02-407-7 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm (труба стальная Dn40мм) | 100 m | 0,07 |  |  |
| 74 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (металлоизделия) | t | 0,045 |  |  |
| 75 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida кабель-канал 40х40 мм, ЭЛЕКОР | m | 60,00 |  |  |
| 76 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) | 100 m | 0,30 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 77 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (пробивка отверстий Д=50мм в кирпичных стенах тол. 400 мм) | buc | 50,00 |  |  |
| 78 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime (пробивка отверстий Д=50мм в железобетонном перекрытии тол. 300 мм) | buc | 2,00 |  |  |
| 79 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (устройство штробы в бетонном полу) | m | 150,00 |  |  |
| 80 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (устройство штробы в кирпичных стенах) | m | 360,00 |  |  |
| 81 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (обратная заделка штробы) | m | 510,00 |  |  |
| 82 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (сверление отверстий) | buc | 90,00 |  |  |
| 83 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (устройство нишы разм. 505х405х125 мм для ЩРв) | m3 | 0,077 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 84 |  | Шкаф ВРУ PDC-A.B-05-400 46-С | buc | 1,00 |  |  |
| 85 |  | Переключатель, 380В, 400А, ВР32И-31 | buc | 1,00 |  |  |
| 86 |  | Трансформатор тока ТТи-А-200/5-10 ВА | buc | 6,00 |  |  |
| 87 |  | Предохранитель 380В, 200А, ППНИ 35 габ. 1 | buc | 6,00 |  |  |
| 88 |  | Счетчик ZMDG405CR, Iн=5А, U=380В | buc | 2,00 |  |  |
| 89 |  | Пункт распределительный ПР11-3054 | buc | 1,00 |  |  |
| 90 |  | Переключатель, 380В, 250А, ВР32И-31 | buc | 1,00 |  |  |
| 91 |  | Выключатель автоматический 380В, 160А, ВА 88-35 | buc | 1,00 |  |  |
| 92 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/В20 | buc | 2,00 |  |  |
| 93 |  | Пункт распределительный ПР11-3054 | buc | 1,00 |  |  |
| 94 |  | Переключатель, 380В, 250А, ВР32И-31 | buc | 1,00 |  |  |
| 95 |  | Выключатель автоматический 380В, 160А, ВА 88-35 | buc | 1,00 |  |  |
| 96 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 1,00 |  |  |
| 97 |  | Бокс для установки 18 модулей, IP31, ЩРв-18з-136 | buc | 1,00 |  |  |
| 98 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| 99 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 5,00 |  |  |
| 100 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30 | buc | 1,00 |  |  |
| 101 |  | Бокс для установки 18 модулей, IP31, ЩРв-18з-136 | buc | 1,00 |  |  |
| 102 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| 103 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 5,00 |  |  |
| 104 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30 | buc | 1,00 |  |  |
| 105 |  | Пункт распределительный ПР3-074У2 IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 106 |  | Переключатель, 380В, 250А, ВР32И-35 | buc | 1,00 |  |  |
| 107 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/10/30 | buc | 8,00 |  |  |
| 108 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30 | buc | 1,00 |  |  |
| 109 |  | Автомат дифференцированный четырехполюсный АД14/4/16/30 | buc | 1,00 |  |  |
| 110 |  | Автомат дифференцированный четырехполюсный АД14/4/40/30 | buc | 3,00 |  |  |
| 111 |  | Автомат дифференцированный четырехполюсный АД14/4/50/30 | buc | 1,00 |  |  |
| 112 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С10 | buc | 2,00 |  |  |
| 113 |  | Пункт распределительный ПР11-3064 | buc | 1,00 |  |  |
| 114 |  | Переключатель, 380В, 250А, ВР32И-31 | buc | 1,00 |  |  |
| 115 |  | Выключатель автоматический 380В, 125А, ВА 88-33 | buc | 1,00 |  |  |
| 116 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100 3Р 80А | buc | 1,00 |  |  |
| 117 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С10 | buc | 5,00 |  |  |
| 118 |  | Контактор электромагнитный 400В, 185А, КТИ 51853 | buc | 1,00 |  |  |
| 119 |  | Контактор электромагнитный 400В, 150А, КТИ 51503 | buc | 1,00 |  |  |
| 120 |  | Контактор малогабаритный, 380В, 80А, КМИ-48062 | buc | 1,00 |  |  |
| 121 |  | Контактор малогабаритный, 220В, 9А, КМИ-10960 | buc | 5,00 |  |  |
| 122 |  | Пост кнопочный одношифтовый ПКЕ-222-1 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Reparatia capitala complexa a cantinei la Liceul Teoretic ..B.P. Haideu din str.Cehov,19 mun.Balti. | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №4-1-1

Deviz-oferta №

Retelele electrice exterioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-01-062-2 | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 3 t (трансформатор силовой, маслянный ТМ 630/10/0,4 кВ) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 12,00 |  |  |
| 3 | 08-01-053-2 | Transformator de curent, tensiune pina la 20 kV (трансформатор тока ТТи-А-600/5) | buc | 6,00 |  |  |
| 4 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПВзБбШп-1 сеч.4х150 мм2) | 100 m | 0,50 |  |  |
| 5 |  | Кабель с алюминиевыми жилами бронированный АПВзБбШп-1 сеч. 4х150 мм2 | m | 50,00 |  |  |
| 6 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,50 |  |  |
| 7 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,50 |  |  |
| 8 | 08-02-410-3 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 80 mm (труба полиэтиленовая Д=80 мм) | 100 m | 0,16 |  |  |
| 9 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь стержневая 20мм) | 100 m | 0,40 |  |  |
| 10 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (металлоизделия) | t | 0,01 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 11 | 37 | Кирпич строительный красный | buc | 90,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 12 |  | Трансформатор силовой, маслянный ТМ630/10/0,4 кВ | buc | 1,00 |  |  |
| 13 |  | Предохранитель 10 кВ Iпл.вст.=80А, ПКЭ 107 | buc | 3,00 |  |  |
| 14 |  | Рубильник 380В, 400А, RPSL-400 | buc | 1,00 |  |  |
| 15 |  | Предохранитель 380В, 315А, ППНИ габ. 2 | buc | 6,00 |  |  |
| 16 |  | Выключатель автоматический 380В, 1000А, ВА 88-43 | buc | 2,00 |  |  |
| 17 |  | Трансформатор тока ТТи-А-600/5 | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |