____

| Sectie Patologo-anatomica mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 206 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-21

Технологическоое  оборудование (plan subsol)

(denumirea lucrări)

Коэффициент к стоимости материалов=1,00

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,00

Коэффициент к осн. зарплате=1,00

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Монтируемое оборудование |  |  |  |
| 1 | Цена фирмы |  | Стол анатомический нержав. 2470х775х860 |  | buc | 3,00 |
|  | Стол анатом247*77,5* |  | Стол анатомический нерж. 2470х775х860 |  | buc | 3,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | Цена фирмы |  | Стол анатомический нержав. 2400х800х1055 СА-01 |  | buc | 2,00 |
|  | Стол анатом240*80*10 |  | Стол анатомический нерж. 2470х775х860 CA-01 |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | Цена фирмы |  | Умывальник хирургический 3-х местный, нержав. 2400х620х1200, М-Yx-3 |  | buc | 1,00 |
|  | Умыв хир M-Yx-3 |  | Умывальник хирургический 3-местный 2400х620х1200, M-Yx-3 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | Цена фирмы |  | Шкаф вытяжной 1200*800*2850 |  | buc | 1,00 |
|  | Шкаф вытяжн |  | Щкаф вытяжной 1200*800*2850 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | Цена фирмы |  | Стол лабораторный 1200*800*900/1800 CTX |  | buc | 1,00 |
|  | Стол лабор 120*80*90 |  | Стол лабораторный 1200x800x900/1800 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Зоготовительно-складские расходы |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтируемое оборудование |  |  |
|  |  |  | 1.2. Немонтируемое оборудование |  |  |  |
| 6 | Цена фирмы |  | Стеллаж нерж. 4 полки1200х500х1800 (h) |  | buc | 2,00 |
|  | Стелаж 120*50*180 |  | Стеллаж 1200х500х1800 (h) |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | Цена фирмы |  | Стол производственный нерж. 850х630х740 |  | buc | 1,00 |
|  | Стол произв |  | Стол производственный нерж. 850х630х740 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | Цена фирмы |  | Стол инструм 780х490х840 СИ |  | buc | 8,00 |
|  | Стол инструм |  | Стол инструментальный 780х490х840 СИ |  | buc | 8,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | Цена фирмы |  | Шкаф медицинский 830*450*1610 |  | buc | 8,00 |
|  | Шкаф мед |  | Шкаф медицинский 830*450*1610 |  | buc | 8,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | Цена фирмы |  | Табурет винтовой д=325 Н=500 |  | buc | 6,00 |
|  | Таб винт |  | Табурет винтовой д=325 Н=500 |  | buc | 6,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | Цена фирмы |  | Холодильник медицинский MBR-107D SANYO, 400x495x1515(h) |  | buc | 3,00 |
|  | Холод |  | Холодильник MBR-107D SANYO, 400x495x1515(h) |  | buc | 3,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | Цена фирмы |  | Стул полумягкий 430х470х778 |  | buc | 20,00 |
|  | Стул 43*47*778 |  | Стул полумягкий 430х470х778 |  | buc | 20,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | Цена фирмы |  | Подставка для тазов 434х495х760 |  | buc | 5,00 |
|  | подставка |  | Подставка для тазов 434х495х760 |  | buc | 5,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | Цена фирмы |  | Весы настольные электронные 290х230 BS-15D1.3T1 |  | buc | 5,00 |
|  | Весы |  | Весы электроные 290x230 BS-15D1.3T1 |  | buc | 5,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | Цена фирмы |  | Тиски настольные 100х190х220 |  | buc | 4,00 |
|  | Тиски |  | Тиски настольные 100х190х220 |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | Цена фирмы |  | Светильник 6-х рефлекторный Н=2100, Д=1480 |  | buc | 5,00 |
|  | Свет 6-х рект |  | Светильник 6-х рефлекторный Н=2100, Д=1480 |  | buc | 5,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | Цена фирмы |  | Светильник 4-х рефлекторный Н=1900, Д=850 |  | buc | 2,00 |
|  | Свет 4-х рект |  | Светильник 4-х рефлекторный Н=1900, Д=850 |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | Цена фирмы |  | Светильник однорефлекторный |  | buc | 2,00 |
|  | Свет однорект |  | Светильник однорефлекторный |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | Цена фирмы |  | Облучатель бактерицидный 1070х140х80, ОБН-150 |  | buc | 8,00 |
|  | ОБН-150 |  | Облучатель бактерицидный 1070х140х80, ОБН-150 |  | buc | 8,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | Цена фирмы |  | Часы электронные настенные |  | buc | 3,00 |
|  | часы |  | Часы электронные настенные |  | buc | 3,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | Цена фирмы |  | Морозильник медицинский 659х640х883, SANYO MDF-136 |  | buc | 2,00 |
|  | SANYO-136 |  | Морозильник медицинский 659х640х883 SANYO MDF-136 |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 22 | Цена фирмы |  | Шкаф гардеробный 250х500х1820, ОД-211 |  | buc | 12,00 |
|  | ОД-211 |  | Шкаф гардеробный 250х500х1820, ОД-211 |  | buc | 12,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | Цена фирмы |  | Шкаф гардеробный 360х500х1820, ОД-315 |  | buc | 8,00 |
|  | ОД-315 |  | Шкаф гардеробный 360х500х1820, ОД-315 |  | buc | 8,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | Цена фирмы |  | Тележка анатомическая 2200х675х320/1960 |  | buc | 20,00 |
|  | тележка анатом |  | Тележка анатомическая 2200х675х320/1960 |  | buc | 20,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 25 | Цена фирмы |  | Постамент 2500х900х800 |  | buc | 1,00 |
|  | Постамент |  | Постамент 2500х900х800 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Немонтируемое оборудование |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |
|  |  |  | 2. Монтажные работы |  |  |  |
| 26 | SE22A |  | Masa dulap cu bazin spalator, asezt pe pardoseala, avind dimensiuni de 2000 x 750 x 920 mm si greutate de 190 kg, Столы анатомические, химические |  | buc | 6,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,36 |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  | h-om | 29,52 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 5,04 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,30 |
|  | 2746163336395 |  | Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm |  | kg | 7,20 |
|  | 2746163336618 |  | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm |  | kg | 12,60 |
|  | 2875114202826 |  | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" |  | buc | 6,00 |
|  | 2875274501129 |  | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2" |  | buc | 24,00 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,48 |
|  | 2414317346207 |  | Stearina |  | kg | 0,14 |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 2,40 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,05 |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  | kg | 0,06 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 1,80 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 27 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Умывальник Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,85 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,02 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,02 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,61 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 28 | SE22A |  | Masa dulap cu bazin spalator, asezt pe pardoseala, avind dimensiuni de 2000 x 750 x 920 mm si greutate de 190 kg, Шкаф вытяжной |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,56 |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  | h-om | 4,92 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,84 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,05 |
|  | 2746163336395 |  | Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm |  | kg | 1,20 |
|  | 2746163336618 |  | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm |  | kg | 2,10 |
|  | 2875114202826 |  | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" |  | buc | 1,00 |
|  | 2875274501129 |  | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2" |  | buc | 4,00 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,08 |
|  | 2414317346207 |  | Stearina |  | kg | 0,02 |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,40 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,01 |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  | kg | 0,01 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,30 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы |  |  |
|  |  |  | 3. Раздел Стройработы |  |  |  |
| 29 | Тех часть |  | Сборка и расстановка немонтируемого оборудования 0,5% по р 2 |  | h-om. | 1,00 |
|  | тех часть |  | Asamblarea utilajului nemontabil |  | h-om. | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел Стройработы |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |