CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului: IMSP Spitalul Raional Strășeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Spitalul Raional Strășeni

3. Obiectul achiziţiei: Lucrări de termoizolare a fațadelor pentru eficientizarea energetică a blocului medical ”C” a IMSP Spitalul Raional Strășeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare, demolare |  |  |
| 1 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Se exclude automacara) - Desfacerea prin taiere manuala a copertinelor din beton | m | 169,00 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - Demontare glafuri din tabla la geamuri, 250mm latime | m | 252,00 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea burlanelor de scurgere a apelor pluviale - (pentru reutilizare) | m | 160,00 |
| 4 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 38,55 |
| 5 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 38,55 |
| 6 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 38,55 |
| 7 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 38,55 |
|  |  | 1.2. Lucrari de termoizolare si finisare |  |  |
| 8 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 2 145,76 |
| 9 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2 148,30 |
| 10 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala coltar - 1158 m.l. + 64 m.l=1222 m.l; Vata minerala 100mm, 135kg/m3 | m2 | 1 625,00 |
| 11 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala - Termoizolare tocuri la geamuri, placi vata minerala 30mm 135kg/m3 - 405.3 m.p. | m2 | 405,30 |
| 12 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 118,00 |
| 13 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - Placi termoizolante polistiren extrudat 100mm | m2 | 118,00 |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 118,00 |
| 15 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - plasa 100x100x5mm | kg | 247,80 |
| 16 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 118,00 |
| 17 | CF17B K-2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 118,00 |
| 18 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 118,00 |
| 19 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Placi ceramice pe adeziv hidrofob | m2 | 118,00 |
| 20 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 350mm | m | 252,00 |
| 21 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2 030,30 |
| 22 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 2 030,30 |
| 23 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Burlane d120 mm din demontare | m | 160,00 |
| 24 |  | Anchere pentru buroloane (reiesind din grosimea termoizolantui - instalarea se prevede norma de montare burloane) | buc | 96,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 25 | RpVC41A k=0,8sal | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h - Demontarea blocurilor exterioare de conditionare | buc | 7,00 |
| 26 | VC37A k=0,7 sal | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari ( exclusive materialele) (Din materiale dibluri, buloane, freon) | buc | 7,00 |