# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materiale pentru parc fotovoltaic
prin procedura de achiziție COP

- Denumirea autorității contractante: Î.M.D.P. “Apă-Canal” Anenii Noi

- IDNO: 1003600128775

- Adresa: or.Anenii Noi,str.Zagorodneea

- Numărul de telefon/fax: 078504567

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: apacanal-aneniinoi@rambler.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 31600000-02 | Lacuri de colofoniu | t | 0,009 | "КФ-965" | 5 969,997 |
| 1.2 | 31600000-02 | Otel-carbon calitate normala, | t | 0,044 | marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | 706,405 |
| 1.3 | 31600000-02 | Otel cornier, polite egale, | t | 0,009 | marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | 180,000 |
| 1.4 | 31600000-02 | Otel fisie calmat, | t | 0,001 | marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | 19,167 |
| 1.5 | 31600000-02 | Electrozi | kg | 13,414 | Э42А, diametru 4 mm | 874,323 |
| 1.6 | 31600000-02 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,078 |  | 7,020 |
| 1.7 | 31600000-02 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 90,307 |  | 4 768,210 |
| 1.8 | 31600000-02 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 5,785 |  | 14,463 |
| 1.9 | 31600000-02 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,072 |  | 3,816 |
| 1.10 | 31600000-02 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 5,785 |  | 47,437 |
| 1.11 | 31600000-02 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,023 |  | 440,833 |
| 1.12 | 31600000-02 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,298 |  | 24,674 |
| 1.13 | 31600000-02 | Vopsea | kg | 0,733 |  | 50,225 |
| 1.14 | 31600000-02 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,019 |  | 0,475 |
| 1.15 | 31600000-02 | Limitator de supratensiune | buc | 1,000 | SPD-3P | 475,830 |
| 1.16 | 31600000-02 | Solar Cablaj | m | 640,000 | 4mm, SNM-SCB | 9 600,000 |
| 1.17 | 31600000-02 | Panou fotovoltaic | buc | 218,000 | Monocristalin bifacial -550W | 563165,940 |
| 1.18 | 31600000-02 | Invertor tip | buc | 2,000 | 60kW | 65866,67 |
| 1.19 | 31600000-02 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,092 |  | 1 794,000 |
| 1.20 | 31600000-02 | Cablu | m | 105,000 | AПвБбШп-1 4х95mm2 | 13 037,850 |
| 1.21 | 31600000-02 | Cablu | m | 10,000 | AПвБбШп-1 4х150mm2 | 2 741,700 |
| 1.22 | 31600000-02 | Cablu | m | 4,000 | ABBГнг 5х150mm2 | 1 166,680 |
| 1.23 | 31600000-02 | Caramida | buc | 200,000 |  | 1 334,000 |
| 1.24 | 31600000-02 | Разделка для кабеля | buc | 2,000 | 0.4kB наружной установки сечением 150мм | 1 950,000 |
| 1.25 | 31600000-02 | Разделка для кабеля | buc | 4,000 | 0.4kB наружной установки сечением 95мм | 4 026,680 |
| 1.26 | 31600000-02 | Перчатка для кабеля 0 | buc | 2,000 | ,4 кВ наружной установки сеч, 150мм2 | 1 136,660 |
| 1.27 | 31600000-02 | Canal metalic neperforat cu capac | m | 4,000 | 120x120x100mm | 1 216,680 |
| 1.28 | 31600000-02 | Siguranta | buc | 9,000 | ППНИ-37 gab.2 315A | 1 306,080 |
| 1.29 | 31600000-02 | Dulap metalic | buc | 1,000 | ЩМП-250A ,dim.1320x750x300 , firma "ИЭК" | 4 060,000 |
| 1.30 | 31600000-02 | Teava profilata metalica | m | 9,000 | 100x100x4mm | 2 025,000 |
| 1.31 | 31600000-02 | Termousadca pentru cablu 185mm | buc | 4,000 |  | 482,480 |
| 1.32 | 31600000-02 | Termousadca pentru cablu D10mm | m | 4,000 |  | 28,680 |
| 1.33 | 31600000-02 | Scoabe | 10 buc | 0,387 |  | 6,192 |
| 1.34 | 31600000-02 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,224 |  | 2 409,326 |
| 1.35 | 31600000-02 | Papuci de cablu din arama | buc | 24,480 |  | 127,296 |
| 1.36 | 31600000-02 | Papuci de cablu | buc | 73,500 |  | 308,700 |
| 1.37 | 31600000-02 | Punti de conexiune flexibile, | buc | 5,720 | tip "ПГС-50" | 139,396 |
| 1.38 | 31600000-02 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,026 |  | 4,680 |
| 1.39 | 31600000-02 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,007 |  | 0,126 |
| 1.40 | 31600000-02 | Fise de marcare | 100 buc | 1,130 |  | 36,611 |
| 1.41 | 31600000-02 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,204 |  | 6,610 |
| 1.42 | 31600000-02 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, | kg | 1,794 | marca "ПОС30" | 448,500 |
| 1.43 | 31600000-02 | Tevi din PVC, | m | 8,000 | diametrul exterior 110 mm | 460,000 |
| 1.44 | 31600000-02 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,120 |  | 2,880 |
| 1.45 | 31600000-02 | Vaselina tehnica | kg | 0,198 |  | 27,720 |
| 1.46 | 31600000-02 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, | kg | 1,946 | marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | 175,140 |
| 1.47 | 31600000-02 | Intrerupator cu pirghie | buc | 1,000 | РПС-4 ,400А | 1 620,000 |
| 1.48 | 31600000-02 | Dulap de distributie, | set | 2,000 | ЩРн-72з-1 36 У2 IP31 | 3 578,360 |
| 1.49 | 31600000-02 | Modem a contorului electronic | buc | 1,000 | ZMY405CR | 5 958,330 |
| 1.50 | 31600000-02 | Intrerupator automat cu 3 pol, | buc | 4,000 | 250A, CHINT250A cu declansator electronic | 12 352,000 |
|  |  | Valoarea estimativă totală |  |  |  | 782050,512 lei |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11.Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

a)Transportarea materialelor  sa se include in costul materialelor;

b) livrarea materialelor  sa fie 10 zile.

12.Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2023

13.Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

14.Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

15.Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Confirmat cu semnatura electronica | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul 3.1, cu semnatură electronică | Obligatoriu |
| 3 | Certificate de efectuare sistematica a platii impozitelor,contributiilor | Certificat-eliberat de Inspectoratul Fiscal, cu semnatura electronica | Obligatoriu |
| 4 | Dovada inregistrarii persoanei juridice | Certificate/decizie de inregistrare a intreprinderii/extras din registrul de Stat al persoanelor juridice-copie,confirmata prin aplicarea semnaturii si stampolei ofertantului | Obligatoriu |
| 5 | Ultimul raport financiar | Copie inregistrata la BNS confirmata prin semnatura si stampila participantului , semnatura electronica | Obligatoriu |
| 6 | Certificate de calitate si/sau certificate de conformitate pentru toate tipurile de produse | Copie-confirma prin stampila si semnatura participantului | Obligatoriu |
| 7 | Informatii generale despre ofertant | Formularul informative despre ofertant,formularul 3.7, cu semnatura electronica | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de garanție | Certificat de garanție pentru Panouri și Inventor (10 ani) | Obligatoriu |

16.Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz; nu se aplica

17.Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică

18.Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica

19.Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai  bun raport calitate- preț

20.Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplica |  |

21.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] informatia o gasiti in SIA RSAP

- pe: [data] informatia o gasiti in SIA RSAP

22.Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23.Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24.Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25.Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

27.Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

28.Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29.Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu se aplica

30.În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplica

31.Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

32.Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________

33.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se accepta |
| facturarea electronică | Se accepta |
| plățile electronice | Se accepta |

34.Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplica

35.Alte informații relevante: Valoarea estimative totala a achizitiei,fara TVA-782050,512 lei

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.