| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 nr. ocds-b3wdp1-MD-1770100930864 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770100930864 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament pentru testarea combustibililor de aviație la contaminare cu particule |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MiniMonitor Mark II. Comlete Test Kit sau echivalent cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice |  |  |  | Dimensiuni: 30,5cm x 25,4cm x 13,6cm; Greutate: 2,7 kg; Caracteristici: Cutie de transport (GTP-9466): Ansamblu MiniMonitor (GTP-172H); Seringă (GTP-165); Kit de eșantionare nr. 5 (GTP-5); Pensetă (GTP-2099); Carte de evaluare a culorilor (GTP-1074-1) Garanția 12 luni din data semnării actului de predare primire. |  |  |
| ASTM Color Rating Booklet sau echivalent cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice |  |  |  | Broșură de evaluare a culorilor GTP-1074-1; ASTM D2276/IP216; Fiecare panou standard de culoare a fostcertificat de Munsell Color conform standardelor Triple A pentru valva de cromare și nuanță; Fiecare standard de culoare are o fereastră de 1” (25mm); pe verso-ul fiecării pagini color este prevăzută o laminare rezistentă la combustibil pentru a preveni îmbibarea paginii cu membrană umedă și alterarea culorii. |  |  |
| 37mm Filter Test Refill Membranes sau echivalent cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice |  |  |  | Pachet de rezervă GTP-1983 cu 100 de membrane / 100 de plăcuțe de susținere. Dimensiuni 377 mm diametru, 0,8 microni. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

________________________________________________________________________________________________