Retele electrice a iluminatului stradal, strada N.Dimo, or.Durlesti, sec.Buicani, mun. Chisinau № MD-2018-10-22-000072-11-48-D-IEE		
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-4
 Str. N.Dimo. Iluminat electric exterior (марка IЕE)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Lucrari de constructie			
1	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных  - СВ105)
	buc	19,000	
2	33-04-003-2
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ105)
	buc	1,000	
3	Pretul firmei
	Стойка СВ-105
	buc	21,000	
4	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных  - СВ95)
	buc	40,000	
5	Pretul firmei
	Стойка СВ-95
	buc	40,000	
6	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc	61,000	
7	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior
	buc	61,000	
8	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)
	m3	50,000	
9	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)
	m3	50,000	

			
 			Total Lucrari de constructie
	            		
			Inclusiv salariu			
 		1.2. Кабель "Tosada" и линейная арматура			
10	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска cамонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)
	1000 m	3,020	
11	Pret de piata
	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2
	m	3 020,000	
12	Цена поставщика
	Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007
	m	156,000	
13	Цена поставщика
	Лента стальная бандажная 20х0,7х2000мм SOT46
	m	28,000	
14	Цена поставщика
	Cкрепы для крепления лент А200
	buc	156,000	
15	Цена поставщика
	Анкерный кронштейн СА2000
	buc	9,000	
16	Цена поставщика
	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 РА2000
	buc	12,000	
17	Цена поставщика
	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500
	buc	71,000	
18	Цена поставщика
	Зажим поддерживающий ПН-1
	buc	15,000	
19	Цена поставщика
	Зажим натяжной НЦ25...95
	buc	9,000	
20	Цена поставщика
	Зажим натяжной ОК2
	buc	19,000	
21	Цена поставщика
	Зажим ответвления фазы ОК1-2
	buc	28,000	
22	Цена поставщика
	Зажим ответвительный ОН2-1, ОН3-2
	buc	39,000	
23	Цена поставщика
	Зажим для фазных жил СИП Р4Х-150D
	buc	12,000	
24	Цена поставщика
	Зажим для нулевой жилы СИП Р3Х-95
	buc	2,000	
25	Цена поставщика
	Зажим натяжной НЦ70
	buc	10,000	
26	Цена поставщика
	Зажим соединительный СНСА 70
	buc	5,000	
27	Цена поставщика
	Зажим соединительный СФ 70
	buc	20,000	
28	Цена поставщика
	Зажим соединительный СФ 25...95
	buc	12,000	
29	Цена поставщика
	Зажим соединительный СНСА 25...95
	buc	4,000	
30	Цена поставщика
	Зажим ЕР95-13
	buc	100,000	
31	Цена поставщика
	Зажим ПС-1
	buc	48,000	
32	Цена поставщика
	Зажим CDR/CN 1S 95 UK
	buc	77,000	
33	Цена поставщика
	Зажим ПС-1-1
	buc	81,000	
34	Цена поставщика
	Кабельный ремешок CSB
	buc	154,000	
		
 		2. Lucrari de montare 			
		2.1. Стальные элементы конструкции			
35	08-02-305-4
	Traversa pe stilp 
	buc	24,000	
36	Pretul firmei
	Traversa TН27
	buc	24,000	
37	08-02-305-2
	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)
	buc	5,000	
38	Pretul firmei
	Кронштейн У4
	buc	5,000	
39	08-02-305-1
	Bratara pe stilp (Хомут)
	buc	129,000	
40	Pretul firmei
	Хомут X12
	buc	24,000	
41	Pretul firmei
	Хомут X16
	buc	100,000	
42	Pretul firmei
	Стяжка Х89
	buc	5,000	
43	Pretul firmei
	Стяжка Г11
	buc	9,000	
44	Pretul firmei
	Заземляющий проводник д=10мм
	m	121,000	

			
 			Total Стальные элементы конструкции
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.2. Изоляторы. Линейная арматура			
45	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)
	set	24,000	

			
 			Total Изоляторы. Линейная арматура
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.3. Кабельные изделия			
46	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля  в коробе, металлорукаве)
	100 m	0,120	
47	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 
	100 m	4,430	
48	Pret de piata
	Кабель Al ABBГ 4х35мм2
	m	5,000	
49	Pret de piata
	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм2 +Cu
	m	450,000	

			
 			Total Кабельные изделия
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.4. Щиты, шкафы, устройства			
50	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( Шкаф учета навесной  BZUM-TF-01-100-01 - ЩУ разм.900х650х275 - ЩУ)
	buc	1,000	
51	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)
	buc	3,000	
52	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии )
	buc	1,000	
53	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)
	set	1,000	
54	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ПН2, 16А)
	buc	3,000	

			
 			Total Щиты, шкафы, устройства
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.5. Прокат черных металлов			
55	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)
	100 m	3,300	
56	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)
	100 m	4,300	
57	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)
	t	0,750	
58	08-02-409-3
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm
	100 m	0,050	
59	Pret de piata
	Труба метал. д=60мм
	m	5,000	
60	08-02-411-2
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm
	100 m	0,070	
61	Pret de piata
	Металлорукав Д=50мм
	m	7,000	

			
 			Total Прокат черных металлов
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.6. Оборудование осветительное			
62	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный  55-60Вт)
	buc	100,000	
63	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка  кронштейна КС2)
	buc	100,000	

			
 			Total Оборудование осветительное
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.7. Электроустановочные изделия			
64	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Проходной предохранитель 2А)
	buc	100,000	

			
 			Total Электроустановочные изделия
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.8. Реконструкция РТ-8096			
65	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	1,000	

			
 			Total Реконструкция РТ-8096
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.9. Демонтажные работы			
66	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)
	buc	16,000	
67	08-02-363-1
	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)
	buc	16,000	

			
 			Total Демонтажные работы
	            		
			Inclusiv salariu			
			Total Lucrari de montare 
	            		
			Inclusiv salariu			
 		3. Valoare utilajului			
68	Цена поставщика
	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS
	buc	24,000	
69	Цена поставщика
	Шкаф учета  навесной 900х650х275мм BZUM-TF-01-100-01
	buc	1,000	
70	Цена поставщика
	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31  100A
	buc	1,000	
71	Цена поставщика
	Контактор Ip=160A, Un=400B
	buc	1,000	
72	Цена поставщика
	Таймер ТЭ15
	buc	1,000	
73	Цена поставщика
	Счетчик акт. энергии 3-хфаз. 230/380В, 5-40А ZMR 110 АСе
	buc	1,000	
74	Цена поставщика
	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400
	buc	1,000	
75	Pretul firmei
	Предохранитель ПН2-16А
	buc	3,000	
76	Цена поставщика
	Светильник светодиодный на 55-60Вт световой поток 5950-6000 Лм, энергоэффективность до 100-105 Лм/Вт IP 65-66
	buc	100,000	
77	Pretul firmei
	Проходной предохранитель напряжением 220В,  2А, IP54 GURO-FC-1D1-02
	buc	100,000	
78	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(В)
	buc	1,000