| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Consumabile mdicale nechimice de unică folosință |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lot 1 Bumbac (vata medical) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Bumbac (vata medical absorbantă) 100g, |  |  |  | Material –bumbac 100%, bucata= Ambalaj individual de 100g |  |  |  |
| 1.2 Bumbac nepresat (știința) |  |  |  | Vată hidrofilă pentru uz medicinal, de culoare albă, cu conținut de bumbac 100%, pachet de 200g, în pachet să fie dispusă în straturi ușor separabile |  |  |  |
| Lot 2 Tifon medical |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Tifon medical nesteril, bumbac 100% |  |  |  | Material –bumbac 100%, bucata= Ambalaj individual de 100g |  |  |  |
| 2.2 Tifon medical nesteril, bumbac 100% (știința) |  |  |  | Fașă din tifon hidrofil nesteril, 100 % bumbac, cu mare capacitate de absorbție, în ambalaj individual, nesteril, densitatea = 32 g/m 2 hidrofilie (secunde) = max. 10, dimensiuni 10/10 |  |  |  |
| Lot 3 Mănuși latex |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Manusi latex (powder free) mărimea S |  |  |  | Material – latex 100%, nesterile, fără pudră (powder free), ambalaj cutie 100 buc |  |  |  |
| 3.3 Manusi latex (powder free) mărimea M |  |  |  | Material – latex 100%, nesterile, fără pudră (powder free), ambalaj cutie 100 buc |  |  |  |
| 3.4 Manusi latex (powder free) mărimea L |  |  |  | Material – latex 100%, nesterile, fără pudră (powder free), ambalaj cutie 100 buc |  |  |  |
| 3.5 Manusi latex (powder free) mărimea M (știința) |  |  |  | Material – latex 100%, nesterile, fără pudră (powder free), ambalaj cutie 100 buc |  |  |  |
| Lot 4 Vacutainere eprubete, 5ml (știința) |  |  |  | Vacutainere din plastic (polipropilenă), capacitate de 5 ml |  |  |  |
| Lot 5 Eprubete Epindorf, 1,5 ml (știința) |  |  |  | Eprubete Eppendorf 1,5 ml cu clapa capacului elastică şi urechiuşă mare, cu etichetă, cu capac rotator. |  |  |  |
| Lot 6 Conuri 10-200 mcl (știința) |  |  |  | Materialul polipropilenă, capacitate de 10-200 µl, designul conic, compatibilitatea cu pipetele |  |  |  |
| Lot 7 Conuri 200-1000 mcl (știința) |  |  |  | Materialul polipropilenă, capacitate de 200-1000 µl, designul conic, compatibilitatea cu pipetele |  |  |  |
| Lot 8 Seringi 5 ml (știința) |  |  |  | Seringi sterile de unică folosinţă cu trei componente - cilindru, piston și garnitura de cauciuc natural pentru uz medical, capacitate de 5 ml, cu ac. |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |