“APROB”

Președinte al grupului de lucru pentru

Achiziții Publice

___________  Pavlov Iurie

Caiet de sarcină privind achiziționarea serviciilor de întreținere și reparație a aparatelor electrocasnice, utilajului frigorific și a aparatelor de aer condiționat p/u anul 2022 al IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | servicii de întreținere a utilajului frigorific și aparatelor de aer condiționat |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Verificarea stării suprafețelor exterioare și de lucru a pieselor/obiectelor. | 1 verific. | 4 |  |  |
| 1.2 |  | Revizia cablului electric pe marginea integrității izolării electrice, densitatea conexiunilor, măsurării parametrilor rețelei de alimentare. | 1 verific. | 2 |  |  |
| 1.3 |  | Verificarea rezistenței izolației – o dată la 6 (șase) luni | 1 verific. | 2 |  |  |
| 1.4 |  | Curățarea condensatoarelor a utilajului frigorific cu ajutorul compresorului de aer sau cu apă. | 1 lucr. | 4 |  |  |
| 1.5 |  | Verificarea fiabilității fixării ventilatoarelor, conductelor de refrigerare, schimbătorului de căldură, becurilor de căldură TPB, senzorilor de temperatură, întărirea tuturor elementelor a răcitorului de aer. | 1 verific. | 4 |  |  |
| 1.6 |  | Monitorizarea și testarea blocurilor electrice de control a utilajului și configurarea lor. | 1 lucr. | 4 |  |  |
| 1.7 |  | Verificarea regimelor tehnologice și parametrilor de bază a utilajului. | 1 verific. | 4 |  |  |
| 1.8 |  | Monitorizarea privind vaporizarea freonului și lichidarea cauzei. | 1 lucr. | 4 |  |  |
| 1.9 |  | Verificarea stării suprafețelor exterioare și de lucru a pieselor/obiectelor. | 1 verific. | 1 |  |  |
| 1.10 |  | Curățarea condensatoarelor a aparatelor de aer condiționat cu ajutorul compresorului de aer sau cu jet de apă sub presiune. | 1 lucr. | 1 |  |  |
| 1.11 |  | Verificarea fiabilității fixării ventilatoarelor, conductelor de refrigerare, schimbătorului de căldură, senzorilor de temperatură, întărirea tuturor elementelor a răcitorului de aer. | 1 verific. | 1 |  |  |
| 1.12 |  | Monitorizarea privind vaporizarea freonului și lichidarea cauzei. | 1 lucr. | 1 |  |  |
| 2 | servicii de reparație a utilajului electrocasnic |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Diagnosticarea, cu perfectarea constatării defectelor și lucrărilor necesare pentru reparație | 1 verific. | la necesitate |  |  |
| 2.2 |  | Servicii de reparație fără costul pieselor | 1lucr. | la necesitate | - Reparațiile constau din operații de diagnosticare (in dependență de mărimea obiectului, la beneficiar sau prestator) și reparații cu repunerea echipamentelor electrocasnice în parametrii normali (cu sau fără înlocuirea unor piese, subansamble, componente). - Prestatorul va argumenta constatarea necesitatea lucrărilor, prin întocmirea notei de constatare cu prețuri, care va fi înaintată Beneficiarului pentru decizia finala. - Nota trebuie sa conțină datele despre echipament (tip, model, număr inventar, locație, gestionar, data constatării, descrierea defecțiunii, constatarea și lista pieselor defecte și necesare de reparat/înlocuit, preturile aferente lucrării si pieselor necesare. - Înlocuirea pieselor de schimb, subansamblurilor, componentelor se va face după avizarea notei de persoana responsabilă a beneficiarului. - Garanția pentru lucrări și piesele înlocuite va fi minim 6 luni. - Confirmarea executării lucrărilor se va face de către împuterniciții beneficiarului, prin semnătură şi ștampilă pe documentele (devizele de lucrări), prestate de către prestator. |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 50 100,00 |

NOTĂ!!!  Piesele de schimb ce vor fi utilizate în procesul de reparație vor fi însoțite de factura fiscală și actul de montare pentru fiecare utilaj supus reparării.

Lucrările de întreținere ale utilajului frigorific și ale aparatelor de aer condiționat  vor fi efectuate conform listelor din anexa nr. 1.

Lucrările de reparație a utilajului electrotehnic (aparate de uz casnic) vor fi efectuate conform listei din anexa nr.2.

Elaborat: Șef S.I.D.T.: Sorocean Anatolii  ___________________

Coordonat: Șef Serviciul economic: Corsan Radu  ___________________

Anexa nr.1

Lista utilajului frigorific ce urmează a fi deservit și graficul de deservire pe parcursul anului 2022

| Nº | Denumire utilaj | Cantitate | Numărul de vizite pe an | Grafic deservire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 135632 MONOBLOC AK 203 | 1 | 4 | O vizită în trei luni (martie, iunie, septembrie decembrie) |
| 2 | 131648 MONOBLOC AK 203 | 1 | 4 |  |
| 3 | 148579 MONOBLOC AK 203 | 1 | 4 |  |
| 4 | 166566 MONOBLOC AN 122 | 1 | 4 |  |
| 5 | LU-VE 2,2kW, GUNTER GASCRX031.1/1-70A | 1 | 4 |  |
| 6 | Cameră frigorifică 11m3 cu compresor NJ 9238 GK și suflantă EVS 180 ED | 1 | 4 |  |

Lista aparatelor de aer condiționat ce urmează a fi deservite și graficul de deservire pe parcursul anului 2022

| Nº | Denumire utilaj | Anul instalării | Locul amplasării | Cantitate | Numărul de vizite pe an | Grafic deservire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conditioner Haier HSU-18 RD cu termopachet 1/2,3/4 | 2006 | Bloc administrativ | 1 | 1 | Lucrările vor fi efectuate în lunile iunie-iulie |
| 2 | Conditioner Haier HSU-18 RD cu termopachet 1/2,3/4 | 2006 | Bloc administrativ | 1 | 1 |  |
| 3 | Conditioner Haier HSU-18 RD cu termopachet 1/2,3/4 | 2006 | Bloc administrativ | 1 | 1 |  |
| 4 | Conditioner VOR 9000 BTU cl.A/Freon410 | 2009 | Bloc administrativ | 1 | 1 |  |
| 5 | Conditioner VOR 9000 BTU cl.A/Freon410 | 2009 | Loborator | 1 | 1 |  |
| 6 | Conditioner VOR 9000 BTU cl.A/Freon410 | 2009 | Loborator | 1 | 1 |  |
| 7 | Conditioner Nordstar KFR 70 24000 BTU | 2017 | Secția nr.1 | 1 | 1 |  |
| 8 | Conditioner Nordstar KFR 70 24000 BTU | 2017 | Secția nr.2 | 3 | 1 |  |
| 9 | Aparat cu aer conditionat tip spirt inverter CHANGE GWH18KG-K3DNA5G/K3DNA6G | 2016 | Secția nr.3 | 1 | 1 |  |
| 10 | Conditioner Nordstar KFR 25 9000 BTU | 2017 | Secția nr.3 | 1 | 1 |  |
| 11 | Conditioner Nordstar KFR 70 24000 BTU | 2017 | Secția nr.3 | 2 | 1 |  |
| 12 | Aparat cu aer conditionat tip spirt inverter CHANGE GWH18KG-K3DNA5G/K3DNA6G | 2016 | Secția nr.4 | 1 | 1 |  |
| 13 | Conditioner Nordstar KFR 25 9000 BTU | 2017 | Secția nr.4 | 1 | 1 | Lucrările vor fi efectuate în lunile iunie-iulie |
| 14 | Conditioner Nordstar KFR 70 24000 BTU | 2017 | Secția nr.4 | 2 | 1 |  |
| 15 | Conditioner Nordstar KFR 70 24000 BTU | 2017 | Secția nr.5 | 2 | 1 |  |
| 16 | Aparat cu aer conditionat tip spirt inverter CHANGE GWH18KG-K3DNA5G/K3DNA6G | 2016 | Secția nr.7 | 1 | 1 |  |
| 17 | Conditioner Nordstar KFR 25 9000 BTU | 2017 | Secția nr.7 | 1 | 1 |  |
| 18 | Conditioner Nordstar KFR 70 24000 BTU | 2017 | Secția nr.7 | 1 | 1 |  |
| 19 | Aparat cu aer conditionat tip spirt inverter CHANGE GWH18KG | 2016 | Secția nr.8 | 1 | 1 |  |
| 20 | Aparat cu aer conditionat tip spirt inverter CHANGE GWH18KG | 2016 | Secția nr.9 | 1 | 1 |  |
| 21 | Aparat cu aer conditionat tip spirt inverter CHANGE GWH18KG | 2016 | Secția nr.10 | 1 | 1 |  |
| 22 | Aparat cu aer conditionat tip spirt inverter CHANGE GWH18KG | 2016 | Secția nr.11 | 2 | 1 |  |
| 23 | Conditioner Nordstar KFR 25 9000 BTU | 2017 | Blocul Alimentar | 1 | 1 |  |
| 24 | Conditioner Nordstar KFR 70 24000 BTU | 2017 | Terapie Intensivă | 2 | 1 |  |

Anexa nr.2

Lista utilajului ce poate fi supus reparării

| Nº | Denumire utilaj | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | 135632 MONOBLOC AK 203 | la necesitate |
| 2 | 131648 MONOBLOC AK 203 | la necesitate |
| 3 | 148579 MONOBLOC AK 203 | la necesitate |
| 4 | 166566 MONOBLOC AN 122 | la necesitate |
| 5 | LU-VE 2,2kW, GUNTER GASCRX031.1/1-70A | la necesitate |
| 6 | Cameră frigorifică 11m3 cu compresor NJ 9238 GK și suflantă EVS 180 ED | la necesitate |
| 7 | Frigider NORD | la necesitate |
| 8 | Frigider AXEL-NORD | la necesitate |
| 9 | Aparate de aer condiționat | la necesitate |
| 10 | Mașină de spălat haine Indesit IWSC 51051 | la necesitate |
| 11 | Mașină de spălat haine Wolser WL-D61000 | la necesitate |
| 12 | Mașină de spălat haine Beko WKB61032Y | la necesitate |
| 13 | Mașină de spălat haine LG F12M7NDS1 | la necesitate |
| 14 | Cuptor cu microunde Delfa D20MW | la necesitate |
| 15 | Cuptor cu microunde Gorenje MO20MW | la necesitate |