## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în sânge (test de bază AMP) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în sânge (test de bază AMP) |  |  |  | Test rapid combinat de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-Treponema pallidum în sânge capilar/ser/plasma cu accesorii. Principiul testului: Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge integral (capilar), și/sau venos (ser/plasma) și Treponema palllidum simultan in același test. Testul este destinat utilizării în locuri de îngrijire pentru a facilita diagnosticarea infecției cu HIV1/2 si sifilis. Durata testării – 20 - 40 minute. Prezentarea trusei: Trusa include 1. Testele ambalate individual în cutii a câte 25 -50 per cutie. 2. Lanceta sterilă de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 3. Servețele cu alcool pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 4. Buffer pentru utilizarea testului (1 sau 2 tuburi valabile pentru 25 -50 de teste). 5. Pipeta de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 6. Instrucțiunea de utilizare în limba română și rusă. Sensibilitatea la HIV > 99 Specificitatea la HIV > 98 Testele trebuie sa conțină inscripția IVD, și să fie precalificate de OMS; Sensibilitate>99% (HIV), >99% (Sifilis); Specificitate >98% (HIV), >99% (Sifilis)
3310000-1 | 2 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test de bază) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test de bază) |  |  |  | Testul Rapid de Diagnostic HIV ½ cu accesorii. Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge integral (capilar), și/sau venos (ser/plasma). Durata testării – 20 - 40 minute. Prezentarea trusei: Trusa include 1. Testele ambalate individual în cutii a câte 25 -50 per cutie. 2. Lanceta sterilă de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 3. Șervețele cu alcool pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 4. Buffer pentru utilizarea testului (1 sau 2 tuburi valabile pentru 25 -50 de teste). 5. Pipeta de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 6. Instrucțiunea de utilizare în limba română și rusă. Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 98% Testele trebuie sa conțină inscripția IVD, și să fie precalificate de OMS; Specificitate ≥ 99%; Specificitate≥ 98%
3310000-1 | 3 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2) |  |  |  | Testul Rapid de Diagnostic HIV ½ fără accesorii. Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge integral (capilar), și/sau venos (ser/plasma). Durata testării – 20 - 40 minute. Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 99% Instrucțiunea de utilizare în limba română și rusă. Testele trebuie sa conțină inscripția IVD, și să fie precalificate de OMS; Sensibilitatea ≥ 99%; Specificitate ≥ 99%
3310000-1 | 4 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) |  |  |  | Testul Rapid de Diagnostic HIV ½ fără accesorii. Testul Rapid de Diagnostic HIV 1/2, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge integral (capilar), și/sau venos (ser/plasma). Durata testării – 20 - 40 minute. Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 99% Instrucțiunea de utilizare în limba română și rusă. Testele trebuie sa conțină inscripția IVD, și să fie precalificate de OMS; Sensibilitatea ≥ 99%; Specificitate ≥ 99%
3310000-1 | 5 | Teste rapide pentru determinarea HBsAg | Teste rapide pentru determinarea HBsAg |  |  |  | Teste rapide pentru determinarea HbsAg. Testul Rapid de Diagnostic HBsAg este un test in vitro imunocromatografic, rapid, conceput pentru detecția calitativă a antigenului hepatitic B, în ser uman, plasmă (heparină, EDTA și citrat de sodiu) sau sânge integral venos (heparină, EDTA și citrat de sodiu). Instrucțiunea de utilizare în limba română și rusă. Prezentarea trusei: Trusa include: 1. Testele ambalate individual în cutii a câte 25 -50 per cutie. 2. Lanseta sterilă de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 3. Șervețele cu alcool pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 4. Buffer pentru utilizarea testului (1 sau 2 tuburi valabile pentru 25 -50 de teste). 5. Pipeta de unic uz pentru fiecare test, a câte 25/30 per cutie. 6. Instrucțiunea de utilizare în limba română și rusă. Sensibilitatea 100 % Specificitatea 99 % Durata testării – 20 - 40 minute Testele trebuie sa conțină inscripția IVD, și să fie precalificate de OMS; Sensibilitatea 100%; Specificitate > 99%
3310000-1 | 6 | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti-Treponema pallidum (Sifilis) | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti-Treponema pallidum (Sifilis) |  |  |  | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti-Treponema pallidum (Sifilis). Testul Rapid de Diagnostic T. pallidum, imunocromatografic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor anti-Treponema palllidum. Testul este destinat utilizării în locuri de îngrijire pentru a facilita diagnosticarea sifilisului. Prezentarea trusei: Prezentarea trusei: Trusa include: 1. Testele ambalate individual în cutii a câte 25 -50 per cutie. 2. Lanseta sterilă de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 3. Șervețele cu alcool pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 4. Buffer pentru utilizarea testului (1 sau 2 tuburi valabile pentru 25 -50 de teste). 5. Pipeta de unic uz pentru fiecare test, a câte 25/30 per cutie. 6. Instrucțiunea de utilizare în limba română și rusă. Sensibilitatea > 85%; Specificitatea > 93% Durata testării – 20 - 40 minute Testele trebuie sa conțină inscripția IVD, și să fie precalificate de OMS; Sensibilitatea > 85%; Specificitate > 93%
3310000-1 | 7 | Depistarea Antigenului LAM | Depistarea Antigenului LAM |  |  |  | Test rapid de depistare a antigenului lipoara-binomannan in urina. Test rapid de depistare a antigenului lipoara-binomannan in urina Test point-of-care, pentru a depista TBC activa la pacienții cu infecția HIV. Durata testării – 20 - 40 minute. Materialul de investigat este urina
3310000-1 | 8 | Teste RPR – test netreponemal, N100 | Teste RPR – test netreponemal, N100 |  |  |  | Testele RPR sunt bazate pe reacţia de aglutinare pe carduri cu carbon. Testul este destinat screening-ul netreponemal al Sifilisului. Trusa va conține tot necesarul pentru 100 de probe. Trusa va conține: 1. RPR reagent 2. Carduri a câte 10 godeuri de unică folosință 3. Control negativ 4. Control pozitiv Trusa va conține toți reactivi necesari pentru varianta macrosopică. Sensibilitate >86 % - sifilis primar 100% sifilis secundar > 98% - sifilis latent. Specificitate ≥ 98%
3310000-1 | 9 | Teste RPR – test netreponemal, flacon 10ml | Teste RPR – test netreponemal, flacon 10ml |  |  |  | Testele RPR sunt bazate pe reacţia de aglutinare Trusa va conține flacon de 10 ml cu suspensie antigenica. Testul este destinat screening-ul netreponemal al Sifilisului. Sensibilitate >86 % - sifilis primar 100% sifilis secundar > 98% - sifilis latent. Specificitate ≥ 98%
3310000-1 | 10 | Teste TPHA – pentru detecţia anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman, N100 | Teste TPHA – pentru detecţia anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman, N100 |  |  |  | Testul TPHA este un test serologic care detectează anticorpi specifici treponemic în toate etapele infecției. Este folosit pentru confirmarea sifilisului. Мetoda este bazată pe reacţia de hemaglutinare îndirectă. Trusa va conține tot necesarul pentru 100 de probe. Trusa conține: 1. TPHA reagent. 2. Diluent - soluţie salină cu absorbant. 3. Seruri de control: Control pozitiv – serum defibrinată Control negativ – serum defibrinată. Sensibilitate 100%; Specificitate 100%
3310000-1 | 11 | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G |  |  |  | Test westernblot pentru detectarea proteineor specifice pentru IgG pentru confirmarea Sifilisului. Trusa trebuie să conțină: 1. Stripuri de teste pentru 16/20/24 teste 2. Enzima conjugata; 3. Buffer; 4. Substrate; 5. Tava de incubatie; 6. Truse cu control pozitiv și negativ; 7. Instrucțiunea de utilizare Setul trebuie să conțină tot necesraul pentru a efectua 16/20/24 teste. Sensibilitate > 99,8%; Specificitate > 99,5%
3310000-1 | 12 | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M |  |  |  | Test westernblot pentru detectarea proteineor specifice pentru IgM pentru confirmarea Sifilisului. Trusa trebuie să conțină: 8. Stripuri de teste pentru 16/20/24 teste 9. Enzima conjugata; 10. Buffer; 11. Substrate; 12. Tava de incubatie; 13. Truse cu control pozitiv și negativ; 14. Instrucțiunea de utilizare Setul trebuie să conțină tot necesraul pentru a efectua 16/20/24 teste. Sensibilitate > 99,8%; Specificitate > 99,5%
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în sânge (test de bază AMP) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în sânge (test de bază AMP) | teste | 123400 |  |  |  |  | 100% mai- iunie 2022
3310000-1 | 2 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test de bază) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test de bază) | teste | 94000 |  |  |  |  | 100% mai- iunie 2022
3310000-1 | 3 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2) | teste | 1300 |  |  |  |  | 100% Iunie 2022
3310000-1 | 4 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | teste | 400 |  |  |  |  | 100% Iunie 2022
3310000-1 | 5 | Teste rapide pentru determinarea HBsAg | Teste rapide pentru determinarea HBsAg | teste | 5900 |  |  |  |  | 100% Iunie 2022
3310000-1 | 6 | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti-Treponema pallidum (Sifilis) | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti-Treponema pallidum (Sifilis) | teste | 410 |  |  |  |  | 100% Iunie 2022
3310000-1 | 7 | Depistarea Antigenului LAM | Depistarea Antigenului LAM | bucata | 1000 |  |  |  |  | 100% Iunie 2022
3310000-1 | 8 | Teste RPR – test netreponemal, N100 | Teste RPR – test netreponemal, N100 |  | 304 700 (cutie, N 100 teste) |  |  |  |  | 100% mai- iunie 2022
3310000-1 | 9 | Teste RPR – test netreponemal, flacon 10ml | Teste RPR – test netreponemal, flacon 10ml | flacoane | 20 000 (20 flacoane x 10ml) |  |  |  |  | 100% mai- iunie 2022
3310000-1 | 10 | Teste TPHA – pentru detecţia anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman, N100 | Teste TPHA – pentru detecţia anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman, N100 | teste | 18300 |  |  |  |  | 100% mai- iunie 2022
3310000-1 | 11 | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G | teste | 500 |  |  |  |  | 100% mai- iunie 2022
3310000-1 | 12 | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M | teste | 500 |  |  |  |  | 100% mai- iunie 2022
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________