| Constinuarea restaurarii Muzeulul National de Arta Strada 31 August 1989 Nr. 115 or. Chisinau №087/06-040/09-04/2017-B.C-AC | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-7

Bloc  B    Lucrari de tehnice-sanitare (apeduct si canlizare) (marca  AC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Apeduct A1.T3.T4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50mm |  |  | m |  | 195,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 224,250 |  |
|  | 272210330600050 |  | Teava din otel, zincata sudata longitudinal d 50mm GOST 3262-75* |  |  | m |  | 200,889 |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 3,978 |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 69,615 |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 7,956 |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 21,879 |  |
| 2 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 195,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 29,250 |  |
| 3 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 19,500 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,950 |  |
| 4 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 195,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,700 |  |
| 5 | IzA08B |  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm |  |  | m2 |  | 35,100 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 19,656 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 3,510 |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 5,265 |  |
| 6 | SA16E |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (TEAVA POLIETILEN; SDR17; PN10 ; "VALROM" ф(ext.)50;(ф(int.)40 |  |  | m |  | 65,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 31,200 |  |
|  | 25212167170555040 |  | Teava din material plastic (TEAVA POLIETILEN; SDR17; PN10 ; "VALROM" ф(ext.)50;(ф(int.)40 |  |  | m |  | 66,300 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 5,200 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 46,150 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 4,550 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 7,150 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,300 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,585 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,073 |  |
| 7 | SA16C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (TEAVA POLIETILEN; SDR17; PN10 ; "VALROM" ф(ext.)32;(ф(int.)25 |  |  | m |  | 95,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 38,950 |  |
|  | 25212167170553225 |  | Teava din material plastic (TEAVA POLIETILEN; SDR17; PN10 ; "VALROM" ф(ext.)32;(ф(int.)25 |  |  | m |  | 96,900 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 7,600 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 67,450 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 6,650 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 10,450 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,900 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,665 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,584 |  |
| 8 | SA16B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (TEAVA POLIETILEN; SDR17; PN10 ; "VALROM" ф(ext.)25;(ф(int.)20 |  |  | m |  | 73,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 25,550 |  |
|  | 252121671752520 |  | Teava din material plastic (TEAVA POLIETILEN; SDR17; PN10 ; "VALROM" ф(ext.)25;(ф(int.)20 |  |  | m |  | 74,460 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 5,840 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 51,830 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 5,110 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 8,030 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,460 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,438 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,701 |  |
| 9 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (TEAVA POLIETILEN; SDR17; PN10 ; "VALROM" ф(ext.)20;(ф(int.)15 |  |  | m |  | 320,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 105,600 |  |
|  | 252121671752015 |  | Teava din material plastic (TEAVA POLIETILEN; SDR17; PN10 ; "VALROM" ф(ext.)20;(ф(int.)15 |  |  | m |  | 326,400 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 25,600 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 227,200 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 22,400 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 35,200 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 6,400 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 1,920 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 7,008 |  |
| 10 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 553,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 88,480 |  |
| 11 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  | 10 m |  | 55,300 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,083 |  |
| 12 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 553,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 27,650 |  |
| 13 | SD08A |  | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (VANA DIN FONTA ф50 30 ч 6 бр) |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,500 |  |
|  | 291312420180750 |  | Robinet(VANA DIN FONTA ф50 30 ч 6 бр) |  |  | buc |  | 11,550 |  |
|  | 2710703500623 |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  |  | kg |  | 10,626 |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 1,444 |  |
| 14 | SD07F |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль бронзовый 15 Б 1 бк д40мм |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,640 |  |
|  | 28752742017740 |  | Вентиль бронзовый 15 Б 1 бк д40мм |  |  | buc |  | 4,060 |  |
| 15 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль бронзовый 15 Б 1 бк д25мм |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,350 |  |
|  | 28752742017825 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль бронзовый 15 Б 1 бк д25мм |  |  | buc |  | 15,300 |  |
| 16 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль бронзовый 15 Б 1 бк д20мм |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,440 |  |
|  | 28752742017920 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль бронзовый 15 Б 1 бк д20мм |  |  | buc |  | 6,120 |  |
| 17 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль бронзовый 15 Б 1 бк д15мм |  |  | buc |  | 29,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,220 |  |
|  | 2875274207115 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль бронзовый 15 Б 1 бк д15мм |  |  | buc |  | 29,580 |  |
| 18 | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соед.гм Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля ) |  |  | set |  | 15,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 60,000 |  |
|  | 29131373243021 |  | Вентиль пожарный 1Б1р ГОСТ5761-74 ф50мм |  |  | buc |  | 15,750 |  |
|  | 2111113131311 |  | Ствол пожарный ручной ГОСТ9923-80Е РС-50 со спрыском ф16 |  |  | buc |  | 15,750 |  |
|  | 2513736607551 |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  | buc |  | 15,750 |  |
|  | 28112373364461 |  | Головка соединительная напорная цапковая ГР-50 ф50 |  |  | buc |  | 31,500 |  |
|  | 25221473314001 |  | Рукав пожарный напорный льняной ф51ГОСТ472-75 L=20м |  |  | m |  | 315,000 |  |
|  | 26111125001831 |  | Головка соединительная напорная муфтовая ГМ-50 ф50 |  |  | buc |  | 15,750 |  |
|  | 2611112500183 |  | Указатель пожарного крана люминисцентный |  |  | buc |  | 15,750 |  |
| 19 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Furtun termoiyolat "ПЭП" ф50 |  |  | m |  | 195,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 99,450 |  |
|  | 3320517352550 |  | Termoizolatie conducte Furtun termoiyolat "ПЭП" ф50 |  |  | m |  | 210,893 |  |
| 20 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Furtun termoiyolat "ПЭП" ф40 |  |  | m |  | 65,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 33,150 |  |
|  | 3320517352540 |  | Termoizolatie conducte Furtun termoiyolat "ПЭП" ф40 |  |  | m |  | 70,297 |  |
| 21 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Furtun termoiyolat "ПЭП" ф25 |  |  | m |  | 95,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 48,450 |  |
|  | 3320517352525 |  | Termoizolatie conducte Furtun termoiyolat "ПЭП"ф25 |  |  | m |  | 102,743 |  |
| 22 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Furtun termoiyolat "ПЭП" ф20 |  |  | m |  | 73,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 37,230 |  |
|  | 3320517352520 |  | Termoizolatie conducte Furtun termoiyolat "ПЭП" ф20 |  |  | m |  | 78,950 |  |
| 23 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Furtun termoiyolat "ПЭП" ф15 |  |  | m |  | 230,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 117,300 |  |
|  | 3320517352515 |  | Termoizolatie conducte Furtun termoiyolat "ПЭП" ф15 |  |  | m |  | 248,745 |  |
| 24 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 260,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 59,800 |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 260,000 |  |
| 25 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 13,520 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 14,872 |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 1,406 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,487 |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,676 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 2,298 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,704 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,352 |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct A1.T3.T4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Система С1 (canalizare menagera) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, CONDUCTA DIN POLIETILEN PVC ф110 "ROMSTAL" |  |  | m |  | 215,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 68,800 |  |
|  | 252121672016110 |  | Teava din material plastic pentru canalizare CONDUCTA DIN POLIETILEN PVC ф110 "ROMSTAL" |  |  | m |  | 221,450 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 3,225 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 3,225 |  |
| 27 | SB08D |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,CONDUCTA DIN POLIETILEN PVC ф63 "ROMSTAL" |  |  | m |  | 95,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 26,600 |  |
|  | 252121672016163 |  | Teava din material plastic pentru canalizare CONDUCTA DIN POLIETILEN PVC ф63 "ROMSTAL" |  |  | m |  | 97,850 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,760 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,235 |  |
| 28 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, CONDUCTA DIN POLIETILEN PVC ф50 "ROMSTAL" |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,250 |  |
|  | 252121672016150 |  | Teava din material plastic pentru canalizare CONDUCTA DIN POLIETILEN PVC ф50"ROMSTAL" |  |  | m |  | 5,150 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,060 |  |
| 29 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (SIFON DE PARDOSEALA 50 мм) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,250 |  |
|  | 25231267211550 |  | Sifon de pardoseala (SIFON DE PARDOSEALA 50 мм) |  |  | buc |  | 5,050 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,051 |  |
| 30 | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Pilnie din otel 50x100x105 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 22,000 |  |
|  | 287511420387000 |  | Pilnie din otel 50x100x105 |  |  | buc |  | 20,800 |  |
|  | 1752117307055 |  | Calafat alb |  |  | kg |  | 1,144 |  |
|  | 2320322600294 |  | Bitum de protectie |  |  | kg |  | 8,320 |  |
| 31 | SB24A |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , SIFON DIN FONTA CU 2 ROTATII ф50 |  |  | buc |  | 17,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 14,110 |  |
|  | 287511420295550 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta SIFON DIN FONTA CU 2 ROTATII ф50 |  |  | buc |  | 17,850 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,964 |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,714 |  |
| 32 | SD07I |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" - Clapeta de aierisire Du100mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,800 |  |
|  | 2875274201050100 |  | Clapeta de aierisire du100 |  |  | buc |  | 3,045 |  |
| 33 | SD07I |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" - Clapeta de aierisire Du50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,600 |  |
|  | 2875274201050150 |  | Clapeta de aierisire du50 |  |  | buc |  | 1,015 |  |
| 34 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Piesa de curatire d100) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,360 |  |
|  | 252315672103719100 |  | Piesa de curatire d100 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,180 |  |
| 35 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Revizie d100) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,960 |  |
|  | 25231567210371006 |  | Revizie pentru canalizare d100 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,245 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,105 |  |
| 36 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru pozarea tevilor ) |  |  | kg |  | 130,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 29,900 |  |
|  | 271070000000021 |  | Otel pentru fixarea tevilor |  |  | kg |  | 130,000 |  |
| 37 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений) |  |  | m2 |  | 6,760 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 7,436 |  |
|  | 24302261007001 |  | Grund alchidic. Грунтовка ГФ-021-1 |  |  | kg |  | 0,703 |  |
|  | 24301161041601 |  | Email alchidic. Эмаль ПФ115-2 |  |  | kg |  | 1,149 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,352 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,338 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,676 |  |
|  |  |  |  | Total Система С1 (canalizare menagera) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. CANALIZARE PLUVIALA C2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | SB08G |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (TUB DIN HDPE, PE 100 ф160 "ROMSTAL") |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,400 |  |
|  | 2521216720160160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare (TUB DIN HDPE, PE 100 ф160 "ROMSTAL") |  |  | m |  | 20,600 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,520 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,460 |  |
| 39 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (TUB DIN HDPE, PE 100 ф110 "ROMSTAL") |  |  | m |  | 13,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,160 |  |
|  | 2521216720160110 |  | Teava din material plastic pentru canalizare (TUB DIN HDPE, PE 100 ф110 "ROMSTAL") |  |  | m |  | 13,390 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,195 |  |
| 40 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Revizie d100) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,280 |  |
|  | 25231567210371006 |  | Revizie pentru canalizare d100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,035 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,015 |  |
| 41 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Compensator d100) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,280 |  |
|  | 25231567210371077 |  | Compensator d100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,035 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,015 |  |
| 42 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Mufa d100) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,560 |  |
|  | 25231567210371066 |  | Mufa d100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,030 |  |
| 43 | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, GURA DE SCURGERE ф150 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,200 |  |
|  | 2875114203870150 |  | GURA DE SCURGERE ф150 |  |  | buc |  | 2,080 |  |
|  | 1752117307055 |  | Calafat alb |  |  | kg |  | 0,114 |  |
|  | 2320322600294 |  | Bitum de protectie |  |  | kg |  | 0,832 |  |
| 44 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru pozarea tevilor ) |  |  | kg |  | 10,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,300 |  |
|  | 271070000000021 |  | Otel pentru fixarea tevilor |  |  | kg |  | 10,000 |  |
| 45 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений) |  |  | m2 |  | 0,520 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 0,572 |  |
|  | 24302261007001 |  | Grund alchidic. Грунтовка ГФ-021-1 |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 24301161041601 |  | Email alchidic. Эмаль ПФ115-2 |  |  | kg |  | 0,088 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,104 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,026 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  |  |  |  | Total CANALIZARE PLUVIALA C2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic) |  |  | buc |  | 27,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 49,950 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar din ceramica cu amestecator |  |  | buc |  | 27,815 |  |
|  | 28751142028001 |  | Sifon pt.lavoar plastic |  |  | buc |  | 27,540 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 27,540 |  |
|  | 25212167170501 |  | Teava din material plastic d50 |  |  | m |  | 16,524 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 55,080 |  |
| 47 | SC07B1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. ( Vaz de clozet din ceramica cu rezervor) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 50,400 |  |
|  | 26221024427605 |  | Vas pt. closet cu din ceramica cu rezervor |  |  | buc |  | 12,120 |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2875114203800 |  | Cot pt. vas de closet |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2521216717010 |  | Teava din material plastic РРcu dn=110 mm |  |  | m |  | 6,000 |  |
| 48 | SC06A |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida . (Spalator din otel emaliat cu amestecator si cu sifon plastic ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,650 |  |
|  | 287511420030033 |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) Раковина стальная эмалированная |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 1,800 |  |
| 49 | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,100 |  |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  | buc |  | 2,060 |  |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  | buc |  | 2,040 |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  | 2,040 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 1,224 |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Система С1 (canalizare menagera) |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | SC02A |  | Cuva de dus. cu furtun elastic. cu amesticator .cu batarie cromata . cu sifon din pp si mecanism de fixare |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,550 |  |
| 51 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru cuva de dus |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,450 |  |
| 52 | SB28A |  | Sifon din polipropilena pentru cuva de dus |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,750 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,011 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,030 |  |
| 53 | IA25B |  | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 100...200 mm (SEPARATOR DE GRASIMI SG-2 ; q=2.0 l/sec) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,300 |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 0,050 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,680 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,050 |  |
| 54 | SD08C |  | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm -VANA CU MOTOR ELECTRIC HL710.2EPC , N=0.1kvt ф100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,700 |  |
|  | 2710703500623 |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  |  | kg |  | 1,123 |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,187 |  |
| 55 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm (Установка устройств электропривода ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,062 |  |
|  |  |  |  | Total Система С1 (canalizare menagera) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Apeduct A1.T3.T4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pretul firmei |  | Огнетушитель ОХВП-10 |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 9999500115 |  | Огнетушитель ОХВП-10 |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct A1.T3.T4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Система С1 (canalizare menagera) |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Цена поставщика |  | SEPARATOR DE GRASIMI SG-2 ; q=2.0 l/sec |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2875114200780651 |  | SEPARATOR DE GRASIMI SG-2 ; q=2.0 l/sec |  |  | buc |  | 3,090 |  |
| 58 | Pretul firmei |  | VANA CU MOTOR ELECTRIC HL710.2EPC , N=0.1kvt ф100 (2-х камерный канализационный затвор с электрю приводом , с электронным блоком управления ф110мм) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 291312420180100 |  | VANA CU MOTOR ELECTRIC HL710.2EPC , N=0.1kvt ф100 (2-х камерный канализационный затвор с электрю приводом , с электронным блоком управления ф110мм) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 59 | Цена поставщика |  | Cuva de dus. cu furtun elastic. cu amesticator .cu batarie cromata . cu sifon din pp si mecanism de fixare |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2875114200780615 |  | Cuva de dus. cu furtun elastic. cu amesticator .cu batarie cromata . cu sifon din pp si mecanism de fixare |  |  | buc |  | 3,090 |  |
|  |  |  |  | Total Система С1 (canalizare menagera) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |