## Caiet de sarcini - Trauma III
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
CAIET DE SARCINI Aprovizionarea cu gaze medicale (O2, AER) Secție: Traumatologie III
№ crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Montarea conductelor din cupru
1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior d=10x1,0 mm | m | 185
2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior d=12x1,0 mm | m | 110
3 | IC31A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, d=10 mm | buc | 60
4 | IC31A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, d=12 mm | buc | 20
5 | IC31A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=10 mm | buc | 16
6 | IC31A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=12 mm | buc | 17
7 | IC31A | Piese de legatura (racord Hollender) din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind d=1/2"x12 mm | buc | 6
8 | ID10B | Robinet de inchidere , pentru instalatii de gaze d = 1/2" | buc | 3
9 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din cupru, montata prin dibluri pina la 1 inclusiv, tip OBO | buc | 210
10 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton simplu de 16-25 cm grosime | buc | 54
11 | IE07A | Verificarea la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1" | m | 295
2. Lucrari de montare
12 | GB04A | Priza externa gaze medicale ( O2 ) Forano tip 903,240+905.100 | buc | 16
13 | GB04A | Priza externa gaze medicale ( AER ) Forano tip 903,241+905.101 | buc | 15
14 | 11-06-001-01 | Panou pentru gaze medicale elodiat cu 2 canale cu dim. 1000x210x68mm, tip TEHALIT (Panou dotat cu: canalul de jos – prize gaze medicale [standard DIN 13260-2] AER-2buc. și Oxigen-2buc., canalul de sus – prize 220V Schuko tip F-6buc) | buc | 1
3. Utilaj
15 | Pret furnizor | Panou pentru gaze medicale elodiat cu 2 canale cu dim. 1000x210x68mm, tip TEHALIT (Panou dotat cu: canalul de jos – prize gaze medicale [standard DIN 13260-2] AER-2buc. și Oxigen-2buc., canalul de sus – prize 220V Schuko tip F-6buc) | buc | 1
16 | Pret furnizor | Priza externa gaze medicale (O2) "Forano" tip 903.240+905.100 | buc | 0
17 | Pret furnizor | Priza externa gaze medicale (AER) "Forano" tip 903.241+905.101 | buc | 11
18 | Pret de piata | Manometru O2 | buc | 1
19 | Pret de piata | Manometru AER | buc | 1
20 | Pret furnizor | Umidificator O2 tip RTM3 | buc | 17
21 | Pret furnizor | Aspirator secretii organice AER/VAC, tip 900.960+900.911 | buc | 16
22 | Pret furnizor | Vas colector secretii organice de 1 l. cu accesorii | buc | 16
23 | Pret furnizor | Bara pentru accesorii si echipament medical cu dim. 1000x25x10 mm | buc | 2
24 | Pret furnizor | Stativ pentru pefuzii | buc | 0
25 | Pret furnizor | Polita pentru monitor | buc | 0
Intocmit ______________________________________________________ (funcţia, Nume Prenume, semnătura)
Verificat ______________________________________________________ (funcţia, Nume Prenume, semnătura)
Note on G42: Автор: 16 buc. în dotare (demontate din alte secții)
Note on G44: Автор: 4 buc. în dotare (demontate din alte secții)
Note on G50: Автор: inclusiv un umidificator pentru sala de colonoscopie (s. Endoscopie)

## Caiet de sarcini - DCMU
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
CAIET DE SARCINI Aprovizionarea cu gaze medicale (O2, AER, VAC)_2 Săli de Operație Secție: DCMU
№ crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitatea
1 | 2 | 3 | 4
1. Montarea conductelor din cupru
1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv | m | 3
2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv | m | 49
3 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv | buc | 17
4 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv | buc | 27
5 | IC34A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=15 mm | buc | 0
6 | IC34A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=10 mm | buc | 0
7 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor de gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe zid de beton | buc | 122
8 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 11
9 | IC34A | Piese de legatură (racord Hollender) din cupru, montat prin sudură cu țeavă de cupru, d=1/2"x15 mm | buc | 2
10 | ID10A | Robinet de închidere pentru instalații de gaze, avînd diametrul nominal d=1/2" | buc | 1
11 | IC34A | Piese de legatură (racord Hollender) din cupru, montat prin sudură cu țeavă de cupru, d=1/2"x10 mm | buc | 2
12 | ID10A | Robinet de închidere pentru instalații de gaze, avînd diametrul nominal d=1/2" | buc | 1
13 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 52
2. Lucrari de montare
14 | GB04A | Panou pentru gaze medicale din aluminiu eloidat cu 2 canale, cu dim. 800x210x68 mm, tip TEHALIT | buc | 2
Intocmit ______________________________________________________ (funcţia, Nume Prenume, semnătura)
Verificat ______________________________________________________ (funcţia, Nume Prenume, semnătura)