# ANUNȚ DE PARTICIPARE # la procedura de achiziție a lucrărilor prin Cererea Ofertei de Prețuri [Formatul documentului nu va fi modificat].

- Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - IDNO: 1003600150613 - Adresa/tel: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256080 - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md - Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, excepție garanția bancară ce urmează a fi prezentată în original la sediul autorității contractante pînă la deschiderea ofertelor. - Tip procedură achiziție: Cererea Ofertei de Prețuri - Obiectul achiziției: Lucrări de reparație la imobilile a IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau - Cod CPV: 45453000-7 - Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării : Lucrări de reparație la imobilile a IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor _IMSP Institutul de Cardiologie_ [denumirea autorităţii contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2020. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: CNAM și servicii contra plată - Modalităţi de plată: timp de 30 zile dupa prezentarea facturii fiscale si actului de predare-primire a lucrarilor Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin COP privind executarea următoarelor lucrări: Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea lucrărilor solicitate; Unitatea de măsură; Cantitatea; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă; Valoarea estimativa. 1; 45453000-7; Lotul I. Lucrari de constructie Et.7 la IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau; buc; 1; Conform anexei 1; 237 000,00. 2; 45453000-7; Lotul II. Lucrari de reparetie. Sectia nr 2. Etajul 5 Bloc A.; buc; 1; Conform anexei 2; 1 095 000,00. Total estimativ; 1 332 000,00.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta) nu se aplica

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate – nu se aplica.

- Tipul contractului: De antrepriză.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului):  max. 90 zile

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2020+ perioada de garanție a lucrărilor

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic si anexata la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 3 | Garantia pentru oferta 2% | Transfer pe contul institutie (confirmarea se anexează semnată electronic la SIARSAP) sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor | Obligatoriu |
|  | Nota | Punctele 1-3 cerințe obligatorii ce urmează a fi îndeplinite și încărcate în sistem pînă la deschiderea ofertelor, lipsa unui component sau neconformitate va fi calificată ca ofertă incompletă și nu va putea fi suplinită în temeiul art.17 din Lgea nr. 131/15 |  |
| Documente obligatorii pentru confirmarea DUAE |  |  |  |
| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| 4 | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 5 | Grafic de executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile, prezentat pentru fiecare lot în parte | F3.3 semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | F 3.10 semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | F 3.11 semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 8 | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | F 3.8 semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | F3.12 semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 10 | Manualul Calitatii / Sisteme internaționale de management al calității | semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 11 | Experienta similara de lucru în IMSP-uri confirmate prin recomandari de bună execuţie | Cel putin 2 obiective finalizate confirmat prin acte de recepţie finale(procese verbale de predare-primre) şi recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, respectarea regimului de curatenie si galagie, executarea fără abateri de la deviz etc), semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de 3 zile | Obligatoriu |
| 12 | Certificatele de atestare a diriginților de șantier specializați pe tipuri de lucrări | semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 13 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 14 | Certificat ISO 9001, ISO 14001. | semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 15 | Alte cerințe | La solicitare timp de o zi pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentiali cîţtigători, la solicitare |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate- preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prețul | 80 |
| 2. | Experiența în domeniu | 10 |
| 3. | Temenul de execuție | 5 |
| 4. | Costul manoperei | 5 |

Nota:

Fiecare lot va fi evalut în parte după formula: Po = Pp+Pe+Pt+Pm

Pp = Pmin/Pof * 80%

Pe = Eof/Emax * 10%

Pt = Vmin/Vof * 5%

Pm = Vof/Vmax * 5 %

Nota: Po – punctajul ofertei

Pp – punctajul pentru prețul ofertei

Pe -  punctajul pentru experința în domeniu

Pt - punctajul pentru termenul de execuție

Pm - punctajul pentru costul manoperei

Pmin – prețul minim

Pof – prețul/costul ofertat

Eof – experiența în domeniu a ofertantului

Emax – experiența cea mai mare a ofertantului participant

Vmin – valoarea minimă ofertată

Vof – valaorea ofertata

Vmax - valoarea maximă ofertată

p- prețul – se va evalua coraport valoarea banească a ofertei (prețul)

e – experiența – se va evalua în coraport timpul existenței companiei pe piață în domeniul lucrărilor în zile

t – termenul de execuție – se va evalua în coraport timpul de execuție a lotului în zile

m – manopera – se va evalua în coraport cu costul maxim al manoperei ofertate

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_nu a fost publicat un anunț de intenție

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Termenul de garanție a lucrarilor nu va fi mai mic de 36 luni din momentul semnarii procesului verbal de predare-primire. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - Adresa: Testimițanu 29/1 - Tel: 022738718 - E-mail: icachiziții@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cojocaru Ina, Comerzan Nicolae. - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. În formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau © codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613 (d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161 (f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302 - Garanţia de bună execuţie a contractului: 10% din preţul contractului adjudecat - Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă. - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: - Nu se cere

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. _________

Tel._________

Lot I

Anexa 1

|  | IMSP Institutul de Cardiologie Etajul 7 Clinica, ( Parcul auto) |  |  | Formular Nr.1 WinCmeta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |
| № crt. |  | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor |  | Unitatea de măsură | Volum |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie. Etajul 7, Parc Auto. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie la schimbaria timplariei. Etajul 7.. |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 81,600 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 15,000 |
| 3 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 2,000 |
| 4 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 2,000 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea deseului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 2,000 |
| 6 | CK11C | Vitrine ( ferestre) gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu din profil PVC necerculat, cu punte termica in doua rinduri de sticla transparenra, profil clasa (A) cu 5 camere) | m2 | 46,500 |
| 7 | CK25C1 | Usi, ( 2280x950mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, ( usi la exsterior cu fonoizolare, doua rоnduri de sticla calita, profil cu 5 (cinci) camere termice, la partia de jos cu panou termic ''sandvich'' . | m2 | 24,500 |
| 8 | CK25D | Usi ,( Rama 2210 x 2400 mm), confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la exsterior din mase plastice cu fonoizolare doua rinduri de sticla calita, profil cu 5( cinci) camere, In patea de jos cu panou termic "sandich") | m2 | 10,600 |
| 9 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic | m2 | 24,000 |
| 10 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, 150mm | m | 28,000 |
| 11 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 30,000 |
| 12 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 10,000 |
| 13 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 20,000 |
| 14 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 65,000 |
| 15 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre,usi | m | 30,000 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretiilor si tavane. | m2 | 25,000 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. | m2 | 35,000 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,000 |
| 19 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual | m2 | 35,000 |
| 20 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 5,000 |
| 21 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 65,000 |
| 22 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie .Etajul 7, fasada- balcon.). |  |  |
| 23 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 40,000 |
| 24 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 16,000 |
| 25 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 16,000 |
| 26 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente | m2 | 70,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. lucrari de constructie. (Spatii sanitare ,Parc Auto.). |  |  |
| 27 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,000 |
| 28 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 12,000 |
| 29 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 5,000 |
| 30 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 22,000 |
| 31 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 10,000 |
| 32 | TrB01A2-6 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 8,100 |
| 33 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 1,000 |
| 34 | TsI50B5 | Transportarea diseilor cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 1,000 |
| 35 | CK25A-1 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (2100x720-920mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,000 |
| 36 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (2-10 mm) | m2 | 10,000 |
| 37 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 10,000 |
| 38 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 22,000 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 22,000 |
| 40 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 22,000 |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,000 |
| 42 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la tavan, in 2 straturi, pe tencuieli existente | m2 | 20,000 |
| 43 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,000 |
| 44 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 10,000 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa | m2 | 10,000 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,000 |
| 47 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,000 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 10,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lot II

Anexa 2

| IMSP Institutul de Cardiologie Clinica | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01/05/2020 Etajul 5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie . |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de schimbaria ferestrelor la exsterior. |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 72,000 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 10,000 |
| 3 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 2,000 |
| 4 | CK11C | Vitrine ( ferestre) gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu din profil PVC necerculat, cu punte termica in doua rinduri de sticla transparenra, profil clasa (A) cu 5 camere) | m2 | 43,500 |
| 5 | CK25C1 | Usi, ( 2280x950mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, ( usi la exsterior cu fonoizolare, doua rоnduri de sticla calita, profil cu 5 (cinci) camere termice, la partia de jos cu panou termic ''sandvich'' . | m2 | 22,200 |
| 6 | CK25D | Usi ,( Rama 2310 x 2400 mm), confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la exsterior din mase plastice cu fonoizolare doua rinduri de sticla calita, profil cu 5( cinci) camere, In patea de jos cu panou termic "sandich") | m2 | 5,600 |
| 7 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic | m2 | 14,000 |
| 8 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, 150mm | m | 37,000 |
| 9 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 37,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. lucrari de schimbaria uselor la interior. |  |  |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 46,360 |
| 11 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), i, pe distanta de 40 m | t | 2,000 |
| 12 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice ( 1200x2100mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,100 |
| 13 | CK25A-1 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (vitrala) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 22,160 |
| 14 | CK23C1 | Usi ( VITRALE) din mase plastice (2400X2500)MM cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 12,000 |
| 15 | CK23C1 | Usi ( VITRALE) din mase plastice (1400X2500)MM cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 7,100 |
| 16 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare. | m | 120,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. lucrari la tavane suspendate pe coridor . |  |  |
| 17 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 120,000 |
| 18 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 1,000 |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane | m2 | 60,000 |
| 20 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 5,000 |
| 21 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 40,000 |
| 22 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre,usi | m | 50,000 |
| 23 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,000 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 40,000 |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,000 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa | m2 | 40,000 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 40,000 |
| 28 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la pereti, in 2 straturi, pe tencuieli existente | m2 | 80,000 |
| 29 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 108,000 |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. lucrari de constructie Spatii sanitare. |  |  |
| 31 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 4,000 |
| 32 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 28,000 |
| 33 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 60,000 |
| 34 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 10,000 |
| 35 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 120,000 |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 26,000 |
| 37 | TrB01A2-6 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 10,000 |
| 38 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 10,000 |
| 39 | TsI50B5 | Transportarea diseilor cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 10,000 |
| 40 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 28,000 |
| 41 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 28,000 |
| 42 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 12,000 |
| 43 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 120,000 |
| 44 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 145,000 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28,000 |
| 46 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si tavane despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 28,000 |
| 47 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,000 |
| 48 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 28,000 |
| 49 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan, executate manual | m2 | 28,000 |
| 50 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari de finisare la pardoseala cu lenoleu medical in saloane. |  |  |
| 51 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 220,000 |
| 52 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 220,000 |
| 53 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1) | m2 | 250,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari de finisare la tavane in saloane si bloc alimetar |  |  |
| 54 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 5,000 |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 210,000 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti si tavane. | m2 | 300,000 |
| 57 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 10,000 |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 200,000 |
| 59 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,000 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 210,000 |
| 61 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual | m2 | 210,000 |
| 62 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la tavan, in 2 straturi, pe tencuieli existente | m2 | 30,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Lucrari de finisare la pereti in saloane |  |  |
| 63 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti. | m2 | 450,000 |
| 64 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 60,000 |
| 65 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 10,000 |
| 66 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 85,000 |
| 67 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor , la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 150,000 |
| 68 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 10,000 |
| 69 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi | m | 130,000 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti Betongrunt. | m2 | 60,000 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti . | m2 | 800,000 |
| 72 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 460,000 |
| 73 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 30,000 |
| 74 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 460,000 |
| 75 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual | m2 | 460,000 |
| 76 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la tavan, in 2 straturi, pe tencuieli existente | m2 | 400,000 |
| 77 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 20,000 |
| 78 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea. | m | 120,000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Lucrari sanitare |  |  |
| 79 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 25,000 |
| 80 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 5,000 |
| 81 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,000 |
| 82 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
| 83 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 6,000 |
| 84 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 6,000 |
| 85 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,000 |
| 86 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 7,000 |
| 87 | SA14A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m | 22,000 |
| 88 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 25,000 |
| 89 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 5,000 |
| 90 | RpSA33A1 | Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta | buc | 12,000 |
| 91 | RpSA33B | Montarea unui COT cu diametrul de 20/90 mm | buc | 70,000 |
| 92 | RpSA33B | Montarea unui COT cu diametrul de 20/45 mm | buc | 20,000 |
| 93 | RpSA33B | Montarea unei Curbe de ocolire cu diametrul de 20 mm | buc | 8,000 |
| 94 | RpSA33B | Montarea unui DOP cu diametrul de 20 mm | buc | 2,000 |
| 95 | RpSA33B | Montarea unui MUFA cu diametrul de 20 mm | buc | 2,000 |
| 96 | RpSA33B | Montarea unui Reductir 25x20 mm | buc | 5,000 |
| 97 | RpSA40B | Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-20x1/2F | buc | 8,000 |
| 98 | RpSA40B | Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt VC | buc | 3,000 |
| 99 | RpSA40B | Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt T. | buc | 1,000 |
| 100 | RpSA40A | Montarea (intercalarea) Racord olandez d-25*3/4" M | buc | 4,000 |
| 101 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20" | buc | 6,000 |
| 102 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 15,000 |
| 103 | RpSD20A | Montarea rubinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" FF | buc | 8,000 |
| 104 | RpSD20A | Montarea robinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" MF | buc | 8,000 |
| 105 | RpSE24A1 | Montarea reductor de presiune pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" | buc | 3,000 |
| 106 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 20,000 |
| 107 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 9,000 |
| 108 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 15,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari sanitare |  |  |
| 109 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de electricitatie( Sectie) |  |  |
| 110 | RpEC15A | Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 45,000 |
| 111 | RpEC16A | Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 10,000 |
| 112 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 12,000 |
| 113 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru de 2,5mm in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 12,000 |
| 114 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6,000 |
| 115 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6,000 |
| 116 | RpEC04A | Montarea locului de intrerupatoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri | buc | 8,000 |
| 117 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 6,000 |
| 118 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 | buc | 2,000 |
| 119 | RpEG02A-1 | Montarea bloc de prize si intrerupatoare, modulat in canal de mase plastice instalat pe perete, complectat cu capac decorativ , (100x60x5000mm - Priza 2p-3 buc, buton alarma-3 buc,intrerupator 1P -4 buc, conectat la conductor de cupru 3x2.5mm, l= 6m.) | buc | 10,000 |
| 120 | RpEC01B | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc | 30,000 |
| 121 | RpEF02C1 | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu ( 1 x18 w) tub complectat. | buc | 30,000 |
| 122 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate in tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 x18w) | buc | 10,000 |
| 123 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate pe tavane inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 x18w) | buc | 2,000 |
| 124 | RpEC01B | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc | 11,000 |
| 125 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu doua (2x18w) tuburi | buc | 2,000 |
| 126 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w | buc | 6,000 |
| 127 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat( Indicator ''Iesire) | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 128 |  | Boiler vertical 10 l | buc | 3,000 |
| 129 | A | Bboc de prize si intrerupatoare ,modulat in canal de mase plastice,instat pe perete, comuflat cu capac decorativ , 100x60x5000.( Priza 2p-3 buc, buton alarma-3 buc,intrerupator 1P -4 buc) | buc | 10,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.