| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de verificare tehnică și reîncărcare a stingătoarelor de incendiu din dotarea TERMOELECTRICA S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | UM | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
|  | Lotul nr. 1 Servicii de verificare tehnică și reîncărcare a stingătoarelor cu dioxid de carbon |  |  |  |  |  |  | Asupra fiecărui stingător prestatorul va efectua operații tehnice, dintre care precizăm următoarele: - identificarea stingătorului prin verificarea etichetelor și a marcajelor aplicate; -constatarea stării tehnice a stingătorului; - verificarea stării tehnice a ansamblului de declanșare, iar în situația în care se constată componente defecte, se va proceda la repararea sau înlocuirea lor, cu acceptul Beneficiarului; - verificarea la etanșeitate a subansamblului de declanșare și de refulare; - verificarea integrității și aspectului exterior al recipientului stingătorului; - verificarea la presiune a recipientelor; - reîncărcarea cu agent de stingere; - transportarea stingătoarelor de la și către Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3). În urma operaţiunilor de reîncărcare, prestatorul emite o declaraţie de conformitate prin care declară pe propria răspundere că stingătoarele de incendiu reîncărcate corespund integral cu modelul certificat. |  |  | În termen de până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| 50800000-3 | 1.1 Stingator cu dioxid de carbon tip ОU-2 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Stingator cu dioxid de carbon tip ОU-3 | buc | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Stingator cu dioxid de carbon tip ОU-5 | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Stingator cu dioxid de carbon tip ОU-10 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Stingator cu dioxid de carbon tip ОU-25 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total: LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 2 Servicii de verificare tehnică și reîncărcare a stingătoarelor cu pulbere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Stingator cu pulbere tip ОP-1 | buc | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Stingator cu pulbere tip ОP-2 | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Stingator cu pulbere tip ОP-4 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 Stingator cu pulbere tip ОP-5 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 Stingator cu pulbere tip ОP-6 | buc | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6 Stingator cu pulbere tip ОP-8 | buc | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7 Stingator cu pulbere tip ОP-9 | buc | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.8 Stingator cu spumant tip ОVP- 100 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total: LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |