## Sheet1
Nr. Lot | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Preț estimat cu TVA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA | IMSP CENTRUL DE SANATATE ANENII NOI | IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP POLICLINICA DE STAT | IMSP SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SANATATII | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA, locația de pe bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 163, mun.Chișinău | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA, locația de pe str.Costiujeni 51, or.Codru, mun.Chișinău | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1 | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU | IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL | Grand Total
6.1 | Acid fosforic | Acid fosforic Tipul reagentului - Lichid Ambalaj - pînă la 100 ml | ml | 0.65 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 100 |  | 100
6.2 | Acid nalidixic | Acid nalidixic 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 |  |  |  | 150 |  | 500 |  |  |  | 250 | [7 empty] | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 1150
6.3 | Agar Agar (Difco) | Agar Agar (Difco) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 2188.008 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0.5
6.4 | Agar anaerobic bazal pentru microorganisme anaerobe, în special bacteroides și altor microorganisme anaerobe | Agar anaerobic bazal pentru microorganisme anaerobe, în special bacteroides și altor microorganisme anaerobe (echivalent nr. M1345) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 1392 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0.5
6.5 | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias | Agar anaerobic de sânge (Anaerobic blood agar base) pentru cultivarea anaerobilor din substrate clinice (echivalent Nr M 957A) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 4214.004 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
6.6 | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias (echivalent nr. M228) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 1867.998 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0 |  | 2
6.7 | Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium | Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | kg | 10680 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  | 3.5
6.8 | Agar cu lizină şi fier | Agar cu lizină şi fer Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | kg | 1807.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5
6.9 | Agar hiperclorurat cu manitol | Agar hiperclorurat cu manitol Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | kg | 780 | 4 |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 3 |  | 0.5 |  | 1 | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 26
6.10 | Amidon 100 g | Amidon Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 100 g | gram | 0.6 | [5 empty] | 0 |  | 100 | [14 empty] | 0 |  | 100
6.11 | Amidon 250 g | Amidon Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | kg | 600 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0.5
6.12 | Amikacin | Amikacină 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator | disc | 0.666 | 500 | 500 |  | 2000 | 3000 | 2250 | 400 | 250 |  | 250 | 500 |  | 600 |  | 3000 | 1250 |  | 2500 | 400 |  |  |  | 250 |  | 17650
6.13 | Amoxicillin | Amoxicillin 30 mcg/disc livrarea in cartuse de până la 100 discuri | disc | 0.491 | 500 | 1000 |  | 200 | 250 | 3250 | 50 | 500 |  |  |  |  | 200 | [9 empty] | 0 |  | 5950
6.14 | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) 20/10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 2000 | 1500 |  | 300 | 2000 | 5250 | 300 | 500 |  | 500 |  | 100 | 1000 |  | 3000 | 3750 |  | 2500 | 2000 |  |  |  | 1000 |  | 25700
6.15 | Amphotericin B | Amfotericină B 100 unit/disc (100U mkg/disc) livrarea până la 100 discuri in cartușe. Pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 500 |  |  | 100 |  | 600 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 500 |  |  | 700 |  |  |  | 200 |  | 2900
6.16 | Ampicillin | Ampicilină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 1000 | 500 |  | 1000 | 250 | 2250 | 300 | 500 |  | 250 | 5000 |  | 500 |  | 3000 | 2500 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 500 |  | 20550
6.17 | Ampicillin | Ampicilină 2 mcg/disc livrarea in cartuse, Pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 |  |  |  | 500 | 2000 | 0 | 100 | 500 |  | 250 | [5 empty] | 1250 |  | 750 |  |  |  |  | 500 |  | 5850
6.18 | Ampicillin+Sulbactam | Ampicillin+Sulbactam cu 10mcg+10mcg de antibiotice în Flacoane până la 100 discuri | disc | 0.491 | 400 |  |  | 200 |  | 500 | 400 | 250 |  | 250 |  |  | 1000 |  |  | 50 | [6 empty] | 50 |  | 3100
6.19 | Anaerogen | Gaz pachet pentru generarea atmosferei anaerobe, pentru anaerostat cu volumul de 2,5 L | litru | 3 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 200
6.20 | Arginina | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | kg | 450 | [5 empty] | 0.25 | [16 empty] | 0 |  | 0.25
6.21 | Azytromicin | Azytromicin în Flacoane până la 100 discuri | disc | 0.49 |  | 500 |  | 500 | 500 | 5250 |  |  |  |  | 5000 |  | 800 |  | 3000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0 |  | 16550
6.22 | Bacitracin (disc) 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes | Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes | disc | 0.9 | 500 |  |  | 150 | 500 | 150 | 50 | 500 |  | 100 | [6 empty] | 750 | 100 | 400 |  |  |  | 0 |  | 3200
6.23 | Bacitracin 6000 E | Tipul reagentului - Anhidru Bacitracin 6000 E | gram | 0.49 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
6.24 | Bila | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 4553.28 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
6.25 | Bulion peptonat | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 780 | 0.5 |  |  | 2 |  | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 1 | 3 |  | 2 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 |  | 11.5
6.26 | Cefaclor | Cefaclor cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri | disc | 0.491 |  | 500 |  | 200 |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  | 600 |  | 3000 | [7 empty] | 0 |  | 4800
6.27 | Cefazolin | Cefazolin 30 mcg/discclivrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 |  | 500 |  | 200 |  | 750 |  |  |  |  | 5000 |  | 200 |  | 3000 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 0 |  | 11150
6.28 | Cefepim | Cefepim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 250 | 500 |  | 1500 | 1000 | 3250 | 500 | 250 |  | 250 |  | 200 | 300 |  | 3000 | 1000 |  | 2500 | 1500 |  |  |  | 200 |  | 16200
6.29 | Cefoperazon | Cefoperazon cu 75 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri | disc | 0.49 |  | 500 |  |  |  | 2250 | [6 empty] | 300 |  | 3000 |  |  |  | 500 |  |  |  | 0 |  | 6550
6.30 | Cefoperazon +Sulbactam | Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 250 |  |  |  | 250 | 2150 | 50 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 0 |  | 5500
6.31 | Cefotaxim | Cefotaxime 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 1000 |  |  | 1500 | 1500 | 3000 | 200 | 250 |  | 500 |  |  |  |  | 3000 | 750 |  | 2500 | 1500 |  |  |  | 200 |  | 15900
6.32 | Cefotaxim | Cefotaxim cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri | disc | 0.491 |  | 500 |  |  |  | 250 | 50 | [5 empty] | 300 | [9 empty] | 0 |  | 1100
6.33 | Cefoxitin | Cefoxitin cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri | disc | 0.49 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 1000 | [5 empty] | 1500 |  |  |  | 0 |  | 3000
6.34 | Cefoxitin | Cefoxitin 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 1000 |  |  | 1000 | 2500 | 2000 | 50 | 1000 |  | 500 |  | 200 |  |  |  | 1750 |  | 1500 |  |  |  |  | 750 |  | 12250
6.35 | Ceftazidim | Ceftazidim 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 |  |  |  | 700 | 1500 | 750 | 300 | 250 |  | 500 | [7 empty] | 2500 | 1500 |  |  |  | 0 |  | 8000
6.36 | Ceftazidim | Ceftazidim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 1000 | 500 |  | 300 |  | 3000 | 50 | 250 |  | 250 |  | 200 | 300 |  | 3000 | 3000 | [6 empty] | 750 |  | 12600
6.37 | Ceftazidim+Avibactam | Ceftazidim-avibactam 10 mcg/4 mcg/disc Livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 500 |  |  | 100 |  | 600 | 300 | 250 | [14 empty] | 0 |  | 1750
6.38 | Ceftriaxon | Ceftriaxon cu 10 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri | disc | 0.491 | [5 empty] | 250 | [16 empty] | 0 |  | 250
6.39 | Ceftriaxon | Ceftriaxon 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 1500 | 500 |  | 1500 | 1500 | 5000 | 400 | 500 |  | 500 | 5000 | 200 | 1000 |  | 3000 | 3000 |  | 2500 | 2500 |  |  |  | 750 |  | 29350
6.40 | Cefuroxim | Cefuroxim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 1000 | 500 |  | 400 | 1500 | 3250 | 300 | 500 |  |  |  |  | 800 |  | 3000 | 750 |  | 2500 | 1000 |  |  |  | 200 |  | 15700
6.41 | Chloramfenicol | Chloramfenicol 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 250 | 1500 |  | 1200 | 500 | 2250 |  | 250 |  |  |  |  | 800 |  |  | 250 |  | 250 | 2500 |  |  |  | 100 |  | 9850
6.42 | Ciprofloxacin | Ciprofloxacin 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 1000 | 250 |  | 1500 | 1500 | 5500 | 400 | 250 |  | 250 | 5000 | 200 | 1200 |  | 3000 | 4000 |  | 2500 | 2500 |  |  |  | 1000 |  | 30050
6.43 | Claritromycin | Claritromycin cu 15 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri | disc | 0.49 |  | 250 |  | 500 | 500 | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 0 |  | 15750
6.44 | Clindamicin | Clindamicin 2 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 1500 | 2000 |  | 1200 | 1500 | 2500 | 100 | 1000 |  | 500 | 5000 |  | 800 |  | 3000 | 2500 |  | 1500 | 2000 |  |  |  | 500 |  | 25600
6.45 | Clorura de potasiu | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 10 g | gram | 26.2 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
6.46 | Clotrimazol | Clotrimazol, ambalare până la 100 discuri | disc | 0.49 | 500 | 500 |  | 1200 | 500 | 600 | 100 |  |  |  | 500 |  | 100 |  | 200 | 500 |  |  | 700 |  |  |  | 200 |  | 5600
6.47 | Cloxacilin | Cloxacilin 500 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.76 | [5 empty] | 250 |  | 250 | [9 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 600
6.48 | Coloranți după Gram | Coloranți după Gram, Tipul reagentului - Lichid, Setul trebuie să conțină obligatoriu sticle cu Soluție Crystal Violet, Soluția Lugol-PVP, Soluție de decolorare și Soluție de safranină pentru tehnică de colorare GRAM. Volumul total de 500-1000 ml, repartizat în flacoane de 100-250 ml. | set | 468 | 2 |  | 1 | 1 | 5 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 29
6.49 | Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale | Set de discuri compus din : 1. ceftazidim 30mcg, ceftazidim 30 mcg+Ac.clavulanic 10mcg 2. ceftriaxon 30 mcg, ceftriaxon 30 mcg+Ac.clavulanic 10mcg 3. cefotaxim 30 mcg, cefotaxim 30 mcg + Ac,clavulanic 10 mcg. Set+ pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (echivalent cu Combi-Test), în cartușe 50-100 discuri. | set | 1500 | [5 empty] | 2 | 1 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 9
6.50 | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) 25 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 1000 | 3000 |  | 1200 | 2000 | 3250 | 500 | 1000 |  | 500 |  |  | 800 |  |  | 2500 |  | 2500 | 2000 |  |  |  | 1000 |  | 21250
6.51 | Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc | Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc | disc | 3.051 | 200 |  |  | 100 | 200 | 0 | 100 | 100 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 0 |  | 1200
6.52 | Disc cu optohin | Soluție de optohin impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc | disc | 1.896 | 500 |  |  | 2000 | 500 | 300 | 100 | 500 |  | 300 |  | 50 |  | 100 | 200 | 2000 | 500 | 100 | 300 |  |  |  | 1000 |  | 8450
6.53 | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus | disc | 2.88 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 | 100 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 350
6.54 | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus | disc | 2.88 | 200 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 | 100 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 550
6.55 | Discuri cu optohina, novobiocina, bila | Discuri impregnate cu soluție de optohina, novobiocina și bila, în ambalaj de până la 100buc | disc | 3.5 |  |  |  | 300 |  | 50 |  | 500 | [14 empty] | 0 |  | 850
6.56 | Doxycyclin (Doxiciclină hidrohlorid) | Doxiciclină hidrohlorid 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 250 |  |  | 1000 |  | 2250 |  |  |  |  | 5000 | [7 empty] | 1000 |  |  |  | 0 |  | 9500
6.57 | Enterococcagar | Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | kg | 5460 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 0.5 |  | 9
6.58 | Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis (echivalent cu ATCC 29212), Tulpini liofilizate, set până la 10 discuri | disc | 212.4 |  | 10 |  | 10 | 10 | 0 | 10 | [5 empty] | 10 | 50 | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 130
6.59 | Erythromycin | Erythromicin 15 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 1000 | 2000 |  | 1200 | 2500 | 750 | 250 | 1000 |  | 500 | 5000 | 200 | 100 |  | 3000 | 2000 |  | 1000 | 2500 |  |  |  | 750 |  | 23750
6.60 | Escherichia coli (E.coli) | Escherichia coli (E.coli) AТСС 25922, Tulpini liofilizat, set până la 10 discuri | disc | 212.4 |  | 10 |  | 10 |  | 20 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 50 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 0 |  | 170
6.61 | ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | Etest Penicillin 0,002-32 mcg/ml, Set până la 30 Stripuri (bucată) | disc | 55.8 |  |  |  |  | 30 | 0 |  |  |  | 30 | [7 empty] | 150 |  |  |  |  | 0 |  | 210
6.62 | ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml, Set până la 30 Stripuri (bucată) | disc | 62.4 | [5 empty] | 60 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 150 |  |  |  |  | 0 |  | 220
6.63 | FeCl3 | FeCl3 | kg | 24 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.1 | 1 | [8 empty] | 0 |  | 2.5
6.64 | Fenilalanin Agar | Fenilalanin Agar | kg | 2640 | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0 |  | 2
6.65 | Fluconazol | Fluconazol 25 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 500 | 500 |  | 900 | 500 | 600 | 100 |  |  | 250 | 500 | 100 | 100 |  | 200 | 500 |  |  | 700 |  |  |  | 200 |  | 5650
6.66 | Fosfomicin | Fosfomicin 200 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 500 | 500 |  | 600 | 500 | 750 | 100 | 1000 |  | 250 | [5 empty] | 500 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 250 |  | 8950
6.67 | Furazolidon | Furazolidon 50 mg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 250 | 500 |  | 600 |  | 750 |  | 250 |  | 500 |  |  | 50 |  | 200 | 250 |  | 1000 | 500 |  |  |  | 100 |  | 4950
6.68 | Gatifloxacin | Gatifloxacin cu 5 mcg de antibiotic, Flacoane până la 100 discuri | disc | 0.636 |  |  |  | 100 |  | 0 | [16 empty] | 0 |  | 100
6.69 | Geloza baza sânge | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 1320 |  | 0.5 |  | 5 | 6 | 0 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 |  | 12.5
6.70 | Geloză bazică | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 1320 |  | 0.5 |  | 2 |  | 0 | [16 empty] | 0.5 |  | 3
6.71 | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 1097 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.5 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 0.5 |  | 4.5
6.72 | Geloza cu sânge Columbia | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 1471.2 | 1 | 1 |  | 4 | 2 | 8.5 |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 26
6.73 | Gentamicin | Gentamicină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 500 |  |  | 1500 | 3000 | 3250 | 300 | 250 |  | 250 |  | 200 |  |  | 3000 | 4500 |  | 500 |  |  |  |  | 1250 |  | 18500
6.74 | Gentamicin | Gentamicin cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane până la 100 discuri | disc | 0.63 |  |  |  | 200 | 500 | 250 | 100 | 1000 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 500 | 1500 |  |  |  | 0 |  | 5250
6.75 | Glucoza | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | kg | 765 | 0.5 |  |  |  | 1 | 0.25 | [16 empty] | 0 |  | 1.75
6.76 | Glucoza | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg | kg | 300 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 6
6.77 | GRM-agar | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 1164 |  | 1.5 |  | 2 |  | 0.5 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 | [6 empty] | 0.5 |  | 11.5
6.78 | GRM-bulion | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 1092 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | [16 empty] | 0 |  | 2
6.79 | Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. | Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | kg | 11460 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 1 |  | 6 | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  | 11
6.80 | Hidrocarbonat de sodiu | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 10 g | gram | 29 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
6.81 | Hidrogen fosfat de potasiu | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 800 g | gram | 29 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
6.82 | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor din grupele Lancefield A, B, C, D, F și G din plăci de cultură ( echivalent cu.HiStrept Latex Test Kit), set de până la 25 teste | Teste | 23.6 |  |  |  | 100 |  | 25 | 25 | [7 empty] | 100 |  |  |  | 75 |  |  |  | 0 |  | 325
6.83 | Imipenem | Imipenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 500 |  |  | 600 | 2000 | 5250 | 500 | 250 |  | 250 |  | 200 | 300 |  |  | 2500 |  | 2000 | 400 |  |  |  | 500 |  | 15250
6.84 | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore de până la strip 25/ambalaj | Teste | 36.5 | 25 |  |  | 25 | 125 | 50 |  | 250 |  | 125 |  | 25 | 25 | 25 | 50 |  | 100 | 25 | 25 |  |  |  | 0 |  | 875
6.85 | Indol (teste) | Teste cu indol. În flacoane de până la 25 teste | Teste | 3.06 | 100 |  |  | 300 |  | 0 | 100 | 125 |  | 200 | [12 empty] | 0 |  | 825
6.86 | Itraconazol | Itraconazol 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 500 | 500 |  | 850 | 500 | 600 | 100 |  |  |  | 500 |  | 100 |  |  | 500 |  |  | 700 |  |  |  | 200 |  | 5050
6.87 | Kaliu (potassium) tellurit | Tipul reagentului - Lichid cu concentrația de 1% Ambalaj - pînă la 5 ml | ml | 55.8 | 50 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  | 50
6.88 | Ketoconazol | Ketoconazol 10 mg, ambalaj până la 100 discuri | disc | 0.63 | 500 | 500 |  | 1500 | 500 | 600 | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 500 |  |  | 700 |  |  |  | 200 |  | 5200
6.89 | Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G | Kit pentru gruparea streptococului beta-hemolitic Forma de ambalarea: cutii de până la 50 teste | Teste | 34.68 | 100 |  |  |  | 800 | 150 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 50 |  | 200 |  |  |  |  | 50 |  | 1600
6.90 | Kit pentru identificarea enterobacteriilor+K173P173B173:L1B173:N173 | Kit pentru identificarea enterobacteriilor. Un sistem complet de identificare biochimic, autonom. Kit pentru 20-25 de teste biochimice diferite în format microplacă pentru a produce reacții de culoare distincte, ușor de citit, în general după incubarea peste noapte. Tipul reagentului - Lichid | set | 2520 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 6 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 8
6.91 | Kit pentru identificarea streptococilor cu 12 teste şi reagenti suplimentari | Kit pentru identificarea streptococilor cu 12 terste şi reagenti suplimentari Tipul reagentului - Lichid | set | 1812 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 4
6.92 | Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae | Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae (echivalent cu ATCC 700603), produce SHV -18, ESBL pozitiva 2 tulpini/ set (clsi și EUCAST control pozitiv pentru testarea ESBL), Tulpini liofilizate | set | 3500 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 6
6.93 | KOH, 0,25 kg | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0.25 kg | kg | 94.999 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [12 empty] | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 1.25
6.94 | KOH, 0,5 kg | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0.5 kg | kg | 94.992 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0 |  | 0.5
6.95 | Lactobacagar | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 1537.5 | 2 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 |  | 7.5
6.96 | Lactoza | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg | kg | 270 |  | 1 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 0 |  | 2
6.97 | Levofloxacin | Levofloxacin 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 750 | 250 |  | 1500 | 1500 | 3250 | 300 | 250 |  | 250 | 5000 |  | 600 |  |  | 750 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 200 |  | 18600
6.98 | Lincomicin | Lincomicin cu 15 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri | disc | 0.63 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1250 |  | 250 |  |  |  |  | 100 | [9 empty] | 0 |  | 3600
6.99 | Linezolid | Linezolid 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 1000 | 1500 |  | 250 | 3000 | 2250 | 100 | 500 |  | 250 |  |  | 600 |  |  | 2000 |  | 1500 | 2000 |  |  |  | 750 |  | 15700
6.100 | Lizina | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | kg | 450 | [5 empty] | 0.25 |  | 1 | [14 empty] | 0 |  | 1.25
6.101 | Maltoza | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,1 kg | kg | 447 | [5 empty] | 0.1 |  | 1 |  |  |  |  | 0.1 | [9 empty] | 0 |  | 1.2
6.102 | Manitol (Manit) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | kg | 450 | [5 empty] | 0.25 |  | 1 |  |  |  |  | 0.25 | [9 empty] | 0 |  | 1.5
6.103 | Manoza | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,1 kg | kg | 450 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
6.104 | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei (echivalent cu Mast Carba PAcE), Set până 48 de teste | Teste | 145.83 | [5 empty] | 48 | [6 empty] | 48 | 480 |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 0 |  | 720
6.105 | Mediu agar baza-sânge | Agar bază cu triptoză şi extract de drojdii pentru geloză sînge(Columbia ) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | kg | 1320 | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 0 |  | 31
6.106 | Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor | Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor ( echivalent nr. M1616) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 4900 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [15 empty] | 0 |  | 1.5
6.107 | Mediu Bifidobacterium broth (bulion) | Mediu Bifidobacterium broth (bulion), Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | kg | 6300 | [5 empty] | 0 | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  |  | 0 |  | 5
6.108 | Mediu cu selenit | Mediu cu selenit Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 1036.5 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
6.109 | Mediu cu selenit | Mediu cu selenit Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 1767.302 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
6.110 | Mediu cu selenit | Mediu cu selenit Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 2188.5 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
6.111 | Mediu de agar Candida BCG | Mediu de agar Candida BCG (Candida BCG Agar Base) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 2499.996 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  | 1
6.112 | Mediu dublu (Tipul reagentului - Lichid) | Mediu dublu (Tipul reagentului - Lichid) | Flacon | 102.6 |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 5 | [14 empty] | 0 |  | 10
6.113 | Mediu Endo | Mediul Endo, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | kg | 1428 | 2 | 1.5 |  | 6 | 0.5 | 1.5 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 2 |  |  |  | 0.5 |  | 26.5
6.114 | Mediu Kligler | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 1240.8 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 11.5
6.115 | Mediu MRS lichid | Mediu MRS lichid Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | kg | 2014.998 | 0.5 |  |  |  | 7 | 0 | [8 empty] | 1 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 |  | 10
6.116 | Mediu Muller-Hinton | Mueller-Hinton agar pentru antibiograme conform standardelor internationale Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg Pentru toate tipuri de discuri cu antibiotice | kg | 1498.8 | 2 | 1.5 |  | 4 | 0.5 | 5 |  |  |  | 4 | 0.5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 6 | 10 | 8 | 3 |  |  |  | 1 |  | 68.5
6.117 | Mediu Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen | Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen | kg | 2628 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.5 | 3 | 1.5 |  |  |  |  | 0.5 |  | 9
6.118 | Mediu PA broth | Mediu PA broth Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | kg | 2499.996 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5
6.119 | Mediu Pizu | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 27510 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0.5 |  | 0.5
6.120 | Mediu Ploskirev | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 1536 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  | 1
6.121 | Mediu roșu de metil VOGES- PROSKAUER | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | kg | 2388 | [5 empty] | 0 |  | 1 | [14 empty] | 0 |  | 1
6.122 | Mediu saburoud (Lichid) | Tipul reagentului - Lichid Ambalaj - pînă la 500 ml | litru | 384 | [5 empty] | 1.5 | [16 empty] | 0 |  | 1.5
6.123 | Mediu saburoud (Anhidru) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 939 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 9
6.124 | Mediu semilichid cu ser | Mediu semilichid cu ser Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 1500 | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | [12 empty] | 0 |  | 1
6.125 | Mediu Simmons | Mediul Simmons Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | kg | 1453.001 | 0.5 |  |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 7.5
6.126 | Mediu tioglucolat | Mediul Tioglicolic, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | kg | 1520 |  |  |  | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 22.5
6.127 | Mediul Clarc | Mediul Clarc | kg | 3348 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
6.128 | Mediul MacConkey agar | Mediul MacConkey agar Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | kg | 1296 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  | 3.5
6.129 | Mediul nr. 15 | Mediul nr. 15 Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 5254.998 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
6.130 | Mediul Rappaport-Vassiladis | Mediul Rappaport-Vassiladis Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | kg | 996 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  | 5.5
6.131 | Mediul Saburoud cu Chloramfenicol | Mediul Saburoud cu Chloramfenicol. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | kg | 1068 |  | 1 |  | 5 |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 | 4 |  |  |  | 0 |  | 20.5
6.132 | Mediul Saburoud lichid (bulion) | Mediul Saburoud lichid (bulion) | kg | 864 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.1 | 1 |  | 2 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 |  | 5.6
6.133 | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | Mediul SS (salmonella, shigella) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | kg | 1536 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  | 10
6.134 | Meropenem | Meropenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 1000 |  |  | 1200 | 2500 | 5250 | 400 | 250 |  | 250 | 500 | 200 | 200 |  | 3000 | 1000 |  | 2500 | 400 |  |  |  | 200 |  | 18850
6.135 | Metronidazol | Metronidazol 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 |  | 500 |  | 250 |  | 1250 | 100 | [10 empty] | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 2350
6.136 | Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin( MIC Strip Colistin) | Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la colistină cu metoda microdiluției în bulion. Cu concentrația de la 0,25-16 mcg/ml. 16 teste | set | 320 |  |  |  | 1 |  | 10 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 17
6.137 | Miconazol | Miconazol, ambalare până la 100 discuri | disc | 0.49 | 500 | 500 |  |  | 500 | 600 | 100 | [5 empty] | 100 |  | 200 | 500 |  |  | 700 |  |  |  | 200 |  | 3900
6.138 | Moxifloxacin | Moxifloxacina 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 1000 | 2000 |  | 750 | 1500 | 1250 | 300 | 1000 |  | 250 |  | 200 |  |  |  | 1000 |  | 2000 | 600 |  |  |  | 250 |  | 12100
6.139 | Sulfit de sodiu Na2SO3 | Na2SO3 Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | kg | 522 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
6.140 | Clorură de Sodiu NaCl | NaCl Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 57.501 |  | 1 |  | 4 |  | 2 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 0 |  | 10
6.141 | Neomycin | Neomycin cu 10-30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri | disc | 0.49 | [5 empty] | 1100 |  | 250 | [14 empty] | 0 |  | 1350
6.142 | Netilmicin | Netilmicin cu 10 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri | disc | 0.49 |  | 500 |  |  |  | 1100 | [12 empty] | 500 |  |  |  | 0 |  | 2100
6.143 | Nitrofurantoin | Nitrofurantoin 100 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 1000 | 500 |  | 750 | 1000 | 750 | 100 | 1000 |  | 250 | 5000 | 100 |  |  |  | 2500 |  | 2000 | 600 |  |  |  | 750 |  | 16300
6.144 | Nitroxolin | Nitroxolină 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 500 | 500 |  | 750 | 1000 | 750 | 100 | 750 |  | 250 | [5 empty] | 2000 | [6 empty] | 500 |  | 7100
6.145 | Norfloxacin | Norfloxacin 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 1000 | 2000 |  | 1500 | 2500 | 1100 | 500 | 1000 |  | 250 | 5000 | 200 |  |  |  | 3000 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 1250 |  | 22300
6.146 | Novobiocin | Novobiocin 5mg (flacon 100 teste) | disc | 0.828 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 50 |  | 50
6.147 | Nystatin | Nistatină 100 unit/disc livrarea in cartuse pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 750 | 500 |  | 1000 | 500 | 600 | 100 | 250 |  | 250 | 500 | 100 | 100 |  | 200 | 500 |  |  | 600 |  |  |  | 200 |  | 6150
6.148 | Ofloxacin | Ofloxacină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 750 |  |  | 300 | 250 | 1250 |  |  |  | 250 | 5000 |  |  |  | 3000 | 100 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 50 |  | 13950
6.149 | ONPG | ONPG determinarea activităţii β galactozidazei (Ortho-nitroPhenyl beta-D-galactopyranoside) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 850 | [5 empty] | 0 |  | 0.5 | [14 empty] | 0 |  | 0.5
6.150 | Ornitina | Ornitina Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | kg | 450 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
6.151 | Oxacillin | Oxacillin 1 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 500 |  |  | 200 | 500 | 500 | 50 | 500 |  | 250 |  | 100 |  |  |  | 250 |  | 50 | 2500 |  |  |  | 50 |  | 5450
6.152 | Oxidaza | Disc cu oxidaza, e in ambalaj de până la 50buc | disc | 8.28 | 100 |  |  | 850 | 1000 | 50 | 100 |  |  | 100 |  | 50 | 200 | 100 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 50 |  | 3000
6.153 | Penicilină-G | Penicilină-G 1 unit/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 1500 | 4000 |  | 500 | 2000 | 2250 | 200 | 250 |  | 250 |  | 200 |  |  | 3000 | 250 |  | 1500 |  |  |  |  | 50 |  | 15950
6.154 | Penicillin | Penicillin cu 1 unit de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri | disc | 0.491 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
6.155 | Peptonă fermentativă uscată | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | kg | 660 | [5 empty] | 0.75 | [9 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  | 2.25
6.156 | Phenilalanine Malonate broth (bulion) | Phenilalanine Malonate broth( bulion), Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,1 kg | kg | 14000 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
6.157 | Piperacillin + Tazobactam | Piperacilin/Tazobactam 30 mcg /6 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 1000 |  |  | 1300 | 1500 | 2250 | 400 |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  | 250 |  | 2500 | 400 |  |  |  | 50 |  | 9950
6.158 | Plasma de iepure | Plasma de iepure liofilizata 5ml/flacon | Flacon | 218 | 10 |  |  | 5 | 80 | 12 | 20 | 2 |  | 6 | 2 |  | 60 | 10 | 30 | 15 | 15 |  | 30 |  |  |  | 10 |  | 307
6.159 | Polimixin –B | Polimixin –Bcu 300 unități de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri | disc | 0.49 | 250 |  |  |  |  | 600 |  | 250 | [14 empty] | 0 |  | 1100
6.160 | Pseudomonas aeruginosa | Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) (echivalent cu AТСС 27853), Tulpini liofilizate, set până la 10 discuri | disc | 212.4 |  | 10 |  |  | 10 | 60 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 50 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 0 |  | 200
6.161 | Resazurin-indicator al anaerobiozei | Indicator strip pentru condiții anaerobe. | Bucată | 5 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 200
6.162 | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. Tehnologia Fluxului Lateral. Setul trebuie să conțină minim - 40 de casete, Buffer , 20 de tuburi și pipete de transfer. (Echivalent cu Resist -5 O.K.N.V.I set) | set | 8500.002 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 3
6.163 | Rifampicin | Rifampicină 5 mcg livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 750 |  |  | 150 | 500 | 750 |  | 250 |  |  |  |  | 800 |  |  | 750 | [6 empty] | 100 |  | 4050
6.164 | Ser bovin | Ser bovin Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 2749.992 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | [7 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0 |  | 1
6.165 | Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid) | Ser de cal Tipul reagenţilor - lichid, amb 0,1 litri | litru | 5880 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.2 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 1.2
6.166 | Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid) | Ser de cal Tipul reagenţilor - lichid, amb 0,1 litri | litru | 8208.07 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
6.167 | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA, mb – flacon 3 ml | ml | 700 | [5 empty] | 0 |  | 3 |  | 15 |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 27
6.168 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4, amb – flacon 1 ml | ml | 990 | 2 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 11
6.169 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9, amb – flacon 1 ml | ml | 990 | 2 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 12
6.170 | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12 | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12, Tipul reagentului - Lichid. Volum fiolă de 1 ml | Fiolă | 768 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 10
6.171 | Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent | Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent, Tipul reagentului - Lichid Volum fiolă de 1 ml | Fiolă | 792 | 2 | 2 |  |  | 3 | 11 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 | 3 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 30
6.172 | SIM medium | SIM medium Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | kg | 1410 | [5 empty] | 0 | 0.5 | [10 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  | 1
6.173 | Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură | cu mediu lichid 80 ml și indicator, flacon unic maturi și copii (Signal Blood Culture System) | Flacon | 86.4 | 25 |  |  | 400 | 2000 | 0 | 50 |  |  | 200 |  | 20 | 40 | 100 |  |  | 4000 | [5 empty] | 0 |  | 6835
6.174 | Soluţie de fuxină fenicată Ziehl pentru colorarea Gram | Soluţie de fuxină fenicată Ziehl pentru colorarea Gram | ml | 6.96 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
6.175 | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri | ml | 6 |  |  |  | 125 |  | 0 | [16 empty] | 0 |  | 125
6.176 | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri | ml | 6 |  |  |  | 125 |  | 0 | [16 empty] | 0 |  | 125
6.177 | Stafilococ (Staphylococc) agar | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 780 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 5 | [7 empty] | 0 |  | 11.5
6.178 | Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi | Mc Farland standard de turbiditate 0,5 unităţi | set | 402 | 1 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 7.5
6.179 | Staphylococcus aureus (S.aureus) | Staphylococcus aureus (S.aureus) ( echivalent cu AТСС 29213), Tulpini liofilizate, set până la 10 discuri. | disc | 212.4 |  | 10 |  | 10 | 10 | 20 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 50 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 0 |  | 170
6.180 | Streptomicin | Streptomicin Flacoane de până la 100 discuri cu 10 mcg de antibiotic | disc | 0.491 |  | 1000 |  |  | 250 | 750 | [16 empty] | 0 |  | 2000
6.181 | Suspensie de galbenuş | Suspensie de galbenuş, tipul reagenților lichid ambalaj 50-100 ml | ml | 3.3 | [5 empty] | 10 |  | 200 |  | 1000 |  | 300 | 200 | 3000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 |  | 5710
6.182 | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica | Bucată | 51.9 | [5 empty] | 0 | 120 | 20 |  | 150 | [6 empty] | 100 | 250 |  |  |  |  | 5 |  | 645
6.183 | Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica | Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica | Bucată | 61.5 | [5 empty] | 100 | 80 | 20 | 400 | 100 | [6 empty] | 50 | 100 |  |  |  |  | 5 |  | 855
6.184 | Teste pentru aprecierea pH mediilor | Teste pentru aprecierea pH mediilor | Flacon | 86.4 | 1 |  |  | 1 | 5 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  | 16
6.185 | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac ambalare până la 25 teste | Teste | 6 | 125 |  |  |  |  | 0 | 200 | 50 |  |  |  |  | 300 | 1000 |  |  | 500 | 650 | 150 |  |  |  | 0 |  | 2975
6.186 | Tetracyclin | Tetraciclin 30 mcg/disc livrarea in cartuse pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 750 | 1000 |  | 1200 | 1500 | 1250 | 100 | 1000 |  | 250 |  |  | 800 |  |  | 2500 |  | 1000 | 2500 |  |  |  | 1000 |  | 14850
6.187 | Tetrametilparafenildiamina | Tetrametilparafenildiamina, Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 25 g | gram | 1.2 | [5 empty] | 100 |  | 100 | [14 empty] | 0 |  | 200
6.188 | Ticarcillin+ac.clavulanic | Ticarcillin+ac.clavulanic cu 75mcg și respectiv 10mcg de antibiotice Flacoane de până la 100 discuri | disc | 0.49 | 200 |  |  | 200 | 500 | 1100 | 400 | 250 |  | 100 |  |  | 200 | [9 empty] | 0 |  | 2950
6.189 | Tobramicin | Tobramicină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 500 | 500 |  | 1000 | 1500 | 1250 | 200 | 250 |  | 100 |  |  | 400 |  |  | 500 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 200 |  | 8400
6.190 | Tripl Sugar Iron Agar | Tripl Sugar Iron Agar | kg | 1371 | [5 empty] | 0 | 0.5 | [15 empty] | 0 |  | 0.5
6.191 | Trusa KIT- meningitides (Tipul reagentului - Lichid) | Trusa KIT- meningitides (Tipul reagentului - Lichid) | Teste | 150 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
6.192 | Tulpina-tip pentru control și pașaportizare | Pentru pregătirea tulpinelor-tip de control și pașaportizare Tipul reagentului - Anhidru | Bucată | 100 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
6.193 | Urea Indole Medium | Urea Indole Medium Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | kg | 2300 | [5 empty] | 0 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 |  | 2
6.194 | Uree 5% (Tipul reagentului - Lichid) | Uree 5% (Tipul reagentului - Lichid) | Flacon | 54 | [5 empty] | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | [7 empty] | 0 |  | 21
6.195 | Uroselect | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | kg | 10380 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
6.196 | UTI Clarity agar | UTI Clarity agar - să nu necesite reagenți suplimentari Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | kg | 5880 | 1 |  |  |  | 6 | 1 | 0.5 |  |  | 1 | [5 empty] | 0.5 | 5 | 3 |  |  |  |  | 1.5 |  | 19.5
6.197 | Vancomycin | Vancomicin 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 1000 | 500 |  | 250 | 2500 | 2150 | 100 | 250 |  | 100 | 500 | 200 | 600 |  |  | 500 |  | 1000 | 1500 |  |  |  | 200 |  | 11350
6.198 | Voriconazol | Voriconazol 1 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar | disc | 0.666 | 500 |  |  | 100 | 500 | 150 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 500 | [6 empty] | 200 |  | 2250
6.199 | X Y factor | Tipul reagentului - Anhidru | disc | 2.2 |  |  |  | 120 |  | 0 |  |  |  | 50 | [12 empty] | 0 |  | 170
6.200 | Zaharoză | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | kg | 7080 | [5 empty] | 0.25 | [16 empty] | 0 |  | 0.25
6.201 | Reagent pentru transportare și păstrare materialului clinic «Транспортная среда с муколитиком (ТСМ)» | Reagent pentru transportare și păstrare materialului clinic ( «Транспортная среда с муколитиком (ТСМ)») Aplicare: Colectare, păstrare, transportare materialului biologic Ambalare până la 100 | Bucată | 8.04 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
6.202 | Singe de berbec | Vezi anexa nr.2 a Ordinlui MS RM nr.701 din 18.10.2010, N25 | ml | 10.308 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 500 | 5000 |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 5520
6.203 | Sistem Hemocultura ( Signal) m.lichid + sistem indicator | Vezi anexa nr.6 a Ordinlui MS RM nr.701 din 18.10.2010 | set | 119.232 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 | 1400 | [6 empty] | 30 |  | 1467
6.204 | Stafilococ agar (Manitol Salt) | Vezi anexa nr.6 a Ordinlui MS RM nr.701 din 18.10.2010 | gram | 0.9 |  |  |  |  | 500 | 1000 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 5000 |  |  | 4000 |  |  |  | 500 |  | 11500
6.205 | Roxitromicin | Vezi anexa nr.6 a Ordinlui MS RM nr.701 din 18.10.2010 | disc | 0.804 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 |  | 100 | [9 empty] | 0 |  | 5100
6.206 | Teste pentru insamintare la micoplasma si ureoplasma cu sensibilitatea | Teste pentru izolarea culturii, indentificarea și numărarea coloniilor de ureoplasma Urealyticum (UU), și Mycoplasma Hominis (MH) și determinarea sensibilității față de nu mai puțim de 12 antibiotice, să conțină tot necesarul pentru reactive,Unitatea de masură "Teste". | set | 194.4 | [5 empty] | 0 |  | 100 |  |  | 20 | [11 empty] | 0 |  | 120
[5 empty] | 37319.6 | 35812.5 | 1 | 47024 | 66563.75 | 118745.45 | 11145.7 | 23636.5 | 402 | 14111.7 | 79132.5 | 3627.1 | 20793.45 | 5494 | 61683.5 | 67888.5 | 6178 | 61662 | 62235.25 | 1 | 0.25 | 1.25 | 19616 | 1 | 743076