	Reparatia capitala a acoperisului si sistemei de ventilare  la Caminul cultural Mindresti din s. Mindresti, r-ul Telenesti   N16117 - C
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-1
Solutii Constructive (comp. C)
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de demolare/demontare

	
	
	

	1
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (desfacerea zidariei din blocuri de calcar taiat, h=390mm (axele 1, 4, 11, B, F, G) 


	m3
	10,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,73

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	36,75

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,26

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,84

	2
	RpCI42F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 


	m2
	74,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	34,78

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	4,44

	3
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 


	m2
	74,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	11,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,10

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,70

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,96

	4
	RpIzC45B


	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit hmed=200 mm) 


	m3
	20,00

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	20,40

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,40

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	5,60

	5
	TrB01A1-5


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (exclusiv prefabricatele) 


	t
	20,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	21,60

	6
	TrI1AA02C2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 


	t
	20,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,00

	7
	TsI51A10


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 


	t
	20,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	1,14

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de demolare/demontare
	            
	

	 
	
	2. Centura monolita

	
	
	

	8
	RCsB21A


	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)    (nota 1, pl.4) 


	buc
	104,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,99

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	62,40

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	12,48

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	2,50

	9
	RCsB21A


	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)    (nota 2, pl.4) 


	buc
	1 000,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	48,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	600,00

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	120,00

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	24,00

	10
	RpCB03C


	Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa C16/20  


	m3
	10,70

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	60,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,37

	
	266310210000016
	Beton C16/20 
	m3
	11,24

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,32

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	6,42

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,60

	11
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 


	m2
	120,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	120,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,60

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	36,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	36,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	3,60

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	6,00

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	3,00

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	15,60

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,12

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,12

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	14,40

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	2,40

	12
	RpCD01D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 


	kg
	142,92

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	10,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,29

	
	2710602000078
	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm
	kg
	146,49

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	1,43

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	21,44

	13
	RpCD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.  


	kg
	1 220,66

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	89,11

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	36,62

	
	2710602000510
	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm
	kg
	1 251,18

	
	2710503803116
	Sirma neagra moale D=1 mm
	kg
	12,21

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	183,10

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	42,72

	14
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 


	buc
	1 714,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	119,98

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	137,12

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	377,08

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,71

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	8,57

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	17,14

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	25,71

	15
	RpCU03A


	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare:  compozitie ''STRATO- REZISTO '' 


	kg
	35,00

	
	24664773024191
	 compozitie ''STRATO- REZISTO '' (firma Tanvest)
	kg
	35,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Centura monolita
	            
	

	 
	
	3. Sarpanta 

	
	
	

	16
	CE41A


	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  

	m3
	23,74

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	514,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	57,21

	
	20101029087372
	Grinzi ecarisate de rasinoase  б=40-75мм calit a II a
	m3
	3,80

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	1,42

	
	20101029041692
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia
	m3
	19,70

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	170,93

	
	27106020001211
	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm   (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)
	kg
	103,98

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	80,24

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	46,53

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	902,12

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	3,56

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	10,45

	17
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 


	m3
	18,99

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	384,55

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	42,73

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	142,42

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,19

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	17,66

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	2,28

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	64,57

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	57,16

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	48,99

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	56,97

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	27,54

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	2,85

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	6,27

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	4,37

	18
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 


	m3
	42,73

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	36,32

	
	1212121212121
	apa
	m3
	9,83

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	72,64

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	286,29

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,51

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	42,73

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,21

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	2,56

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,51

	19
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) 


	kg
	698,11

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	132,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,98

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	6,98

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	698,11

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	6,98

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	3,49

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,58

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	10,47

	20
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 


	t
	1,665

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	10,72

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	12,99

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	6,49

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,92

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,25

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,62

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sarpanta 
	            
	

	 
	
	4. Golul usei de acces in pod.

	
	
	

	21
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 


	kg
	73,13

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	13,89

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,73

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,73

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	73,13

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,73

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,37

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,59

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,10

	22
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 


	t
	0,073

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,47

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	0,57

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,28

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,04

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,14

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,07

	23
	CF05A


	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti  


	m2
	4,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,60

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	40,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,15

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	7,20

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,12

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,04

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	1,52

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	9,40

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,02

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Golul usei de acces in pod.
	            
	

	 
	
	5. Constructie metalica pentru fixarea utilajului de evacuarea a fumului - Cf1

	
	
	

	24
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 


	kg
	461,50

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	87,69

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,62

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	4,62

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	461,50

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	4,62

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	2,31

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,69

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	6,92

	25
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 


	t
	0,462

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	2,98

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	3,60

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	1,80

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,25

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,90

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,45

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Constructie metalica pentru fixarea utilajului de evacuarea a fumului - Cf1
	            
	

	 
	
	6. Amlasarea tiranturilor pentru fixarea canalelor de ventilatie si evacuare a fumului

	
	
	

	26
	RCsB21C


	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (k=0,4) 


	buc
	24,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,63

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	24,00

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	7,68

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,86

	27
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 


	kg
	51,10

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	9,71

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,51

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,51

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	51,10

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,51

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,26

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,41

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,77

	28
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 


	t
	0,051

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,33

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	0,40

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,20

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,03

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,10

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,05

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Amlasarea tiranturilor pentru fixarea canalelor de ventilatie si evacuare a fumului
	            
	

	 
	
	7. Fundatii sub utilaj

	
	
	

	29
	CA03E2


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) 


	m3
	0,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,65

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,20

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	172,04

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,37

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,34

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,15

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,30

	
	29522700037002
	Betoniera de  250 l cu cadere libera
	h-ut
	0,16

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,12

	30
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 


	m2
	1,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,22

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,58

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,01

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,45

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,45

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,04

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,08

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,12

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,15

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,01

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,00

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,18

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Fundatii sub utilaj
	            
	

	 
	
	8. Consolidarea stilpilor tubulari din azbest

	
	
	

	31
	RCsB21A


	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)    (nota 1, pl.26) 


	buc
	12,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,58

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	7,20

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	1,44

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,29

	32
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 


	buc
	12,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,96

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,64

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,01

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,12

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,18

	33
	RpCU03A


	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare:  compozitie ''STRATO- REZISTO ''  


	kg
	5,00

	
	24664773024191
	 compozitie ''STRATO- REZISTO '' (firma Tanvest)
	kg
	5,00

	34
	RpCB04D


	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa C16/20 


	m3
	1,30

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,69

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,99

	
	266310210000016
	Beton C16/20 
	m3
	1,36

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,16

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,78

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,20

	35
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 


	m2
	80,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	80,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,40

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	24,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	24,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	2,40

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	4,00

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	2,00

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	10,40

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,08

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,08

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	9,60

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	1,60

	36
	RpCD01D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 


	kg
	15,10

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,06

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,45

	
	2710602000078
	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm
	kg
	15,48

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,15

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	2,26

	37
	RpCD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.  


	kg
	145,10

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	10,59

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,35

	
	2710602000510
	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm
	kg
	148,73

	
	2710503803116
	Sirma neagra moale D=1 mm
	kg
	1,45

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	21,76

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	5,08

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Consolidarea stilpilor tubulari din azbest
	            
	

	 
	
	9. Restabilirea stratului de protectie a armaturii la elementele defectate

	
	
	

	38
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma 


	m2
	8,00

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,88

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	2,40

	39
	IzA01A


	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm 


	m2
	8,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,28

	
	6141120000000
	Sablator
	h-om
	1,60

	
	1421102200900
	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm
	m3
	0,03

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,01

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	18,72

	
	2952270003000
	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min
	h-ut
	0,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,06

	40
	CF16B


	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip  (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm  


	m2
	8,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	7,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	293,76

	
	1421102200549
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
	m3
	0,33

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,10

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	21,22

	
	2952270003330
	Pompa de apa
	h-ut
	1,44

	
	2952270004001
	Malaxor argila
	h-ut
	0,24

	
	29522700033709
	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc
	h-ut
	1,44

	
	2952270003713
	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora
	h-ut
	1,44

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	1,44

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Restabilirea stratului de protectie a armaturii la elementele defectate
	            
	


Deviz-oferta  № 2-1-2
Solutii Arhitecturale (comp. SA)
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Demontari

	
	
	

	1
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla zincata la acoperis 


	m2
	520,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	187,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	187,20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	10,40

	2
	RpCH32C


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor 


	m2
	520,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	46,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	46,80

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	15,60

	3
	RpCH32B


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate 


	m2
	520,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	145,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	57,20

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	36,40

	4
	RpCM33E


	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (demontarea tavanului suspendat din placi de azbest si placi decorative din gips) 


	m2
	360,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	140,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	140,40

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,72

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,60

	5
	RpCI42F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi  


	m2
	896,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	421,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	179,20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	53,76

	6
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 


	m2
	896,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	134,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	134,40

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	44,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	35,84

	7
	RpIzC45B


	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (keramzit 200 mm)  


	m3
	179,20

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	182,78

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,58

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	50,18

	8
	TrB01A1-5


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m 


	t
	233,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	251,64

	9
	TrI1AA02C2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 


	t
	233,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	104,85

	10
	TsI51A10


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 


	t
	233,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	13,30

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	2. Termoizolarea cerdacului

	
	
	

	11
	IzF04J1 aplicativ


	Folie anticondensat - 1mm 

	m2
	1 090,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	21,80

	
	268213260162601
	Folie anticondensat - 1mm
	m2
	1 177,20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,55

	12
	IzF10A


	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi de vata minerala - 100 mm (120 kg/m3) 


	m2
	1 990,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	338,30

	
	2521302602901100
	Placi vata minerala - 100 mm (120 kg/m3)
	m2
	2 069,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	5,97

	13
	CR03A


	Podet de acces din lemn (scindura 150*25 mm) 


	m3
	1,30

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	26,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,60

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	1,30

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	0,33

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	6,50

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	6,50

	
	2874115825455
	Suruburi patrate M 16 x 200
	buc
	4,55

	
	2874115841069
	Piulite patrate M 16
	buc
	4,55

	
	2874125883079
	Saibe  M 16
	buc
	4,55

	
	2420157327500
	Lindatox 20 % concentratie
	kg
	6,50

	14
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 


	m3
	1,30

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,10

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,30

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	2,21

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	8,71

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,02

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	1,30

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,01

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,08

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,02

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Termoizolarea cerdacului
	            
	

	 
	
	3. Termoizolarea peretilor parapetului

	
	
	

	15
	IzF04J1 aplicativ


	Folie anticondensat - 1mm 

	m2
	280,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	5,60

	
	268213260162601
	Folie anticondensat - 1mm
	m2
	302,40

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,14

	16
	IzF10F aplic


	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala  - 100 mm (120 kg/m3)  lipite cu adeziv (4kg/m2)  pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) 


	m2
	280,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	25,20

	
	2521302602901100
	Placi vata minerala - 100 mm (120 kg/m3)
	m2
	282,80

	
	23203226000481
	Adeziv
	kg
	1 120,00

	
	2523156719204
	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla
	buc
	2 240,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,84

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Termoizolarea peretilor parapetului
	            
	

	 
	
	4. Tavanul

	
	
	

	17
	CB14C


	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) 


	m2
	360,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	216,00

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,18

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,04

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,18

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,14

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	5,40

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	3 600,00

	18
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  (sala mare) 


	m2
	360,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	54,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	738,00

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor  
	m2
	378,00

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	1 440,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,40

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tavanul
	            
	

	 
	
	5. Timplaria

	
	
	

	19
	CK57E


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi  (F-1, fereastra PVC cu deschidere automata in caz de incendiu 1,5*0,65) 


	m2
	0,98

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,38

	
	2030112931108
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)
	m2
	0,98

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	6,37

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	2,47

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	2,59

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,63

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,19

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,03

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,16

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,10

	20
	CK57F


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F-2, fereastra PVC cu deschidere automata in caz de incendiu 1,5*1,9) 


	m2
	2,85

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,33

	
	2030112931108
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)
	m2
	2,85

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	18,53

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	4,39

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	4,59

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	1,48

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,33

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,08

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,40

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,26

	21
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa cu grila 800*1400  la acoperis) 


	m2
	1,12

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,65

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,09

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,28

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,12

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,10

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,50

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,25

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Timplaria
	            
	

	 
	
	6. Acoperisul

	
	
	

	22
	CE30A


	Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri 100*32  (V= 15,3 m3) 


	m2
	1 546,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	347,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	108,22

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	15,30

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	185,52

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	46,38

	23
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (contrasipci 50*50 mm) 


	m3
	5,32

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	107,73

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,97

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	4,95

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,64

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,05

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	39,90

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	18,09

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	16,01

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	13,73

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	15,96

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	7,71

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,80

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	1,76

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	1,22

	24
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bara de fixare 100*32 mm) 


	m3
	0,70

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	14,17

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,57

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	5,25

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,01

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,65

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,08

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	2,38

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	2,11

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	1,81

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	2,10

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	1,01

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,10

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,23

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,16

	25
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 


	m3
	21,32

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	18,12

	
	1212121212121
	apa
	m3
	4,90

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	36,24

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	142,84

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,26

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	21,32

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,11

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	1,28

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,26

	26
	CN51A


	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori 


	m3
	21,32

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	5,33

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	41,79

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,02

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,04

	27
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula de difuzie) 


	m2
	1 546,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	309,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	77,30

	
	26821326004651
	Pelicula de difuzie
	m2
	1 831,24

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	19 108,56

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	15,46

	28
	CE06A


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0,5 -0,75 mm) 


	m2
	1 546,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1 700,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	154,60

	
	27104036420001
	Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5
	m2
	1 866,79

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	973,98

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	8 116,50

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	8 116,50

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	527,57

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	162,33

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	34,01

	29
	CB15A


	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade 


	m2
	252,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,60

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	75,60

	
	1421402200410
	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667
	m3
	1,26

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,03

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,08

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,15

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,51

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	2,52

	
	2952270007617
	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m
	h-ut
	239,40

	30
	CE06A


	Captuseala streasina inclusiv copertina cu tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0,5 -0,75 mm) 


	m2
	252,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	277,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	25,20

	
	27104036420001
	Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5
	m2
	304,29

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	158,76

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	1 323,00

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	1 323,00

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	86,00

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	26,46

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,54

	31
	CK26B


	Coama dreapta b=500mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel  0.5-0.75 mm) 


	m
	135,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	43,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,80

	
	27431235490261021
	Coama dreapta b=500mm
	m
	135,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	540,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,35

	32
	CK26B


	Endova b=500mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel  0.5-0.75 mm) 


	m
	98,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	31,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,84

	
	27431235490261022
	Endova b=500mm
	m
	98,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	392,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,98

	33
	CK26B


	Sort de streasina cu desfasurata 200mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel  0.5-0.75 mm) 


	m
	220,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	70,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,60

	
	27431235490261
	Sort de streasina cu desfasurata 200mm,
	m
	220,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	880,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,20

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Acoperisul
	            
	

	 
	
	7. Lucarne (6 buc)

	
	
	

	34
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  


	m3
	0,68

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	13,77

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,53

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	5,10

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,01

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,63

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,08

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	2,31

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	2,05

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	1,75

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	2,04

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	0,99

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,10

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,22

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,16

	35
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 


	m3
	0,68

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,58

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,16

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	1,16

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	4,56

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,01

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	0,68

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,00

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,04

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,01

	36
	CE06A


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0,5 -0,75 mm) 


	m2
	48,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	52,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,80

	
	27104036420001
	Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5
	m2
	57,96

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	30,24

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	252,00

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	252,00

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	16,38

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	5,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,06

	37
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula de difuzie) 


	m2
	44,40

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	8,88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,22

	
	26821326004651
	Pelicula de difuzie
	m2
	52,59

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	548,78

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,44

	38
	CK26B


	Coama dreapta b=500mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel  0.5-0.75 mm) 


	m
	14,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,61

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,15

	
	27431235490261021
	Coama dreapta b=500mm
	m
	14,40

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	57,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,14

	39
	CK26B


	Tabla de fronton 300 mm  (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel  0.5-0.75 mm) 


	m
	33,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	10,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,64

	
	274312354902610211
	Tabla de fronton 300 mm
	m
	33,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	132,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,33

	40
	CK26B


	Tabla de de acoperis plana 300 mm  (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel  0.5-0.75 mm) 


	m
	30,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	9,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,40

	
	274312354902610212
	Tabla de de acoperis plana 300 mm
	m
	30,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	120,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,30

	41
	CR03A


	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti 


	m3
	0,474

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	9,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,95

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,47

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	0,12

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	2,37

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	2,37

	
	2874115825455
	Suruburi patrate M 16 x 200
	buc
	1,66

	
	2874115841069
	Piulite patrate M 16
	buc
	1,66

	
	2874125883079
	Saibe  M 16
	buc
	1,66

	
	2420157327500
	Lindatox 20 % concentratie
	kg
	2,37

	42
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 


	m3
	0,474

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,40

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,11

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	0,81

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	3,18

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,01

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	0,47

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,00

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,03

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,01

	43
	CM01A


	Geamuri trase  simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie 


	m2
	5,28

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	3,43

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,53

	
	2611112500300
	Geam tras simplu 
	m2
	5,81

	
	2430226101404
	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69
	kg
	3,70

	
	2873145887400
	Cuie cu cap plat. 
	kg
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,08

	44
	CE25B


	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat  (Garnituri etansare 16*10) 


	m
	39,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	5,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,95

	
	28121063060051
	Garnituri etansare 16*10
	m
	45,05

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucarne (6 buc)
	            
	

	 
	
	8. Sistem de evacuare a apelor si protectiei la acoperis

	
	
	

	45
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)   


	m
	192,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	57,60

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	207,65

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	39,55

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	276,86

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	39,55

	
	28752740000501
	Elemente de legatura pentru jgheab
	buc
	19,78

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	39,55

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	1 977,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,84

	46
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d140 mm) 


	m
	110,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	38,50

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass 
	m
	117,81

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	56,10

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	28,05

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	28,05

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	56,10

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	28,05

	
	28752740000502
	Elemente de legatura pentru burlan
	buc
	28,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,65

	47
	CK26B


	Retinator de zapada  

	m
	100,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	32,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,00

	
	2743123549026105
	Retinator de zapada 
	m
	100,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	400,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,00

	48
	CK26B


	Montarea ingradirii de protectie pentru acoperis, prefabricata  (tip РП -ОГ-900) 


	m
	148,80

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	47,62

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,90

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	595,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,49

	49
	Pretul firmei


	Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata  (tip РП -ОГ-900,  L=2,4 m)  


	buc
	62,00

	
	27431235490264
	Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata  (tip РП -ОГ-900,  L=2,4 m) 
	buc
	62,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistem de evacuare a apelor si protectiei la acoperis
	            
	

	 
	
	9. Canale de ventilare CV 1,2,3

	
	
	

	50
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 


	kg
	215,70

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	40,98

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,16

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,16

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	215,70

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	2,16

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	1,08

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,73

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	3,24

	51
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 


	t
	0,216

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,39

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	1,68

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,84

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,12

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,42

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,21

	52
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -50 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor 


	m2
	32,50

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	40,62

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,90

	
	281123630490350
	Panouri  "Sandwich" -50 mm
	m2
	34,14

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	107,12

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	100,42

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	100,42

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	5,86

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	3,25

	53
	CD07A


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv  (tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel  0.5-0.75 mm) 


	m2
	13,40

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	12,06

	
	2732103646070
	Tabla cutata  
	m2
	14,87

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	46,90

	
	2874115893397
	Bolt tornado K 6/20 OL50
	buc
	37,52

	
	2461117308504
	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO
	buc
	37,52

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,54

	54
	TfE01H


	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 350 mm   (Teava L-2500 mm izolata d.330-380 mm) 


	m
	5,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	1,55

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	3,70

	
	2722103160000
	Teava din otel preizolata
	m
	5,02

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,96

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,07

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,09

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,59

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,90

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,05

	
	3410520006753
	Automacara 12 - 15 TF
	h-ut
	0,35

	55
	Pretul firmei


	Trecere conica izolata d.300-400 

	buc
	2,00

	
	555551
	Trecere conica izolata d.300-400
	buc
	2,00

	56
	Pretul firmei


	Terminal conic izolat cu palarie d.200-300 


	buc
	2,00

	
	555552
	Terminal conic izolat cu palarie d.200-300
	buc
	2,00

	57
	Pretul firmei


	Colier fixare d.380 mm 

	buc
	2,00

	
	555553
	Colier fixare d.380 mm
	buc
	2,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Canale de ventilare CV 1,2,3
	            
	

	 
	
	10. Captusirea

	
	
	

	58
	СF59A


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton Rigips RF rezistente la foc b=15mm pentru asigurarea gradului de rezisten.a la foc R60 (60min) 


	m2
	6,80

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	12,15

	
	266210270100012
	Placi din gips-carton rezistent la foc GKB  - 15 mm
	m2
	7,18

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	5,02

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	15,03

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	16,06

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	5,18

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,85

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,60

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	10,25

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	88,23

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,04

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,29

	59
	СF59A


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton Rigips RF rezistente la foc b=15mm pentru asigurarea gradului de rezisten.a la foc R30 (30min) 


	m2
	7,80

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	13,94

	
	266210270100012
	Placi din gips-carton rezistent la foc GKB  - 15 mm
	m2
	8,23

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	5,76

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	17,25

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	18,42

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	5,94

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	2,12

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,69

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	11,76

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	101,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,05

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,33

	60
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	14,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,44

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	2,19

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,73

	61
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 


	m2
	14,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	8,03

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	5,84

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,88

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,30

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,73

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,03

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Captusirea
	            
	

	 
	
	11. Rampa de acces

	
	
	

	62
	TsA02A


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor 


	m3
	2,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,50

	63
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm) 


	m3
	0,70

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,69

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,80

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,07

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,15

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,29

	64
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C8/10  (100 mm) 

	m3
	1,40

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,83

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,56

	
	2663102100000150
	Beton C8/10
	m3
	1,46

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,14

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,84

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,35

	65
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 


	m2
	6,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,90

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	6,30

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,03

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	1,80

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	1,80

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,18

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,30

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,48

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,60

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,02

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,00

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,72

	66
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  (ceramia antiderapanta) 


	m2
	12,60

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	28,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,15

	
	26611128007001
	Placi ceramice striata
	m2
	12,98

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	51,03

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	3,78

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	252,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	11,34

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,57

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,15

	67
	CH06A


	Balustrada din profile din otel inoxidabil  


	m
	9,20

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	8,28

	
	2812106305714
	Balustrada din otel INOX h1200 mm
	m
	9,20

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,92

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,55

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,44

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,23

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,84

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Rampa de acces
	            
	

	 
	
	12. Gauri

	
	
	

	68
	RCsB29S


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm  (200 mm) 


	buc
	2,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	1,12

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,48

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta D225 mm
	buc
	0,02

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,18

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,78

	69
	RCsB29S  k=2,1


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm  (400 mm) 


	buc
	2,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	2,35

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,01

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta D225 mm
	buc
	0,04

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,39

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	1,64

	70
	RCsB29S  k=2.2


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm  (415 mm) 


	buc
	3,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	3,70

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,58

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta D225 mm
	buc
	0,06

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,61

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	2,57

	71
	RCsB29S  k=1,8


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm  (350 mm) 


	buc
	1,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	1,01

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,43

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta D225 mm
	buc
	0,02

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,17

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,70

	72
	RCsB29R


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 180 mm (175 mm) 


	buc
	1,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,52

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,22

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta D225 mm
	buc
	0,01

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,08

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,36

	73
	RCsB29S  k=1,18


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm  (225 mm) 


	buc
	12,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	7,93

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,40

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta D225 mm
	buc
	0,14

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,30

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	5,52

	74
	RCsB29S  k=2,9


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm  (550 mm) 


	buc
	1,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	1,62

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,70

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta D225 mm
	buc
	0,03

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,27

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	1,13

	75
	RCsB30S  k=4.2


	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm  (800 mm) 


	buc
	1,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	3,18

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,36

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta D225 mm
	buc
	0,06

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,52

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	2,23

	76
	RCsB22B


	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm, k=0,5 la manopera 


	m
	60,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	60,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	15,00

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	12,60

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	75,60

	
	2735725900970
	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm 
	kg
	12,60

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	30,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Gauri
	            
	


