ANEXA 3

Specificaţie tehnică

| Denumirea componentei: | Parametrii minimi solicitaţi |
| --- | --- |
| # UPS: |  |
| Tip | Line-interactive |
| Putere, min | 300W/500VA |
| Tip prize, min. | 3 x IEC 320 C13 (Battery Backup) |
| Condiţii generale | cabluri de conectare: min. 2 cabluri sursa alimentare |
| Acumulator, min | 12V/5,5A |
| Garanție, min. | 12 luni (inclusiv pe acumulator) |