CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

- Obiectul Caietului de sarcini: SCb, preîncălzitoare  de păcură  ПМ-1, ПМ-2, ПМР-3.

| Lot | Cod CPV | Denumirea de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 45321000-3 | Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică, la preîncălzitoarele de păcură ПМ-1, ПМ-2, ПМР-3 | buc. | 3 | Puncte 4,5, Anexa 1 | 140 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 140.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent».

2. Descriere generală. Termeni de execuție.

Locul, adresa desfășurării lucrărilor: Centrala Electrică cu Termoficare, Sursa-1, Gospodăria de păcură, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

Termenul de realizare a lucrărilor: până la 30 septembrie 2026.

3. Condiții  executare   lucrări.  Parametrii de calcul ai elementelor constructive

3.1 În timpul funcționării, structurile termoizolante sunt supuse la temperatură înaltă, vânt, umiditate, influențe mecanice, ș.a.

  - Lucrările se vor îndeplini la nivelul solului, în aer liber, fără influența factorilor de risc din partea utilajului energetic existent pe teritoriul Gospodăriei de păcură CET Sursa-1.

3.3. În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative.

3.4. Ofertantul în mod obligatoriu trebuie:

- să aibă capacitatea tehnică și profesională pentru executarea  serviciilor solicitate;

- să aibă experiență în domeniu de cel puțin 5 ani.

3.5. Materialele pot fi păstrate la depozitul  Beneficiarului.

4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

4.1. Materialele sunt achiziționate din contul  Antreprenorului.

4.2. Pentru restabilirea izolației termice se vor folosi: saltea din vată minerală cu grosimea de minim , pentru legarea acestora se va folosi sârmă zincată cu grosimea de minim . Protecția față de precipitațiile atmosferice de îndeplinit cu foi din tablă zincată prinsă în șuruburi.

5.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare

| Nr | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NRS 35-03-67:2004 | Norme și Reguli de Securitate, pentru exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune. |
| 2 | CO 34.04.1081-2003 | ### Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 3 | SM EN ISO 12241:2022 | ### Izolarea termică a echipamentelor din clădiri și a instalațiilor industriale. |
| 4 | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | ### Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice. |
| 5 | NCM G.04.08:2018 | ### Izolația termică a utilajului şi a conductelor |
| 6 | СП 61.13330.2012 СНиП 41-03-2003 | ### Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов |
| 7 | Codul nr.434 din 28.12.2023 | ### Codul urbanismul și construcțiilor RM |
| 8 | Lege nr.186 din 10.07.2008 | ### Securității și sănătății în muncă |

- Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

6.1. Transportarea, manipularea, depozitarea și păstrarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul aflat în funcțiune, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

  - Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul aflat în funcțiune și să nu ducă la provocarea murdăriei.

6.3. Deșeurile obținute în urma demontării / montării izolației vor fi acumulate și transportate din contul Executantului.

7. Volumul lucrărilor de reparație.

  - Desfacerea protecțiilor termoizolației la preîncălzitoare și conducte aferente.

7.2. Termoizolarea preîncălzitoarelor conductelor cu saltele din vată minerala.

7.3. Protecția termoizolației la conducte cu tablă zincată.

  - Evacuarea deșeurilor de către Executor.

7.6. Lista cu cantități de  lucrări  necesare  detaliate  sunt  prezentate  în  Anexa nr.1 la  CS:

- 1224 mm; L=11.300 mm;

- suprafețe drepte (partea cilindrică)-155 m²;

-  suprafețe convexe (capace laterale)-10 m².

8.  Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

8.1. Executorul garantează efectuarea lucrărilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentație tehnico-normativă de reglementare a acestor lucrări.

8.2. Executorul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cheltuială propriu în termenii cât mai curând posibil dar în orice caz nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data înștiințării.

9.  Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Ofertantul trebuie să dețină instrumente, ustensile și consumabile necesare pentru efectuarea lucrărilor. (Foarfece pentru metal, șurubelnițe, clești, ciocan).

10.  Cerințe privind calculul costului

10.1. Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către  antreprenori se efectuează cu

respectarea  cerințelor  ordinului  intern  nr. 195 din 26.12.2024.

10.2. Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru

îndeplinirea volumului de lucrări

10.3. Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată perioada de

derulare a contractului.

10.4. Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare - din contul

Beneficiarului conform  p.6 ordinul.

10.5. Condiții de executare a lucrărilor  sunt normale.

(https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024.pdf).

11. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

  - Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului  (licența, autorizații).

  - Specificațiile tehnice.

  - Specificații de preț pentru materiale și lucrări.

  - Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate.

  - Deviz de cheltuieli.

  - Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar.

  - Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor.

  - Garanția  bancară.

- Cerințe de mentenanță

12.1. Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de minimum 48 luni, din data semnării procesului-verbal de ambele  Părți.

12.2.  În cazul în care se vor constata existența unor defecte/vicii, acestea vor fi aduse la cunoștința

executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru remediere.

12.3. După lichidarea de către executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția.

12.4.  Graficul de execuție a lucrărilor se va prezenta după încheierea contractului și va fi coordonat cu Beneficiarul. Începutul lucrărilor ≤ 10 zile lucrătoare din data semnării contractului

12.5. Termenul maxim de restabilire a izolației termică  ≤ 50 zile.

| ”Termoelectrica” SA, SCb | Anexa nr.1 la CS Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică,

la preîncălzitoarele de păcură (ПМ-1, ПМР-3, ПМ-2)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzD44A | Desfacerea protecțiilor termoizolației executate cu tabla zincata 0,5mm la conducte Dn=1224mm | m2 | 155 |
| 2 | RpIzD44B | Desfacerea protecțiilor termoizolației la aparate de format simplu | m2 | 10 |
| 3 | IzJ12A | Desfacerea izolațiilor termice la conducte si aparate de orice fel Dn=1224mm | m2 | 155 |
| 4 | IzJ12A | Desfacerea izolațiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 10 |
| 5 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 2,47 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 6 | RpIzD04D | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, având grosimea de 100mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 80 cm, inclusiv Корпус подогревателя. T=150 oC, Dn=1224mm | m2 | 155 |
| 7 | RpIzD18D1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație pina la 1.6 m, confecționare | m2 | 155 |
| 8 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație pina la 1.6 m, montare | m2 | 155 |