Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ

DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea „Materiale de construcție și articole conexe”

(se indică obiectul achiziţiei)

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: Penitenciarul nr.15-Cricova

2. IDNO:1007601001189

3. Adresa: or. Cricova str. Luceafărul, 9

4. Numărul de telefon/fax:022-453-351

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante https://drive.google.com/drive/folders/1RVkd3aG-O_8Q3NA-nYNpbZnmlKRzx-km

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituție publică cu statut special.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr d/o | Denumirea | Cantitatea | Unitatea de măsură | Specificația tehnică |  | Prețul total fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 - Teracotă Cod CPV 44100000-1 |  |  |  |  |  | 49191,67 |
| 1 | Gresie 600x600x8mm | 260 | m2 | Teracota pentru podea din porțelan Gri Mat. |  | 36833,33 |
|  |  |  |  | Dimensiune: 60×60 сm |  |  |
|  |  |  |  | Grosime: 8 mm |  |  |
|  |  |  |  | Suprafață: Mat |  |  |
|  |  |  |  | Calitate: 1 |  |  |
|  |  |  |  | Producător: Turcia |  |  |
| 2 | Klinker scară | 190 | buc | Lungime (mm) 300 |  | 5066,67 |
|  |  |  |  | Lățime (mm) 300 |  |  |
|  |  |  |  | Grosimea 8 mm |  |  |
|  |  |  |  | Tip produs klinker |  |  |
|  |  |  |  | Destinația scară |  |  |
|  |  |  |  | Culoarea gri |  |  |
| 3 | Klinker | 31 | m2 | Lungime (mm) 300 |  | 6458,33 |
|  |  |  |  | Lățime (mm) 300 |  |  |
|  |  |  |  | Grosimea 8 mm |  |  |
|  |  |  |  | Tip produs klinker |  |  |
|  |  |  |  | Destinația pardoseli |  |  |
|  |  |  |  | Culoarea gri |  |  |
| 4 | Klinker | 4 | m2 | Lungime (mm) 245 |  | 833,33 |
|  |  |  |  | Lățime (mm) 66 |  |  |
|  |  |  |  | Grosimea 8 mm |  |  |
|  |  |  |  | Tip: produs klinker |  |  |
|  |  |  |  | Destinația: plintă |  |  |
|  |  |  |  | Culoarea gri |  |  |
| Pentru lotul 1 este obligatorie prezentarea mostrelor |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 Aparat de tăiat gresia și faianța și rezervă rola de tăiat Cod CPV 44100000-1 |  |  |  |  |  | 1710,00 |
| 1 | Aparat de tăiat gresia și faianța | 1 | buc | Parametri tehnici |  | 1516,67 |
|  |  |  |  | Tip ghidaj Doublerail |  |  |
|  |  |  |  | Lungime de tăiere 800 mm |  |  |
|  |  |  |  | Grosime de taiere 14 mm |  |  |
|  |  |  |  | Diametru extern rola de taiere 22 mm |  |  |
|  |  |  |  | Diametru intern rola de taiere 6 mm |  |  |
|  |  |  |  | Material rola Carbură de wolfram |  |  |
|  |  |  |  | Funcțional adițional |  |  |
|  |  |  |  | Rola pe rulmenti Da |  |  |
|  |  |  |  | Rigla metalica gradate Da |  |  |
|  |  |  |  | Baza de amortizare Cauciuc spongios |  |  |
|  |  |  |  | Brate de sustinere laterale incluse |  |  |
|  |  |  |  | Complectatie Cutie |  |  |
|  |  |  |  | Parametri Generali |  |  |
|  |  |  |  | Material carcasă Oțel |  |  |
|  |  |  |  | Greutate min.8 kg |  |  |
| 2 | Lama de taiere teracota | 2 | buc | Diametru: 22 mm |  | 193,33 |
|  |  |  |  | Orificiu: 6 mm |  |  |
|  |  |  |  | Grosimea lamei: 2 mm |  |  |
|  |  |  |  | Complectatia: cu rola de rezervă, compatibilă cu aparatul de tăiat de la poziția 1 |  |  |
| Lotul 3 Articole din PVC (Cabine pentru WC, uși , accesorii PVC) Cod CPV 44100000-1 |  |  |  |  |  | 32433,33 |
| 1 | Usă de interior din PVC cu panel sandwich | 1 | buc | Culoarea albă |  | 3233,33 |
|  |  |  |  | Înălțimea 199cm |  |  |
|  |  |  |  | Lățimea 66,5cm |  |  |
|  |  |  |  | Interioară, |  |  |
|  |  |  |  | Direcție de deschiderii stinga inafară. Serviciile de măsurare demontare/montare și instalare incluse |  |  |
| 2 | Cabine pentru WC din PVC | 1 | buc | Cabine pentru WC; |  | 9050,00 |
|  |  |  |  | 3 uși (3 cabine) ; |  |  |
|  |  |  |  | Înălțimea pereților și ușilor – 220 cm; Distanța de la podea 15 cm |  |  |
|  |  |  |  | Lățimea a spațiului 280 cm; |  |  |
|  |  |  |  | Pereți PVC în mărginea din stinga nu este nevoie (este peretele); |  |  |
|  |  |  |  | Spațiul cabinei nu mai mic de 80x80cm; |  |  |
|  |  |  |  | Culoarea fasadei – alba/sură |  |  |
|  |  |  |  | Serviciile de măsurare și instalare se vor realiza de către agentul economic. |  |  |
| 3 | Cabine pentru WC din PVC | 1 | buc | Cabine pentru WC; |  | 14166,67 |
|  |  |  |  | 4 uși (4 cabine); |  |  |
|  |  |  |  | Înălțimea pereților și ușilor – 220 cm; Distanța de la podea 15 cm |  |  |
|  |  |  |  | Spațiul cabinei nu mai mic de 80x80cm; |  |  |
|  |  |  |  | Lățimea a spațiului 340 cm; |  |  |
|  |  |  |  | Pereți PVC în mărgini nu este nevoie (sunt pereții); |  |  |
|  |  |  |  | Culoarea fasadei – alba/sură |  |  |
|  |  |  |  | Serviciile de măsurare și instalare se vor realiza de către agentul economic. |  |  |
| 4 | Perete despartitor pentru pisoare din PVC | 3 | buc | Perete despartitor pentru pisoare din PVC |  | 3750,00 |
|  |  |  |  | Înălțimea – 70cm; |  |  |
|  |  |  |  | Lățimea – 60 cm; |  |  |
|  |  |  |  | Culoarea fasadei – alba/sură |  |  |
|  |  |  |  | Serviciile de măsurare și instalare se vor realiza de către agentul economic |  |  |
| 5 | Mecanise a ferestrei din PVC (Prelungitor inferior), (Spanioleta 100 cm, 3 direcții cu blocator), (Transmisie colt cu blocator). | 10 | buc. | Pentru ferestră din PVC |  | 2233,33 |
|  |  |  |  | Deschiderea oscilobatantă |  |  |
|  |  |  |  | Înălțimea ferestrei 100 cm Prețul ofertei va include doar mecanismele (fără instalare) |  |  |
| Lotul 4 Obiecte sanitare Cod CPV 44100000-1 |  |  |  |  |  | 2168,33 |
| 1 | Pisoar | 4 | buc. | Culoare Alb |  | 1983,33 |
|  |  |  |  | Alimentarea cu apă din partea superioară (analog imaginii) |  |  |
|  |  |  |  | Domeniul de utilizare Pentru uz casnic, locuri publice |  |  |
|  |  |  |  | Instalare suspendat |  |  |
| 2 | Capac PVC FI D.200 | 3 | buc. | Material – PVC; |  | 185,00 |
|  |  |  |  | Diametru – 200mm; |  |  |
|  |  |  |  | Destinație – capac pentru sistem de canalizare exterior. |  |  |
| Lotul 5 –Accesorii și conexiuni pentru sistemul de încălzire Cod CPV 44100000-1 |  |  |  |  |  | 31708,33 |
| 1 | Manometru de presiune | 12 | buc | Limitele intervalului de măsură | 0-10bar | 7000,00 |
|  |  |  |  | Clasa de precizie | 1,5 |  |
|  |  |  |  | Diametrul nominal al carcasei | min.Ø100mm |  |
|  |  |  |  | Gradul de protecție | IP-40 |  |
|  |  |  |  | Filetul niplului de conectare | M20x1,5 |  |
|  |  |  |  | Locația de conectare | partea de jos |  |
|  |  |  |  | Temperatura max. | (0-120)ºC |  |
|  |  |  |  | Tip material | metal |  |
|  |  |  |  | Cadran. | aliaj de aluminiu, vopsit în alb 270°. |  |
|  |  |  |  | Acul | aluminiu, negru |  |
|  |  |  |  | Aplicare | pentru măsurarea presiunii excesive mediilor neagresive,necristalizante (lichide,gaze). |  |
| 2 | Manometru electric de presiune de contact 0-16 bar | 4 | buc | Limitele intervalului de măsură | 0-16bar | 3573,33 |
|  |  |  |  | Clasa de precizie | 1,5 |  |
|  |  |  |  | Diametrul nominal al carcasei | min.Ø100mm |  |
|  |  |  |  | Gradul de protecție | IP-40 |  |
|  |  |  |  | Filetul niplului de conectare | M20x1,5 |  |
|  |  |  |  | Locația de conectare | partea de jos |  |
|  |  |  |  | Temperatura max. | (0-120)ºC |  |
|  |  |  |  | Tip material | metal |  |
|  |  |  |  | Cadran. | aliaj de aluminiu, vopsit în alb 270°. |  |
|  |  |  |  | Acul | aluminiu, negru |  |
|  |  |  |  | Aplicare | pentru a închide și deschide circuitele electrice atunci când se atinge o limită de presiune setată și pentru a oferi o indicație vizuală a presiunii monitorizate. |  |
| 3 | TERMOMETRU AXIAL, CU TEACA | 15 | buc | MODEL: 63ST BITH |  | 3912,50 |
|  |  |  |  | RACORD [toli]: ½ |  |  |
|  |  |  |  | DIAMETRU [mm]: 63 |  |  |
|  |  |  |  | PRESIUNE MAXIMA [bar]: 6 |  |  |
|  |  |  |  | TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C] 120 |  |  |
|  |  |  |  | TEMPERATURA minimă DE LUCRU [°C] 0 |  |  |
| 4 | Supapa siguranta 6 bar 1/2FF | 6 | buc | RACORD: 1/2 |  | 2645,00 |
|  |  |  |  | PRESIUNE DE DESCHIDERE [bar]: 6 |  |  |
|  |  |  |  | TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C] : 1100 |  |  |
| 5 | Cot sudură din oțel zincat 90° - 50 | 40 | buc. | Diametru | D 50 | 1266,67 |
| 6 | Cot sudură din oțel 180° - 50 | 16 | buc. | Diametru | D 50 | 2006,67 |
| 7 | Teu oțel sudabil -50 | 16 | buc. | Diametru | D 50 | 1066,67 |
| 8 | Filet oțel sudabil D50 L60mm | 20 | buc. | D50 L60mm |  | 325,00 |
| 9 | Filet oțel sudabil D1/2 L37mm | 20 | buc. | D1/2 L37mm |  | 66,67 |
| 10 | Mufă oțel 1/2FiFi L33 | 20 | buc. | 1/2FiFi L33 |  | 116,67 |
| 11 | Mufă oțel 2FiFi L33 | 20 | buc. | 2FiFi L33 |  | 700,00 |
| 12 | Niplu de oțel 15 zgon | 60 | buc | Dimensiuni Ø | 15mm | 1000,00 |
|  |  |  |  | Tip material | oțel zincat |  |
|  |  |  |  | Diametru | 50mm |  |
|  |  |  |  | Setul conține | piuliță și mufă la d50mm |  |
|  |  |  |  | Niplu | 50mm |  |
| 13 | Niplu de oțel 25 zgon | 20 | buc | Dimensiuni | 25mm | 583,33 |
|  |  |  |  | Tip material | oțel zincat |  |
| 14 | Niplu de oțel 32 zgon | 6 | buc | Dimensiuni Ø | 32mm | 250,00 |
|  |  |  |  | Tip material | oțel zincat |  |
| 15 | Niplu de oțel 40 zgon | 6 | buc | Dimensiuni Ø | 40mm | 300,00 |
|  |  |  |  | Tip material | oțel zincat |  |
| 16 | Niplu de oțel 50 zgon | 40 | buc | Dimensiuni Ø | 50mm | 2666,67 |
|  |  |  |  | Tip material | oțel zincat |  |
| 17 | Reductie calorifer fonta 1 1/4Н*3/4В dreapta | 100 | buc | 1 1/4Н*3/4В dreapta |  | 1083,33 |
| 18 | Reductie calorifer fonta 1 1/4Н*3/4В stinga | 100 | buc | 1 1/4Н*3/4В stinga |  | 1083,33 |
| 19 | Aerisitor manual pentru acționare cu cheie 1/2 | 50 | buc | ½ |  | 583,33 |
| 20 | Colier de otel p/u teava 47-51, 1-1\2" cu surub, M 8 | 80 | buc. | Materialul de producere: оțel |  | 866,67 |
|  |  |  |  | Diametrul produsului, mm: 47-51 |  |  |
|  |  |  |  | Diametru filet: M8 |  |  |
|  |  |  |  | Diametrul, inch: 1-1/2 |  |  |
| 21 | Tub de izolație pentru țeavă 54x9 mm | 30 | 24,5 | Material – Polietilenă; |  | 612,50 |
|  |  |  |  | Diametru exterior – 63mm; |  |  |
|  |  |  |  | Diametru interior – 54mm; |  |  |
|  |  |  |  | Grosimea peretelui - 9 mm. |  |  |
| Lotul 6 Diverse instrumente 44100000-1 |  |  |  |  |  | 4400,83 |
| 1 | Spuma Poliuretană 750ml | 30 | buc. | Baza Poliuretanica |  | 1225,00 |
|  |  |  |  | Mod de aplicare Manual |  |  |
|  |  |  |  | Volum (ml) 750 |  |  |
|  |  |  |  | Termen valabilitate 12 luni |  |  |
|  |  |  |  | Valabil pînă 09.2026 |  |  |
| 2 | Coler | 25 | buc. | Tipul de produs: Coler |  | 791,67 |
|  |  |  |  | Utilizare:Pentru vopsea |  |  |
|  |  |  |  | Culoare: Maro închis, negru, albastru închis, nisip,oliv. (cîte 5 buc. fiecare culoare) |  |  |
|  |  |  |  | Greutate/volum, kg/l:0,1 |  |  |
|  |  |  |  | Țara de producere:Polonia |  |  |
| 3 | Perie plata | 20 | buc. | Perie plata, Latime: 75 mm Material maner: lemn, Material banda: metal. |  | 216,67 |
| 4 | Spaclu 100mm | 6 | buc. | Latime (mm) 100 |  | 150,00 |
|  |  |  |  | Material carcasa Otel inoxidabil |  |  |
|  |  |  |  | Material maner Plastic |  |  |
| 5 | Spaclu carbon 400mm | 4 | buc. | Latime (mm) 400 |  | 330,00 |
|  |  |  |  | Material carcasa Otel inoxidabil |  |  |
|  |  |  |  | Material maner Plastic |  |  |
| 6 | Spaclu inox zimtat 10x250mm | 4 | buc | Latime (mm) 250 |  | 80,00 |
|  |  |  |  | Latime dinti (mm) 10 |  |  |
|  |  |  |  | Material carcasa Otel inoxidabil |  |  |
|  |  |  |  | Material maner Plastic |  |  |
| 7 | Nivela magnetica 120cm | 1 | buc | Lungime (cm) 120 |  | 166,67 |
|  |  |  |  | Material Aluminiu |  |  |
|  |  |  |  | Numarul de capsule 3 |  |  |
| 8 | Nivela magnetica 80cm | 1 | buc | Lungime (cm) 80 |  | 175,83 |
|  |  |  |  | Material Aluminiu |  |  |
|  |  |  |  | Numarul de capsule 3 |  |  |
| 9 | Ruleta cu fixare 25mm 5m |  |  | Ruleta cu fixare 25mm 5m |  | 41,67 |
| 10 | Perie de sarma cu maner din plastic 240mm | 10 | buc | Dimensiuni (mm) 240 |  | 156,67 |
|  |  |  |  | Materialul manerului Plastic |  |  |
| 11 | Ciocan din cauciuc 450g | 2 | 67 | Capul ciocanului Rotund |  | 111,67 |
|  |  |  |  | Greutate (gr) 450 |  |  |
|  |  |  |  | Material Cauciuc |  |  |
|  |  |  |  | Materialul manerului Fibra de sticla |  |  |
| 12 | Genunchiere | 2 | perechi | Culoare: Negru |  | 196,67 |
|  |  |  |  | Tip: genunchiere pentru protecție |  |  |
| 13 | Mănuși acoperite cu latex galben/Oranj/Albastru | 2 | perechi | Mănuși de lucru |  | 91,67 |
|  |  |  |  | Mărime 10 |  |  |
|  |  |  |  | Culoare |  |  |
|  |  |  |  | Galben/Oranj/Albastru |  |  |
| 14 | Mănuși de lucru | 100 | perechi | Mănuși de lucru |  | 666,67 |
|  |  |  |  | Mărime 10 |  |  |
|  |  |  |  | Culoare Oranj |  |  |
|  | Lotul 7 Buloane, Dipluri Cod CPV 44100000-1 |  |  |  |  | 9064,83 |
| 1 | Bit ACR PH2 S2 50mm | 8 | buc | Dimensiunea virfului PH2 |  | 33,33 |
|  |  |  |  | Lungime (mm) 50 |  |  |
|  |  |  |  | Material Otel |  |  |
|  |  |  |  | Tip amprenta In forma de cruce |  |  |
| 2 | Bulon filetat 12x40 | 4 | kg |  |  | 866,67 |
|  |  |  |  | Clasa de tărie: 5.8 |  |  |
|  |  |  |  | Materialul de producere: оțel |  |  |
|  |  |  |  | Acoperire: zincat alb |  |  |
|  |  |  |  | Tip cap: hexagonal |  |  |
|  |  |  |  | Diametrul produsului, mm: 12 |  |  |
|  |  |  |  | Lungimea produsului, mm: 40 |  |  |
|  |  |  |  | Sub cheiе: 19 |  |  |
|  |  |  |  | DIN: 933 |  |  |
|  |  |  |  | ISO: 4014 |  |  |
|  |  |  |  | GOST: 7805-70 |  |  |
| 3 | Piulita hex М-12 zincata | 2 | kg | Clasa de tărie: 5 |  | 116,67 |
|  |  |  |  | Materialul de producere: оțel |  |  |
|  |  |  |  | Acoperire: zincat alb |  |  |
|  |  |  |  | Diametru filet: M12 |  |  |
|  |  |  |  | Sub cheiе: 19 |  |  |
|  |  |  |  | DIN: 934 |  |  |
|  |  |  |  | ISO: 4032 |  |  |
|  |  |  |  | GOST: 5927-70 |  |  |
| 4 | Saiba М-12 zincata | 0,8 | Kg. | Materialul de producere: оțel |  | 50,67 |
|  |  |  |  | Acoperire: zincat alb |  |  |
|  |  |  |  | Diametrul produsului, mm: 12 |  |  |
|  |  |  |  | Grosimea produsului, mm: 2,5 |  |  |
|  |  |  |  | DIN: 125A |  |  |
|  |  |  |  | ISO: 7089 |  |  |
|  |  |  |  | GOST: 11371-78 |  |  |
|  |  |  |  | Tip: A |  |  |
| 5 | Diblu 8/5,0x100 cu surub cap inecat | 100 | buc. | Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală |  | 139,17 |
|  |  |  |  | Materialul de producere: polipropilenă/oțel |  |  |
|  |  |  |  | Acoperire: zincat alb |  |  |
|  |  |  |  | Tip cap: înecat |  |  |
|  |  |  |  | Diametrul produsului, mm: 8 |  |  |
|  |  |  |  | Lungimea produsului, mm: 100 |  |  |
|  |  |  |  | Forma slot: PZ |  |  |
|  |  |  |  | Mărime slot: 2 |  |  |
| 6 | Diblu cu șurub | 1000 | buc | Dimensiuni: 6 * 40 mm |  | 275,00 |
|  |  |  |  | Tip material: Metal/plastic |  |  |
| 7 | Șurub autoforant cu cap plat și șaibă | 2000 | buc | Dimensiuni: 4,2 x 13 mm |  | 216,67 |
|  |  |  |  | Destinație: pentru metal |  |  |
|  |  |  |  | Tip material: oțel zincat |  |  |
| 8 | Banda perforata 20х0,9mm | 34 | buc | Cantitatea în ambalaj: 1 rolă |  | 7366,67 |
|  |  |  |  | Materialul de producere: оțel |  |  |
|  |  |  |  | Acoperire: zincat alb |  |  |
|  |  |  |  | Lățimea produsului, mm: 20 |  |  |
|  |  |  |  | Grosimea produsului, mm: 0,9 |  |  |
|  |  |  |  | Lungime, m: 10 |  |  |
| Lotul 8 - Roabă și accesorii pentru roabă Cod CPV 44100000-1 |  |  |  |  |  | 2245,00 |
| 1 | Roaba | 1 | buc | Capacitatea de încărcare | 160kg | 625,00 |
|  |  |  |  | Volumul corpului | 100litr |  |
|  |  |  |  | Model: 350-8 |  |  |
| 2 | Albie roabă zincată | 2 | buc | Capacitatea de încărcare:160kg |  | 483,33 |
| 3 |  |  |  | Volumul corpului: 100litr |  |  |
| 4 | Roata Roaba | 2 | buc | Model: PR 3.50-8 + Axa D20-L110 |  | 566,67 |
| 5 | Anvelopă și cameră | 6 | buc | 3,5-8-ST |  | 400,00 |
| 6 | Camera | 6 | buc | 3,5-8-ST |  | 170,00 |
| Lotul 9- Armatură și șină din oțel Cod CPV 44100000-1 |  |  |  |  |  | 2820,00 |
| 1 | Armatură | 6 | buc | Lungime: 6metri |  | 1830,00 |
|  |  |  |  | Diametru: 25mm |  |  |
|  |  |  |  | Tip material: A3(Oțel) |  |  |
| 2 | Șină din oțel | 6 | buc | Lungime: 6metri |  | 990,00 |
|  |  |  |  | Lățimea: 30mm |  |  |
|  |  |  |  | Grosimea: 4mm |  |  |
|  |  |  |  | Tip material: Oțel |  |  |
| Lotul 10 Șapa autonivelanta Cod CPV 44100000-1 |  |  |  |  |  | 2833,33 |
| 1 | Sapa autonivelanta Nivelir 25kg | 20 | saci | Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior pentru trafic intens Consum : 1,5 Kg /m2 / strat de 1 mm Grosime strat : 2 - 20mm |  | 2833,33 |
|  |  |  |  | Greutate (kg) 25 |  |  |
|  |  |  |  | Termen de valabilitate (luni) 12 (pînă 09.2026) |  |  |

Notă*: După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfăşurate, urmează a fi prezentat oferta actualizată în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, la adresa de email indicată în documentația de atribuire.

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: se realizează de către operarorul economic în decurs de 5 zile lucrătoare la solicitarea Cumpărătorului după înregistrarea contractului la Trezoreria de stat.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2025

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Completat în conformitate cu anexa nr.7 din Documentația Standart-confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei. | Completat în conformitate cu anexa nr.8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021. Termen de valabilitate a ofertei 30 de zile din ziua deschiderei-confirmată prin semnătură electronică | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 - confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 – confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 5. | Declarația de eligibilitate | Completat în conformitate cu Anexa nr.2 din HG nr.870 din 14.12.2022- confirmată prin semnatură electronică. | Obligatoriu |
| 6. | Dovada înregistrării juridice | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 8 | Date generale despre participant | Format liber confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Opțional |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): licitație electronică în 3 runde cu pasul minim de 1%.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz) nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în valută : lei MD.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică.

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor  30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor : SIA ,,RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

limba de stat.

23. Alte informaţii relevante: ofertele alternative nu se admit.

Președintele grupului de lucru                                                         Andrei SARACUȚA