# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reparatia acoperisului la IP Gimnaziul Racovat,s.Racovat.

prin procedura de achiziție:COP

- Denumirea autorității contractante: IP Gimnaziul Racovat,s.Racovat

- IDNO: 1013620000788

- Adresa: s.Racovat,mun.Soroca

- Numărul de telefon/fax: 068026868

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:vercaru@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilorsolicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45200000-9 | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
| 1 |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase | m2 | 35,00 |  |  |
| 2 |  | Demontari: dale din placi prefabricate (parapet ) | m2 | 36,00 |  |  |
| 3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 12,00 |  |  |
| 4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 12,00 |  |  |
|  |  | 2. Acoperisul |  |  |  |  |
| 5 |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 31,50 |  |  |
| 6 |  | Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare | m2 | 69,00 |  |  |
| 7 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12A3 | kg | 262,80 |  |  |
| 8 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 6A1 | kg | 114,80 |  |  |
| 9 |  | Beton turnat in centuri preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 5,50 |  |  |
| 10 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D12 A1, Ancer + saiba + piulite M12 -48 buc | kg | 15,00 |  |  |
| 11 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 48,00 |  |  |
| 12 |  | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 22,20 |  |  |
| 13 |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 7,50 |  |  |
| 14 |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 7,50 |  |  |
| 15 |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 500,20 |  |  |
| 16 |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. | 100m2 | 5,00 |  |  |
| 17 |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 5,00 |  |  |
| 18 |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 490,00 |  |  |
| 19 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. h=60mm, gr.0,63mm | m2 | 500,20 |  |  |
| 20 |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Profile longitudinale 50x40 mm L-138 m.l | m3 | 0,28 |  |  |
| 21 |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 0,28 |  |  |
| 22 |  | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 51,80 |  |  |
| 23 |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei executate cu 2 straturi de vopsea de ulei | m2 | 51,80 |  |  |
| 24 |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150mm Lider | m | 34,50 |  |  |
| 25 |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm Lider | m | 36,00 |  |  |
|  |  | 3. Copertina la intrare |  |  |  |  |
| 26 |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pragul partial) | m3 | 0,50 |  |  |
| 27 |  | Beton armat turnat la prag | m3 | 0,80 |  |  |
| 28 |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,40 |  |  |
| 29 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D 20 A1, Ancer + saiba + piulite M20 -8 buc | kg | 6,70 |  |  |
| 30 |  | Carcasa din profile de otel | kg | 163,70 |  |  |
| 31 |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 6,90 |  |  |
| 32 |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Profile longitudinale 50x40 mm L- 48 m.l | m3 | 0,10 |  |  |
| 33 |  | Captusirea cu lambriu de lemn | m2 | 8,00 |  |  |
| 34 |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei executate cu 2 straturi de vopsea de ulei | m2 | 8,00 |  |  |
| 35 |  | Vopsirea elementelor metalice | m2 | 7,10 |  |  |
| 36 |  | Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m | m | 3,00 |  |  |

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: noiembrie – Decembrie 2018, în timp de 5 zile de la comanda beneficiarului, conform necesităților reale, IP Gimnaziul Racovat,s.Racovat

DDP - Franco destinație vămuit

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2018

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European | Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului. | Da |
| 2. | Dovada înregistrării persoanei juridice | - copie, cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 3. | Formularul ofertei completată în conformitate cu Formularul (F 3.1) | - în original, cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 4. | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare completată în conformitate cu Formularul (F 3.2) | - în original, garanţie bancară în original, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate al garanţiei să fie egal cu termenul de valabilitate al ofertei (60 zile). | Da |
| 5. | Specificaţii tehnice completată în conformitate cu Formularul (F 4.1) | - în original, cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 6 | Specificații de preț completată în conformitate cu Formularul (F 4.2) | - în original, cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 7. | Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont | - în original sau copie cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 8. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | - eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, în original sau copie cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 9. | Autorizaţie sanitară-veterinară de funcţionare al transportului auto | - eliberată de organul abilitat, copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului; | Da |
| 10. | Ultimul raport financiar | - original (copie) confirmată cu semnătura şi ştampila Participantului; | Da |
| 11. | Autorizaţie sanitară de funcţionare sau contractul | - eliberată de organul național abilitat; - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului; | Da |
| 12. | Certificat de conformitate | - eliberat de Organismul Naţional de Verificare a conformităţii produselor – copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; | Da |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: 1500

- pe: indicată în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 08.11.2018

- Garanția pentru ofertă: Oferta trebuie să fie însoțită de garanție pentru ofertă în valoare de 0%. în formă de: garanție bancară, nu se acceptă transfer la contul autorității.

- Garanţiei de bună execuţie: 5% din valoarea contractului cu TVA

Conducătorul grupului de lucru:  Braesco Livia______________________               L.Ș.