| Nr. Lot | Denumire Lot (obiectul achiziției) | Caiet de sarcini p/u bunuri, lucrări și servicii - 2020: Materiale termotehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire Poziție | CPV | Cant. | U/M | Descriere (specificații tehnice) |
| 1 | Materiale termotehnice | Amestecător pentru lavoar | 44190000-8 | 50 | 794 | din bronz, greutatea minim 1,3 kg, cu gură fixă, cu cartus |
| 2 | Materiale termotehnice | Amestecator pentru dus | 44190000-8 | 15 | 794 | din bronz, greutatea minim 1,5 kg, L=25-30 cm, cu cartus, cu gît pivotant, pentru montare pe perete in set |
| 3 | Materiale termotehnice | Amestecător pentru chiuveta din inox | 44190000-8 | 20 | 794 | din bronz, greutatea minim 1,2 kg, cu cartuș d-35 mm, gander ridicat |
| 4 | Materiale termotehnice | Cada pentru dus | 44190000-8 | 6 | 794 | din fonta emaliata, cu sifon, cu picioare, H-20-25 cm, dimensiune 80*80 cm, forma - patrata |
| 5 | Materiale termotehnice | Set de garnitura de caucuc p/u racord olandez (прокладки) | 44190000-8 | 10 | 838 | din cauciuc, d=15-20-25-32 cm |
| 6 | Materiale termotehnice | Plintus p-u bae | 44190000-8 | 10 | 794 | Н -5сm, L-2,0m, din plastic, culoarea - alb |
| 7 | Materiale termotehnice | Supapa de unic sens | 44190000-8 | 1 | 794 | D-110 cm, din PVC |

Caiet de sarcini