Formular Nr.5
WinCmeta2000
Obiect: Reparatia trotuarului din str. Alexandru Hâjdău, mun. Balti	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Reparatia invelisului trotuarului pietonal
					
1	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordura (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750			
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	0,7750			
2	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,  грунт естественной влажности II категории) Погрузка
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700			
3	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820			
4	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta fr. 5-20mm la trotuare  (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560			
	141112220166014	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,1740			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200			
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055			
5	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) (pavaj h=6cm)
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0316			
	26611128006555	Placi din beton, pentru trotuare, h=6cm	m2	1,0150			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
6	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20х8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100х20х8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) Поребрик
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800			
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030			
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030			
7	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30х15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100х30х15 см, по бетонному основанию 30х15 см) Дорожный бордюр
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200			
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060			
	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 	m	1,0050