	Lucrari de reparație curență și replanificarea încăperilor Cabinetului anesteziologic, mun. Chisinau, str. V. Parcalab, 17
	Formular Nr.7

WinСmeta



	(denumirea obiectivului)
	


DEVIZ  LOCAL № 2-1-2
 Lucrari de reparație curentă și replanificarea încăperilor Cabinetului anesteziologic, mun. Chisinau, str. V. Parcalab, 17

	Valoarea de deviz   


Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

————

incl. salariu


	Total

—————

incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	1. Lucrari de constructie


	
	
	
	

	
	
	1.1. Cabinet nr. 310


	
	
	
	

	
	
	1.1.1. Demontari


	
	
	
	

	1
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	8,0000


	
	

	 2
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize


	buc
	10,0000


	
	

	 3
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare


	buc
	2,0000


	
	

	 4
	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri


	m
	40,0000


	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Demontari
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.1.2. Tavan


	
	
	
	

	5
	RpCJ32H
	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)


	m2
	26,7300


	
	

	 6
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	26,7300


	
	

	 7
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 


	m2
	26,7300


	
	

	 8
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	26,7300


	
	

	 9
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 


	m2
	26,7300


	
	

	 10
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	26,7300


	
	

	 11
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	26,7300


	
	

	 12
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 


	m2
	26,7300


	
	

	 13
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea  latex)


	m2
	26,7300


	
	

	 14
	RpCO56C
	Demontarea tavanului din gispcarton - partial pentru montare cabluri electricitate


	m2
	5,0000


	
	

	 15
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 


	m2
	5,0000


	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Tavan
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.1.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)


	
	
	
	

	16
	RpCJ32H
	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)


	m2
	72,5500


	
	

	 17
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta de la pereti


	m2
	1,5000


	
	

	 18
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	72,5500


	
	

	 19
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	72,5500


	
	

	 20
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	72,5500


	
	

	 21
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	72,5500


	
	

	 22
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	72,5500


	
	

	 23
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	72,5500


	
	

	 24
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	72,5500


	
	

	 25
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Lavabila,latex)


	m2
	72,5500


	
	

	 26
	CN05B
	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio 


	m2
	72,5500


	
	

	 27
	RpCO56C
	Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate


	m2
	6,0000


	
	

	 28
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)


	m2
	6,0000


	
	

	 29
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	1,5000


	
	

	 30
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 


	m2
	1,5000


	
	

	 31
	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 


	m3
	0,4200


	
	

	 32
	CL18A
	Confectii metalice diverse


	kg
	150,0000


	
	

	 33
	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina


	t
	0,1500


	
	

	 34
	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina


	t
	0,1500


	
	

	 35
	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	8,0000


	
	

	 36
	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulon M12, L=570 mm cu saiba si piulita


	buc
	8,0000


	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.1.4. Pardosea


	
	
	
	

	37
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc


	m2
	26,7300


	
	

	 38
	CG01D
	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ  surub 6buc / 1 m2


	m2
	26,7300


	
	

	 39
	CG49A
	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	28,7300


	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.1.5. Tamplarie


	
	
	
	

	40
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)


	m2
	2,1000


	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Tamplarie
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.1.6. Apa-canalizare


	
	
	
	

	41
	RpSC21A
	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)


	buc
	1,0000


	
	

	 42
	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"


	buc
	1,0000


	
	

	 43
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare


	buc
	1,0000


	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Apa-canalizare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.1.7. Incalzire


	
	
	
	

	44
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)


	buc
	2,0000


	
	

	 45
	RpIB12B
	Demontari calorifere


	buc
	1,0000


	
	

	 46
	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)


	m
	8,0000


	
	

	 47
	IB06B
	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii


	buc
	1,0000


	
	

	 48
	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RA2991)


	buc
	1,0000


	
	

	 49
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)


	buc
	1,0000


	
	

	 50
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S  D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)


	buc
	1,0000


	
	

	 51
	IC35B
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fitinguri)


	m
	14,0000


	
	

	 52
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"


	m
	14,0000


	
	

	 53
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"


	buc
	2,0000


	
	

	 54
	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"


	buc
	2,0000


	
	

	 55
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  (Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm)


	buc
	4,0000


	
	

	 56
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm


	buc
	1,0000


	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.1.8. Oxigen medical


	
	
	
	

	57
	F E03 B
	Teava de cupru, STAS 617-90 de 10x1 mm


	m
	25,0000


	
	

	 58
	SD06A
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"


	buc
	3,0000


	
	

	 59
	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"


	m
	25,0000


	
	

	 60
	IE07A
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv


	m
	25,0000


	
	

	 61
	IC43A
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1 1/2"


	buc
	2,0000


	
	

	 62
	11-07-001-02
	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: bloc de alimentare cu aer: Panou pentru gaze medicale, prize electrice


	buc
	3,0000


	
	

	 63
	pret de piata
	Panou pentru gaze medicale, prize electrice


	buc
	3,0000


	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Oxigen medical
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Cabinet nr. 310
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2. Sala de interventii


	
	
	
	

	
	
	1.2.1. Demontari


	
	
	
	

	64
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	10,0000


	
	

	 65
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize


	buc
	10,0000


	
	

	 66
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare


	buc
	3,0000


	
	

	 67
	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri


	m
	40,0000


	
	

	 68
	RpCM33F
	Demontarea placajelor din sticla


	m2
	14,6700


	
	

	 69
	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime


	m2
	6,4200


	
	

	 70
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - usi


	m2
	5,4800


	
	

	 71
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - ferestre deasupra usilor 


	m2
	0,5200


	
	

	 72
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - pereti din aluminiu


	m2
	6,7500


	
	

	 73
	RpCM33A
	Demontarea placajelor la pereti


	m2
	60,7100


	
	

	 74
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor gresie


	m2
	44,9000


	
	

	 75
	RpCK42A
	Desfacerea sapei de mortar de ciment 


	m2
	44,9000


	
	

	 76
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc


	m2
	13,5800


	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Demontari
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2.2. Tavan


	
	
	
	

	77
	RpCJ32H
	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)


	m2
	58,4800


	
	

	 78
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	58,4800


	
	

	 79
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 


	m2
	58,4800


	
	

	 80
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	58,4800


	
	

	 81
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 


	m2
	58,4800


	
	

	 82
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	58,4800


	
	

	 83
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	58,4800


	
	

	 84
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 


	m2
	58,4800


	
	

	 85
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea  latex)


	m2
	58,4800


	
	

	 86
	RpCO56C
	Demontarea tavanului din gispcarton - partial pentru montare cabluri electricitate


	m2
	8,0000


	
	

	 87
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 


	m2
	8,0000


	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Tavan
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)


	
	
	
	

	88
	RpCJ32H
	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)


	m2
	12,5000


	
	

	 89
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	92,4000


	
	

	 90
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	92,4000


	
	

	 91
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	92,4000


	
	

	 92
	CF51B k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 


	m2
	92,4000


	
	

	 93
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	92,4000


	
	

	 94
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	92,4000


	
	

	 95
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	92,4000


	
	

	 96
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	92,4000


	
	

	 97
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Lavabila,latex)


	m2
	92,4000


	
	

	 98
	CN05B
	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio 


	m2
	92,4000


	
	

	 99
	RpCO56C
	Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate


	m2
	12,0000


	
	

	 100
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)


	m2
	12,0000


	
	

	 101
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	3,0000


	
	

	 102
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 


	m2
	3,0000


	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2.4. Pardosea


	
	
	
	

	103
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	44,9000


	
	

	 104
	CG01A1 k=3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade


	m2
	44,9000


	
	

	 105
	CG49A
	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	62,4800


	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2.5. Tamplarie


	
	
	
	

	106
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)


	m2
	2,5200


	
	

	 107
	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor


	buc
	1,0000


	
	

	 108
	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (1 buc.)


	m2
	0,5200


	
	

	 109
	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii


	m2
	55,4000


	
	

	 110
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (6 buc.)


	m2
	12,1000


	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Tamplarie
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2.6. Apa-canalizare


	
	
	
	

	111
	RpSC21A
	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)


	buc
	2,0000


	
	

	 112
	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"


	buc
	2,0000


	
	

	 113
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare


	buc
	2,0000


	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Apa-canalizare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2.7. Incalzire


	
	
	
	

	114
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)


	buc
	3,0000


	
	

	 115
	RpIB12B
	Demontari calorifere


	buc
	3,0000


	
	

	 116
	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)


	m
	16,0000


	
	

	 117
	IB06B
	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii


	buc
	3,0000


	
	

	 118
	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RA2991)


	buc
	3,0000


	
	

	 119
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)


	buc
	3,0000


	
	

	 120
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S  D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)


	buc
	3,0000


	
	

	 121
	IC35B
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fitinguri)


	m
	36,0000


	
	

	 122
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"


	m
	36,0000


	
	

	 123
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"


	buc
	4,0000


	
	

	 124
	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"


	buc
	4,0000


	
	

	 125
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  (Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm)


	buc
	4,0000


	
	

	 126
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm


	buc
	3,0000


	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Sala de interventii
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.3. Evacuare gunoi


	
	
	
	

	127
	TrB05B2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m


	t
	14,5000


	
	

	 128
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3


	t
	14,5000


	
	

	 129
	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)


	t
	14,5000


	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Evacuare gunoi
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	2. Lucrari de montare


	
	
	
	

	
	
	2.1. Cabinet nr. 310


	
	
	
	

	130
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2


	100 m
	1,5000


	
	

	 131
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2


	m
	150,0000


	
	

	 132
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2


	100 m
	2,0000


	
	

	 133
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2


	m
	200,0000


	
	

	 134
	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)


	100 m
	3,5000


	
	

	 135
	08-03-594-16
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm


	100 buc
	0,0800


	
	

	 136
	08-03-591-2
	Intreruptor monopolar 10A/230V  IP20


	100 buc
	0,0200


	
	

	 137
	08-03-591-8
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20


	100 buc
	0,1200


	
	

	 138
	pret de piata
	Doza pentru prize si intrerupatoare


	buc
	14,0000


	
	

	 139
	pret de piata
	Cutie de distributie cu cleme


	buc
	1,0000


	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Cabinet nr. 310
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	2.2. Sala de interventii


	
	
	
	

	140
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2


	100 m
	2,5000


	
	

	 141
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2


	m
	250,0000


	
	

	 142
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2


	100 m
	2,0000


	
	

	 143
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2


	m
	200,0000


	
	

	 144
	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)


	100 m
	4,5000


	
	

	 145
	08-03-594-16
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm


	100 buc
	0,1400


	
	

	 146
	08-03-591-2
	Intreruptor monopolar 10A/230V  IP20


	100 buc
	0,0600


	
	

	 147
	08-03-591-8
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20


	100 buc
	0,1800


	
	

	 148
	pret de piata
	Doza pentru prize si intrerupatoare


	buc
	24,0000


	
	

	 149
	pret de piata
	Cutie de distributie cu cleme


	buc
	3,0000


	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Sala de interventii
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	TVA
	 %
	
	
	

	
	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


	Lucrari de reparație și replanificare a încăperilor Cabinetului anesteziologic, mun. Chisinau, str. V. Parcalab, 17
	Formular Nr.3

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz local de resurse № 2-1-2
 Lucrari de reparație curentă și replanificarea încăperilor Cabinetului anesteziologic, mun. Chisinau, str. V. Parcalab, 17

	Valoarea de deviz   lei


Intocmit in preţuri  curente 

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări şi cheltuieli      
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură


	Total




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Total borderou de resurse № 2-1-2:
	
	
	
	





Manopera:
	 1.
	1
	Muncitor
	h-om
	296,6960
	
	

	 2.
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	53,3710
	
	

	 3.
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	162,6040
	
	


	 4.
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	563,5859
	
	

	 5.
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	182,4200
	
	

	 6.
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	55,6360
	
	

	 7.
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	40,4100
	
	

	 8.
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	44,2093
	
	

	 9.
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	15,3600
	
	

	 10.
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	30,6800
	
	

	 11.
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	4,5000
	
	

	 12.
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	19,2600
	
	

	 13.
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	18,2600
	
	

	 14.
	7137010011541
	Instalator frigorific
	h-om
	33,0000
	
	

	 15.
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	211,3719
	
	

	 16.
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,8205
	
	

	 17.
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,5000
	
	

	 18.
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000
	
	

	 19.
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	65,1460
	
	

	 20.
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	28,5000
	
	

	 21.
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	7,9075
	
	

	 22.
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	49,4450
	
	

	 23.
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	158,4886
	
	

	 24.
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	114,9374
	
	

	 25.
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	64,4210
	
	

	
	
	Total manopera
	
	
	
	





Materiale:

	 1.
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	2,2500
	
	

	 2.
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0168
	
	

	 3.
	1011513
	Electrozi "Э42", diametru 4 mm 
	t
	0,0000
	
	

	 4.
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0042
	
	

	 5.
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	7,6800
	
	

	 6.
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	107,2000
	
	

	 7.
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,3060
	
	

	 8.
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	107,2000
	
	

	 9.
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,1600
	
	

	 10.
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	68,7582
	
	

	 11.
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,9429
	
	

	 12.
	14587
	Cap termostat RA2991
	buc
	4,0000
	
	

	 13.
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0900
	
	

	 14.
	1570-55535333422
	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm
	buc
	22,0000
	
	

	 15.
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	20,8035
	
	

	 16.
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,3560
	
	

	 17.
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	90,9000
	
	

	 18.
	2030112938100
	Ferestre din aluminiu
	m2
	0,5200
	
	

	 19.
	20301129510002
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm
	m2
	55,4000
	
	

	 20.
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	48,6922
	
	

	 21.
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600
	
	

	 22.
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,6000
	
	

	 23.
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,0900
	
	

	 24.
	2320166200729
	Parchetin
	l
	1,2093
	
	

	 25.
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	3,1600
	
	

	 26.
	2411115904513
	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031
	m3
	0,7500
	
	

	 27.
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	12,2040
	
	

	 28.
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	17,5906
	
	

	 29.
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	75,0480
	
	

	 30.
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	0,7800
	
	

	 31.
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1340
	
	

	 32.
	24301161035011
	Vopsea  - Lac
	kg
	41,2375
	
	

	 33.
	24301161038001
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - Lavabila,latex
	kg
	65,9800
	
	

	 34.
	243011610380012
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - latex
	kg
	34,0840
	
	

	 35.
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,3520
	
	

	 36.
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,5070
	
	

	 37.
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,1361
	
	

	 38.
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300
	
	

	 39.
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,7260
	
	

	 40.
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	13,7499
	
	

	 41.
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	6,1568
	
	

	 42.
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	8,4430
	
	

	 43.
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	32,0831
	
	

	 44.
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	13,7499
	
	

	 45.
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	37,5240
	
	

	 46.
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	481,2468
	
	

	 47.
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	23,5998
	
	

	 48.
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	6,0000
	
	

	 49.
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	100,8326
	
	

	 50.
	25212167010001
	Teava din otel 1 1/2"
	m
	0,5000
	
	

	 51.
	25212167103000211
	Teava  20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20
	m
	66,9500
	
	

	 52.
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	1,8360
	
	

	 53.
	252311671634611
	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	96,2493
	
	

	 54.
	2523156713800
	Fitinguri din fonta
	buc
	6,0000
	
	

	 55.
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	73,2142
	
	

	 56.
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,4000
	
	

	 57.
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	275,1760
	
	

	 58.
	262210243800011
	Lavoar - existent
	buc
	3,0600
	
	

	 59.
	2651122100025
	Ciment portland P 40 vrac
	kg
	7,5000
	
	

	 60.
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	292,1050
	
	

	 61.
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	23,2571
	
	

	 62.
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	3 107,4624
	
	

	 63.
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	123,3289
	
	

	 64.
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	263,8939
	
	

	 65.
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	4,6359
	
	

	 66.
	26621027010003322
	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala
	m2
	13,7183
	
	

	 67.
	266221027010001
	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala
	m2
	18,9945
	
	

	 68.
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	1,4817
	
	

	 69.
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	16,8165
	
	

	 70.
	267011220430011
	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm
	m2
	28,0665
	
	

	 71.
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	240,0590
	
	

	 72.
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	93,4993
	
	

	 73.
	2710602000092
	Armaturi
	kg
	0,0440
	
	

	 74.
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	25,3029
	
	

	 75.
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	68,5410
	
	

	 76.
	2721204115021
	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru
	buc
	2,5000
	
	

	 77.
	2721204123011
	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru
	buc
	7,5000
	
	

	 78.
	2721204123100
	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata
	buc
	3,0600
	
	

	 79.
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	1,5000
	
	

	 80.
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	1,5600
	
	

	 81.
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,0180
	
	

	 82.
	27461633348513
	Teava de cupru, STAS 617-90 de 10x1 mm
	m
	25,2500
	
	

	 83.
	27752763611343
	Confectii metalice M16
	kg
	150,0000
	
	

	 84.
	281123630620012
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm
	buc
	5,0000
	
	

	 85.
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,2000
	
	

	 86.
	281210630605022
	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	16,7200
	
	

	 87.
	28221157002200012122
	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii
	buc
	4,0000
	
	

	 88.
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,7500
	
	

	 89.
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	291,6000
	
	

	 90.
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	445,0642
	
	

	 91.
	2874115837198
	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm
	buc
	25,0000
	
	

	 92.
	2874115840602
	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru
	buc
	25,0000
	
	

	 93.
	2874136321330022
	Bulon M12, L=570 mm cu saiba si piulita
	buc
	8,0000
	
	

	 94.
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar - existent
	buc
	3,0600
	
	

	 95.
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	3,0600
	
	

	 96.
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	6,1200
	
	

	 97.
	28752741100011
	Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm
	buc
	8,0000
	
	

	 98.
	28752742027001
	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss
	buc
	4,0000
	
	

	 99.
	28752742027002
	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu  robinet drenare la numitor ) ,Danfoss
	buc
	4,0000
	
	

	 100.
	2875276311801
	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru
	buc
	26,2500
	
	

	 101.
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	16,0000
	
	

	 102.
	29131242013703
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare
	buc
	3,0000
	
	

	 103.
	29131242031700
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru  tevi de otel d1/2"
	buc
	3,0600
	
	

	 104.
	291313450000022
	Dezaerator D 15 mm
	buc
	4,0000
	
	

	 105.
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000
	
	

	 106.
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0480
	
	

	 107.
	324444441234
	Panou pentru gaze medicale, prize electrice
	buc
	3,0000
	
	

	 108.
	3333
	Suruburi
	buc
	160,3800
	
	

	 109.
	33355903
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2
	m
	400,0000
	
	

	 110.
	333559034223035333255
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2
	m
	400,0000
	
	

	 111.
	3378503-8010
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere
	m
	800,0000
	
	

	 112.
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	51,6800
	
	

	 113.
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,9879
	
	

	 114.
	4100126202818
	Apa
	m3
	7,2926
	
	

	 115.
	444444444332
	Cutie de distributie cu cleme
	buc
	4,0000
	
	

	 116.
	4444444443322
	Doza pentru prize si intrerupatoare
	buc
	38,0000
	
	

	 117.
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	53,6000
	
	

	 118.
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,4800
	
	

	 119.
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	6,4000
	
	

	 120.
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	249,7600
	
	

	 121.
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0116
	
	

	 122.
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,4000
	
	

	 123.
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,1600
	
	

	 124.
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0220
	
	

	 125.
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0006
	
	

	 126.
	540-4003
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20
	buc
	30,0000
	
	

	 127.
	540-40525
	Intreruptor monopolar10A/230V  IP20
	buc
	8,0000
	
	

	 128.
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	2,0454
	
	

	 129.
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	37,7490
	
	

	
	
	Total materiale de construcţii
	
	
	
	





Utilaje de construcţii:

	 1.
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,4262
	
	

	 2.
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	9,2840
	
	

	 3.
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,3000
	
	

	 4.
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	2,2500
	
	

	 5.
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	3,4052
	
	

	 6.
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,5402
	
	

	 7.
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	5,2675
	
	

	 8.
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1200
	
	

	 9.
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	24,2042
	
	

	 10.
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	7,0728
	
	

	 11.
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,0946
	
	

	 12.
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-util
	2,0000
	
	

	 13.
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2021
	
	

	 14.
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0450
	
	

	 15.
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	4,0000
	
	

	 16.
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	20,6191
	
	

	 17.
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	1,9200
	
	

	 18.
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	38,7200
	
	

	 19.
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	3,7410
	
	

	 20.
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	0,0600
	
	

	 21.
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,4262
	
	

	
	
	Total utilaje de construcţii
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	TVA
	 %
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	


	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


Formular Nr.5

WinCmeta
	Obiect Lucrari de reparație curentă și replanificarea încăperilor Cabinetului anesteziologic,  mun. Chisinau, str. V. Parcalab, 17
	Investitor 


Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură


	Total

—————

incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de constructie


	
	
	
	

	
	
	1.1. Cabinet nr. 310


	
	
	
	

	
	
	1.1.1. Demontari


	
	
	
	

	1
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	
	

	2
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize


	buc
	
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	
	

	3
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare


	buc
	
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	
	

	4
	RpED17A


	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri


	m
	
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1600
	
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0500
	
	

	
	
	1.1.2. Tavan


	
	
	
	

	5
	RpCJ32H


	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)


	m2
	
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,0600
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0200
	
	

	6
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	
	

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	
	

	7
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 


	m2
	
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	
	

	8
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	
	

	9
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 


	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	
	

	10
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	
	

	11
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	
	

	12
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 


	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	
	

	13
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea  latex)


	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	
	

	
	243011610380012
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - latex
	kg
	0,4000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	
	

	14
	RpCO56C


	Demontarea tavanului din gispcarton - partial pentru montare cabluri electricitate


	m2
	
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	
	

	15
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 


	m2
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	
	

	
	26621027010003322
	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala
	m2
	1,0500
	
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	
	

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	
	

	
	
	1.1.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)


	
	
	
	

	16
	RpCJ32H


	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)


	m2
	
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,0600
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0200
	
	

	17
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta de la pereti


	m2
	
	
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	
	

	18
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	
	

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	
	

	19
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	
	

	20
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	
	

	21
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	
	

	22
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	
	

	23
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	
	

	24
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	
	

	25
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Lavabila,latex)


	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	
	

	
	24301161038001
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - Lavabila,latex
	kg
	0,4000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	
	

	26
	CN05B


	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio 


	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3100
	
	

	
	24301161035011
	Vopsea  - Lac
	kg
	0,2500
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	
	

	27
	RpCO56C


	Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate


	m2
	
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	
	

	28
	СF59A


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)


	m2
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	
	

	
	266221027010001
	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala
	m2
	1,0500
	
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	
	

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	
	

	29
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	
	

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	
	

	30
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 


	m2
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	
	

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0200
	
	

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	
	

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	
	

	31
	RpCG29D


	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 


	m3
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,3900
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	
	

	32
	CL18A


	Confectii metalice diverse


	kg
	
	
	

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	
	

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	27752763611343
	Confectii metalice M16
	kg
	1,0000
	
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	
	

	33
	IzD03A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina


	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,6500
	
	

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	3,3800
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,2400
	
	

	34
	IzD04A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina


	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,8200
	
	

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	5,2000
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,3600
	
	

	35
	RpCU05I1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	
	

	36
	CK35A


	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulon M12, L=570 mm cu saiba si piulita


	buc
	
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1500
	
	

	
	2874136321330022
	Bulon M12, L=570 mm cu saiba si piulita
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	1.1.4. Pardosea


	
	
	
	

	37
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc


	m2
	
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	
	

	38
	CG01D


	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ  surub 6buc / 1 m2


	m2
	
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,4000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	
	

	
	267011220430011
	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm
	m2
	1,0500
	
	

	
	3333
	Suruburi
	buc
	6,0000
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	
	

	39
	CG49A


	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	
	

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	
	

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	
	

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	
	

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	
	

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,1500
	
	

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	1,1000
	
	

	
	252311671634611
	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	1,0500
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	
	

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	
	

	
	
	1.1.5. Tamplarie


	
	
	
	

	40
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)


	m2
	
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	281210630605022
	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	
	

	
	
	1.1.6. Apa-canalizare


	
	
	
	

	41
	RpSC21A


	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)


	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2000
	
	

	
	262210243800011
	Lavoar - existent
	buc
	1,0000
	
	

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar - existent
	buc
	1,0000
	
	

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	
	

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	
	

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	
	

	42
	RpSD03A


	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"


	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8500
	
	

	43
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare


	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	
	

	
	29131242013703
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare
	buc
	1,0000
	
	

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	
	

	
	
	1.1.7. Incalzire


	
	
	
	

	44
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)


	buc
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	
	

	
	281123630620012
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	
	

	45
	RpIB12B


	Demontari calorifere


	buc
	
	
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	
	

	46
	RpIC19D


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)


	m
	
	
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5300
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1300
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2440
	
	

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0650
	
	

	47
	IB06B


	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii


	buc
	
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500
	
	

	
	28221157002200012122
	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii
	buc
	1,0000
	
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0080
	
	

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	
	

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500
	
	

	48
	ID07A


	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RA2991)


	buc
	
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	
	

	
	14587
	Cap termostat RA2991
	buc
	1,0000
	
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160
	
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	
	

	49
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)


	buc
	
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	
	

	
	28752742027001
	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss
	buc
	1,0000
	
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	
	

	50
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S  D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)


	buc
	
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	
	

	
	28752742027002
	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu  robinet drenare la numitor ) ,Danfoss
	buc
	1,0000
	
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	
	

	51
	IC35B


	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fitinguri)


	m
	
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	
	

	
	25212167103000211
	Teava  20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20
	m
	1,0300
	
	

	52
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"


	m
	
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,0900
	
	

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-util
	0,0400
	
	

	53
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"


	buc
	
	
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8500
	
	

	
	2523156713800
	Fitinguri din fonta
	buc
	1,0000
	
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	
	

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500
	
	

	54
	RpIC29A


	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"


	buc
	
	
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	
	

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0150
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0080
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500
	
	

	55
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  (Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm)


	buc
	
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	
	

	
	28752741100011
	Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	
	

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	
	

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0150
	
	

	56
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm


	buc
	
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000
	
	

	
	291313450000022
	Dezaerator D 15 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,1000
	
	

	
	
	1.1.8. Oxigen medical


	
	
	
	

	57
	F E03 B


	Teava de cupru, STAS 617-90 de 10x1 mm


	m
	
	
	

	
	7137010011541
	Instalator frigorific
	h-om
	1,3200
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	
	

	
	27461633348513
	Teava de cupru, STAS 617-90 de 10x1 mm
	m
	1,0100
	
	

	
	2721204123011
	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru
	buc
	0,3000
	
	

	
	2721204115021
	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru
	buc
	0,1000
	
	

	
	2874115840602
	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru
	buc
	1,0000
	
	

	
	2411115904513
	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031
	m3
	0,0300
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2500
	
	

	
	2651122100025
	Ciment portland P 40 vrac
	kg
	0,3000
	
	

	
	2874115837198
	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	2875276311801
	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru
	buc
	1,0500
	
	

	58
	SD06A


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"


	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4200
	
	

	
	29131242031700
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru  tevi de otel d1/2"
	buc
	1,0000
	
	

	
	2721204123100
	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata
	buc
	1,0000
	
	

	59
	IE06A


	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"


	m
	
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1100
	
	

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0500
	
	

	60
	IE07A


	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv


	m
	
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,0900
	
	

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0400
	
	

	61
	IC43A


	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1 1/2"


	buc
	
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3700
	
	

	
	25212167010001
	Teava din otel 1 1/2"
	m
	0,2500
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0200
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0490
	
	

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,0090
	
	

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0250
	
	

	
	2710602000092
	Armaturi
	kg
	0,0220
	
	

	62
	11-07-001-02


	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: bloc de alimentare cu aer: Panou pentru gaze medicale, prize electrice


	buc
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600
	
	

	
	1011513
	Electrozi "Э42", diametru 4 mm 
	t
	0,00001
	
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1000
	
	

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	0,0200
	
	

	63
	pret de piata


	Panou pentru gaze medicale, prize electrice


	buc
	
	
	

	
	324444441234
	Panou pentru gaze medicale, prize electrice
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	1.2. Sala de interventii


	
	
	
	

	
	
	1.2.1. Demontari


	
	
	
	

	64
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	
	

	65
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize


	buc
	
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	
	

	66
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare


	buc
	
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	
	

	67
	RpED17A


	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri


	m
	
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1600
	
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0500
	
	

	68
	RpCM33F


	Demontarea placajelor din sticla


	m2
	
	
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,4000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	
	

	69
	RpCG29A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime


	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0100
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600
	
	

	70
	RpCO56A


	Demontari: timplarie - usi


	m2
	
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	
	

	71
	RpCO56A


	Demontari: timplarie - ferestre deasupra usilor 


	m2
	
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	
	

	72
	RpCO56A


	Demontari: timplarie - pereti din aluminiu


	m2
	
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	
	

	73
	RpCM33A


	Demontarea placajelor la pereti


	m2
	
	
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	
	

	74
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor gresie


	m2
	
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	
	

	75
	RpCK42A


	Desfacerea sapei de mortar de ciment 


	m2
	
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	
	

	76
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc


	m2
	
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	
	

	
	
	1.2.2. Tavan


	
	
	
	

	77
	RpCJ32H


	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)


	m2
	
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,0600
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0200
	
	

	78
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	
	

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	
	

	79
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 


	m2
	
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	
	

	80
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	
	

	81
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 


	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	
	

	82
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	
	

	83
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	
	

	84
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 


	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	
	

	85
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea  latex)


	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	
	

	
	243011610380012
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - latex
	kg
	0,4000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	
	

	86
	RpCO56C


	Demontarea tavanului din gispcarton - partial pentru montare cabluri electricitate


	m2
	
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	
	


	87
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 


	m2
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	
	

	
	26621027010003322
	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala
	m2
	1,0500
	
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	
	

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	
	

	
	
	1.2.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)


	
	
	
	

	88
	RpCJ32H


	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)


	m2
	
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,0600
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0200
	
	

	89
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	
	

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	
	

	90
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	
	

	91
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	
	

	92
	CF51B k=10


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 


	m2
	
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	
	

	93
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	
	

	94
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	
	

	95
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	
	

	96
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	
	

	97
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Lavabila,latex)


	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	
	

	
	24301161038001
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - Lavabila,latex
	kg
	0,4000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	
	

	98
	CN05B


	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio 


	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3100
	
	

	
	24301161035011
	Vopsea  - Lac
	kg
	0,2500
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	
	

	99
	RpCO56C


	Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate


	m2
	
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	
	

	100
	СF59A


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)


	m2
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	
	

	
	266221027010001
	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala
	m2
	1,0500
	
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	
	

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	
	

	101
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	
	

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	
	

	102
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 


	m2
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	
	

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0200
	
	

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	
	

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	
	

	
	
	1.2.4. Pardosea


	
	
	
	

	103
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	
	

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	
	

	104
	CG01A1 k=3


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade


	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	
	

	105
	CG49A


	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	
	

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	
	

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	
	

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	
	

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	
	

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,1500
	
	

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	1,1000
	
	

	
	252311671634611
	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	1,0500
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	
	

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	
	

	
	
	1.2.5. Tamplarie


	
	
	
	

	106
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)


	m2
	
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	281210630605022
	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	
	

	107
	CK33A


	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor


	buc
	
	
	

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	
	

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300
	
	

	108
	CK19A


	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (1 buc.)


	m2
	
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,0000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	2030112938100
	Ferestre din aluminiu
	m2
	1,0000
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,7050
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,2470
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	
	

	109
	CK22B


	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii


	m2
	
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,9100
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	
	

	
	20301129510002
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm
	m2
	1,0000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1600
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0560
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,6000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	
	

	110
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (6 buc.)


	m2
	
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	281210630605022
	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	
	

	
	
	1.2.6. Apa-canalizare


	
	
	
	

	111
	RpSC21A


	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)


	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2000
	
	

	
	262210243800011
	Lavoar - existent
	buc
	1,0000
	
	

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar - existent
	buc
	1,0000
	
	

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	
	

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	
	

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	
	

	112
	RpSD03A


	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"


	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8500
	
	

	113
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare


	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	
	

	
	29131242013703
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare
	buc
	1,0000
	
	

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	
	

	
	
	1.2.7. Incalzire


	
	
	
	

	114
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)


	buc
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	
	

	
	281123630620012
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	
	

	115
	RpIB12B


	Demontari calorifere


	buc
	
	
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	
	

	116
	RpIC19D


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)


	m
	
	
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5300
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1300
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2440
	
	

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0650
	
	

	117
	IB06B


	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii


	buc
	
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500
	
	

	
	28221157002200012122
	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii
	buc
	1,0000
	
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0080
	
	

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	
	

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500
	
	

	118
	ID07A


	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RA2991)


	buc
	
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	
	

	
	14587
	Cap termostat RA2991
	buc
	1,0000
	
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160
	
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	
	

	119
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)


	buc
	
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	
	

	
	28752742027001
	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss
	buc
	1,0000
	
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	
	

	120
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S  D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)


	buc
	
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	
	

	
	28752742027002
	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu  robinet drenare la numitor ) ,Danfoss
	buc
	1,0000
	
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	
	

	121
	IC35B


	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fitinguri)


	m
	
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	
	

	
	25212167103000211
	Teava  20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20
	m
	1,0300
	
	

	122
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"


	m
	
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,0900
	
	

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-util
	0,0400
	
	

	123
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"


	buc
	
	
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8500
	
	

	
	2523156713800
	Fitinguri din fonta
	buc
	1,0000
	
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	
	

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500
	
	

	124
	RpIC29A


	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"


	buc
	
	
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	
	

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0150
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0080
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500
	
	

	125
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  (Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm)


	buc
	
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	
	

	
	28752741100011
	Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	
	

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	
	

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0150
	
	

	126
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm


	buc
	
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000
	
	

	
	291313450000022
	Dezaerator D 15 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,1000
	
	

	
	
	1.3. Evacuare gunoi


	
	
	
	

	127
	TrB05B2-5


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m


	t
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,9600
	
	

	128
	TrI1AA02C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3


	t
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	
	

	129
	TsI50G


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)


	t
	
	
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,2580
	
	

	
	
	2. Lucrari de montare


	
	
	
	

	
	
	2.1. Cabinet nr. 310


	
	
	
	

	130
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2


	100 m
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	
	

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	
	

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	
	

	131
	pret de piata


	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2


	m
	
	
	

	
	33355903
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2
	m
	1,0000
	
	

	132
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2


	100 m
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	
	

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	
	

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	
	

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	
	

	133
	pret de piata


	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2


	m
	
	
	

	
	333559034223035333255
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2
	m
	1,0000
	
	

	134
	08-02-409-1


	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)


	100 m
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	
	

	
	3378503-8010
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere
	m
	100,0000
	
	

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	
	

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	
	

	135
	08-03-594-16


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm


	100 buc
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	119,0000
	
	

	
	1570-55535333422
	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm
	buc
	100,0000
	
	

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	
	

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	
	

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,2100
	
	

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	42,2000
	
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,2100
	
	

	136
	08-03-591-2


	Intreruptor monopolar 10A/230V  IP20


	100 buc
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	
	

	
	540-40525
	Intreruptor monopolar10A/230V  IP20
	buc
	100,0000
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	
	

	137
	08-03-591-8


	Priza 2P+PE, In=16A IP-20


	100 buc
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,2000
	
	

	
	540-4003
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20
	buc
	100,0000
	
	

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	6,4000
	
	

	138
	pret de piata


	Doza pentru prize si intrerupatoare


	buc
	
	
	

	
	4444444443322
	Doza pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,0000
	
	

	139
	pret de piata


	Cutie de distributie cu cleme


	buc
	
	
	

	
	444444444332
	Cutie de distributie cu cleme
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	2.2. Sala de interventii


	
	
	
	

	140
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2


	100 m
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	
	

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	
	

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	
	

	141
	pret de piata


	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2


	m
	
	
	

	
	33355903
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2
	m
	1,0000
	
	

	142
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2


	100 m
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	
	

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	
	

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	
	

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	
	

	143
	pret de piata


	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2


	m
	
	
	

	
	333559034223035333255
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2
	m
	1,0000
	
	

	144
	08-02-409-1


	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)


	100 m
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	
	

	
	3378503-8010
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere
	m
	100,0000
	
	

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	
	

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	
	

	145
	08-03-594-16


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm


	100 buc
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	119,0000
	
	

	
	1570-55535333422
	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm
	buc
	100,0000
	
	

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	
	

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	
	

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,2100
	
	

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	42,2000
	
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,2100
	
	

	146
	08-03-591-2


	Intreruptor monopolar 10A/230V  IP20


	100 buc
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	
	

	
	540-40525
	Intreruptor monopolar10A/230V  IP20
	buc
	100,0000
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	
	

	147
	08-03-591-8


	Priza 2P+PE, In=16A IP-20


	100 buc
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,2000
	
	

	
	540-4003
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20
	buc
	100,0000
	
	

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	6,4000
	
	

	148
	pret de piata


	Doza pentru prize si intrerupatoare


	buc
	
	
	

	
	4444444443322
	Doza pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,0000
	
	

	149
	pret de piata


	Cutie de distributie cu cleme


	buc
	
	
	

	
	444444444332
	Cutie de distributie cu cleme
	buc
	1,0000
	
	







APROBAT:  

	Intocmit
	Investitor

	
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


L.S.                                                                                                 L.S.        

