|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: conform SIARSAP M-tender |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Echipament mici de laborator |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant (col. va fi completat de către ofertant) | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Lotul 5. Echipamente mici de laborator 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Vîrful pipetei - precizie - cu filtru 10 μl | Virfuri pipetă, Tip: echivalent cu tip Gilson, vol. 0-10 ul, PP, |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Vîrful pipetei - precizie - cu filtru 200 μl | Vîrfuri pipetă, Tip: echivalent cu tip Eppendorf, vol. 0-200 ul, PP |  |  |  |  |

Denumirea intreprinderii: ______________________

Numele, prenumele directorului: ________________________________

Semnatura: _____________________________

L.Ș