# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea __Reactive și consumabile de laborator_(LM, DCMU, Morfo) 2___

prin procedura de achiziție__Licitație deschisă___

- Denumirea autorității contractante: ____IMSP Institutul de Medicină Urgentă_____

- IDNO: ___10013600152606___

- Adresa: ___mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1___

- Numărul de telefon/fax: ___022 250 809____

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ___achizitii@urgenta.md____

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate central de achiziție

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

P.S. Specificațiile tehnice și de formare a prețului urmează a fi completate în conformitate cu modelele ce se regăsesc în Capitolul IV din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri!

| Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descrierea lot | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului lotului | Valoarea estimativă al lotulul |
| 1 | 1. VITEC 2 | 1. VITEC 2 | 33600000-6 | 600 | buc | 1.1. GN Carduri de identificare bacili Gr-negativi, fermentativi si nefermentativi Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Marcaj CE | 417040,00 |
| 1 | 1. VITEC 2 | 1. VITEC 2 | 33600000-6 | 800 | buc | 1.2. AST 222 Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative nefermentative N222. Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Marcaj CE | 417040,00 |
| 1 | 1. VITEC 2 | 1. VITEC 2 | 33600000-6 | 100 | buc | 1.3. YST-08 Carduri de identificare fungi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Marcaj CE | 417040,00 |
| 1 | 1. VITEC 2 | 1. VITEC 2 | 33600000-6 | 1000 | buc | 1.4. AST - GN75 Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative +E SBL Test. Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Marcaj CE | 417040,00 |
| 1 | 1. VITEC 2 | 1. VITEC 2 | 33600000-6 | 500 | buc | 1.5. Marcaj CE Carduri de identificare bacili Gr-pozitivi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri | 417040,00 |
| 1 | 1. VITEC 2 | 1. VITEC 2 | 33600000-6 | 600 | buc | 1.6. AST 592 GP Carduri de identificare bacili Gr-pozitivi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-pozitive. Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Marcaj CE | 417040,00 |
| 1 | 1. VITEC 2 | 1. VITEC 2 | 33600000-6 | 40 | buc | 1.7. Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-pozitive. Ambalaj standart p/u aparat: carduri | 417040,00 |
| 1 | 1. VITEC 2 | 1. VITEC 2 | 33600000-6 | 300 | buc | 1.8. Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative +E SBL Test. Ambalaj standart p/u aparat: carduri | 417040,00 |
| 1 | 1. VITEC 2 | 1. VITEC 2 | 33600000-6 | 12 | ambalaj | 1.9. Soluție NaCl 0,45%. Marcaj: CE; amb. a 1,5L. | 417040,00 |
| 1 | 1. VITEC 2 | 1. VITEC 2 | 33600000-6 | 1 | buc | 1.10. Dispenseta p/u lichide. Marcaj CE | 417040,00 |
| 2 | 2. Tulpini de referință | 2. Tulpini de referință | 33600000-6 | 1 | buc | 2.1. Marcaj CE Eh.coli ATSS 25922 Substanta liofilizata impregnata pe rondele pentru carduri AST GN | 12600,00 |
| 2 | 2. Tulpini de referință | 2. Tulpini de referință | 33600000-6 | 1 | buc | 2.2. Marcaj CE. Klebsiella pneumoni ATCC 700603 Substanta liofilizata impregnata pe rondele, ESBL | 12600,00 |
| 2 | 2. Tulpini de referință | 2. Tulpini de referință | 33600000-6 | 1 | buc | 2.3. Marcaj CE.Enterobacter hormaechi ATCC 700323 Substanta liofilizata impregnata pe rondele, pentru carduri ident. GN | 12600,00 |
| 2 | 2. Tulpini de referință | 2. Tulpini de referință | 33600000-6 | 1 | buc | 2.4. Marcaj CE. Ps. aeruginosa ATCC 27853Substanta liofilizata impregnata pe rondele pentru carduri AST GN | 12600,00 |
| 2 | 2. Tulpini de referință | 2. Tulpini de referință | 33600000-6 | 1 | buc | 2.5. Marcaj CE. Staphylococcus aureus ATCC 29213.Substanta liofilizataimpregnata pe rondele peunrtu carduriAST GP | 12600,00 |
| 2 | 2. Tulpini de referință | 2. Tulpini de referință | 33600000-6 | 1 | buc | 2.6. Marcaj CE Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 Substanta liofilizata impregnata pe rondele | 12600,00 |
| 2 | 2. Tulpini de referință | 2. Tulpini de referință | 33600000-6 | 1 | buc | 2.7. Marcaj CE. Candida albicans ATCC 14053 Substanta liofilizata impregnata pe rondele | 12600,00 |
| 3 | 3. Agar salin ci manit | Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat:0,5 kg. | 33600000-6 | 2 | kg | 3. Agar salin ci manit | 1800,00 |
| 4 | 4. Mediul tioglicolat | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. | 33600000-6 | 5 | kg | 4. Mediul tioglicolat | 3500,00 |
| 5 | 5. Plasma de iepure | Matcaj CE. Plasma de iepure 0,0002l Ambalaj -cutie-10 fiole in cutie a cite 1ml substanta uscata | 33600000-6 | 10 | ambalaj | 5. Plasma de iepure | 14000,00 |
| 6 | 6. Mediu de transport Signal-oxoid Ambalaj solicitat: flacon. | Marcaj CE Tipul reagenților: lichid. Ambalaj solicitat: flacon. | 33600000-6 | 800 | buc | 6. Mediu de transport Signal-oxoid Ambalaj solicitat: flacon. | 69600,00 |
| 7 | 7. Agar nutritiv | Marcaj CE Tipul reagenților: lichid. Ambalaj solicitat: flacon. | 33600000-6 | 6 | kg | 7. Agar nutritiv | 5700,00 |
| 8 | 8. Miuller-Hinton | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. | 33600000-6 | 2 | kg | 8. Miuller-Hinton | 2200,00 |
| 9 | 9. UTI - agar cromogen | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: kg. | 33600000-6 | 5 | kg | 9. UTI - agar cromogen | 20000,00 |
| 10 | 10. Glucoza | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. | 33600000-6 | 2 | kg | 10. Glucoza | 3000,00 |
| 11 | 11. Lactobacagar | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: kg. | 33600000-6 | 0.5 | kg | 11. Lactobacagar | 600,00 |
| 12 | 12. GRM bulion | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. | 33600000-6 | 0,5 | kg | 12. GRM bulion | 400,00 |
| 13 | 13. Kligler iron agar | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. | 33600000-6 | 6 | kg | 13. Kligler iron agar | 6000,00 |
| 14 | 14. Discuri cu optohin | Marcaj CE . | 33600000-6 | 1 | buc | 14. Discuri cu optohin | 60,00 |
| 15 | 15. Discuri cu bacitracina | Marcaj CE . | 33600000-6 | 1 | buc | 15. Discuri cu bacitracina | 60,00 |
| 16 | 16. Discuri cu bila | Marcaj CE . | 33600000-6 | 1 | buc | 16. Discuri cu bila | 60,00 |
| 17 | 17. Chit latex aglutinare Streptococi Diagnostic reagent (cu lamele p/u aglutinare monoutilizabile ) | Marcaj CE Diagnostic reagent | 33600000-6 | 400 | ambalaj | 17. Chit latex aglutinare Streptococi Diagnostic reagent (cu lamele p/u aglutinare monoutilizabile ) | 14000,00 |
| 18 | 18. Mediu cromogen pentru testarea sensibilitatii la fungi | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. | 33600000-6 | 0.5 | kg | 18. Mediu cromogen pentru testarea sensibilitatii la fungi | 2300,00 |
| 19 | 19. Mediu cromogen pentru diferencierea enterococilor (faecalis de faecium ) | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. | 33600000-6 | 0.5 | kg | 19. Mediu cromogen pentru diferencierea enterococilor (faecalis de faecium ) | 2100,00 |
| 20 | 20. Mediu de transport Amies Ambalaj solicitat: tub. | Marcaj CE Tipul reagenților: lichid. Ambalaj solicitat: tub. | 33600000-6 | 3000 | buc | 20. Mediu de transport Amies Ambalaj solicitat: tub. | 9000,00 |
| 21 | 21. Teste chimice indicatorii penrtu controlul sterilizarii cu aburi – 120.0 grade/celsius | 120.0 grade/celsius | 33600000-6 | 2000 | ambalaj | 21. Teste chimice indicatorii penrtu controlul sterilizarii cu aburi – 120.0 grade/celsius | 600,00 |
| 22 | 22. Teste chimice indicatorii penrtu controlul sterilizarii cu aer uscat – 180.0 grade/celsius | 180.0 grade/celsius | 33600000-6 | 2000 | ambalaj | 22. Teste chimice indicatorii penrtu controlul sterilizarii cu aer uscat – 180.0 grade/celsius | 400,00 |
| 23 | 23. Rondele cu antibiotice in cartuse | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: cartușe. | 33600000-6 | 600 | buc | 23. Rondele cu antibiotice in cartuse | 21000,00 |
| 24 | 24. ChromID Colistin R Agar, mediu cromogen . | Marcaj CE. Permite izolarea si screeningul Enterobacteiaceae rezistente la colistina:E.coli,K.pneumoniae, Acinetobacter, Ps.aeruginosa. | 33600000-6 | 2 | set | 24. ChromID Colistin R Agar, mediu cromogen . | 5850,00 |
| 25 | 25. Candida cromogen agar | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 0,5 kg. | 33600000-6 | 1 | kg | 25. Candida cromogen agar | 8000,00 |
| 26 | 26. Emulsie de galbenus de ou | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Sticle a cite 100 de ml. | 33600000-6 | 12 | buc | 26. Emulsie de galbenus de ou | 1200,00 |
| 27 | 27. Rondele p/u testul la oxidaza | Marcaj CE Ambalaj solicitat: flacon | 33600000-6 | 10 | buc | 27. Rondele p/u testul la oxidaza | 1000,00 |
| 28 | 28. Tampon steril pe tija de lemn | Marcaj CE fiecare tampon ambalat individual sau cite 2 in ambalaj | 33600000-6 | 3000 | buc | 28. Tampon steril pe tija de lemn | 1800,00 |
| 29 | 29. Acid citric | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: kg. | 33600000-6 | 1 | kg | 29. Acid citric | 60,00 |
| 30 | 30. Stripuri B stereothermophylus | Marcaj CE Ambalaj solicitat: set | 33600000-6 | 5 | set | 30. Stripuri B stereothermophylus | 2500,00 |
| 31 | 31. Ansă metalică Diametrul: 1mm ; lungime 9-10 cm; metal nichel-crom | Diametrul: 1mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom | 33600000-6 | 20 | buc | 31. Ansă metalică Diametrul: 1mm ; lungime 9-10 cm; metal nichel-crom | 140,00 |
| 32 | 32. Ansă metalică Diametrul: 2 mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom | Diametrul: 2mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom | 33600000-6 | 20 | buc | 32. Ansă metalică Diametrul: 2 mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom | 140,00 |
| 33 | 33. Ansă metalică Diametrul:3mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom | Diametrul:3mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom | 33600000-6 | 50 | buc | 33. Ansă metalică Diametrul:3mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom | 350,00 |
| 34 | 34. Ansă metalică Diametrul: 5mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom | Diametrul: 5mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom | 33600000-6 | 20 | buc | 34. Ansă metalică Diametrul: 5mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom | 160,00 |
| 35 | 35. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 5-100 mkl(galbene) | Marcaj CE; volum 5-100mkl | 33600000-6 | 2000 | buc | 35. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 5-100 mkl(galbene) | 1200,00 |
| 36 | 36. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 100-1000 mkl(albastre) | Marcaj CE; volum 100-1000 mkl | 33600000-6 | 1000 | buc | 36. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 100-1000 mkl(albastre) | 800,00 |
| 37 | 37. Virfuri conice pentru dozator volum 3-5ml | Marcaj CE; volum 3-5ml | 33600000-6 | 1000 | buc | 37. Virfuri conice pentru dozator volum 3-5ml | 600,00 |
| 38 | 38. Marcher negru, albastru P/u sticlă, cu alcool | P/u sticlă, cu alcool | 33600000-6 | 144 | buc | 38. Marcher negru, albastru P/u sticlă, cu alcool | 1152,00 |
| 39 | 39. Titre - standart (fexonal ) C (HCl ) = 0,1mol/dm/cub | C (HCl ) = 0,1mol/dm/cub , cate 10 fiole in ambalaj | 33600000-6 | 1 | ambalaj | 39. Titre - standart (fexonal ) C (HCl ) = 0,1mol/dm/cub | 450,00 |
| 40 | 40. Titre - standart (fexonal ) C ( NaON ) = 0,1mol/dm/cub | C ( NaON ) = 0,1mol/dm/cub, cate 10 fiole in ambalaj | 33600000-6 | 1 | ambalaj | 40. Titre - standart (fexonal ) C ( NaON ) = 0,1mol/dm/cub | 450,00 |
| 41 | 41. Container cu lopatica steril | Marcaj: CE | 33600000-6 | 300 | buc | 41. Container cu lopatica steril | 450,00 |
| 42 | 42. Pipete plastic (pastior) sterle fiecare in ambalj individual | Marcaj: CE fiecare in ambalj individual | 33600000-6 | 2000 | buc | 42. Pipete plastic (pastior) sterle fiecare in ambalj individual | 1600,00 |
| 43 | 43. Container steril 120-150 ml | Marcaj: CE fiecare container in ambalj individual | 33600000-6 | 3000 | buc | 43. Container steril 120-150 ml | 9000,00 |
| 44 | 44. Eprubeta din plastic cu tampon steril | Marcaj CE. Eprubeta din plastic cu tampon steril | 33600000-6 | 4000 | buc | 44. Eprubeta din plastic cu tampon steril | 8000,00 |
| 45 | 45. Eprubetă Marcaj CE G1005 test tube. Marime : 12x75 Volum : 5ml. PS | Marcaj CE G1005 test tube. Marime : 12x75 Volum : 5ml. PS | 33600000-6 | 10000 | buc | 45. Eprubetă Marcaj CE G1005 test tube. Marime : 12x75 Volum : 5ml. PS | 2500,00 |
| 46 | 46. Kit coloratie Gram laborator-reagent - 4*125 ml. | Marcaj CE: laborator-reagent - 4*125 ml. | 33600000-6 | 2 | ambalaj | 46. Kit coloratie Gram laborator-reagent - 4*125 ml. | 700,00 |
| 47 | 47. Pipete sterile gradate monoutilizabile 1 ml. | Marcaj CE : 1 ml. | 33600000-6 | 1500 | buc | 47. Pipete sterile gradate monoutilizabile 1 ml. | 1800,00 |
| 48 | 48. Cutie Petri din plastic sterile Diametrul: 10 | Marcaj CE Diametrul: 10 | 33600000-6 | 20000 | buc | 48. Cutie Petri din plastic sterile Diametrul: 10 | 24000,00 |
| 49 | 49. Hirtie termica 55 mm pentru autoclavl ”BIOBASE” | Marcaj: CE .In ambalaj stinsa gofrat (nu rulon ) | 33600000-6 | 10 | buc | 49. Hirtie termica 55 mm pentru autoclavl ”BIOBASE” | 50,00 |
| 50 | 50. Foite indicator pentru aprecierea PH | Marcaj : CE ; cu standard color pentru citirea rezultatului obtinut | 33600000-6 | 4 | buc | 50. Foite indicator pentru aprecierea PH | 1000,00 |
| 51 | 51. Saci p/u autoclavare | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. | 33600000-6 | 300 | buc | 51. Saci p/u autoclavare | 1800,00 |
| 52 | 52. Perii p/u eprubete | Perii p/u eprubete | 33600000-6 | 30 | buc | 52. Perii p/u eprubete | 750,00 |
| 53 | 53. vesela de laborator: pahare gradate 1 lit. | Marcaj CE. vesela de laborator: pahare gradate 1 lit. | 33600000-6 | 4 | buc | 53. vesela de laborator: pahare gradate 1 lit. | 220,00 |
| 54 | 54. vesela de laborator: pahare gradate 250ml. | Marcaj CE. vesela de laborator: pahare gradate 250ml. | 33600000-6 | 10 | buc | 54. vesela de laborator: pahare gradate 250ml. | 550,00 |
| 55 | 55. vesela de laborator: cilindru gradat100 ml. | Marcaj CE. vesela de laborator: cilindru gradat 100 ml ; cu suport (picior) din plastic | 33600000-6 | 5 | buc | 55. vesela de laborator: cilindru gradat100 ml. | 350,00 |
| 56 | 56. Lampa de masa cu lupa. | Mercaj CE. Marire 5dpt(x2,25);diametru lampa 230x200;fixare pe marginea mesei;reglare a corpului de lampa intru-un plan vertical-orizontal; alba. | 33600000-6 | 2 | buc | 56. Lampa de masa cu lupa. | 2400,00 |
| 57 | 57. Clostridium difficile toxin A+B test rapid | Marcaj CE. Clostridium difficile toxin A+B test rapid | 33600000-6 | 250 | buc | 57. Clostridium difficile toxin A+B test rapid | 41250,00 |
| 58 | 58. Acid azotic | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 25 | litru | Acid azotic | 48,00 |
| 59 | 59. Acid clorhidric | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 2 | litru | Acid clorhidric | 102,00 |
| 60 | 60. Acid sulfuric | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 2 | litru | Acid sulfuric | 78,00 |
| 61 | 61. Acetonă | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 5 | litru | Acetonă | 90,00 |
| 62 | 62. Toluen (amb 1 l ) | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 100 | litru | Toluen (amb 1 l ) | 150,00 |
| 63 | 63. Cloroform | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 100 | litru | Cloroform | 135,00 |
| 64 | 64. Dibutilftalat | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 2 | litru | Dibutilftalat | 90,00 |
| 65 | 65. Hidroxid de amoniu | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 5 | kg | Hidroxid de amoniu | 40,00 |
| 66 | 66. Formalin(amb 1l sau 5l ) | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 150 | litru | Formalin(amb 1l sau 5l ) | 36,00 |
| 67 | 67. Glicerină | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 20 | litru | Glicerină | 60,00 |
| 68 | 68. Aluminiu de potasiu | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 2 | kg | Aluminiu de potasiu | 90,00 |
| 69 | 69. Hematoxilin | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 0,1 | kg | Hematoxilin | 33000,00 |
| 70 | 70. Parafin | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 100 | kg | Parafin | 120,00 |
| 71 | 71. Acid acetic | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 3 | litru | Acid acetic | 100,00 |
| 72 | 72. Polesterol | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 40 | kg | Polesterol | 50,00 |
| 73 | 73. Albastu de altian | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 0.050 | kg | Albastu de altian | 33000,00 |
| 74 | 74. Fenol | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 2 | kg | Fenol | 500,00 |
| 75 | 75. Colbe 1 L gradate | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 5 | buc | Colbe 1 L gradate | 200,00 |
| 76 | 76. Pahare 1 L gradate | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 5 | buc | Pahare 1 L gradate | 200,00 |
| 77 | 77. Pahare 0.1 ml | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 10 | buc | Pahare 0.1 ml | 50,00 |
| 78 | 78. Cristalizatoare 2 L | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 5 | buc | Cristalizatoare 2 L | 200,00 |
| 79 | 79. Pipete gradate 10 ml | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 20 | buc | Pipete gradate 10 ml | 50,00 |
| 80 | 80. Pipete gradate 2 ml | Investigaţii histologice | 33600000-6 | 20 | buc | Pipete gradate 2 ml | 50,00 |
| 81 | 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3 | 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3 | 33600000-6 | 18 | set | 1. Pack de reagenți care conține: Diluent, Soluție de lizare și soluție de spălare - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalaj standart pentru aparat: Pack de reagenți care conține: 1) Diluent 2) Soluție de lizare 3) Soluție de spalare - Compatibil cu analizator hematologic automat NORMA ICON 3/5 pentru minim 400 teste. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Camera de bord aparatului hematologic ICON trebuie să identifică pachetul prin citirea codului QR imprimat pe cutie de către producător NORMA (conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 92506,00 |
| 81 | 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3 | 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3 | 33600000-6 | 2 | set | 2. Control hematologic: 1) Nivel Normal; 2) Nivel Scăzut; 3) Nive Înalt . 6 eprubete a câte 2,5 ml cu Discheta de programare automata pentru minim 22 de parametri - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Control hematologic: 1) Nivel Normal; 2) Nivel Scăzut; 3) Nivel Înalt. 6 eprubete a cîte 2,5 ml cu Discheta de programare automata pentru minim 22 de parametri, compatibili cu dispozitivul NORMA ICON 3. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Camera de bord aparatului hematologic ICON trebuie să identifică pachetul prin citirea codului QR imprimat pe cutie de către producător NORMA (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 92506,00 |
| 81 | 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3 | 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3 | 33600000-6 | 1 | set | 3. Consumabile pentru mentenanța la 6 luni NORMA ICON 3/5 - Set dedicat pentru mentenanța la 1 an pentru NORMA ICON 3, care conțune: set tub cu pompa peristaltică, conector extern, lubrifianți și materiale suplimentare; unsoare pe bază de teflon (alb); ac de recoltare închis; senzor de detectare a scurgerilor. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. | 92506,00 |
| 82 | 82. Analizator de gaze Rapid Point 500 | 82. Analizator de gaze Rapid Point 500 | 33600000-6 | 12 | buc | 1. MCART 250 teste - Cartuș de măsurare pentru 250 probe 10491447 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalajul standart pentru aparat: Cărtuș compatibil cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat sau Rusă. | 322160,00 |
| 82 | 82. Analizator de gaze Rapid Point 500 | 82. Analizator de gaze Rapid Point 500 | 33600000-6 | 10 | set | 2. WASH WASTE kit 4 CATRIDGE - Cartuș de spalare 8930536 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalajul standart pentru aparat: Cartuș de spalare compatibil cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat sau Rusă. | 322160,00 |
| 82 | 82. Analizator de gaze Rapid Point 500 | 82. Analizator de gaze Rapid Point 500 | 33600000-6 | 10 | set | 3. Seringi specializate cu litium heparină de 2,5 ml (LH - 100 UI) 250 buc/set - compatibile cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Volum seringă - 2,5 ml (LH - 100 UI). Ambalaj: 250 buc/set. Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. | 322160,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 107. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 76 | buc | 1. ALT CP IFCC A11A01627 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea alaninaminotransferazei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 107. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 76 | buc | 2. AST CP IFCC A11A01629 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea aspartataminotransferazei din ser/plasmă umană.Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 160 | buc | 3. Alfa-Amilaza totala CP EPS G-7 A11A01628 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea amilazei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 18 | buc | 4. GGTP CP SZAZ Carboxylated Substrate A11A01630 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul ABX Pentra 400 pentru determinarea gamma-glutamiltranspeptidazei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 20 | buc | 5. Abumina CP Bromocresol Green A11A01664 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul ABX Pentra 400 pentru determinarea albuminei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord - 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 190 | buc | 6. Proteina totală CP Biuret A11A01932 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea proteinei totale din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 180 | buc | 7. Creatinina CP Jaffe/Alkaline Picrate A11A01933 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea creatininei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 98 | buc | 8. Urea CP GLDH A11A01641 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea ureei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 90 | buc | 9. Glucoza CP Glucozoxidazică A11A01668 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea glucozei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 10 | buc | 10. Proteina urinară Pirogallol red A11A01642 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea proteinei din urină umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 130 | buc | 11. Bilirubina totală CP DCA A11A01639 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea bilirubinei totale din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 169 | buc | 12. Bilirubina directă CP DCA A11A01635 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea bilirubinei conjugată (directă) din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 4,5 | set | 13. MULTICAL Chimie clinică Liofilizat 10 fl. x 3 ml A11A01652 - Set de calibratori multiconstituienți, originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor de chimie clinică tip lichid efectuate pe analizatorul automatizat ABX Pentra 400. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a calibratorului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 1 | set | 14. TPU calibrator RTU 3x3ml - Set de calibratori originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor la analizator chimie clinică automatizat ABX Pentra 400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a calibratorului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind ingineri. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 2 | set | 15. Control N Liofilizat 10x5 ml A11A01653 - Control cu analiți biochimici nivel normal, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat ABX Pentra 400. Certificat da Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 2 | set | 16. Control P Liofilizat 10x5 ml A11A01654 - Control cu analiți biochimici nivel patologic, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat Pentra C400. Certificat de Conformiate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 1 | set | 17. ABX Urine Control L/H RTU 1x10ml + 1x10ml A11A01674 - Control cu analiți biochimici în 2 nivele, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de urină efectuate pe analizatorul automat Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului! Certificatul condițiilor de transportare. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 6 | set | 18. Clean Chem 99 CP 4x99mL A11A01789 - Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător de reactiv. Certificat de Trasabilitate! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Pentra C400. La necesitate camera de bord/scaner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 2 | set | 19. Sample Cup-Blue 1000 buc/cutie A11A01765 - Ependorfi de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de biochimie Pentra C400, destinate pentru reacții chimice și măsurare. Certificat de Conformitate de la producător. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 18 | set | 20. Deproteinizer CP A11A01754 - Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Pentra C400. La necesitate camera de bord/scaner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 26 | set | 21. CUVETTES SEGMENTS A11A01891 - Cuve de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de biochimie Pentra 400, destinate pentru reacții chimice și măsurare. 5400 buc/set (450x12 chiuvete). Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 2 | set | 22. Filtru Osmoser o mini - Seturi de filtre Osmoser o mini, specifice, originale, destinate fitrării apei de înaltă calitate compatibilă cu necesitățile analitice și de mentenanță a analizator chimie clinică automatizat Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Certificat de la producător privind instruire ingineri. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 1 | set | 23. Kit de mentenanță 6 luni P400RETET - Kit de mentenanță 12 luni, original, specific, destinat pentru asigurea funcționalității optime a aparatului automatizat de chimie clinică Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 8 | buc | 24. Lampa fotometrică 41W66V 1300028830 - Lampa fotometrică, originală, specifică, destinată măsurării analiților biochimici pentru asigurea funcționalității optime a aparatului automatizat de chimie clinică Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de la producător privind instruire ingineri. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 2 | set | 25. Vîrfurile din teflon 10 buc/set - Vîrfurile din teflon de calitate înaltă, specifice, originale, destinate manevrelor de dozare de înaltă precizie a volumurilor necesare de reagenți și specimene la Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 3 | buc | 26. Filtru de apa Pentra C400 COD 9001072 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Filtru de apa propriu și compatibil cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea fierului seric din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 12 | buc | 27. Ammonia CP 1418‐1042 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea amoniului din ser/plasmă umană. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 3 | set | 28. Ammonia calibrator 2x5 ml 1478‐1042 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de calibrator monoconstituient, originali specific, destinat pentru calibrarea metodei de determinare a amoniului, tip lichid efectuat pe analizatorul automatizat Pentra C400. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a calibratorului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. | 801897,00 |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 2 | set | 29. Ammonia control 2x2x5 ml 1478‐1045 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru efectuarea controlului intern de calitate a amoniului. | 801897,00 |
| 84 | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA | 33600000-6 | 35 | set | 1. ABX Diluent, 20 L 0901020 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Ambalajul standart pentru aparat. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru prima etapă de diluție fixă, pe bordul analizatorului, a volumelor de probă destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. Camera de bord/scaner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 314883,00 |
| 84 | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA | 33600000-6 | 49 | set | 2. Whitediff, 1L 1210906022 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Ambalajul standart pentru aparat. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru etapa finală de diferite tipuri de diluții a volumelor de probă, pe bordul analizatorului, destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. Camera de bord/scanerul aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 314883,00 |
| 84 | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA | 33600000-6 | 32 | set | 3. ABX CLEANER, 1L 0903010 - Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Setul de soluție de spălare original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Yumizen H500 | 314883,00 |
| 84 | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA | 33600000-6 | 4 | set | 4. QC Difftrol N Control hematologic: Nivel Normal 2flx3mL/set 2062203 - Cerințe pentru control: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de la producător de reactivi. Trasabilitatea controlului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind ingineri. Control hematologic Nivel Normal compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Camera de bord/scanerul a analizatorului hematologic trebuie să identifice pachetul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 314883,00 |
| 84 | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA | 33600000-6 | 3 | set | 5. QC Difftrol L Control hematologic: Nivel Micșorat 2flx3mL/set 2062207 - Cerințe pentru control: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind ingineri. Control hematologic Nivel Micșorat compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Camera de bord/scanerul a analizatorului hematologic trebuie să identifice pachetul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 314883,00 |
| 84 | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA | 33600000-6 | 3 | set | 6. QC Difftrol H Control hematologic: Nivel Înalt 2flx3mL/set 2062208 - Cerințe pentru control: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Control hematologic Nivel Înalt compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Camera de bord/scanerul a analizatorului hematologic trebuie să identifice pachetul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 314883,00 |
| 84 | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA | 33600000-6 | 10 | set | 7. MINOCLAIR 0,5 L 0401005 - Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Yumizen H500, pentru asigurarea funcționalității optime a analizatorului. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare | 314883,00 |
| 84 | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA | 33600000-6 | 1 | set | 8. Kit de mentenanță la 12 luni - original, specific, destinat pentru asigurea funcționalității optime a aparatului automatizat hematologic Yumizen H500 . Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de la producător privind instruire ingineri | 314883,00 |
| 84 | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA | 33600000-6 | 1 | set | 9. Lampa - originală, de tehnologie specifică, destinată măsurării și numărării indicilor hematologici determinați de analizatorul automatizat hematologic Yumizen H500. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Certificat de la producător privind instruire ingineri | 314883,00 |
| 84 | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA | 33600000-6 | 1 | set | 10. Set de calibratori MinoCal - original, specific, destinat procedurelor de calibrare a analizator hematologic automatizat Yumizen H500 în cadrul mentenanțelor efectuate de ingineri. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri | 314883,00 |
| 84 | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA | 33600000-6 | 1 | set | 11. Latex calibrator - Setul microparticule de latex cu dimensiuni specific înzestrate pentru executarea calibrărilor, controlului de calitate optim în cadrul mentenanțelor specifice analizatorului hematologic automat Yumizen H500 și asigurarea funcționalității optime a analizatorului. Certificat de Conformitate de la producător. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri. | 314883,00 |
| 85 | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 | 33600000-6 | 35 | set | 1. Yumizen G PT liq 4, 12x4ml - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza Yumizen G200/G800, destinat pentru determinarea protrombinei din plasmă umană și calcularea INR. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. | 244746,00 |
| 85 | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 | 33600000-6 | 35 | set | 2. Yumizen G FIB 2, 12x2ml - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului hemostaza - Yumizen G200/G800, destinat pentru determinarea fibrinogenului. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat privind instruire ingineri. | 244746,00 |
| 85 | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 | 33600000-6 | 15 | set | 3. Yumizen G IMIDAZOL, 12x15 ml - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza - Yumizen G200/G800, destinat pentru determinarea fibrinogenului. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. | 244746,00 |
| 85 | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 | 33600000-6 | 30 | set | 4. Cuve de unică folosință pentru reacții de coagulare și măsurare. 1000 buc/set - Cuve de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de hemostază Yumizen G200/G800, destinate pentru reacții de coagulare și măsurare. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificatul condițiilor de transportare. | 244746,00 |
| 85 | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 | 33600000-6 | 3 | set | 5. Yumizen G CTRL I/II, 5x1mm (2x) - Control 2 nivele, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de hemostază efectuate pe analizatorul Yumizen G200/G800. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. | 244746,00 |
| 85 | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 | 33600000-6 | 1 | set | 6. Yumizen G CAL 12x1mL - Calibrator original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de hemostază efectuate pe analizatorul Yumizen G200/G800. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. | 244746,00 |
| 86 | 86. Eprubete cu clot activator | 1. Eprubete cu clot activator | 33600000-6 | 30 000 | buc | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete cu clot activator, vacutainer (fără gel). Volum 5 ml. IVD CE. Capac roșu, tichetă. Certificat Eropean. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete. | 45000,00 |
| 87 | 87. Eprubete cu K3 EDTA 2,5 ml. | 2. Eprubete cu K3 EDTA 2,5 ml. | 33600000-6 | 50 000 | buc | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete pentru investigații hematologice cu K3EDTA. Volum 2,5 ml. Cu capac verde, tichetă. IVD. CE. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete. | 28500,00 |
| 88 | 88. Eprubete cu K3 EDTA. Vacuum Tub. 3 ml. | 3. Eprubete cu K3 EDTA. Vacuum Tub. 3 ml. | 33600000-6 | 10 000 | buc | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete pentru investigații hematologice cu K3EDTA. Volum 3 ml. Vacuum Tub. Cu capac violet, tichetă. IVD. CE. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Certificat Eropean. Prezentare exemple de eprubete. | 11800,00 |
| 89 | 89. Eprubete de unică folosință | 4. Eprubete de unică folosință | 33600000-6 | 10 000 | buc | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete polisteren cu diametru 13mm, înălțime 75mm fără capac. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de Conformitate de la producător. Prezentare exemple de eprubete. | 2000,00 |
| 90 | 90. Vîrfuri plastic albastre pentru dozator 100-1000 mkl | 5. Vîrfuri plastic albastre pentru dozator 100-1000 mkl | 33600000-6 | 10 000 | buc | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri plastic 100-1000 mkl (albastre) p-u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vârfuri. | 1000,00 |
| 91 | 91. Vîrfuri plastic Tip Gilson pentru dozator 0-200 mkl | 6. Vîrfuri plastic Tip Gilson pentru dozator 0-200 mkl | 33600000-6 | 100 000 | buc | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri galbene pentru PA de tip Gilson de 0 - 200 mkl p-u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vârfuri . | 4000,00 |
| 92 | 92. Saci biodegradabile pentru deșeuri, volum nominal 50kg | 7. Saci biodegradabile pentru deșeuri, volum nominal 50kg | 33600000-6 | 730 | buc | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Saci (galbene) 50kg, p-u deșeri contaminate cu lichide biologice. Cu insigna ”Pericol Biologic”. Se va da preoritate celor cu densitate mai înaltă. Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor. Sacul să poată fi închis sigur. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Prezentare exemple de saci. | 1095,00 |
| 93 | 93. Eprubete polipropilen 10 ml | 8. Eprubete polipropilen 10 ml | 33600000-6 | 7 300 | buc | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete polipropilen 10 ml, p-u urină, fără capac. Rezistență la centrifugare. Prezentare exemple de eprubete. | 2409,00 |
| 94 | 94. Densitometru pentru lichide | 9. Densitometru pentru lichide | 33600000-6 | 1 | buc | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Densitometru pentru măsurarea densității relative a lichidelor biologice: urodensitometru. Certificat de la producător. Certificat metrologic. | 300,00 |
| 95 | 95. Sticlă pentru microscopie | 10. Sticlă pentru microscopie | 33600000-6 | 1 000 | buc | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** P/u miroscopie, margine șlefuită și fâșie p/u notițe 76x26x2mm, grosimea nu mai mic de 2mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 450,00 |
| 96 | 96. Casete pentru microscopia urinei | 11. Casete pentru microscopia urinei | 33600000-6 | 1 000 | buc | Casete pentru microscopia urinei cu grilă de numărare pentru 10 poziții de celule. | 5000,00 |
| 97 | 97. Pipete de unică folosință | 12. Pipete de unică folosință | 33600000-6 | 5 000 | buc | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Pipete Pasteur 3 mL, de unică folosință. | 5000,00 |
| 98 | 98. Container pentru transportarea probelor biologice | 13. Container pentru transportarea probelor biologice | 33600000-6 | 2 | buc | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Container pentru transportarea probelor biologice din stationar către laborator. Să dispună de poziții pentru cel puțin 10 eprubete de 4-5 mL și 4 pahare cu urină. Material polipropilen, rezistență mecanică, cu capac cu blocaj sigur ermetic, insigna «pericol biologic». Prezentare exemple de containere. | 1000,00 |
| 99 | 99. Eprubete Vacutiner 2,5 mL sau 3,0 mL cu Citrat de Na 3.2 % | 14. Eprubete Vacutiner 2,5 mL sau 3,0 mL cu Citrat de Na 3.2 % | 33600000-6 | 14 000 | buc | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Eprubete vacutiner pentru investigații de hemostază 2,5mL sau 3 mL cu anticoagulant Citrat de Na 3,2 %. Capac galben sau albastru. Fixarea capacului: (1) în interiorul eprubetei în cazul capacului galben sau (2) fixarea capacului obligator pe filetul eprubetei în cazul capacului albastru. NC9. IVD. CE. Certificat Eropean. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete. | 21000,00 |
| 100 | 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo | 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo | 33600000-6 | 1500 | buc | 1. Test rapid cantitativ cTrI/CK-MB/Myo FIA - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea cantitativ cTrI/CK-MB/Myo din plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA. Componența setului: 25 card-teste de unica folosință în ambalaj ermetic individual fiecărui mini-cartridj compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste. | 300200,00 |
| 100 | 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo | 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo | 33600000-6 | 1 | buc | 2. Optical Laser Module - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Modul optic compatibil cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste. | 300200,00 |
| 100 | 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo | 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo | 33600000-6 | 1 | buc | 3. Adapter - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Adapter compatibil cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste. | 300200,00 |
| 100 | 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo | 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo | 33600000-6 | 100 | buc | 4. Hîrtie termo 57x30 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Hîrtie termică compatibilă cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste. | 300200,00 |
| 101 | 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338 | 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338 | 33600000-6 | 40 | ser | 1. Muștiucuri pentru alcoolsopie expiratorie 100 buc/set - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Muștiucuri sterile, material de bază - plastmass, de unică folosință în ambalaj individual, una extremitate pentru insuflare a aerului expirat, cealaltă extremintate a muștiucului adaptată la conexiune cu alcoolscopul AlcoPatrol AP-338. Certificat de la producător. Certificat de conformitate. CE | 30600,00 |
| 101 | 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338 | 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338 | 33600000-6 | 10 | set | 2. Hârtie termică 10 buc/set - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Hârtie termică în ambalaj individual compatibilă cu alcoolscopul AlcoPatrol AP-338. Certificat de la producător. Certificat de conformitate. CE | 30600,00 |
| 101 | 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338 | 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338 | 33600000-6 | 2 | buc | 3. Sensor - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Sensor compatibilă cu alcoolscopul AlcoPatrol AP-338. Certificat de la producător. Certificat de conformitate. Certificat de calibrare de la producător. CE. Obligator Certificat Metrologic. | 30600,00 |
| 102 | 102. Analizator glucometru semiautomat point-of-care express rapid CLEVER CHECK TD-4227 | Strip-test pentru glucometru CLEVER CHECK TD-4227, 100 buc/set | 33600000-6 | 20 | set | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Strip-test cu microchip, conține ferment glicolitic specific Glucozoxidaza (A. Niger) pentru glucometria sîngelui integral express rapidă în 7 secunde. Strip-test cu microchip compatibil cu glucometru portativ poit-of-care model TD-4227 sau TD-4116. IVD. De prezentat obligator: Certificat de la producător, Certificat de conformitate, CE. | 4000,00 |
| 103 | 103. Set de diagnostic p/u analiza LCR | Reactivi chimici p/u investigații clinice generale | 33600000-6 | 1 | set | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate. | 1000,00 |
| 104 | 104. Albastru de metilen | Reactivi chimici p/u investigații clinice generale | 33600000-6 | 1 | litru | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate. | 250,00 |
| 105 | 105. Azur II - Eozina K după Romanovski | Reactivi chimici p/u investigații clinice generale | 33600000-6 | 2 | litru | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Colorant combinat gata pregătit de la producător. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate. | 270,00 |
| 106 | 106. Fixator May-Grunwald | Reactivi chimici p/u investigații clinice generale | 33600000-6 | 2 | litru | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate. | 131,00 |
| 107 | 107. Ulei de imersie | Reactivi chimici p/u investigații clinice generale | 33600000-6 | 1 | buc | Cerințele p/u articole: Pentru microscopie (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 198,00 |
| 108 | 108. Articole pentru microscop | Piese, consumabile pentru microscop PW-BK 2000. | 33600000-6 | 1 | buc | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. 1. Iluminator - lampa LED X 3.4V/3W. Marcaj: CE. Certificat de Conformitate de la producător. | 3000,00 |
| 109 | 109. Dozator semiautomat unicanal | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 2 | set | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 1 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic. | 4000,00 |
| 110 | 110. Dozator semiautomat unicanal | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 2 | set | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 1 mkl-20 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 0,1 - 0,5 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic. | 4000,00 |
| 111 | 111. Dozator semiautomat unicanal | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 2 | set | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-200 mkl cu metrologie. Pasul schimbului diviziunilor: 1 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,1%; Vol.max ≤ ± 0,6%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 0,6%; Vol.med. ≤ 0,4%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic. | 4000,00 |
| 112 | 112. Suport vertical pentru dozatoare | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator | 33600000-6 | 1 | buc | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Suport vertical pentru 4 dozatoare. Plastmass. | 1000,00 |
| 113 | 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA | 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA | 33600000-6 | 1 | set | 1. Program ESfEQA. Control Clinical Chemistry 4. COD - CC4 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Ser uman liofilizat 5 mL pentru control extern international de calitate 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate Clinical Chemistry 15 parametri: Ureea, Creatinina, Proteina totala, Albumina, Acid uric, Bilirubina total/conjugata, Glucoza, ALT (GPT), AST (GOT), γ-GTP, Fosfataza alcalina, Alfa-Amilaza totala, LDH, Fier, Ammoniu. | 13551,00 |
| 113 | 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA | 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA | 33600000-6 | 1 | set | 2. Program ESfEQA. Control Coagulation 4. COD - COA4 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Ser uman liofilizat 1 mL pentru evaluarea control extern international de calitate a sistemului de Hemostaza de 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate: Activitatea Protrombinei după Quick în % cu INR, APTT, TT, Fibrinogen, D-dimeri. | 13551,00 |
| 113 | 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA | 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA | 33600000-6 | 1 | set | 3. Program ESfEQA. Control Hematologie 4. COD - HEM4 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Sînge roși integral uman stabilizat 2 mL pentru evaluarea control extern international de calitate Hematologic 5 DIFF de 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate. | 13551,00 |
| 114 | 114. Analizator urinar semiautomat Mission U120 Smart | Urinalysis Reagent Strips 8N - 100 buc/set | 33600000-6 | 60 | set | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Strip test cu 8 parametri pentru urină - leucocite, nitriti, proteine, pH, singe, denstitatea relativa, corpi cetonici, glucoza. | 21000,00 |
| 115 | 115. Consumabile pentru fitre de apa | 115. Consumabile pentru fitre de apa | 33600000-6 | 6 | buc | 1. Cărtus de filtrare 5 micron - Cartridj de filtrare a apei cu următoarele caracteristici: Filtru din fibră de polipropilen de diversă porozitate pentru curățare mecanică K1, 5 microni pentru Pahare-colbe DP 10 Mono la 1/2 | 3090,00 |
| 115 | 115. Consumabile pentru fitre de apa | 115. Consumabile pentru fitre de apa | 33600000-6 | 6 | buc | 2. Cărtus de filtrare 1 micron - Filtru din fibră de polipropilen de diversă porozitate pentru curățare mecanică K1, 1 microni pentru Pahare-colbe DP 10 Mono la 1/2 | 3090,00 |
| 115 | 115. Consumabile pentru fitre de apa | 115. Consumabile pentru fitre de apa | 33600000-6 | 6 | buc | 3. Cărtus de filtrare din carbune - Cartridj de filtrare a apei cu următoarele caracteristici: Fitru din cărbune activ, cocos presat, prelucrat cu ioni de argint C.L.CTO.10. pentru Pahare-colbe DP 10 Mono la 1/2 | 3090,00 |
| 116 | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice | 33600000-6 | 1000 | mililitru | 1. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 31287,00 |
| 116 | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice | 33600000-6 | 30 | mililitru | 2. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A1 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 31287,00 |
| 116 | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice | 33600000-6 | 30 | mililitru | 3. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A slab - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 31287,00 |
| 116 | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice | 33600000-6 | 1000 | mililitru | 4. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-B - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 31287,00 |
| 116 | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice | 33600000-6 | 300 | mililitru | 5. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-AB - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 31287,00 |
| 116 | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice | 33600000-6 | 1000 | mililitru | 6. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-D Ig G - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 31287,00 |
| 116 | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice | 33600000-6 | 1000 | mililitru | 7. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-D IgM + Ig G - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 31287,00 |
| 116 | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice | 33600000-6 | 1000 | mililitru | 8. Reagent monoclonal anti-Kell IgM - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** pentru realizarea examinărilor imunohematologice, conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 31287,00 |
| 116 | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice | 33600000-6 | 30 | buc | 9. Placă pentru investigarea grupei de sânge - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** pentru realizarea examinărilor imunohematologice, conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 31287,00 |
| 117 | 117. Analizator semiautomat Finecare FIA Meter Plus, WondFo | 117. Analizator semiautomat Finecare FIA Meter Plus, WondFo | 33600000-6 | 3 000 | buc | 1. Test rapid cantitativ D-dimeri, metoda FIA - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea D-dimeri din plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA (imunofluoriscență pe card-test). Componența setului: 25 card-teste de unica folosință compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza pe teritoriul RM. | 188000,00 |
| 117 | 117. Analizator semiautomat Finecare FIA Meter Plus, WondFo | 117. Analizator semiautomat Finecare FIA Meter Plus, WondFo | 33600000-6 | 1 | set | 2. Control pentru test rapid cantitativ D-dimeri, metoda FIA - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea D-dimeri din plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA (imunofluoriscență pe card-test). Componența setului: 25 card-teste de unica folosință compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza pe teritoriul RM. | 188000,00 |
| 118 | 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 45 | buc | 1. Proteina C-reactivă CRP A1101611 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea cantitativă Proteinei C-reactive in ser/plasmă umană prin metoda imunoturbidimetrie. | 146900,00 |
| 118 | 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 4 | set | 2. Calibrator pentru Proteina C-reactivă A11A01616 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota** Set de calibrator monoconstituient, original, specific, destinat pentru calibrarea metodei de determinare a proteinei C-reactive prin metoda imunoturbidimetrie tip lichid efectuate pe analizatorul automatizat Pentra C400. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a calibratorului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. | 146900,00 |
| 118 | 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 | 33600000-6 | 4 | set | 3. QC (Quality Control) CRP A11A01621 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Control original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a proteinei C-reactive prin metoda imunoturbidimetrie tip lichid efectuat pe analizatorul automat Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului. Certificatul condițiilor de transportare. | 146900,00 |
| 119 | 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 | 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 | 33600000-6 | 3 000 | buc | 1. Test rapid Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19), metoda FIA. REF: SMFP-71 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19) prin metoda FIA. Componența setului: 24 cart-teste cu reagenți incorporați, de unica folosință compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. Sensibilitatea clinică a metodei analitice mai mult de 84%. Specificitatea clinică a metodei analitice mai mult de 98%. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat. | 661204,00 |
| 119 | 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 | 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 | 33600000-6 | 4 | set | 2. Boditech Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag) Control, 2x0,5ml. REF: CFPO-293 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Set de controale pentru efectuarea controlului intern de calitate în investigații de determinare a Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19) prin metoda FIA. Componența setului: flaconașe 2x0,5ml cu Antigen SARS-CoV-2 în formă liofilizată, compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat. | 661204,00 |
| 119 | 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 | 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 | 33600000-6 | 9 | set | 3. Cartuș de spălare pentru AFIAS, 6 buc/set. - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Set cu cartușuri pentru mentenanța tehnică periodică a Componența setului: 6 rărtușuri compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat. | 661204,00 |
| 120 | 120. Strip-test rapid Anticorpi IgA SARS-CoV-2 (COVID-19), metoda calitativă imunocromatografică | Test rapid Anticorpi SARS-CoV-2. Imunologie express manual. | 33600000-6 | 2 000 | buc | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea specifică a imunoglobulinelor IgA SARS-CoV-2 (COVID-19), metoda calitativă, principiul metodei imunocromatografie pe strip-test. Componența setului: (a) Strip-test în card-caseta ambalate individual într-o pungă de folie cu desicant; (b) Soluție tampon sterilă pentru extracția și solubilizarea imunoglobulinelor; (e) Instrucțiune de utilizare. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza pe teritoriul RM. | 300000,00 |
| 121 | 121. Strip-test rapid Anticorpi IgM, IgG SARS-CoV-2 (COVID-19), metoda calitativă imunocromatografică | Test rapid Anticorpi SARS-CoV-2. Imunologie express manual. | 33600000-6 | 1 000 | buc | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea imunoglobulinelor Anti-SARS-CoV-2 IgM, IgG pentru diagnostic COVID-19, metoda imunocromatografie rapidă pe strip-test pentru detectarea calitativă specifică a imunoglobulinelor. Componența setului: (a) Strip-test în card-caseta ambalate individual într-o pungă de folie cu desicant; (b) Soluție tampon sterilă pentru extracția și solubilizarea imunoglobulinelor; (c) Strip-test în card-caseta să posede benzi separate pentru determinarea calitativa IgM și IgG separat; (e) Instrucțiune de utilizare. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza pe teritoriul RM. | 300000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _____NU se admit____

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pe parcursul anului 2021, până la 31 decembrie 2021, in decurs de 24 ore de la solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului:__31.12.2021__

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______nu_____

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ___nu___

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivel minim/ Obligativitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Completat și semnat electronic; | Obligatoriu |
| 2 | F3.2 Garanția pentru ofertă 1% | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 3 | Garanția de bună execuție 5% | La semnarea contractului. Prin transfer la cont sau garanție bancară | Obligatoriu |
| 4 | F3.3 Formular informativ despre ofertant + rechizitele bancare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 5 | F4.1 Specificații tehnice | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 6 | F4.2 Specificații de preț | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 7 | Licența de activitate/ Autorizație de funcționare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de calitate CE sau echivalent | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de înregistrare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 10 | Termen de livrare: | La comandă, după necesități timp de 24 ore. |  |
| 11 | Metoda și condiții de plată: | Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii. |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_____nu se aplică_____

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): ____-_____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): __-__

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pret fara TVA pe loturi, în corespundere cu cerințele solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP (M Tender)

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: ____SIA RSAP ____

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: __limba de stat (româna)

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_______nu________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_____-_________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______Buletinul achizițiilor publice nr. 04 din 19.01.2021, marți__

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 29.01.2021

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | + |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică | - |
| plățile electronice | - |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _______nu______

- Alte informații relevante: Persoană responsabilă:  022 250 854 Gabriela Pânzaru (LM)

022 250 765 Boris Leontii (DCMU)

022 250 838 Aliona - Morfopatologie

Conducătorul grupului de lucru:

Ciocanu Mihail              ______________________________                L.Ș.