| - Aprovizionarea cu gaze naturale a cladirii Palatului Republicii din str.Maria Cibotari, 16 mun. Chisinau. N15381/19G-AGE.SU | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

- Retele exterioare de gaze

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| - 1 | - Pret de piata | - Шкафной ГРП с двумя регуляторами давления газа FRG/2MB ''Standart'' | - buc | - 1,000 |
| - 2 | - Pret de piata | - Счетчик газа BK G25 с электронным корректором, | - buc | - 1,000 |
| - 3 | - Pret de piata | - Счетчик газа BK G40 с электронным корректором, | - buc | - 1,000 |
| - 4 | - Pret de piata | - Фильтр сетчатый фланцевый ФСГ-50 | - buc | - 1,000 |
|  |  | - Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| - 5 | - GE02A | - Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 50 mc/h Шкафной ГРП | - buc | - 1,000 |
| - 6 | - IA44A | - Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse | - buc | - 2,000 |
| - 7 | - SE56A1 | - Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый фланцевый ФС-50 | - buc | - 1,000 |
| - 8 | - 08-02-471-3 | - Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm.Электрод заземл,d20mm/ | - 10 buc | - 0,500 |
| - 9 | - 08-02-472-7 | - Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2/Заземление полосой 40-4/ | - 100 m | - 0,055 |
|  |  | - Capitolul 3. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.1. Presiune medie |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.1.1. Conducte si accesori |  |  |
| - 10 | - GD12A | - Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune д57/76мм | - buc | - 1,000 |
| - 11 | - TfA01A2 | - Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д57х3,0мм | - m | - 8,500 |
| - 12 | - IzA06D | - Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | - m2 | - 0,900 |
| - 13 | - GC01A | - Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | - 1 km | - 0,009 |
| - 14 | - AcA25A | - Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод 90* д57 mm | - buc | - 5,000 |
| - 15 | - GB01A | - Robinet cu flanse Pn 10-16, Кран шаровый фланцевый Dn 50 mm | - buc | - 1,000 |
| - 16 | - GB05A | - Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | - buc | - 4,000 |
| - 17 | - CL18A | - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Крепление газ-да к стенам | - kg | - 6,000 |
| - 18 | - TsC39A1 | - Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,6m,-К=0.25 /Котлован под фундамент для опоры/ | - buc | - 1,000 |
| - 19 | - CA03A | - Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Бетон В12,5 | - m3 | - 0,160 |
| - 20 | - CL18A | - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Опорная стойка из трубы д57х3,0мм Н=3,2м под надз.газопровод | - kg | - 13,600 |
| - 21 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | - t | - 0,014 |
|  |  | - Capitolul 3.2. Presiune joasa |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.2.1. Conducte si accesori |  |  |
| - 22 | - IA52A | - Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze G25 | - buc | - 1,000 |
| - 23 | - IA52A | - Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze G40 | - buc | - 1,000 |
| - 24 | - GB05A | - Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | - buc | - 2,000 |
| - 25 | - GB01A | - Robinet Pn 10-16, Кран шаровый муфт. Dn 50 mm | - buc | - 2,000 |
| - 26 | - GB01A | - Robinet Pn 10-16, Кран шаровый муфт. Dn 20 mm | - buc | - 9,000 |
| - 27 | - GB01A | - Robinet Pn 10-16, Кран шаровый муфт. Dn 15 mm | - buc | - 2,000 |
| - 28 | - TfA01B2 | - Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д76х3,0мм | - m | - 3,500 |
| - 29 | - TfA01A2 | - Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д50х3,5мм | - m | - 195,000 |
| - 30 | - TfA01A2 | - Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д32х3,2мм | - m | - 98,000 |
| - 31 | - TfA01A2 | - Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д20х2,8мм | - m | - 65,000 |
| - 32 | - TfA01A2 | - Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д15х2,8мм | - m | - 0,500 |
| - 33 | - GC01A | - Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | - 1 km | - 0,365 |
| - 34 | - GC01B | - Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm | - 1 km | - 0,004 |
| - 35 | - AcA25A | - Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод 90* д57 mm | - buc | - 10,000 |
| - 36 | - IzA06D | - Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | - m2 | - 85,200 |
| - 37 | - CL18A | - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Крепление газ-да | - kg | - 104,000 |
| - 38 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | - t | - 0,104 |
| - 39 | - IC43B | - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, d80mm (L=0.4m) | - buc | - 3,000 |
| - 40 |  | - Газовая подводка сильф.гибкая, нержав. д20мм L=1.0m | - buc | - 7,000 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.