## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Articole sanitare. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 44411000-4; Bunuri/servicii. Țeavă din metal, sudabilă d100 cu grosimea 2,5 mm; m/l; 60; 5 zile la comanda; MD17ML000000002251308233. Țeavă din metal, sudabilă d50 cu grosimea 2,5 mm; m/l; 120. Țeavă din metal, sudabilă d80 cu grpsimea 4mm; m/l; 120. Cot oțel d100 *90 grade; buc; 6. Cot oțel d50 *90grade; buc; 15. Cot oțel d80 *90 grade; buc; 12. Izolație pentru țeavă d100, grosimea 0,9 mm; m; 120. Izolație pentru țeavă d50, grosimea 0,9 mm; m; 140. Izolație pentru țeavă d80, grosimea 0,9 mm; m; 140. Robinet sferic MF2; buc; 3. Robinet antincendiar d50 (CORNIER) 84818099; buc; 3. Robinet sferic FM d15, PH-40; buc; 15. Lavoar cu piedestal; buc; 6. Element de suspensie lavoar; buc; 8. Sifon lavoar; buc; 8. Baterie pentru lavoar; buc; 8. Țeavă PHV canalizare d50 L=2m; buc; 10. Țeavă PHV canalizare d50 L=3m; buc; 5. Pastă de montat canalizarea 200gr; buc; 3. Cot PP d50-45 grade; buc; 10. Cot PP d50 -90grade; buc; 10. Racord flexibil ½ FF L=50 cm; buc; 12. Cap de conex ГМН-50; buc; 3. Electrozi de sudura 3,2 mm, 5 kg; cutie; 10. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: _______________________________________________.