| Constructia Taberei Militare nr.136, Bacioi „ Lucrări de Securizare perimetru, etapa 3 și 4, contract multianual 2025-2026 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cantități de lucrări

- Lucrări constructive

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. PERETE DE SPRIJIN (L=250 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 73,50 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 165,375 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 12 495,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 289,884 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru perna de pamint, si umplutura de pamint) |  |  | 100 m3 |  | 186,00 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 418,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 31 620,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 733,584 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) |  |  | 100 m3 |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,70 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 3,36 |  |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 73,20 |  |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 61,20 |  |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 72,60 |  |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 74,40 |  |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 38,70 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 156,00 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 170,04 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 156,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 375,92 |  |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1 620,84 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea argilei) |  |  | 100 m3 |  | 4,90 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 11,025 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 808,50 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 30,966 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CG32A1 |  | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile (200 mm) |  |  | m3 |  | 490,00 |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 367,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 196,00 |  |  |  |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  |  | m3 |  | 539,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 49,00 |  |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 39,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr.10-25 mm |  |  | m3 |  | 60,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 59,40 |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 69,00 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 12,60 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 25,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip / drenaj cu nisip de granulatie medie aplicat linga perete |  |  | m3 |  | 280,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 252,00 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 308,00 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 28,00 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 58,80 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 117,60 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 162,50 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 625,625 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 105,625 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 168,228 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 16,412 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 40,625 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 65,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CA05E |  | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 1 630,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6 357,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1 548,50 |  |  |  |
|  | 266310210000020 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 1 720,872 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 251,835 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 456,40 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 978,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 400,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 420,00 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 120,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 120,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 32,00 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,40 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 48,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 2 900,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 580,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2 175,00 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 14,50 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 870,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 870,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 87,00 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 145,00 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 72,50 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 290,00 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 2,90 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 2,90 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 4,35 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 348,00 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 58,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CC02J |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 17 560,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1 036,04 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 52,68 |  |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 17 999,00 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 175,60 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5 268,00 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 17,56 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 67 146,82 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4 028,809 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 201,44 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 68 825,49 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 671,468 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 20 144,046 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 67,147 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 1 450,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 174,00 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 4 930,00 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 986,00 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,90 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 37,70 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total PERETE DE SPRIJIN (L=250 m) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatia stilpului de iluminare (Fm-1, 12 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie pe tractor, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 23,04 |  |  |  |
|  | 2811236309848 |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |  |
|  | 3520200005303 |  | Utilaj mecanizat (Tractor) Instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  | h-ut |  | 5,76 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,318 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 3,121 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,304 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,021 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 55,00 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 10,45 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 55,00 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,275 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,44 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,825 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,099 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,638 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,772 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,386 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,193 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,097 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava d60*2, L=600 mm) |  |  | kg |  | 44,72 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,497 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,447 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,447 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 44,72 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,447 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,224 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,358 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,671 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatia stilpului de iluminare (Fm-1, 12 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Gardul metalic ''Gardiline'' (250m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CO06B3 |  | PANOU GARD EURO Eco zincat H=2,0 m (Nota: lasam doar manopera) |  |  | m |  | 250,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 62,50 |  |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 230,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 45,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pretul firmei |  | Panou Optima H=2.0 m L=2.5 m, din sirma de otel d=4,5 mm Zn celula 200*55 mm (cod 62049) |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |  |
|  | 27321036462501 |  | Panou Optima din sirma de otel d=4,5 mm (cod 62049) |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pretul firmei |  | Stilpi zincat 60*40*1.2 L-3 m (cod 71093), inglobat in beton |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |  |
|  | 281110630200511 |  | Stilpi zincat 60*40*1.2 L-3 m (cod 71093) |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pretul firmei |  | Capac 60*40 (cod 04454) |  |  | buc |  | 200,00 |  |  |  |
|  | 27107037003401 |  | Capac 60*40 (cod 04454) |  |  | buc |  | 200,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea element zincat Ei-1, Ei-2) (Nota: excludem confectii metalice) |  |  | kg |  | 454,00 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 86,26 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,54 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,54 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 4,54 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,27 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,632 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 6,81 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pretul firmei |  | Element zincat Ei-1 (Stilpi zincat 60*40*1.2 L=1,23 m) |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |  |
|  | 281110630200512 |  | Element zincat Ei-1 (Stilpi zincat 60*40*1.2 L=1,23 m) |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CL18A |  | Confectii metalice diverse ( sirma ghimpata instalata liniar) |  |  | kg |  | 178,00 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 33,82 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |  |
|  | 27752763098861 |  | Sirma ghimpata |  |  | kg |  | 178,00 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,78 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,89 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,424 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,67 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CL18A |  | Confectii metalice diverse (umplutura din sirma ghimpata tip Concertino instalata in forma de spirala) |  |  | m |  | 2 500,00 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 475,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,00 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 25,00 |  |  |  |
|  | 27752763098861C |  | Sirma ghimpata spiralata (Concertino) |  |  | kg |  | 2 500,00 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gardul metalic ''Gardiline'' (250m) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Segmentul 2 (L-250m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Fundatie Gard |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie pe tractor, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 192,00 |  |  |  |
|  | 2811236309848 |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  |  | kg |  | 40,00 |  |  |  |
|  | 3520200005303 |  | Utilaj mecanizat (Tractor) Instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  | h-ut |  | 48,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 7,20 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 28,80 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,88 |  |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 7,491 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,731 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,32 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie Gard |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Segmentul 2 (L-250m) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Gardul metalic ''Gardiline'' (250m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CO06B3 |  | PANOU GARD EURO Eco zincat H=2,0 m (Nota: lasam doar manopera) |  |  | m |  | 250,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 62,50 |  |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 230,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 45,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pretul firmei |  | Panou Optima H=2.0 m L=2.5 m, din sirma de otel d=4,5 mm Zn celula 200*55 mm (cod 62049) |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |  |
|  | 27321036462501 |  | Panou Optima din sirma de otel d=4,5 mm (cod 62049) |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pretul firmei |  | Stilpi zincat 60*40*1.2 L-3 m (cod 71093), inglobat in beton |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |  |
|  | 281110630200511 |  | Stilpi zincat 60*40*1.2 L-3 m (cod 71093) |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pretul firmei |  | Capac 60*40 (cod 04454) |  |  | buc |  | 200,00 |  |  |  |
|  | 27107037003401 |  | Capac 60*40 (cod 04454) |  |  | buc |  | 200,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea element zincat Ei-1, Ei-2) (Nota: excludem confectii metalice) |  |  | kg |  | 120,00 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 22,80 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,96 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pretul firmei |  | Element zincat Ei-1 (Stilpi zincat 60*40*1.2 L=1,23 m) |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |  |
|  | 281110630200512 |  | Element zincat Ei-1 (Stilpi zincat 60*40*1.2 L=1,23 m) |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CL18A |  | Confectii metalice diverse ( sirma ghimpata instalata liniar) |  |  | kg |  | 215,00 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 40,85 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,15 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,15 |  |  |  |
|  | 27752763098861 |  | Sirma ghimpata |  |  | kg |  | 215,00 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,15 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,075 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,72 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,225 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CL18A |  | Confectii metalice diverse (umplutura din sirma ghimpata tip Concertino instalata in forma de spirala) |  |  | m |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 190,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 27752763098861C |  | Sirma ghimpata spiralata (Concertino) |  |  | kg |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gardul metalic ''Gardiline'' (250m) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Porti si portite pentru eurogard |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CK14A |  | POARTA pentru eurogard H=2.0m L= 6,00 m din (panou din sirma de otel d=4,5mm; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,6 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc) (cod 57673) |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,28 |  |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 11,52 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,56 |  |  |  |
|  | 20301129301501 |  | Poarta metalica cu inaltimea H=2.0 m L=6 m |  |  | set |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,38 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,76 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CK14A |  | PORTITA pentru eurogard H=2.0 m L= 0,8 m (dreapta) (Set: panou din sirma de otel d=4,5 mm; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,6 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc;) |  |  | m2 |  | 1,60 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,304 |  |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,536 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,288 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,608 |  |  |  |
|  | 20301129301502 |  | Portita metalica cu inaltimea H=2.0 m L=0,8 m (set) |  |  | set |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 6,40 |  |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 6,40 |  |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 6,40 |  |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,184 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,368 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Porti si portite pentru eurogard |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |

- Iluminatul electric exterior

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu |  |  | m3 |  | 52,500 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 63,525 |  |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 6,300 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 52,500 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 50,925 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33-01-016-1 |  | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t |  |  | t |  | 1,080 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,450 |  |  |  |
|  | 030201 |  | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 3,326 |  |  |  |
|  | 160202 |  | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) |  |  | h-ut. |  | 3,316 |  |  |  |
|  | 160601 |  | Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) |  |  | h-ut. |  | 4,687 |  |  |  |
|  | 161002 |  | Automacara, 16 t |  |  | h-ut. |  | 1,123 |  |  |  |
|  | 400311 |  | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) |  |  | h-ut. |  | 1,998 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din otel cu un singur picior |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,280 |  |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 2,880 |  |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 2,880 |  |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,880 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11111016-21 |  | Stilp metalic octogonal pentru iluminatul public, realizat din otel galvanizat (zincat) cu flansa, GS8M (108kg) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 11111016-21 |  | Stilp metalic octogonal pentru iluminatul public, realizat din otel galvanizat (zincat) cu flansa, GS8M |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, PVC д=50мм |  |  | 1 km |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,650 |  |  |  |
|  | 530-0181 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul 50 mm |  |  | m |  | 50,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, PVC д=110мм |  |  | 1 km |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,320 |  |  |  |
|  | 530-0183 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, PVC diametrul 110 mm |  |  | m |  | 40,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-363-2 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 54,600 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 8,400 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,360 |  |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 18,720 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,360 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-369-2 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,080 |  |  |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 10,080 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-596-7 |  | Proiector, montat separat pe pilon de otel, cu lampa, putere, W: 500 |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 45,960 |  |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,624 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,560 |  |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 19,800 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,340 |  |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 18,840 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,596 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,340 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-370-2 |  | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,560 |  |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,600 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,560 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,560 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,720 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,840 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,168 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,432 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,560 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,480 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,710 |  |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,120 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-534-1 |  | Comutator automat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,290 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,038 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 10-08-019-04 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 0,250 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,658 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,250 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,100 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,644 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,250 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,628 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,250 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,100 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-163-1 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,880 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 11111016-22 |  | Brat dublu pentru stilp, realizat din otel galvanizat (zincat) cu flansa, GS-48.2 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 11111016-22 |  | Brat dublu pentru stilp, realizat din otel galvanizat (zincat) cu flansa, GS-48.2 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 3340128-105 |  | Corp de iluminat LED IP54 90-100W 5000-6000K |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 3340128- 105 |  | Corp de iluminat LED IP54 90-100W 5000-6000K |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33400201-63 |  | Lampa stradala proiector LED,100W cupanou fotovoltaic+tlecomanda si senzor, cu autonomie de 11-15ore, 5000-6000K |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 33400201-63 |  | Lampa stradala proiector LED,100W cupanou fotovoltaic+tlecomanda si senzor, cu autonomie de 11-15ore, 5000-6000K |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 3332038-09 |  | Cablu ABБбШв 4х35mm2 |  |  | m |  | 250,000 |  |  |  |
|  | 3332038-09 |  | Cablu ABБбШв 4х35mm2 |  |  | m |  | 250,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 3332124-30 |  | Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 |  |  | m |  | 120,000 |  |  |  |
|  | 3332124-30 |  | Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 |  |  | m |  | 120,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3380001-03 |  | Cutie de ramificare pentru instalare in soclul stilpilor |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 3380001-03 |  | Cutie de ramificare pentru instalare in soclul stilpilor |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33330002 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33330002 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 1 580,000 |  |  |  |
|  | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 1 580,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 5550086-081 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 74 У2 IP54, PRO 395x310x120 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550086-081 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 74 У2 IP54, PRO 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 5550243-12 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5550243-12 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 3336108-1 |  | Comutator automat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3336108-1 |  | Comutator automat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 33400005 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 334000051 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 5550236-2 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 1A, BA47-29/1/1B |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 5550236-2 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 1A, BA47-29/1/1B |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |