## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Microbiologice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33600000-6 | 6.1 | Acid fosforic | Acid fosforic | 6: Acid fosforic Tipul reagentului - Lichid Ambalaj - pînă la 100 ml
33600000-6 | 6.2 | Acid nalidixic | Acid nalidixic | 6: Acid nalidixic 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.3 | Agar Agar (Difco) | Agar Agar (Difco) | 6: Agar Agar (Difco) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 6.4 | Agar anaerobic bazal pentru microorganisme anaerobe, în special bacteroides și altor microorganisme anaerobe | Agar anaerobic bazal pentru microorganisme anaerobe, în special bacteroides și altor microorganisme anaerobe | 6: Agar anaerobic bazal pentru microorganisme anaerobe, în special bacteroides și altor microorganisme anaerobe (echivalent nr. M1345) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 6.6 | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias | 6: Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias (echivalent nr. M228) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 6.7 | Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium | Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium | 6: Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33600000-6 | 6.8 | Agar cu lizină şi fier | Agar cu lizină şi fier | 6: Agar cu lizină şi fer Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33600000-6 | 6.9 | Agar hiperclorurat cu manitol | Agar hiperclorurat cu manitol | 6: Agar hiperclorurat cu manitol Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33600000-6 | 6.10 | Amidon 100 g | Amidon 100 g | 6: Amidon Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 100 g
33600000-6 | 6.11 | Amidon 250 g | Amidon 250 g | 6: Amidon Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33600000-6 | 6.12 | Amikacin | Amikacin | 6: Amikacină 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator
33600000-6 | 6.13 | Amoxicillin | Amoxicillin | 6: Amoxicillin 30 mcg/disc livrarea in cartuse de până la 100 discuri
33600000-6 | 6.14 | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) | 6: Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) 20/10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.15 | Amphotericin B | Amphotericin B | 6: Amfotericină B 100 unit/disc (100U mkg/disc) livrarea până la 100 discuri in cartușe. Pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.16 | Ampicillin | Ampicillin | 6: Ampicilină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.17 | Ampicillin | Ampicillin | 6: Ampicilină 2 mcg/disc livrarea in cartuse, Pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.18 | Ampicillin+Sulbactam | Ampicillin+Sulbactam | 6: Ampicillin+Sulbactam cu 10mcg+10mcg de antibiotice în Flacoane până la 100 discuri
33600000-6 | 6.19 | Anaerogen | Anaerogen | 6: Gaz pachet pentru generarea atmosferei anaerobe, pentru anaerostat cu volumul de 2,5 L
33600000-6 | 6.20 | Arginina | Arginina | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33600000-6 | 6.21 | Azytromicin | Azytromicin | 6: Azytromicin în Flacoane până la 100 discuri
33600000-6 | 6.22 | Bacitracin (disc) 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes | Bacitracin (disc) 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes | 6: Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes
33600000-6 | 6.25 | Bulion peptonat | Bulion peptonat | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 6.26 | Cefaclor | Cefaclor | 6: Cefaclor cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33600000-6 | 6.27 | Cefazolin | Cefazolin | 6: Cefazolin 30 mcg/discclivrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.28 | Cefepim | Cefepim | 6: Cefepim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.29 | Cefoperazon | Cefoperazon | 6: Cefoperazon cu 75 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33600000-6 | 6.30 | Cefoperazon +Sulbactam | Cefoperazon +Sulbactam | 6: Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.31 | Cefotaxim | Cefotaxim | 6: Cefotaxime 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.32 | Cefotaxim | Cefotaxim | 6: Cefotaxim cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33600000-6 | 6.33 | Cefoxitin | Cefoxitin | 6: Cefoxitin cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33600000-6 | 6.34 | Cefoxitin | Cefoxitin | 6: Cefoxitin 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.35 | Ceftazidim | Ceftazidim | 6: Ceftazidim 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.36 | Ceftazidim | Ceftazidim | 6: Ceftazidim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.37 | Ceftazidim+Avibactam | Ceftazidim+Avibactam | 6: Ceftazidim-avibactam 10 mcg/4 mcg/disc Livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.38 | Ceftriaxon | Ceftriaxon | 6: Ceftriaxon cu 10 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33600000-6 | 6.39 | Ceftriaxon | Ceftriaxon | 6: Ceftriaxon 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.40 | Cefuroxim | Cefuroxim | 6: Cefuroxim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.41 | Chloramfenicol | Chloramfenicol | 6: Chloramfenicol 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.42 | Ciprofloxacin | Ciprofloxacin | 6: Ciprofloxacin 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.43 | Claritromycin | Claritromycin | 6: Claritromycin cu 15 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33600000-6 | 6.44 | Clindamicin | Clindamicin | 6: Clindamicin 2 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.46 | Clotrimazol | Clotrimazol | 6: Clotrimazol, ambalare până la 100 discuri
33600000-6 | 6.47 | Cloxacilin | Cloxacilin | 6: Cloxacilin 500 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.48 | Coloranți după Gram | Coloranți după Gram | 6: Coloranți după Gram, Tipul reagentului - Lichid, Setul trebuie să conțină obligatoriu sticle cu Soluție Crystal Violet, Soluția Lugol-PVP, Soluție de decolorare și Soluție de safranină pentru tehnică de colorare GRAM. Volumul total de 500-1000 ml, repartizat în flacoane de 100-250 ml.
33600000-6 | 6.49 | Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale | Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale | 6: Set de discuri compus din : 1. ceftazidim 30mcg, ceftazidim 30 mcg+Ac.clavulanic 10mcg 2. ceftriaxon 30 mcg, ceftriaxon 30 mcg+Ac.clavulanic 10mcg 3. cefotaxim 30 mcg, cefotaxim 30 mcg + Ac,clavulanic 10 mcg. Set+ pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (echivalent cu Combi-Test), în cartușe 50-100 discuri.
33600000-6 | 6.50 | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) | 6: Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) 25 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.51 | Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc | Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc | 6: Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc
33600000-6 | 6.52 | Disc cu optohin | Disc cu optohin | 6: Soluție de optohin impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc
33600000-6 | 6.53 | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus | 6: Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus
33600000-6 | 6.54 | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus | 6: Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus
33600000-6 | 6.55 | Discuri cu optohina, novobiocina, bila | Discuri cu optohina, novobiocina, bila | 6: Discuri impregnate cu soluție de optohina, novobiocina și bila, în ambalaj de până la 100buc
33600000-6 | 6.56 | Doxycyclin (Doxiciclină hidrohlorid) | Doxycyclin (Doxiciclină hidrohlorid) | 6: Doxiciclină hidrohlorid 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.57 | Enterococcagar | Enterococcagar | 6: Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33600000-6 | 6.58 | Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis | 6: Enterococcus faecalis (echivalent cu ATCC 29212), Tulpini liofilizate, set până la 10 discuri
33600000-6 | 6.59 | Erythromycin | Erythromycin | 6: Erythromicin 15 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.60 | Escherichia coli (E.coli) | Escherichia coli (E.coli) | 6: Escherichia coli (E.coli) AТСС 25922, Tulpini liofilizat, set până la 10 discuri
33600000-6 | 6.61 | ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | 6: Etest Penicillin 0,002-32 mcg/ml, Set până la 30 Stripuri (bucată)
33600000-6 | 6.62 | ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | 6: ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml, Set până la 30 Stripuri (bucată)
33600000-6 | 6.63 | FeCl3 | FeCl3 | 6: FeCl3
33600000-6 | 6.64 | Fenilalanin Agar | Fenilalanin Agar | 6: Fenilalanin Agar
33600000-6 | 6.65 | Fluconazol | Fluconazol | 6: Fluconazol 25 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.66 | Fosfomicin | Fosfomicin | 6: Fosfomicin 200 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.67 | Furazolidon | Furazolidon | 6: Furazolidon 50 mg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.68 | Gatifloxacin | Gatifloxacin | 6: Gatifloxacin cu 5 mcg de antibiotic, Flacoane până la 100 discuri
33600000-6 | 6.69 | Geloza baza sânge | Geloza baza sânge | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 6.70 | Geloză bazică | Geloză bazică | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 6.71 | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 6.72 | Geloza cu sânge Columbia | Geloza cu sânge Columbia | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 6.73 | Gentamicin | Gentamicin | 6: Gentamicină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.74 | Gentamicin | Gentamicin | 6: Gentamicin cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane până la 100 discuri
33600000-6 | 6.75 | Glucoza | Glucoza | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33600000-6 | 6.76 | Glucoza | Glucoza | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg
33600000-6 | 6.77 | GRM-agar | GRM-agar | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 6.78 | GRM-bulion | GRM-bulion | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 6.79 | Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. | Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. | 6: Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33600000-6 | 6.82 | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor | 6: Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor din grupele Lancefield A, B, C, D, F și G din plăci de cultură ( echivalent cu.HiStrept Latex Test Kit), set de până la 25 teste
33600000-6 | 6.83 | Imipenem | Imipenem | 6: Imipenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.84 | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore | 6: Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore de până la strip 25/ambalaj
33600000-6 | 6.85 | Indol (teste) | Indol (teste) | 6: Teste cu indol. În flacoane de până la 25 teste
33600000-6 | 6.86 | Itraconazol | Itraconazol | 6: Itraconazol 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.87 | Kaliu (potassium) tellurit | Kaliu (potassium) tellurit | 6: Tipul reagentului - Lichid cu concentrația de 1% Ambalaj - pînă la 5 ml
33600000-6 | 6.88 | Ketoconazol | Ketoconazol | 6: Ketoconazol 10 mg, ambalaj până la 100 discuri
33600000-6 | 6.89 | Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G | Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G | 6: Kit pentru gruparea streptococului beta-hemolitic Forma de ambalarea: cutii de până la 50 teste Cu placi/aglut. monoutilizabile
33600000-6 | 6.90 | Kit pentru identificarea enterobacteriilor | Kit pentru identificarea enterobacteriilor | 6: Kit pentru identificarea 3nterobacteriilor. Un sistem complet de identificare biochimic, autonom. Kit pentru 20-25 de teste biochimice diferite în format microplacă pentru a produce reacții de culoare distincte, ușor de citit, în general după incubarea peste noapte. Tipul reagentului - Lichid
33600000-6 | 6.91 | Kit pentru identificarea streptococilor cu 12 teste şi reagenti suplimentari | Kit pentru identificarea streptococilor cu 12 teste şi reagenti suplimentari | 6: Kit pentru identificarea streptococilor cu 12 terste şi reagenti suplimentari Tipul reagentului - Lichid
33600000-6 | 6.92 | Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae | Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae | 6: Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae (echivalent cu ATCC 700603), produce SHV -18, ESBL pozitiva 2 tulpini/ set (clsi și EUCAST control pozitiv pentru testarea ESBL), Tulpini liofilizate
33600000-6 | 6.93 | KOH, 0,25 kg | KOH, 0,25 kg | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0.25 kg
33600000-6 | 6.94 | KOH, 0,5 kg | KOH, 0,5 kg | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0.5 kg
33600000-6 | 6.95 | Lactobacagar | Lactobacagar | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 6.96 | Lactoza | Lactoza | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg
33600000-6 | 6.97 | Levofloxacin | Levofloxacin | 6: Levofloxacin 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.98 | Lincomicin | Lincomicin | 6: Lincomicin cu 15 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33600000-6 | 6.99 | Linezolid | Linezolid | 6: Linezolid 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.100 | Lizina | Lizina | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33600000-6 | 6.101 | Maltoza | Maltoza | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,1 kg
33600000-6 | 6.102 | Manitol (Manit) | Manitol (Manit) | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33600000-6 | 6.104 | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei | 6: Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei (echivalent cu Mast Carba PAcE), Set până 48 de teste
33600000-6 | 6.105 | Mediu agar baza-sânge | Mediu agar baza-sânge | 6: Agar bază cu triptoză şi extract de drojdii pentru geloză sînge(Columbia ) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33600000-6 | 6.106 | Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor | Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor | 6: Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor ( echivalent nr. M1616) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 6.107 | Mediu Bifidobacterium broth (bulion) | Mediu Bifidobacterium broth (bulion) | 6: Mediu Bifidobacterium broth (bulion), Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33600000-6 | 6.111 | Mediu de agar Candida BCG | Mediu de agar Candida BCG | 6: Mediu de agar Candida BCG (Candida BCG Agar Base) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 6.112 | Mediu dublu (Tipul reagentului - Lichid) | Mediu dublu (Tipul reagentului - Lichid) | 6: Mediu dublu (Tipul reagentului - Lichid)
33600000-6 | 6.113 | Mediu Endo | Mediu Endo | 6: Mediul Endo, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33600000-6 | 6.114 | Mediu Kligler | Mediu Kligler | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 6.115 | Mediu MRS lichid | Mediu MRS lichid | 6: Mediu MRS lichid Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33600000-6 | 6.116 | Mediu Muller-Hinton | Mediu Muller-Hinton | 6: Mueller-Hinton agar pentru antibiograme conform standardelor internationale Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg Pentru toate tipuri de discuri cu antibiotice
33600000-6 | 6.117 | Mediu Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen | Mediu Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen | 6: Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen
33600000-6 | 6.118 | Mediu PA broth | Mediu PA broth | 6: Mediu PA broth Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33600000-6 | 6.119 | Mediu Pizu | Mediu Pizu | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 6.120 | Mediu Ploskirev | Mediu Ploskirev | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 6.121 | Mediu roșu de metil VOGES- PROSKAUER | Mediu roșu de metil VOGES- PROSKAUER | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33600000-6 | 6.122 | Mediu saburoud (Lichid) | Mediu saburoud (Lichid) | 6: Tipul reagentului - Lichid Ambalaj - pînă la 500 ml
33600000-6 | 6.123 | Mediu saburoud (Anhidru) | Mediu saburoud (Anhidru) | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 6.124 | Mediu semilichid cu ser | Mediu semilichid cu ser | 6: Mediu semilichid cu ser Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 6.125 | Mediu Simmons | Mediu Simmons | 6: Mediul Simmons Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33600000-6 | 6.126 | Mediu tioglucolat | Mediu tioglucolat | 6: Mediul Tioglicolic, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33600000-6 | 6.128 | Mediul MacConkey agar | Mediul MacConkey agar | 6: Mediul MacConkey agar Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33600000-6 | 6.130 | Mediul Rappaport-Vassiladis | Mediul Rappaport-Vassiladis | 6: Mediul Rappaport-Vassiladis Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33600000-6 | 6.131 | Mediul Saburoud cu Chloramfenicol | Mediul Saburoud cu Chloramfenicol | 6: Mediul Saburoud cu Chloramfenicol. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33600000-6 | 6.132 | Mediul Saburoud lichid (bulion) | Mediul Saburoud lichid (bulion) | 6: Mediul Saburoud lichid (bulion)
33600000-6 | 6.133 | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | 6: Mediul SS (salmonella, shigella) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33600000-6 | 6.134 | Meropenem | Meropenem | 6: Meropenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.135 | Metronidazol | Metronidazol | 6: Metronidazol 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.136 | Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin( MIC Strip Colistin) | Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin( MIC Strip Colistin) | 6: Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la colistină cu metoda microdiluției în bulion. Cu concentrația de la 0,25-16 mcg/ml. 16 teste
33600000-6 | 6.137 | Miconazol | Miconazol | 6: Miconazol, ambalare până la 100 discuri
33600000-6 | 6.138 | Moxifloxacin | Moxifloxacin | 6: Moxifloxacina 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.140 | Clorură de Sodiu NaCl | Clorură de Sodiu NaCl | 6: NaCl Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 6.141 | Neomycin | Neomycin | 6: Neomycin cu 10-30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33600000-6 | 6.142 | Netilmicin | Netilmicin | 6: Netilmicin cu 10 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33600000-6 | 6.143 | Nitrofurantoin | Nitrofurantoin | 6: Nitrofurantoin 100 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.144 | Nitroxolin | Nitroxolin | 6: Nitroxolină 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.145 | Norfloxacin | Norfloxacin | 6: Norfloxacin 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.146 | Novobiocin | Novobiocin | 6: Novobiocin 5mg (flacon 100 teste)
33600000-6 | 6.147 | Nystatin | Nystatin | 6: Nistatină 100 unit/disc livrarea in cartuse pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.148 | Ofloxacin | Ofloxacin | 6: Ofloxacină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.149 | ONPG | ONPG | 6: ONPG determinarea activităţii β galactozidazei (Ortho-nitroPhenyl beta-D-galactopyranoside) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 6.151 | Oxacillin | Oxacillin | 6: Oxacillin 1 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.152 | Oxidaza | Oxidaza | 6: Disc cu oxidaza, e in ambalaj de până la 50buc
33600000-6 | 6.153 | Penicilină-G | Penicilină-G | 6: Penicilină-G 1 unit/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.155 | Peptonă fermentativă uscată | Peptonă fermentativă uscată | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33600000-6 | 6.157 | Piperacillin + Tazobactam | Piperacillin + Tazobactam | 6: Piperacilin/Tazobactam 30 mcg /6 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.158 | Plasma de iepure | Plasma de iepure | 6: Plasma de iepure liofilizata 5ml/flacon
33600000-6 | 6.159 | Polimixin –B | Polimixin –B | 6: Polimixin –Bcu 300 unități de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33600000-6 | 6.160 | Pseudomonas aeruginosa | Pseudomonas aeruginosa | 6: Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) (echivalent cu AТСС 27853), Tulpini liofilizate, set până la 10 discuri
33600000-6 | 6.161 | Resazurin-indicator al anaerobiozei | Resazurin-indicator al anaerobiozei | 6: Indicator strip pentru condiții anaerobe.
33600000-6 | 6.162 | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. | 6: Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. Tehnologia Fluxului Lateral. Setul trebuie să conțină minim - 40 de casete, Buffer , 20 de tuburi și pipete de transfer. (Echivalent cu Resist -5 O.K.N.V.I set)
33600000-6 | 6.163 | Rifampicin | Rifampicin | 6: Rifampicină 5 mcg livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.164 | Ser bovin | Ser bovin | 6: Ser bovin Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 6.165 | Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid) | Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid) | 6: Ser de cal Tipul reagenţilor - lichid, amb 0,1 litri
33600000-6 | 6.167 | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA | 6: Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA, mb – flacon 3 ml
33600000-6 | 6.168 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 | 6: Ser diagnostic Salmonella monovalent O4, amb – flacon 1 ml
33600000-6 | 6.169 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 | 6: Ser diagnostic Salmonella monovalent O9, amb – flacon 1 ml
33600000-6 | 6.170 | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12 | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12 | 6: Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12, Tipul reagentului - Lichid. Volum fiolă de 1 ml
33600000-6 | 6.171 | Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent | Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent | 6: Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent, Tipul reagentului - Lichid Volum fiolă de 1 ml
33600000-6 | 6.172 | SIM medium | SIM medium | 6: SIM medium Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33600000-6 | 6.173 | Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură | Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură | 6: cu mediu lichid 80 ml și indicator, flacon unic maturi și copii (Signal Blood Culture System)
33600000-6 | 6.175 | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram | 6: Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri
33600000-6 | 6.176 | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram | 6: Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri
33600000-6 | 6.177 | Stafilococ (Staphylococc) agar | Stafilococ (Staphylococc) agar | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 6.178 | Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi | Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi | 6: Mc Farland standard de turbiditate 0,5 unităţi
33600000-6 | 6.179 | Staphylococcus aureus (S.aureus) | Staphylococcus aureus (S.aureus) | 6: Staphylococcus aureus (S.aureus) ( echivalent cu AТСС 29213), Tulpini liofilizate, set până la 10 discuri.
33600000-6 | 6.180 | Streptomicin | Streptomicin | 6: Streptomicin Flacoane de până la 100 discuri cu 10 mcg de antibiotic
33600000-6 | 6.181 | Suspensie de galbenuş | Suspensie de galbenuş | 6: Suspensie de galbenuş, tipul reagenților lichid ambalaj 50-100 ml
33600000-6 | 6.182 | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica | 6: Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica
33600000-6 | 6.183 | Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica | Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica | 6: Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica
33600000-6 | 6.184 | Teste pentru aprecierea pH mediilor | Teste pentru aprecierea pH mediilor | 6: Teste pentru aprecierea pH mediilor
33600000-6 | 6.185 | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac | 6: Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac ambalare până la 25 teste
33600000-6 | 6.186 | Tetracyclin | Tetracyclin | 6: Tetraciclin 30 mcg/disc livrarea in cartuse pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.187 | Tetrametilparafenildiamina | Tetrametilparafenildiamina | 6: Tetrametilparafenildiamina, Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 25 g
33600000-6 | 6.188 | Ticarcillin+ac.clavulanic | Ticarcillin+ac.clavulanic | 6: Ticarcillin+ac.clavulanic cu 75mcg și respectiv 10mcg de antibiotice Flacoane de până la 100 discuri
33600000-6 | 6.189 | Tobramicin | Tobramicin | 6: Tobramicină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.190 | Tripl Sugar Iron Agar | Tripl Sugar Iron Agar | 6: Tripl Sugar Iron Agar
33600000-6 | 6.193 | Urea Indole Medium | Urea Indole Medium | 6: Urea Indole Medium Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33600000-6 | 6.194 | Uree 5% (Tipul reagentului - Lichid) | Uree 5% (Tipul reagentului - Lichid) | 6: Uree 5% (Tipul reagentului - Lichid)
33600000-6 | 6.196 | UTI Clarity agar | UTI Clarity agar | 6: UTI Clarity agar - să nu necesite reagenți suplimentari Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33600000-6 | 6.197 | Vancomycin | Vancomycin | 6: Vancomicin 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.198 | Voriconazol | Voriconazol | 6: Voriconazol 1 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 6.199 | X Y factor | X Y factor | 6: Tipul reagentului - Anhidru
33600000-6 | 6.200 | Zaharoză | Zaharoză | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33600000-6 | 6.202 | Singe de berbec | Singe de berbec | 6: Vezi anexa nr.2 a Ordinlui MS RM nr.701 din 18.10.2010, N25
33600000-6 | 6.203 | Sistem Hemocultura ( Signal) m.lichid + sistem indicator | Sistem Hemocultura ( Signal) m.lichid + sistem indicator | 6: Vezi anexa nr.6 a Ordinlui MS RM nr.701 din 18.10.2010
33600000-6 | 6.204 | Stafilococ agar (Manitol Salt) | Stafilococ agar (Manitol Salt) | 6: Vezi anexa nr.6 a Ordinlui MS RM nr.701 din 18.10.2010
33600000-6 | 6.205 | Roxitromicin | Roxitromicin | 6: Vezi anexa nr.6 a Ordinlui MS RM nr.701 din 18.10.2010
33600000-6 | 6.206 | Teste pentru insamintare la micoplasma si ureoplasma cu sensibilitatea | Teste pentru insamintare la micoplasma si ureoplasma cu sensibilitatea | 6: Teste pentru izolarea culturii, indentificarea și numărarea coloniilor de ureoplasma Urealyticum (UU), și Mycoplasma Hominis (MH) și determinarea sensibilității față de nu mai puțim de 12 antibiotice, să conțină tot necesarul pentru reactive

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Microbiologice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33600000-6 | 6.1 | Acid fosforic | Acid fosforic | ml | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54.17
33600000-6 | 6.2 | Acid nalidixic | Acid nalidixic | disc | 1150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 638.25
33600000-6 | 6.3 | Agar Agar (Difco) | Agar Agar (Difco) | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 911.67
33600000-6 | 6.4 | Agar anaerobic bazal pentru microorganisme anaerobe, în special bacteroides și altor microorganisme anaerobe | Agar anaerobic bazal pentru microorganisme anaerobe, în special bacteroides și altor microorganisme anaerobe | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 580
33600000-6 | 6.6 | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias | kg | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3113.33
33600000-6 | 6.7 | Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium | Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium | kg | 3.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31150
33600000-6 | 6.8 | Agar cu lizină şi fier | Agar cu lizină şi fier | kg | 1.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2259
33600000-6 | 6.9 | Agar hiperclorurat cu manitol | Agar hiperclorurat cu manitol | kg | 26 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16900
33600000-6 | 6.10 | Amidon 100 g | Amidon 100 g | gram | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50
33600000-6 | 6.11 | Amidon 250 g | Amidon 250 g | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 250
33600000-6 | 6.12 | Amikacin | Amikacin | disc | 17650 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9795.75
33600000-6 | 6.13 | Amoxicillin | Amoxicillin | disc | 5950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2434.55
33600000-6 | 6.14 | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) | disc | 25700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14263.5
33600000-6 | 6.15 | Amphotericin B | Amphotericin B | disc | 2900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1609.5
33600000-6 | 6.16 | Ampicillin | Ampicillin | disc | 20550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11405.25
33600000-6 | 6.17 | Ampicillin | Ampicillin | disc | 5850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3246.75
33600000-6 | 6.18 | Ampicillin+Sulbactam | Ampicillin+Sulbactam | disc | 3100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1268.42
33600000-6 | 6.19 | Anaerogen | Anaerogen | litru | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500
33600000-6 | 6.20 | Arginina | Arginina | kg | 0.25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 93.75
33600000-6 | 6.21 | Azytromicin | Azytromicin | disc | 16550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6757.92
33600000-6 | 6.22 | Bacitracin (disc) 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes | Bacitracin (disc) 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes | disc | 3200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2400
33600000-6 | 6.25 | Bulion peptonat | Bulion peptonat | kg | 11.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7475
33600000-6 | 6.26 | Cefaclor | Cefaclor | disc | 4800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1964
33600000-6 | 6.27 | Cefazolin | Cefazolin | disc | 11150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6188.25
33600000-6 | 6.28 | Cefepim | Cefepim | disc | 16200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8991
33600000-6 | 6.29 | Cefoperazon | Cefoperazon | disc | 6550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2674.59
33600000-6 | 6.30 | Cefoperazon +Sulbactam | Cefoperazon +Sulbactam | disc | 5500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3052.5
33600000-6 | 6.31 | Cefotaxim | Cefotaxim | disc | 15900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8824.5
33600000-6 | 6.32 | Cefotaxim | Cefotaxim | disc | 1100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 450.09
33600000-6 | 6.33 | Cefoxitin | Cefoxitin | disc | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1225
33600000-6 | 6.34 | Cefoxitin | Cefoxitin | disc | 12250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6798.75
33600000-6 | 6.35 | Ceftazidim | Ceftazidim | disc | 8000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4440
33600000-6 | 6.36 | Ceftazidim | Ceftazidim | disc | 12600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6993
33600000-6 | 6.37 | Ceftazidim+Avibactam | Ceftazidim+Avibactam | disc | 1750 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 971.25
33600000-6 | 6.38 | Ceftriaxon | Ceftriaxon | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 102.3
33600000-6 | 6.39 | Ceftriaxon | Ceftriaxon | disc | 29350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16289.25
33600000-6 | 6.40 | Cefuroxim | Cefuroxim | disc | 15700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8713.5
33600000-6 | 6.41 | Chloramfenicol | Chloramfenicol | disc | 9850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5466.75
33600000-6 | 6.42 | Ciprofloxacin | Ciprofloxacin | disc | 30050 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16677.75
33600000-6 | 6.43 | Claritromycin | Claritromycin | disc | 15750 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6431.25
33600000-6 | 6.44 | Clindamicin | Clindamicin | disc | 25600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14208
33600000-6 | 6.46 | Clotrimazol | Clotrimazol | disc | 5600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2286.67
33600000-6 | 6.47 | Cloxacilin | Cloxacilin | disc | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 380
33600000-6 | 6.48 | Coloranți după Gram | Coloranți după Gram | set | 29 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11310
33600000-6 | 6.49 | Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale | Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale | set | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11250
33600000-6 | 6.50 | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) | disc | 21250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11793.75
33600000-6 | 6.51 | Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc | Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc | disc | 1200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3051
33600000-6 | 6.52 | Disc cu optohin | Disc cu optohin | disc | 8450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13351
33600000-6 | 6.53 | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus | disc | 350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 840
33600000-6 | 6.54 | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus | disc | 550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1320
33600000-6 | 6.55 | Discuri cu optohina, novobiocina, bila | Discuri cu optohina, novobiocina, bila | disc | 850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2479.17
33600000-6 | 6.56 | Doxycyclin (Doxiciclină hidrohlorid) | Doxycyclin (Doxiciclină hidrohlorid) | disc | 9500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5272.5
33600000-6 | 6.57 | Enterococcagar | Enterococcagar | kg | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40950
33600000-6 | 6.58 | Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis | disc | 130 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23010
33600000-6 | 6.59 | Erythromycin | Erythromycin | disc | 23750 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13181.25
33600000-6 | 6.60 | Escherichia coli (E.coli) | Escherichia coli (E.coli) | disc | 170 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30090
33600000-6 | 6.61 | ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | disc | 210 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9765
33600000-6 | 6.62 | ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | disc | 220 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11440
33600000-6 | 6.63 | FeCl3 | FeCl3 | kg | 2.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50
33600000-6 | 6.64 | Fenilalanin Agar | Fenilalanin Agar | kg | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4400
33600000-6 | 6.65 | Fluconazol | Fluconazol | disc | 5650 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3135.75
33600000-6 | 6.66 | Fosfomicin | Fosfomicin | disc | 8950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4967.25
33600000-6 | 6.67 | Furazolidon | Furazolidon | disc | 4950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2747.25
33600000-6 | 6.68 | Gatifloxacin | Gatifloxacin | disc | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 53
33600000-6 | 6.69 | Geloza baza sânge | Geloza baza sânge | kg | 12.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13750
33600000-6 | 6.70 | Geloză bazică | Geloză bazică | kg | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3300
33600000-6 | 6.71 | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) | kg | 4.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4113.75
33600000-6 | 6.72 | Geloza cu sânge Columbia | Geloza cu sânge Columbia | kg | 26 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31876
33600000-6 | 6.73 | Gentamicin | Gentamicin | disc | 18500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10267.5
33600000-6 | 6.74 | Gentamicin | Gentamicin | disc | 5250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2756.25
33600000-6 | 6.75 | Glucoza | Glucoza | kg | 1.75 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1115.63
33600000-6 | 6.76 | Glucoza | Glucoza | kg | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33600000-6 | 6.77 | GRM-agar | GRM-agar | kg | 11.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11155
33600000-6 | 6.78 | GRM-bulion | GRM-bulion | kg | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1820
33600000-6 | 6.79 | Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. | Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. | kg | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 105050
33600000-6 | 6.82 | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor | Teste | 325 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6391.67
33600000-6 | 6.83 | Imipenem | Imipenem | disc | 15250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8463.75
33600000-6 | 6.84 | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore | Teste | 875 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26614.59
33600000-6 | 6.85 | Indol (teste) | Indol (teste) | Teste | 825 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2103.75
33600000-6 | 6.86 | Itraconazol | Itraconazol | disc | 5050 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2802.75
33600000-6 | 6.87 | Kaliu (potassium) tellurit | Kaliu (potassium) tellurit | ml | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2325
33600000-6 | 6.88 | Ketoconazol | Ketoconazol | disc | 5200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2730
33600000-6 | 6.89 | Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G | Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G | Teste | 1600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46240
33600000-6 | 6.90 | Kit pentru identificarea enterobacteriilor | Kit pentru identificarea enterobacteriilor | set | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16800
33600000-6 | 6.91 | Kit pentru identificarea streptococilor cu 12 teste şi reagenti suplimentari | Kit pentru identificarea streptococilor cu 12 teste şi reagenti suplimentari | set | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6040
33600000-6 | 6.92 | Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae | Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae | set | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17500
33600000-6 | 6.93 | KOH, 0,25 kg | KOH, 0,25 kg | kg | 1.25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 98.96
33600000-6 | 6.94 | KOH, 0,5 kg | KOH, 0,5 kg | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39.58
33600000-6 | 6.95 | Lactobacagar | Lactobacagar | kg | 7.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9609.38
33600000-6 | 6.96 | Lactoza | Lactoza | kg | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 450
33600000-6 | 6.97 | Levofloxacin | Levofloxacin | disc | 18600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10323
33600000-6 | 6.98 | Lincomicin | Lincomicin | disc | 3600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1890
33600000-6 | 6.99 | Linezolid | Linezolid | disc | 15700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8713.5
33600000-6 | 6.100 | Lizina | Lizina | kg | 1.25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 468.75
33600000-6 | 6.101 | Maltoza | Maltoza | kg | 1.2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 447
33600000-6 | 6.102 | Manitol (Manit) | Manitol (Manit) | kg | 1.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 562.5
33600000-6 | 6.104 | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei | Teste | 720 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 87498
33600000-6 | 6.105 | Mediu agar baza-sânge | Mediu agar baza-sânge | kg | 31 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34100
33600000-6 | 6.106 | Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor | Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor | kg | 1.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6125
33600000-6 | 6.107 | Mediu Bifidobacterium broth (bulion) | Mediu Bifidobacterium broth (bulion) | kg | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26250
33600000-6 | 6.111 | Mediu de agar Candida BCG | Mediu de agar Candida BCG | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2083.33
33600000-6 | 6.112 | Mediu dublu (Tipul reagentului - Lichid) | Mediu dublu (Tipul reagentului - Lichid) | Flacon | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 855
33600000-6 | 6.113 | Mediu Endo | Mediu Endo | kg | 26.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31535
33600000-6 | 6.114 | Mediu Kligler | Mediu Kligler | kg | 11.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11891
33600000-6 | 6.115 | Mediu MRS lichid | Mediu MRS lichid | kg | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16791.65
33600000-6 | 6.116 | Mediu Muller-Hinton | Mediu Muller-Hinton | kg | 68.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 85556.5
33600000-6 | 6.117 | Mediu Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen | Mediu Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen | kg | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19710
33600000-6 | 6.118 | Mediu PA broth | Mediu PA broth | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1041.67
33600000-6 | 6.119 | Mediu Pizu | Mediu Pizu | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11462.5
33600000-6 | 6.120 | Mediu Ploskirev | Mediu Ploskirev | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1280
33600000-6 | 6.121 | Mediu roșu de metil VOGES- PROSKAUER | Mediu roșu de metil VOGES- PROSKAUER | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1990
33600000-6 | 6.122 | Mediu saburoud (Lichid) | Mediu saburoud (Lichid) | litru | 1.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 480
33600000-6 | 6.123 | Mediu saburoud (Anhidru) | Mediu saburoud (Anhidru) | kg | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7042.5
33600000-6 | 6.124 | Mediu semilichid cu ser | Mediu semilichid cu ser | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250
33600000-6 | 6.125 | Mediu Simmons | Mediu Simmons | kg | 7.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9081.26
33600000-6 | 6.126 | Mediu tioglucolat | Mediu tioglucolat | kg | 22.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28500
33600000-6 | 6.128 | Mediul MacConkey agar | Mediul MacConkey agar | kg | 3.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3780
33600000-6 | 6.130 | Mediul Rappaport-Vassiladis | Mediul Rappaport-Vassiladis | kg | 5.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4565
33600000-6 | 6.131 | Mediul Saburoud cu Chloramfenicol | Mediul Saburoud cu Chloramfenicol | kg | 20.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18245
33600000-6 | 6.132 | Mediul Saburoud lichid (bulion) | Mediul Saburoud lichid (bulion) | kg | 5.6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4032
33600000-6 | 6.133 | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | kg | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12800
33600000-6 | 6.134 | Meropenem | Meropenem | disc | 18850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10461.75
33600000-6 | 6.135 | Metronidazol | Metronidazol | disc | 2350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1304.25
33600000-6 | 6.136 | Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin( MIC Strip Colistin) | Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin( MIC Strip Colistin) | set | 17 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4533.34
33600000-6 | 6.137 | Miconazol | Miconazol | disc | 3900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1592.5
33600000-6 | 6.138 | Moxifloxacin | Moxifloxacin | disc | 12100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6715.5
33600000-6 | 6.140 | Clorură de Sodiu NaCl | Clorură de Sodiu NaCl | kg | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 479.18
33600000-6 | 6.141 | Neomycin | Neomycin | disc | 1350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 551.25
33600000-6 | 6.142 | Netilmicin | Netilmicin | disc | 2100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 857.5
33600000-6 | 6.143 | Nitrofurantoin | Nitrofurantoin | disc | 16300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9046.5
33600000-6 | 6.144 | Nitroxolin | Nitroxolin | disc | 7100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3940.5
33600000-6 | 6.145 | Norfloxacin | Norfloxacin | disc | 22300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12376.5
33600000-6 | 6.146 | Novobiocin | Novobiocin | disc | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34.5
33600000-6 | 6.147 | Nystatin | Nystatin | disc | 6150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3413.25
33600000-6 | 6.148 | Ofloxacin | Ofloxacin | disc | 13950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7742.25
33600000-6 | 6.149 | ONPG | ONPG | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 354.17
33600000-6 | 6.151 | Oxacillin | Oxacillin | disc | 5450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3024.75
33600000-6 | 6.152 | Oxidaza | Oxidaza | disc | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20700
33600000-6 | 6.153 | Penicilină-G | Penicilină-G | disc | 15950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8852.25
33600000-6 | 6.155 | Peptonă fermentativă uscată | Peptonă fermentativă uscată | kg | 2.25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1237.5
33600000-6 | 6.157 | Piperacillin + Tazobactam | Piperacillin + Tazobactam | disc | 9950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5522.25
33600000-6 | 6.158 | Plasma de iepure | Plasma de iepure | Flacon | 307 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 55771.67
33600000-6 | 6.159 | Polimixin –B | Polimixin –B | disc | 1100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 449.17
33600000-6 | 6.160 | Pseudomonas aeruginosa | Pseudomonas aeruginosa | disc | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35400
33600000-6 | 6.161 | Resazurin-indicator al anaerobiozei | Resazurin-indicator al anaerobiozei | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.34
33600000-6 | 6.162 | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. | set | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21250.01
33600000-6 | 6.163 | Rifampicin | Rifampicin | disc | 4050 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2247.75
33600000-6 | 6.164 | Ser bovin | Ser bovin | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2291.66
33600000-6 | 6.165 | Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid) | Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid) | litru | 1.2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5880
33600000-6 | 6.167 | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA | ml | 27 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15750
33600000-6 | 6.168 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 | ml | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9075
33600000-6 | 6.169 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 | ml | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9900
33600000-6 | 6.170 | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12 | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12 | Fiolă | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6400
33600000-6 | 6.171 | Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent | Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent | Fiolă | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19800
33600000-6 | 6.172 | SIM medium | SIM medium | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1175
33600000-6 | 6.173 | Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură | Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură | Flacon | 6835 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 492120
33600000-6 | 6.175 | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram | ml | 125 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 625
33600000-6 | 6.176 | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram | ml | 125 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 625
33600000-6 | 6.177 | Stafilococ (Staphylococc) agar | Stafilococ (Staphylococc) agar | kg | 11.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7475
33600000-6 | 6.178 | Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi | Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi | set | 7.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2512.5
33600000-6 | 6.179 | Staphylococcus aureus (S.aureus) | Staphylococcus aureus (S.aureus) | disc | 170 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30090
33600000-6 | 6.180 | Streptomicin | Streptomicin | disc | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 818.34
33600000-6 | 6.181 | Suspensie de galbenuş | Suspensie de galbenuş | ml | 5710 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15702.5
33600000-6 | 6.182 | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica | Bucată | 645 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27896.25
33600000-6 | 6.183 | Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica | Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica | Bucată | 855 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43818.75
33600000-6 | 6.184 | Teste pentru aprecierea pH mediilor | Teste pentru aprecierea pH mediilor | Flacon | 16 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1152
33600000-6 | 6.185 | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac | Teste | 2975 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14875
33600000-6 | 6.186 | Tetracyclin | Tetracyclin | disc | 14850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8241.75
33600000-6 | 6.187 | Tetrametilparafenildiamina | Tetrametilparafenildiamina | gram | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 200
33600000-6 | 6.188 | Ticarcillin+ac.clavulanic | Ticarcillin+ac.clavulanic | disc | 2950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1204.59
33600000-6 | 6.189 | Tobramicin | Tobramicin | disc | 8400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4662
33600000-6 | 6.190 | Tripl Sugar Iron Agar | Tripl Sugar Iron Agar | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 571.25
33600000-6 | 6.193 | Urea Indole Medium | Urea Indole Medium | kg | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3833.34
33600000-6 | 6.194 | Uree 5% (Tipul reagentului - Lichid) | Uree 5% (Tipul reagentului - Lichid) | Flacon | 21 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 945
33600000-6 | 6.196 | UTI Clarity agar | UTI Clarity agar | kg | 19.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 95550
33600000-6 | 6.197 | Vancomycin | Vancomycin | disc | 11350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6299.25
33600000-6 | 6.198 | Voriconazol | Voriconazol | disc | 2250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1248.75
33600000-6 | 6.199 | X Y factor | X Y factor | disc | 170 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 311.67
33600000-6 | 6.200 | Zaharoză | Zaharoză | kg | 0.25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1475
33600000-6 | 6.202 | Singe de berbec | Singe de berbec | ml | 5520 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47416.8
33600000-6 | 6.203 | Sistem Hemocultura ( Signal) m.lichid + sistem indicator | Sistem Hemocultura ( Signal) m.lichid + sistem indicator | set | 1467 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 145761.12
33600000-6 | 6.204 | Stafilococ agar (Manitol Salt) | Stafilococ agar (Manitol Salt) | gram | 11500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8625
33600000-6 | 6.205 | Roxitromicin | Roxitromicin | disc | 5100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3417
33600000-6 | 6.206 | Teste pentru insamintare la micoplasma si ureoplasma cu sensibilitatea | Teste pentru insamintare la micoplasma si ureoplasma cu sensibilitatea | set | 120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19440
[5 empty] | SUMA TOTALĂ |  |  | 0 | 0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________