Caiet de sarcinii pentru achițiziționarea ușei rulou cu instalare

Ușă rulou automată interioară pentru delimitarea spațiului de studii – 1buc

Înălțime-2800mm, lățime-3980mm

Culoarea albă (RAL 9016)

Lamele din aluminiu

Lățimea lamelelor 76÷77mm

Buton de dirijare două direcții - sus - jos

Puterea de acționare a motorului electric ≥120Nt

Tensiunea de alimentare - 220V

Locul de instalare str. Nicolae Testemițanu, 29 (et.7)

Termen de garanție minimum - 36 luni

Cost estimativ: 22500 lei fără TVA

Șef Dep. Administrarea Patrimoniului                           Șpac Valentina

Șef Campusul studențesc                                               Stegarescu Serghei