| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.____ din “____” ________ 2022 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]. |
| Procedura de achiziție: nr. _________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: „Achiziționarea sistemelor de iluminat și semnalizare” |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Corp de iluminat LED ЛСП IP65 |  |  |  | ЛСП-41-D 2X36W IP65 |  |  |  |
| 1.2 Corp de iluminat НСП 100 |  |  |  | НСП 02-100W-001 E27 IP-54 |  |  |  |
| 1.3 Corp de iluminat НСП 200 |  |  |  | НСП 41-200-001 200W 290x170 E27 |  |  |  |
| 1.4 Corp de iluminat p/u bec T8 LED |  |  |  | 2x18W-600mm |  |  |  |
| 1.5 Proiector LED cu senzori ZI –NOAPTE + MIȘCARE |  |  |  | AC 110-240 V IP65 6500K 50 W 4000 lm, 390x234x85 |  |  |  |
| 1.6 Corp de iluminat stradal pe bază de LED |  |  |  | 50-60 W, 493 x 217 x 79 mm, 7500 lm, IP65 |  |  |  |
| 1.7 Corp de iluminat LED ЛПО-12 |  |  |  | 2x36-002 36W 1200 x 300 x 75 mm |  |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Lămpi luminiscente LB, LD 40W (36W) |  |  |  | 40W (36W) |  |  |  |
| 2.2 Lămpi luminiscente LB, LD 20W (18W) |  |  |  | 20W (18W) |  |  |  |
| LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Tub LED T8 185-260V, 6500K 120 cm, 2100 lm, 18W |  |  |  | 185-260V, 6500K 120 cm, 2100 lm, 18W |  |  |  |
| 3.2 Tub LED T8 185-260V, 6500K 120 cm, 2100 lm, 14W |  |  |  | 185-260V, 6500K 120 cm, 2100 lm, 14W |  |  |  |
| 3.3 Tub LED T8 185-260V, 6500K 60 cm, 1050 lm, 10W |  |  |  | 185-260V, 6500K 60 cm, 1050 lm, 10W |  |  |  |
| LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Bec LED E27 (185-260 V 1550 Lm 6500K 13W) |  |  |  | 185-260 V 1550 Lm 6500K 13W |  |  |  |
| 4.2 Bec LED E27 ( E27 185-260 V 1550 Lm 6500K 12 W) |  |  |  | E27 185-260 V 1550 Lm 6500K 12 W |  |  |  |
| 4.3 Bec LED E27 (E27 185-260 V 950 Lm 6500K 9 W) |  |  |  | E27 185-260 V 950 Lm 6500K 9 W |  |  |  |
| 4.4 Bec LED E27 (E27 36V 6500K) |  |  |  | E27 36V 6500K |  |  |  |
| LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Bec Econom (E40 170-240 V 6500K 105W) |  |  |  | E40 170-240 V 6500K 105W |  |  |  |
| 5.2 Bec Econom (E40 170-240 V 6500K 80W) |  |  |  | E40 170-240 V 6500K 80W |  |  |  |
| LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Bec incandescent (A70) 220-240V E27 75W |  |  |  | 220-240V E27 75W |  |  |  |
| 6.2 Bec incandescent (A70) 220-240V E27 95W |  |  |  | 220-240V E27 95W |  |  |  |
| 6.3 Bec incandescent (A70) 220-240V E27 200W |  |  |  | 220-240V E27 200W |  |  |  |
| 6.4 Bec incandescent (A70) 36V E27 60W |  |  |  | 36V E27 60W |  |  |  |
| 6.5 Bec incandescent (A70) 12V E27 60W |  |  |  | 12V E27 60W |  |  |  |
| LOT 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Lămpi de semnalizare (operative) tipul Ц235–245-10 |  |  |  | soclu B15/d=18 TY 16-941 ЛКАФ 675000.003 ТУ235-245V, 10W |  |  |  |
| 7.2 Lămpi de semnalizare (operative) tipul РН 110 – 8 |  |  |  | soclu B15/d=18 (fără filet) TY 16-535 872 – 79, 110V, 8W |  |  |  |
| 7.3 Lămpi de semnalizare (operative) tipul РН 220 – 10 |  |  |  | soclu B15/d=18 (fără filet) TY 16-535 872 – 79, 220V, 10W |  |  |  |
| 7.4 Lampă de semnalizare КМ-60-50 |  |  |  | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001ТУ Lungime 6.6 mm Diametru 46 mm |  |  |  |
| 7.5 Lampă de semnalizare roșu 230V AC/DC |  |  |  | HLD11 22D 230 V AC/DC |  |  |  |
| 7.6 Lampă de semnalizare verde 230V AC/DC |  |  |  | HLD11 22D 230 V AC/DC |  |  |  |
| 7.7 Lampă de semnalizare alb 230V AC/DC |  |  |  | HLD11 22D 230 V AC/DC |  |  |  |
| 7.8 Armatură pentru lampă de semnalizare cu sticlă roșie (pentru lămpi de comutare) (de tip:Э-70-V3 sau АСКМ-1, АСКМ-2, АСКМ-5) |  |  |  | 60V (48V, 24V), 50mA (90mA) |  |  |  |
| 7.9 Armatură pentru lampă de semnalizare cu sticlă verde (pentru lămpi de comutare) (de tip:Э-70-V3 sau АСКМ-1, АСКМ-2, АСКМ-5) |  |  |  | 60V (48V, 24V), 50mA (90mA) |  |  |  |
| 7.10 Lampă de semnalizare albastră 3SU1152-6AA50-3AA0 |  |  |  | 24V, DC d=22 mm |  |  |  |
| 7.11 Lampă de semnalizare albă 3SU1152-6AA60-3AA0 |  |  |  | 24V, DC d=22 mm |  |  |  |
| 7.12 Lampă de semnalizare galbenă 3SU1152-6AA50-3AA0 |  |  |  | 24V, DC d=22 mm |  |  |  |
| LOT 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Dulie bachelită E27 |  |  |  | E27 |  |  |  |
| 8.2 Dulie bachelită E27 Instalare pe perete forma dreaptă |  |  |  | E27 |  |  |  |
| 8.3 Dulie ceramică E27 |  |  |  | E27 |  |  |  |
| LOT 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Starter S10 4-80W |  |  |  | S10 4-65-80 W 220V |  |  |  |
| 9.2 Starter S10 4-65W |  |  |  | S10 4-65 W 220V |  |  |  |
| 9.3 Starter S2 4-22W |  |  |  | S2 4-22 W 220V |  |  |  |
| 9.4 Starter S2 2-22W |  |  |  | S2 2-22 W 127V |  |  |  |
| LOT 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Lanternă LED reîncărcabilă |  |  |  | 10W 5V 1000 lm 4000 mAh |  |  |  |
| 10.2 Lanternă LED frontală (pe cap) |  |  |  | 250 lm 3xAAA |  |  |  |
| Notă : Termenul de garanție a bunurilor va fi de minim 24 luni. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________