## General
Nr. Lot | Denumire Lot | Cantitatea | Unitatea de măsură | Valoarea estimativă a lotuluii fără TVA
1 | Butelie de Dioxid de Carbon (CO2) cu capacitatea de 40 L | 9 | buc | 67500
2 | Butelie de Oxigen (O2) cu capacitatea de 10 litri cu regulator de presiune oxigen cu 2 manometre | 4 | buc | 30000
3 | Regulator de presiune oxigen cu 2 manometre | 4 | buc | 8000
4 | Dispozitiv pentru umplerea buteliilor de Oxigen G3/4 - G3/4 (F-F) | 1 | buc | 1000
5 | Dispozitiv pentru umplerea buteliilor de Oxigen G3/4- G1/2 (F-F) | 1 | buc | 1000
6 | Adaptor pentru umplerea buteliilor de Oxigen G3/4- G5/8 (F-F) | 1 | buc | 600
Total |  | 108100

## Lot.1
Butelie de Dioxid de Carbon (CO2) 40 L
Parametru | Valori
Descriere: Butelie de Dioxid de Carbon (CO2) cu capacitatea de 40 litri
Material | Otel/Aluminiu
Volum | 40 litre
Presiune de verificare | 225 atm sau mai mare
Presiune de lucru | 150 atm sau mai mare
Robinet/Ventil tip | 3/4 G
Destinatie robinetului/ventilului | CO2
Data producurii | de la 2020 si mai nou
Pasaport cilindrului | DA
Pozitionare cilindrului in pozitie verticala | Cu ajutor de sabot de susținere a cilindrului (опорный башмак) sau cu ajutor fundul carcasei cilindrului (folosind forma fundului cilindrului).
Marcare | Vopsit cu culoare neagra si inscriire "DIOXID DE CARBON" / "CO2" / "УГЛЕКИСЛОТА"
Livrarea | Livrarea si descarcarea se efectuiaza de catre agent economic pana la loc stabilit de partea care primeste marfa;
Garantie | 12 luni de la data livrarii

## Lot.2
Butelie de Oxigen (O2) 10 L
Parametru | Valori
Descriere: butelie de Oxigen (O2) cu capacitatea de 10 litri cu regulator de presiune de oxigen cu 2 manometre
Material | Otel/Aluminiu
Volum | 10 litre
Presiune de verificare | 225 atm sau mai mare
Presiune de lucru | 150 atm sau mai mare
Robinet/Ventil tip | 3/4 G
Destinatie robinetului/ventilului | Oxigen/Argon
Data producurii | de la 2022 si mai nou
Pasaport cilindrului | DA
Data verificarii si standartizarei | 2025
Pozitionare cilindrului in pozitie verticala | Cu ajutor de sabot de susținere a cilindrului (опорный башмак) sau cu ajutor fundul carcasei cilindrului (folosind forma fundului cilindrului)
Accesori | Capac de protecție metalic pentru supapa buteliei de oxigen
Marcare | Vopsit cu culoare albastra si inscriire "OXIGEN" / "O2"
Reductor | cu 2 manometre, conector de tip 3/4G si conector p/u furtun 10mm
Accesorii | Teu egal din alama pentru furtun cu Ø 8-10mm: 10 bucati
Livrarea | Livrarea si descarcarea se efectuiaza de catre agent economic pana la loc stabilit de partea care primeste marfa;
Garantie | 12 luni de la data livrarii

## Lot.3
Regulator de presiune oxigen cu 2 manometre
Parametru | Valori
Descriere: Regulator de presiune oxigen cu 2 manometre
Proiectat in conformitate cu standardul | EN ISO 2503
Presiunea de ieșire a gazului | 0 -10 bar
Presiunea de intrare a gazului | 230 bar
Conexiune la ieșirea gazului | G 3/8 ''
Conexiune la intrarea gazului | G 3/4 ''
Amortizor de protecție al monometrelor | Da
Livrarea | Livrarea si descarcarea se efectuiaza de catre agent economic pana la loc stabilit de partea care primeste marfa;
Garantie | 12 luni de la data livrarii

## Lot.4
Dispozitiv pentru umplerea buteliilor de Oxigen G3/4 - G3/4 (F-F)
Parametru | Valori
Descriere: dispozitiv pentru umplerea buteliilor de Oxigen
Conexiuni | G3/4 - G3/4 (F-F)
Material | Cupru/Bronz
Presiune de lucru | 200 bar
Livrarea | Livrarea si descarcarea se efectuiaza de catre agent economic pana la loc stabilit de partea care primeste marfa;
Garantie | 12 luni de la data livrarii

## Lot.5
Dispozitiv pentru umplerea buteliilor de Oxigen G3/4- G1/2 (F-F)
Parametru | Valori
Descriere: dispozitiv pentru umplerea buteliilor de Oxigen
Conexiuni | G3/4- G1/2 (F-F)
Flexibil | Da
Presiune de lucru | 200 bar
Livrarea | Livrarea si descarcarea se efectuiaza de catre agent economic pana la loc stabilit de partea care primeste marfa;
Garantie | 12 luni de la data livrarii

## Lot.6
Adaptor pentru umplerea buteliilor de Oxigen G3/4- G5/8 (F-F)
Parametru | Valori
Descriere: Adaptor pentru umplerea buteliilor de Oxigen
Conexiuni | G3/4- G5/8 (F-F)
Material | Cupru/Bronz
Presiune de lucru | 200 bar
Livrarea | Livrarea si descarcarea se efectuiaza de catre agent economic pana la loc stabilit de partea care primeste marfa;
Garantie | 12 luni de la data livrarii