| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale pentru instalații de apă și canalizare_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tee de canalizare 110x110x110x90 |  |  |  |  |  | Tee PVC de canalizare D110x110x110x90° . Teul vă permite să conectați rapid și ușor ramuri suplimentare la conducta principală. Se aplica la sistemele de incalzire, in sistemele de alimentare cu apa rece și caldă, in sistemele cu abur. Culoare: gri. |  |  |  |  |
| 2. Sticla de canalizare D 110x50 PP |  |  |  |  |  | Sticla de canalizare D 110x50mm PP. Tranziție plastic lung D 110x50mm. Culoare: gri. |  |  |  |  |
| 3. Teava de canalizare 110*1m PVC |  |  |  |  |  | Teava de canalizare 110*1m PVC. Diametru :110mm, Lungime conductei:1000mm, Grosimea peretelui:2,2mm, Material : polipropilena Max. Temperatura: pana la 750 C.Culoare: gri. |  |  |  |  |
| 4. Teava de canalizare 110*2m PVC |  |  |  |  |  | Teava de canalizare 110*2m PVC. Diametru :110mm, Lungime conductei:2000mm, Grosimea peretelui:2,2mm, Material : polipropilena Max. Temperatura: pana la 750 C. Culoare: gri. |  |  |  |  |
| 5. Cot de canalizare 50 90 grade |  |  |  |  |  | Cot de canalizare 50 90* PVC. Diametru cot 50 mm, unghi 90grade.Folosit pentru a transforma conductele din sistemul de canalizare. Culoare: gri. |  |  |  |  |
| 6. Teava de canalizare 50*0,5 m PVC |  |  |  |  |  | Teava de canalizare 50*0,5 m PVC. Diametru :50mm, Lungime conductei:500mm, Grosimea peretelui:1,8mm, Material : polipropilena Max. Temperatura: pana la 750 C. Culoare: gri. |  |  |  |  |
| 7. Teava 50 1m PVC |  |  |  |  |  | Teava 50 1m PVC. Conducta cu mufa și garnitura, pentru canalizare interioara destinata colectarii și evacuării apelor uzate menajere, industriale și meteorice din interiorul cladirilor. Teava are culoarea gri. |  |  |  |  |
| 8. Tee PPR D.25-20-25 |  |  |  |  |  | Tee PPR D.25-20-25. Proiectat pentru ramificarea și schimbarea direcției curgerii apei țn conductă, și anume pentru conectarea ermetică a două conducte din polipropilenă cu diametrul de 25 și o conductă cu diametrul de 20 mm. |  |  |  |  |
| 9. Cot PPR 90* D.20 |  |  |  |  |  | Cot PPR 90* D.20. Cotul 90 din polipropilenă este conceput pentru a schimba direcția traseului conductei la un unghi de 90 de grade în sistemele de conducte care transportă apă potabilă sau industrială, în sistemele de încălzire. |  |  |  |  |
| 10. Kran PPR ASB D.20 SPC |  |  |  |  |  | Kran PPR ASB D.20 SPC. Supapa cu bilă din polipropilen, pănă la +90°С. |  |  |  |  |
| - 11. Reductie PPR, 32 x 25 mm, alba |  |  |  |  |  | Reductie PPR, 32 x 25 mm, alba. Cuplajul de tranziție PPR 32x25, alb, este conceput pentru a conecta părți din polipropilenă într-un singur sistem de conducte de la un diametru la altul. |  |  |  |  |
| 12. Paclea 25 gr |  |  |  |  |  | Paclea 25 gr. În pentru instalații sanitare (cală) – Acest material este destinat etansării firelor și fitingurilor metalice. Inul de calitate poate fi folosit la temperaturi de pănă la 160 de grade în alimentarea cu căldură și apă, precum și pentru sistemele de abur. |  |  |  |  |
| 13. Pasta 65 gr |  |  |  |  |  | Pasta 65 gr. Pasta pentru etansarea rosturilor filetate 65 gr. |  |  |  |  |
| 14. Banda FUM mare 19mmx0,2mm, 15 m |  |  |  |  |  | Banda FUM mare 19mmx0,2mm, 15 m. Banda de etanșare a firelor este o bandă antiaderentă realizată din politetrafluoretilenă, mai cunoscută sub numele de Teflon. Utilizat pentru etanșarea tuturor tipurilor de conexiuni filetate. |  |  |  |  |
| 15. Unitaz de WC compact (set) |  |  |  |  |  | Unitaz de WC compact (set). Volumul rezervorului 6 litri (un buton/regim). Construcția Vas de WC cu poliță integrală, cu fixre în podea, orizontal, evacuare cu diametru 100 mm.Rezervorul include și armatura. Garanție 5 ani termen de exploatare 20 ani). Material: porțelan. Culoare: albă. Greutate: 31,2 kg (cu tot de cutie 32,6 kg). Completa (în set intră rezervorul, vasul wc, cercul cu capac, armatura cu buton, setul de fixare). |  |  |  |  |
| 16. Kran Gusak |  |  |  |  |  | Kran Gusak: Supapă Subtip de produs: cu gander. Diametru racordare: 1/2” Tip fir: HP. Material Alama. |  |  |  |  |
| 17. Gofra d 40/50 mm |  |  |  |  |  | Conducta universala flexibila ondulata de evacuare pentru sifon, racord la sifon: piulița G1 ½, racord la canalizare: d 40/50 mm, lungime 366-776 mm, material: plastic; culoare:alb. |  |  |  |  |
| 18. Sifon pentru cuvete//lavoare cu evacuare, gratar inox și teava flexibila 40/50 |  |  |  |  |  | Sifon pentru cuvete/lavoare cu evacuare, gratar inox și teava flexibila 40/50 |  |  |  |  |
| 19. Fitingurile cu o intrareinferioară din plastic de 1/2 |  |  |  |  |  | Fitingurile cu o intrare inferioară din plastic de 1/2 sunt proiectate pentru spălarea rezervorului. Înălțime de armătură reglabilă 263 mm, supapa de admisie a vasului de toaletă este proiectată să alimenteze și să regleze nivelul apei din vasul de toaletă. |  |  |  |  |
| 20. Ondulatura pentru vas de toaleta armata |  |  |  |  |  | Ondulatura pentru vas de toaleta armata, este destinata racordarii unei ieșiri a vasului de toaleta cu o conducta de canalizare. Se etanșează bine datorită unei manșete speciale incorporate, ușor de montat. Ondulare are rezistență crescută datorită armăturii, durabilă în utilizare. D100. |  |  |  |  |
| 21. Mufa PPR D.20* ½ p |  |  |  |  |  | Cuplajul combinat PPR cu un D.20mm 1/2 p este destinat sistemelor de încălzire și alimentare cu apă. Avantajele cuplajului combinat sunt rezistența la temperatură ridicată-pînă la +95 grade; netezimea suprafeței interioare a cuplajului previne formarea depunerilor, rezistența chimică a plasticului la aproape orice parametric ai apei. |  |  |  |  |
| 22. Tee PPR D.20x20x20 mm |  |  |  |  |  | Tee PPR 20x20x20 mm alaj egal alb – un fiting cu orificiu egal cu trei căi pentru instalarea unui sistem de conducte din polipropilenă prin sudură. Se referă la piesele pentru conectarea țevilor PPR la punctele lor de ramificare sau ramificație (cablare în T). |  |  |  |  |
| 23. Ventilatorul cu D.100mm , 14W, 90 mc/h electric |  |  |  |  |  | Ventilatorul cu D.100 mm,14W, 90 mc/h electric, este utilizat pentru ventilația continua sau periodică a băilor, dușurilor, bucătăriilor și a altor spații casnice. |  |  |  |  |
| 24.Grilaj de ventilație 20x20, PVC, alb |  |  |  |  |  | Grilaj de ventilație 20x20, PVC; alb, pentru proiectarea decorative a sistemelor de ventilație de alimentare sau evacuare a clădirilor casnice, publice și industriale. Plastic ABS - Material rezistent la impact. Datorită lui, elementele de ventilație nu se tem de lovituri și căderi, precum și de schimbările de temperatură de la -40 la+90 grade C. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 - Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:_ Materiale pentru instalații de apă și canalizare_______________________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 1. 44100000-1; 1. Tee de canalizare 110x110x110x90; buc; 10. 44100000-1; 2. Sticla de canalizare D 110x50 PP; buc; 10. 44100000-1; 3. Teava de canalizare 110*1m PVC; buc; 20. 44100000-1; 4. Teava de canalizare 110*2m PVC; buc; 10. 44100000-1; 5. Cot de canalizare 50 90 grade; buc; 10. 44100000-1; 6. Teava de canalizare 50*0,5 m PVC; buc; 10. 44100000-1; 7. Teava 50 1m PVC; buc; 10. 44100000-1; 8. Tee PPR D.25-20-25; buc; 15. 44100000-1; 9. Cot PPR 90* D.20; buc; 40. 44100000-1; 10. Kran PPR ASB D.20 SPC; buc; 15. 44100000-1; - 11. Reductie PPR, 32 x 25 mm, alba; buc; 2. 44100000-1; 12. Paclea 25 gr; buc; 5. 44100000-1; 13. Pasta 65 gr; buc; 2. 44100000-1; 14. Banda FUM mare 19mmx0,2mm, 15 m; buc; 10. 44100000-1; 15. Unitaz de WC compact (set); buc; 1. 44100000-1; 16. Kran Gusak; buc; 50. 44100000-1; 17. Gofra d 40/50 mm; buc; 20. 44100000-1; 18. Sifon pentru cuvete//lavoare cu evacuare, gratar inox și teava flexibila 40/50; buc; 15. 44100000-1; 19. Fitingurile cu o intrareinferioară din plastic de 1/2; buc; 50. 44100000-1; 20. Ondulatura pentru vas de toaleta armata; buc; 15. 44100000-1; 21. Mufa PPR D.20* ½ p; buc; 15. 44100000-1; 22. Tee PPR D.20x20x20 mm; buc; 30. 44100000-1; 23. Ventilatorul cu D.100mm , 14W, 90 mc/h electric; buc; 3. 44100000-1; 24.Grilaj de ventilație 20x20, PVC, alb; buc; 50. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |