____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Replanificarea  incaperilor  de  fizioterapie  in  incaperi  pentru  sterilizare  in  blocului  N1, IMSP Institutul  Neurologie  si  Neurochirurgie nr.1/2025-SI
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari  de  montare
	
1	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( Detector automat de fum )
	buc	11,0000
	
2	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie ( Sirena de interior )
	buc	1,0000
	
3	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	2,2600
	
4	Pret  furnizor
	Cablu  pentru  detectare  a  sistemului  de  semnalizare  КПСЭнг(А)FRLS  1x2x0.8
	m	140,0000
	
5	Pret  de  piata
	Cablu  de  putere  ВВГнг-FRLS 2x1.5 mm2
	m	100,0000
	
6	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.
	100 m	2,4000
	
7	Pret  de  piata
	Canal  cablu  plastic
	m	240,0000
	
8	08-02-406-1
	Constructii metalice
	t	0,0030
	
		2. Utilaj
	
9	Pret  furnizor
	Detector  automat  de  fum
	buc	12,0000
	
10	Pret  furnizor
	Sirena  de  interior
	buc	1,0000