| Anexa nr. 22 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: containere din plastic pentru deșeuri medicale, semn de atenționare podea umedă anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Recipient PVC pentru deșeuri infecțioase 15L |  |  |  | recipient PVC pentru deșeuri infecțioase 15 L, CULOARE GALBENĂ, cu inscripție pericol bilogic;cu pedală |  | . |  |
| Recipient PVC pentru deșeuri infecțioase 25L |  |  |  | recipient PVC pentru deșeuri infecțioase 25 L, CULOARE GALBENĂ, cu inscripție pericol bilogic;cu pedală |  |  |  |
| Recipient PVC pentru deșeuri infecțioase 50L |  |  |  | recipient PVC pentru deșeuri infecțioase 50 L, CULOARE GALBENĂ, cu inscripție pericol bilogic;cu pedală |  |  |  |
| Container din plastic pentru colectarea deșeurilor medicale ZE-80B, 80 L |  |  |  | container din plastic pentru colectarea deșeurilor medicale ZE-80B;Capacitatea: 80 L, |  |  |  |
| Recipient PVC pentru deșeuri înțepătoare tăietoare, capacitate:0,7 L |  |  |  | recipient PVC pentru deșeuri înțepătoare -tăietoare, capacitate: 0,7 L |  |  |  |
| Recipient PVC pentrudeșeuri înțepătoare tăietoare, capacitate:0,5 L |  |  |  | recipient PVC pentru deșeuri înțepătoare -tăietoare, capacitate: 0,5 L |  |  |  |
| Semn de atenționare podea umedă |  |  |  | Indicator de siguranță pe 2 părți, din material PVC rigid rezistent la agenți chimici și la coroziune, inscriptionat în limba română, cu înălțime 60-80 cm și lațime 25-35 cm, cu text ”Atenție, podea umedă” sau similar și pictogramă de avertizare alunecare, vizibilă de la mare distanță; |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

| Anexa nr. 23 ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: containere din plastic pentru deșeuri medicale, semne de atenționare podea umedă anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  | Discount % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
| 33600000-6 | Recipient PVC pentru deșeuri infecțioase 15 L | bucată | 22 |  |  |  |  | 22.09.2025- 30.10.2025 |  | MD64TRPCCV518430A00224AA |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Recipient PVC pentru deșeuri infecțioase 25 L | bucată | 4 |  |  |  |  | 22.09.2025- 30.10.2025 |  | MD64TRPCCV518430A00224AA |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Recipient PVC pentru deșeuri infecțioase 50 L | bucată | 4 |  |  |  |  | 22.09.2025- 30.10.2025 |  | MD64TRPCCV518430A00224AA |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Container din plastic pentru colectarea deșeurilor medicale ZE-80B, 80 L | bucată | 3 |  |  |  |  | 22.09.2025- 30.10.2025 |  | MD64TRPCCV518430A00224AA |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Recipient PVC pentru deșeuri înțepătoare -tăietoare, capacitate: 0,7 L | bucată | 330 |  |  |  |  | 22.09.2025- 30.10.2025 |  | MD64TRPCCV518430A00224AA |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Recipient PVC pentru deșeuri înțepătoare -tăietoare, capacitate: 0,5 L | bucată | 300 |  |  |  |  | 22.09.2025- 30.10.2025 |  | MD64TRPCCV518430A00224AA |  |  |  |  |
| 39200000-4 | Semn podea umedă | bucată | 20 |  |  |  |  | 22.09.2025- 30.10.2025 |  | MD64TRPCCV518430A00224AA |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:________________________ În calitate de: ___________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |