| ## Specificații de preț (F4.2) |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri veselă de laborator de sticlă |  |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Veselă de laborator de sticlă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Nichrome Loop-D-1 Diametru: 1-1.3 mm, rana dubla, calibrare la 1 µl. | Bucată | 3 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Nichrome Loop-D-2 Diametru: 2 mm, rana dubla, calibrare la 0,005ml. | Bucată | 5 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Nichrome Loop-D-4 Diametru: 4 mm, rana dubla, calibrare la 0,01ml. | Bucată | 4 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Adapter expansion cod 064.11.005 | Bucată | 7 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Adapter expansion cod 064.11.006 | Bucată | 7 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Baghete (bastonase) de sticlă oftalmice | bucata | 300 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Biurete volum 25 ml clasa A-etalonate | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Balon cotat cu dop şi şlif, 25 ml, Clasa A | Bucată | 80 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Balon cotat cu dop şi şlif, 50 ml, Clasa A | Bucată | 85 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Balon cotat cu dop şi şlif, 100 ml, Clasa A | Bucată | 125 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Biurete volum 50 ml clasa A-etalonate | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Balon conic cu tub lateral (колба бунзена с тубусом для вакумной фильтрации), 500 ml, d= 29-32 mm | Bucată | 3 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Bucsa din aluminiu | Bucată | 10 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Camera pentru cromatografie cu capat şlefuit, 1,5-2,0 l | Bucată | 4 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Capse de farfor pentru evaporare, 25 ml | Bucată | 60 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Capse de farfor pentru evaporare, 50 ml | Bucată | 100 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Capse de farfor pentru evaporare, 100 ml | Bucată | 70 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Capse de farfor pentru evaporare, 250 ml | Bucată | 25 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Capsule de farfor,Nr.5, volum 90 ml(тигель высокий) | Bucată | 10 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Cilindru gradat cu nasuc10 ml | Bucată | 10 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Cilindru gradat cu nasuc25 ml | Bucată | 15 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Cilindru gradat cu nasuc50 ml | Bucată | 29 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Cilindru gradat cu nasuc 100 ml | Bucată | 37 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Cilindru gradat cu nasuc250 ml | Bucată | 15 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Cilindru gradat cu nasuc 500 ml | Bucată | 4 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Cilindru gradat cu nasuc 1000 ml | Bucată | 10 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Centrifuge bottles with sealing cup, polypropilen, volum 100ml | Bucată | 5 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colbe cotate cu dop şi şlif , 10 ml | Bucată | 30 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colbe cotate cu dop şi şlif , 25 ml | Bucată | 20 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colbe cotate cu dop şi şlif, 50,0 ml | Bucată | 125 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colbe cotate cu dop şi şlif , 100 ml | Bucată | 70 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colbe cotate cu dop şi şlif , 200 ml | Bucată | 79 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colbe cotate cu dop şi şlif , 250 ml | Bucată | 5 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colbe cotate cu dop şi şlif , 500 ml | Bucată | 17 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colbe cotate cu dop şi şlif , 1000 ml | Bucată | 31 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colbe conice cu fund plat termorezistente cu șlif și dop 100,0 ml | Bucată | 50 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colbe conice cu fund plat termorezistente cu dop si slif 250,0 ml | Bucată | 79 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colbe conice cu fund plat termorezistente , cu dop si slif 500,0 ml | Bucată | 45 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colbe conice cu fund plat termorezistente , cu dop si slif 1000,0 ml | Bucată | 10 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colbe cu fund plat cu dop rodat volum 250-300cm pentru oxigen dizolvat | Bucată | 5 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colbe cu fund plat cu dop rodat volum 200-250cm pentru consumul chimic de oxigen | Bucată | 10 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colba pentru incubarea consumului biologic de oxigen (CBO5) | Bucată | 5 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 14, 50 ml | Bucată | 35 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 14, 100 ml | Bucată | 15 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 19, 100 ml | Bucată | 40 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 29/32, 50 ml | Bucată | 15 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 29/32, 100 ml | Bucată | 15 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colba rotunda termostabila cu trei gituri, volum 250 ml, 29/32 gitul central , 14/23 gitul lateral | Bucată | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colba Bunzen volum 500 ml | Bucată | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Colba Kieldali volum 100 ml | Bucată | 5 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | GC capillary column, RTX-5MS 30m, 0,25 mm ID, 0,25 µm | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Capace-20 mm Headspace Crimp Caps no septa 100pcs, cod 8010-0120 | Set a câte 100 de unități | 5 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Cap 20mm HS AL/crimp PTFE/100pk, | Set a câte 100 de unități | 6 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | CHROMABOND С18 ес / 6 ml / 500 mg, 30 pcs./set-MN, Set de cartuse pentru extractie CHROMABOND C18ec / 6 мл / 500 мг, 30 un./ambalaj., pentru extractie in faza solida (pentru extragerea Hidrocarburilor poliaromatice (PAH) din ulei) | set | 6 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Cartus de concentrare ДИАПАК carbocsi cu marcaj intrare- culoare verde si iesire- culoare rosie | set | 5 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Coloana cu rasina schimbatoare de ioni pentru generator de hidrogen "PEAK Precision Hydrogen Generator 100cc" Deioniser Column (catalog number) 05-7062 | Bucată | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Flacoane gradate din sticlă cu capac termostabile,(pentru medii nutritive), cu capac 100,0 ml | Bucată | 60 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Flacoane gradate din sticlă cu capac termostabile, 250,0 ml | Bucată | 130 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Flacoane gradate din sticlă cu capac termostabile, 500,0 ml | Bucată | 180 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Fiole(viale) cu filet de 2 ml chihlimbar sticla, plus capac cu filet si septa PTFE / silicon | Bucată | 200 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Fiole (viale)de sticla cu capac filetat de PTFE volum 5-10ml | Bucată | 50 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Fiole (viale)de sticla cu capac filetat de PTFE volum 15-20ml | Bucată | 20 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Fiole(viale) p/u head spice cu capac Nr.20-volum 20 ml (22x75mm) | Bucată | 50 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Vials Kit MS Part Number, cod 5190-2279 | Bucată | 300 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Viale MS Analyzer amb sow white / 100pk, cod 5190-7041 | set | 8 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Vial 1,5 ml, P/N 221-34274-91, 100 pcs, SHIMADZU GC-2010 Plus | set | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Vial, screw top, with fixed insert, amber, 300 µL insert volume, Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap) | set | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Vial, screw top, with fixed insert, clear, 300 µL insert volume | set | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Vial, screw top, clear, certified, 2 mL, Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap) | set | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Vial HS-20,20ml(100PC)4AOS08122/225-23140-21 | set | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Vial Head Space-20,10ml(100PC)4AOS08122/225-23140-1493565863/1605864) | set | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Eprubete sticlă gradate cu dop, 10 ml | Bucată | 50 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Eprubete sticlă gradate cu dop, 15 ml | Bucată | 50 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Eprubete sticlă gradate cu dop, 25 ml | Bucată | 50 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Eprubete de sticla gradate cu slif 14/23, П 4-5 XC,ГОСТ 25336-82, 5 ml, | Bucată | 40 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Eprubete cilindrice bacteriologice sticla termorezistente, 20 mm x 200 mm | Bucată | 700 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Eprubete pentru centrifugă conice gradate sticla termorezistente, 10-15 ml | Bucată | 200 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Exicator 3,0 L | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Exicator 6,0 L | Bucată | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Furtun de cauciuc (diam. 10) | m | 27 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Furtun de silicon (diam.intern15;extern 25) | m | 29 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Furtun de silicon(diam. 10) | m | 47 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Furtun de silicon(diam. 8) | m | 48 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Furtun de silicon(diam. 6) | m | 6 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Furtun de silicon(diam. 5 mm) | m | 8 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Furtun de silicon(diam. 12mm) | m | 8 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Furtun de silicon(diam. 14mm) | m | 8 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Furtun (tub) de vid din cauciuc elastic natural pentru sistema de filtrare a apei cu grosime 3-4 mm, diametru interior 5-6 mm, diametru exterior 14-15 mm | m | 5 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Filtre cu membrana de celuloza cu diametrul 47mm si dimensiunea porilor 0,45µm(PTFE membrane filtre) | Bucată | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Filtre seringe cu membrana de PTFE cu diametrul -25 mm si dimensiunea porilor 0,45 µm(PES membrane filtre) | Bucată | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Filtstar Syringe filter glass fiber d-25 mm, pore size 1,6 um, 100 pk | Bucată | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Filtre seringe cu membrana de polisuflon cu diametrul 25mm si dimensiunea porilor 0,2 µm(PTFE membrane filtre) | Bucată | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Captiva syringe filters, nylon membrane, cod 5190-5092 100pk | Bucată | 3 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Graphite tube pyrolytic coated (10 pcs) for AA-7000 Shimadzu/cod 206-50588-84 | set | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Omega-Platform Graphite Tube (1pc.)for AA-7000 Shimadzu/cod 980-05340 | Bucată | 10 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Graphite tube pyrolytic for AA-7000 Shimadzu/cod 206-50588 | Bucată | 10 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Hallow catode lamp Cadmiu(Cd) for AAS Analytic Jena | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Hallow catode lamp Lead(Pb) for AAS Analytic Jena | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Hallow catode lamp Zinc(Zn) for AAS Analytic Jena | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Hallow catode lamp Crom(Cr) for AAS Analytic Jena | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Hallow catode lamp Mangan(Mn) for AAS Analytic Jena | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Microseringi, 5 μl gradate in diviziuni de 0,1 μl | Bucată | 4 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Microseringi, 10 μl gradate in diviziuni de 0,1 μl | Bucată | 4 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Microseringi, 20 μl gradate in diviziuni de 0,1 μl | Bucată | 3 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipette filler/bulb (para pentru pipete) sferic din cauciuc cu 3 vulve, volum max.20-25 ml | Bucată | 8 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate volum 1 ml clasa A | Bucată | 45 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate volum 2 ml clasa A | Bucată | 45 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate volum 5 ml clasa A | Bucată | 45 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate volum 10 ml clasa A | Bucată | 45 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate volum 25 ml clasa A | Bucată | 10 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate terminale volum 1 ml | Bucată | 10 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate terminale, 2ml | Bucată | 30 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate terminale volum 5 ml | Bucată | 50 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate terminale volum 10 ml | Bucată | 70 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate subterminale 2 ml | Bucată | 30 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate subterminale 5 ml | Bucată | 40 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate subterminale 10 ml | Bucată | 60 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 50,0 ml, forma conica | Bucată | 8 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 250,0 ml | Bucată | 15 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 500,0 ml | Bucată | 13 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 1000,0 ml forma de conus | Bucată | 6 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pîlnii sticla, d =30-50 mm | Bucată | 50 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pîlnii sticla, d =50-80 mm | Bucată | 110 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pîlnii sticla, d =75-80 mm | Bucată | 40 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pîlnii (Воронки Шотта), d =45 mm, P 160 | Bucată | 5 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pulverizator sticlă pentru cromatografie strat subţire | Bucată | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Refrigerent ascendent (обратный) холодильник), şlif 29/32 | Bucată | 7 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Head Space CAP cod 225-11078-02 | Bucată | 500 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Septe 225-11078-01 Head Space Septa Hight temp | Bucată | 500 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Septe vials cap 1.5 ml 100pcs 221-34273-92 | set | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Septe, for screw top caps, certified, PTFE/red silicone. Septum size: 8,7-9 mm (for 12 mm cap) | set | 4 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Silicon Rubber septum, for injection, cod 201-35584 | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Syringe Agilent Autosampler 10µl G4513-80203 | Bucată | 3 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Syringe Manual, 10µl PN 5190-1483 | Bucată | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Syringe Agilent Autosampler 25µl Bevel Tip pentru CSS | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Syringe Agilent Autosampler 25µl LC Tip pentru LC | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Crosslab 20 mm septa tanPTFE/white silicone 1000pcs, cod 8010-0192 | set | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Caps and Septa Sertification, 9mm blue screw, PTFE/RS, | set | 4 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Cap,9 mm blue screw, PTFE/RS , 100PK /Capace pentru viale (blue)cod 5182-0717 | set | 5 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Ștatif vertical, pentru 18 pipete mici si 10 pipete mari, de uz de laborator | Bucată | 4 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 15 ml, | Bucată | 3 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 50 ml, | Bucată | 3 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Suport pentru dozatoare (pipete) automate monocanale (la 5 – 7 pipete) | Bucată | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Stativ de laborator(din metal) cu accesorii (clestare) | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Sita de laborator | Bucată | 3 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Single element lamps - Lead (Pb) cod 200-38422-21 Shimadzu | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Single element lamps -Cadmiu (Cd) cod 200-38422-06 Shimadzu | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Single element lamps - Cromium (Cr) cod 200-38422-07 Shimadzu | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Single element lamps -Mercur (Hg) cod 200-38422-28 Shimadzu | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Single element lamps -Mangan (Mn) cod 200-38422-13 Shimadzu | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | D2-LAMP, L6380 for AA-7000 Shimadzu/cod 062-65055-05 | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Capillary assy for nebulizer AA-7000 cod 206-50230-91 Shimadzu | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Tub reductie SN superior -14/23, SN inferior 29/32(переход П1-1-29/32-14/23) | Bucată | 6 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Tub reductie SN superior -29/32, SN inferior149/23(переход П1-1-2-14/23 -29/32) | Bucată | 6 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | PS sample vial 1,5 ml pentru AAS ZEEnit 700, Analityk Jena | Set | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Electrod nitrat-selectiv | Bucată | 5 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Electrod de masurare | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Electrod de referinta AgCl | Bucată | 3 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Electrod de argint ЭВЛ-1М3.1 | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Electrod LAQUA model 9615 IF15p-u pH METER F-71,,HORIBA" | Bucată | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________