	                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr._____
                                                                                                                                                                             din “____” ________ 20___
Specificaţii tehnice 

	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]


	Numărul procedurii de achiziție_21560188 din_03.02.2026
	

	Obiectul achiziției: Servicii de întreținere și reparare a tehnicii de uz casnic.
	

	
	

	Denumirea Serviciilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	 Boilere electrice
	
	
	
	Diagnostica cu perfectarea constatării defectelor și lucrărilor necesare pentru reparație, la necesitate
	
	
	

	Frigidere
	
	
	
	Diagnostica cu perfectarea constatării defectelor și lucrărilor necesare pentru reparație, la necesitate
	
	
	

	Mașini de spălat
	
	
	
	Diagnostica cu perfectarea constatării defectelor și lucrărilor necesare pentru reparație, la necesitate
	
	
	

	Generator Full Er-110 diesel
	
	
	
	Deservirea periodică:
Schimbarea:
filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil, antigel.
Verificare:
1.Partea electronică
2. Starea radiatroului și curățare după caz
3.Tensionarea curelei ventilatorului
4.Nivelul de densitate electrolitului,tensiunea de încărcarea acumulatorului
5. Funcționarea încărcătoruluistaționar
6.Funcționarea pompei de combustibel
7. Sistemul de încălzire a motorului
8. Siguranțelor, contactelor
9. Funcționarea pornicii în regim auto(sub sarcina 30 min)
10. Pernelor antivirante
11. Sistemului de elimenare a gazelor de eșapament
12. Integritate și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire
13. Funcționarea panoului de control
14.Funcționarea pornirii în regim manual(fără sarcina 10-15 min)
15. Verificarea parametrilor de lucru în deferite regimuri
16. Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora
17. Curățirea generatorului cu aer comprimat

	
	
	

	Generator Katana KD-16
	
	
	
	Deservirea periodică:
Schimbarea:
filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil, antigel.
Verificare:
1.Partea electronică
2. Starea radiatroului și curățare după caz
3.Tensionarea curelei ventilatorului
4.Nivelul de densitate electrolitului,tensiunea de încărcarea acumulatorului
5. Funcționarea încărcătoruluistaționar
6.Funcționarea pompei de combustibel
7. Sistemul de încălzire a motorului
8. Siguranțelor, contactelor
9. Funcționarea pornicii în regim auto(sub sarcina 30 min)
10. Pernelor antivirante
11. Sistemului de elimenare a gazelor de eșapament
12. Integritate și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire
13.Funcționarea panoului de control
14.Funcționarea pornirii în regim manual(fără sarcina 10-15 min)
15. Verificarea parametrilor de lucru în deferite regimuri
16.Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora
17. Curățirea generatorului cu aer comprimat

	
	
	

	Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

  Anexa nr.23
  la Documentația standard nr._____
                                                                                                                                                                  din “____” ________ 20___
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul  procedurii de achiziție_21560188 din_03.02.2026
Obiectul de achiziției:Servicii de întreținere și reparare a tehnicii de uz casnic.
Cod CPV
Denumirea Serviciilor/serviciilor
Unitatea de măsură
Canti-tatea
Preţ unitar (fără TVA)
Preţ unitar (cu TVA)
Suma
fără
TVA
Suma
cu TVA
Termenul de 
livrare/prestare 
Clasificație bugetară (IBAN)
Discount
%
Nu se aplică
50800000-3
 Boilere electrice
Bucată 
48
De la semnarea contractului pînă la 31.12.2026
MD57TRPDAK20000000377900
50800000-3
Frigidere
Bucată 
40
De la semnarea contractului pînă la 31.12.2026
MD57TRPDAK20000000377900
50800000-3
Mașini de spălat
Bucată 
3
De la semnarea contractului pînă la 31.12.2026
MD57TRPDAK20000000377900
50800000-3
Generator Full Er-110 diesel
Bucată 
1
De la semnarea contractului pînă la 31.12.2026
MD57TRPDAK20000000377900
50800000-3
Generator Katana KD-16
Bucată 
 1
De la semnarea contractului pînă la 31.12.2026
MD57TRPDAK20000000377900
TOTAL
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________
Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


